## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут №259
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого |  |  |  |  | та прийнятого Бібрським ЛВУМГ (Комарнівського ВТС)
Угерське ВВВ і СП | [8 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС) |  |  |  |  | Пукеничі зам №5
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | з газопроводу Угерсько-Львів Ду-1000 за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Свідоцтво № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018р. р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 96.2041 | 2.0535 | 0.6366 | 0.0969 | 0.0985 | 0.0018 | 0.019 | 0.0123 | 0.002 | 0.0061 | 0.7345 | 0.1347 | 0.6973 | 8167.17 | 34.1943 | 9.5 | 9057.23 | 37.9208 | 10.54 | 11904.01 | 49.8397 | 13.85 | [5 empty] | 1632.731 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8167.17 | 34.1943 | 9.5 | 9057.23 | 37.9208 | 10.54 | [8 empty] | 1669.25 | 0
3 | [13 empty] | 8167.17 | 34.1943 | 9.5 | 9057.23 | 37.9208 | 10.54 | [8 empty] | 1799.105 | 0
4 | 90.2241 | 4.7561 | 1.1246 | 0.1293 | 0.1983 | 0.0019 | 0.0532 | 0.0392 | 0.026 | 0.0065 | 1.6054 | 1.8354 | 0.7475 | 8238.85 | 34.4944 | 9.58 | 9126.02 | 38.2088 | 10.62 | 11584.17 | 48.5006 | 13.47 | [5 empty] | 1806.609 | 100 | ОК
5 | [13 empty] | 8238.85 | 34.4944 | 9.58 | 9126.02 | 38.2088 | 10.62 | [8 empty] | 1717.596 | 0
6 | [13 empty] | 8238.85 | 34.4944 | 9.58 | 9126.02 | 38.2088 | 10.62 | [8 empty] | 1530.402 | 0
7 | [13 empty] | 8238.85 | 34.4944 | 9.58 | 9126.02 | 38.2088 | 10.62 | [8 empty] | 1696.824 | 0
8 | 90.5696 | 4.5338 | 1.0907 | 0.123 | 0.194 | 0.0032 | 0.0515 | 0.0435 | 0.0555 | 0.009 | 1.5521 | 1.7741 | 0.7456 | 8237.25 | 34.4877 | 9.58 | 9120.57 | 38.186 | 10.6 | 11591.98 | 48.5333 | 13.48 | [5 empty] | 1800.032 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8237.25 | 34.4877 | 9.58 | 9120.57 | 38.186 | 10.6 | [8 empty] | 1872.393 | 0
10 | [13 empty] | 8237.25 | 34.4877 | 9.58 | 9120.57 | 38.186 | 10.6 | [8 empty] | 1964.957 | 0
11 | [13 empty] | 8237.25 | 34.4877 | 9.58 | 9120.57 | 38.186 | 10.6 | [8 empty] | 2001.98 | 0
12 | [13 empty] | 8237.25 | 34.4877 | 9.58 | 9120.57 | 38.186 | 10.6 | [8 empty] | 2302.277 | 0
13 | [13 empty] | 8237.25 | 34.4877 | 9.58 | 9120.57 | 38.186 | 10.6 | [8 empty] | 2424.212 | 0
14 | [13 empty] | 8237.25 | 34.4877 | 9.58 | 9120.57 | 38.186 | 10.6 | [8 empty] | 2400.256 | 0
15 | 93.7123 | 3.2391 | 0.8453 | 0.1145 | 0.1416 | 0.0013 | 0.0362 | 0.0249 | 0.0135 | 0.0065 | 1.0394 | 0.8254 | 0.7183 | 8210 | 34.37 | 9.54 | 9099.93 | 38.0996 | 10.59 | 11783.27 | 49.33 | 13.7 | [5 empty] | 2398.421 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.54 | 9099.93 | 38.0996 | 10.59 | [8 empty] | 2362.482 | 0
17 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.54 | 9099.93 | 38.0996 | 10.59 | [8 empty] | 2130.243 | 0
18 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.54 | 9099.93 | 38.0996 | 10.59 | [5 empty] | відсут | відсут | відсут | 1869.859 | 0
19 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.54 | 9099.93 | 38.0996 | 10.59 | [8 empty] | 1855.451 | 0
20 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.54 | 9099.93 | 38.0996 | 10.59 | [8 empty] | 1845.385 | 0
21 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.54 | 9099.93 | 38.0996 | 10.59 | [8 empty] | 2115.691 | 0
22 | 95.178 | 2.6921 | 0.7344 | 0.1212 | 0.1249 | 0.0018 | 0.0297 | 0.0207 | 0.0228 | 0.0066 | 0.7154 | 0.3524 | 0.7066 | 8223.99 | 34.4322 | 9.56 | 9117.49 | 38.1731 | 10.61 | 11904.08 | 49.84 | 13.85 | -9.7 |  |  |  |  | 1918.567 | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8223.99 | 34.4322 | 9.56 | 9117.49 | 38.1731 | 10.61 | [8 empty] | 1543.027 | 0
24 | [13 empty] | 8223.99 | 34.4322 | 9.56 | 9117.49 | 38.1731 | 10.61 | [8 empty] | 1841.078 | 0
25 | [13 empty] | 8223.99 | 34.4322 | 9.56 | 9117.49 | 38.1731 | 10.61 | [8 empty] | 1969.242 | 0
26 | [13 empty] | 8223.99 | 34.4322 | 9.56 | 9117.49 | 38.1731 | 10.61 | [8 empty] | 2143.147 | 0
27 | [13 empty] | 8223.99 | 34.4322 | 9.56 | 9117.49 | 38.1731 | 10.61 | [8 empty] | 1945.159 | 0
28 | [13 empty] | 8223.99 | 34.4322 | 9.56 | 9117.49 | 38.1731 | 10.61 | [8 empty] | 2407.294 | 0
29 | 96.3327 | 1.9697 | 0.6135 | 0.0926 | 0.0934 | 0.0022 | 0.0194 | 0.0126 | 0.0052 | 0.0062 | 0.7194 | 0.1331 | 0.6964 | 8159.91 | 34.1639 | 9.49 | 9049.51 | 37.8885 | 10.53 | 11901.53 | 49.8294 | 13.84 | [5 empty] | 449.593 | 100 | ОК
30 | [13 empty] | 8159.91 | 34.1639 | 9.49 | 9049.51 | 37.8885 | 10.53 | [8 empty] | 0 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8219.9031 | 34.4141 | 9.5564 | 9108.6317 | 38.136 | 10.5962 | [6 empty] | Всього: |  | 55413
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Керівник Угерського ВВРіСП | [13 empty] | Р.Б.Корчак |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  | 30.11.2016р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [13 empty] | прізвище | [8 empty] | дата
Керівник лабораторії Угерського ВВРіСП | [13 empty] | А.Я.Садовська |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  | 30.11.2016р.
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [13 empty] | прізвище | [8 empty] | дата
Керівник метрологічної служби Стрийського ВУПЗГ | [13 empty] | А.Я.Дурда |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |  | 30.11.2016р.
Метрологічна служба , яка вимірює обсяги газу | [13 empty] | прізвище | [8 empty] | дата