## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [7 empty] | переданого ТзОВ "ПАРІ" з Нікловицького ПЗПГ та прийнятого Комарнівським проммайданчиком Бібрського ЛВУМГ | [17 empty] | Маршрут № 365
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ | [7 empty] | з Нікловицького ПЗПГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [7 empty] | газопроводу Комарно-Яворів Ду500 (точка відбору Нікловицький ПЗПГ ) | [13 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7966.61 | 33.35 | 9.26 | 8843.48 | 37.03 | 10.29 | 11825.33 | 49.51 | 13.75 | [5 empty] | 33 | 0
2 | [13 empty] | 7966.61 | 33.35 | 9.26 | 8843.48 | 37.03 | 10.29 | 11825.33 | 49.51 | 13.75 | [5 empty] | 33 | 0
3 | 99.2643 | 0.1608 | 0.0375 | 0.0125 | 0.0065 | 0.001 | 0.0058 | 0.0035 | 0.0155 | 0.0078 | 0.4041 | 0.0815 | 0.6736 | 7970.62 | 33.37 | 9.27 | 8847.88 | 37.04 | 10.29 | 11831.3 | 49.54 | 13.76 | -6 |  | відсут | відсут | відсут | 33 | 100.0008
4 | [13 empty] | 7970.62 | 33.37 | 9.27 | 8847.88 | 37.04 | 10.29 | 11831.3 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
5 | [13 empty] | 7970.62 | 33.37 | 9.27 | 8847.88 | 37.04 | 10.29 | 11831.3 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
6 | [13 empty] | 7970.62 | 33.37 | 9.27 | 8847.88 | 37.04 | 10.29 | 11831.3 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
7 | [13 empty] | 7970.62 | 33.37 | 9.27 | 8847.88 | 37.04 | 10.29 | 11831.3 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
8 | [13 empty] | 7970.62 | 33.37 | 9.27 | 8847.88 | 37.04 | 10.29 | 11831.3 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
9 | [13 empty] | 7970.62 | 33.37 | 9.27 | 8847.88 | 37.04 | 10.29 | 11831.3 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
10 | [13 empty] | 7970.62 | 33.37 | 9.27 | 8847.88 | 37.04 | 10.29 | 11831.3 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
11 | [13 empty] | 7970.62 | 33.37 | 9.27 | 8847.88 | 37.04 | 10.29 | 11831.3 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
12 | [13 empty] | 7970.62 | 33.37 | 9.27 | 8847.88 | 37.04 | 10.29 | 11831.3 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
13 | [13 empty] | 7970.62 | 33.37 | 9.27 | 8847.88 | 37.04 | 10.29 | 11831.3 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
14 | [13 empty] | 7970.62 | 33.37 | 9.27 | 8847.88 | 37.04 | 10.29 | 11831.3 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
15 | [13 empty] | 7970.62 | 33.37 | 9.27 | 8847.88 | 37.04 | 10.29 | 11831.3 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
16 | [13 empty] | 7970.62 | 33.37 | 9.27 | 8847.88 | 37.04 | 10.29 | 11831.3 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
17 | 99.2653 | 0.1641 | 0.0349 | 0.0114 | 0.0048 | 0.001 | 0.0053 | 0.0023 | 0.0137 | 0.0068 | 0.4072 | 0.084 | 0.6735 | 7968.64 | 33.36 | 9.27 | 8845.75 | 37.04 | 10.29 | 11829.46 | 49.53 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 100.0008
18 | [13 empty] | 7968.64 | 33.36 | 9.27 | 8845.75 | 37.04 | 10.29 | 11829.46 | 49.53 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
19 | [13 empty] | 7968.64 | 33.36 | 9.27 | 8845.75 | 37.04 | 10.29 | 11829.46 | 49.53 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
20 | [13 empty] | 7968.64 | 33.36 | 9.27 | 8845.75 | 37.04 | 10.29 | 11829.46 | 49.53 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
21 | [13 empty] | 7968.64 | 33.36 | 9.27 | 8845.75 | 37.04 | 10.29 | 11829.46 | 49.53 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
22 | [13 empty] | 7968.64 | 33.36 | 9.27 | 8845.75 | 37.04 | 10.29 | 11829.46 | 49.53 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
23 | [13 empty] | 7968.64 | 33.36 | 9.27 | 8845.75 | 37.04 | 10.29 | 11829.46 | 49.53 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
24 | [13 empty] | 7968.64 | 33.36 | 9.27 | 8845.75 | 37.04 | 10.29 | 11829.46 | 49.53 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
25 | [13 empty] | 7968.64 | 33.36 | 9.27 | 8845.75 | 37.04 | 10.29 | 11829.46 | 49.53 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
26 | [13 empty] | 7968.64 | 33.36 | 9.27 | 8845.75 | 37.04 | 10.29 | 11829.46 | 49.53 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
27 | [13 empty] | 7968.64 | 33.36 | 9.27 | 8845.75 | 37.04 | 10.29 | 11829.46 | 49.53 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
28 | [13 empty] | 7968.64 | 33.36 | 9.27 | 8845.75 | 37.04 | 10.29 | 11829.46 | 49.53 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
29 | [13 empty] | 7968.64 | 33.36 | 9.27 | 8845.75 | 37.04 | 10.29 | 11829.46 | 49.53 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
30 | [13 empty] | 7968.64 | 33.36 | 9.27 | 8845.75 | 37.04 | 10.29 | 11829.46 | 49.53 | 13.76 | [5 empty] | 33 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 7969.4287 | 33.364 | 9.2693 | 8846.5927 | 37.0393 | 10.29 | [8 empty] | 997.887
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [12 empty] | Б.Й. Саловський |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [12 empty] | О.С.Іваненко |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Т.Б.Кузьмін |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата