## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут № 367
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [7 empty] | переданого ДП "МОЛТЕКС НАФТА І ГАЗ" та прийнятого Комарнівським проммайданчиком Бібрського ЛВУМГ
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ | [7 empty] | з ПЗПГ Городок
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [7 empty] | газопроводу Комарно-Яворів Ду500 (точка відбору ПЗПГ Городок ) | [13 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7966.73 | 33.36 | 9.27 | 8843.75 | 37.03 | 10.29 | 11831.76 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
2 | [13 empty] | 7966.73 | 33.36 | 9.27 | 8843.75 | 37.03 | 10.29 | 11831.76 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
3 | [13 empty] | 7966.73 | 33.36 | 9.27 | 8843.75 | 37.03 | 10.29 | 11831.76 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
4 | [13 empty] | 7966.73 | 33.36 | 9.27 | 8843.75 | 37.03 | 10.29 | 11831.76 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
5 | [13 empty] | 7966.73 | 33.36 | 9.27 | 8843.75 | 37.03 | 10.29 | 11831.76 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
6 | [13 empty] | 7966.73 | 33.36 | 9.27 | 8843.75 | 37.03 | 10.29 | 11831.76 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
7 | [13 empty] | 7966.73 | 33.36 | 9.27 | 8843.75 | 37.03 | 10.29 | 11831.76 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
8 | [13 empty] | 7966.73 | 33.36 | 9.27 | 8843.75 | 37.03 | 10.29 | 11831.76 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
9 | [13 empty] | 7966.73 | 33.36 | 9.27 | 8843.75 | 37.03 | 10.29 | 11831.76 | 49.54 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
10 | 99.3786 | 0.1234 | 0.0176 | 0.0047 | 0.0016 | 0.001 | 0.0021 | 0.0007 | 0.006 | 0.0097 | 0.4121 | 0.043 | 0.6721 | 7961.19 | 33.33 | 9.26 | 8837.85 | 37 | 10.28 | 11831.09 | 49.53 | 13.77 | -5 |  | відсут | відсут | відсут | 3 | 100.0005
11 | [13 empty] | 7961.19 | 33.33 | 9.26 | 8837.85 | 37 | 10.28 | 11831.09 | 49.53 | 13.77 | [5 empty] | 3 | 0
12 | [13 empty] | 7961.19 | 33.33 | 9.26 | 8837.85 | 37 | 10.28 | 11831.09 | 49.53 | 13.77 | [5 empty] | 3 | 0
13 | [13 empty] | 7961.19 | 33.33 | 9.26 | 8837.85 | 37 | 10.28 | 11831.09 | 49.53 | 13.77 | [5 empty] | 3 | 0
14 | [13 empty] | 7961.19 | 33.33 | 9.26 | 8837.85 | 37 | 10.28 | 11831.09 | 49.53 | 13.77 | [5 empty] | 3 | 0
15 | [13 empty] | 7961.19 | 33.33 | 9.26 | 8837.85 | 37 | 10.28 | 11831.09 | 49.53 | 13.77 | [5 empty] | 3 | 0
16 | [13 empty] | 7961.19 | 33.33 | 9.26 | 8837.85 | 37 | 10.28 | 11831.09 | 49.53 | 13.77 | [5 empty] | 3 | 0
17 | 99.3684 | 0.1271 | 0.02 | 0.0039 | 0.0016 | 0.001 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0079 | 0.4122 | 0.0552 | 0.6721 | 7958.87 | 33.32 | 9.26 | 8835.36 | 36.99 | 10.28 | 11827.86 | 49.52 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 100.001
18 | [13 empty] | 7958.87 | 33.32 | 9.26 | 8835.36 | 36.99 | 10.28 | 11827.86 | 49.52 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
19 | [13 empty] | 7958.87 | 33.32 | 9.26 | 8835.36 | 36.99 | 10.28 | 11827.86 | 49.52 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
20 | [13 empty] | 7958.87 | 33.32 | 9.26 | 8835.36 | 36.99 | 10.28 | 11827.86 | 49.52 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
21 | [13 empty] | 7958.87 | 33.32 | 9.26 | 8835.36 | 36.99 | 10.28 | 11827.86 | 49.52 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
22 | [13 empty] | 7958.87 | 33.32 | 9.26 | 8835.36 | 36.99 | 10.28 | 11827.86 | 49.52 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
23 | [13 empty] | 7958.87 | 33.32 | 9.26 | 8835.36 | 36.99 | 10.28 | 11827.86 | 49.52 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
24 | [13 empty] | 7958.87 | 33.32 | 9.26 | 8835.36 | 36.99 | 10.28 | 11827.86 | 49.52 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
25 | [13 empty] | 7958.87 | 33.32 | 9.26 | 8835.36 | 36.99 | 10.28 | 11827.86 | 49.52 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
26 | [13 empty] | 7958.87 | 33.32 | 9.26 | 8835.36 | 36.99 | 10.28 | 11827.86 | 49.52 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
27 | [13 empty] | 7958.87 | 33.32 | 9.26 | 8835.36 | 36.99 | 10.28 | 11827.86 | 49.52 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
28 | [13 empty] | 7958.87 | 33.32 | 9.26 | 8835.36 | 36.99 | 10.28 | 11827.86 | 49.52 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
29 | [13 empty] | 7958.87 | 33.32 | 9.26 | 8835.36 | 36.99 | 10.28 | 11827.86 | 49.52 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
30 | [13 empty] | 7958.87 | 33.32 | 9.26 | 8835.36 | 36.99 | 10.28 | 11827.86 | 49.52 | 13.76 | [5 empty] | 3 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 7961.7693 | 33.3343 | 9.263 | 8838.458 | 37.0043 | 10.283 | [8 empty] | 84.739
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [12 empty] | Б.Й. Саловський |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [12 empty] | О.С.Іваненко |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Т.Б.Кузьмін |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата