## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого |  |  |  |  | та прийнятого Стрийським УЕГГ | [10 empty] | Маршрут №261
Угерське ВВВ і СП | [8 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС) |  |  |  |  | Нежухів
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | з газопроводу Іваники-Пукеничі Ду-500 за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Свідоцтво № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018р. р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [27 empty] | 0 | 0
2 | [27 empty] | 0 | 0
3 | [27 empty] | 0 | 0
4 | [27 empty] | 0 | 0
5 | [27 empty] | 0 | 0
6 | [27 empty] | 0 | 0
7 | [27 empty] | 0 | 0
8 | [27 empty] | 0 | 0
9 | [27 empty] | 0 | 0
10 | [27 empty] | 0 | 0
11 | [27 empty] | 0 | 0
12 | [27 empty] | 0 | 0
13 | [27 empty] | 0 | 0
14 | 92.8539 | 3.5829 | 0.9164 | 0.1143 | 0.1557 | 0.0019 | 0.0426 | 0.0293 | 0.0118 | 0.006 | 1.1931 | 1.0921 | 0.7255 | 8211.67 | 34.3806 | 9.55 | 9100.48 | 38.1019 | 10.59 | 11725.42 | 49.092 | 13.64 | [5 empty] | 100.868 | 100 | ОК
15 | [13 empty] | 8211.67 | 34.3806 | 9.55 | 9100.48 | 38.1019 | 10.59 | [8 empty] | 144.123 | 0
16 | [13 empty] | 8211.67 | 34.3806 | 9.55 | 9100.48 | 38.1019 | 10.59 | [5 empty] | відсут | відсут | відсут | 140.253 | 0
17 | [13 empty] | 8211.67 | 34.3806 | 9.55 | 9100.48 | 38.1019 | 10.59 | [8 empty] | 134.485 | 0
18 | [13 empty] | 8211.67 | 34.3806 | 9.55 | 9100.48 | 38.1019 | 10.59 | [8 empty] | 80.092 | 0
19 | [13 empty] | 8211.67 | 34.3806 | 9.55 | 9100.48 | 38.1019 | 10.59 | [8 empty] | 79.783 | 0
20 | [13 empty] | 8211.67 | 34.3806 | 9.55 | 9100.48 | 38.1019 | 10.59 | [8 empty] | 90.309 | 0
21 | [13 empty] | 8211.67 | 34.3806 | 9.55 | 9100.48 | 38.1019 | 10.59 | [8 empty] | 117.066 | 0
22 | 95.1574 | 2.7084 | 0.7381 | 0.1235 | 0.1259 | 0.0031 | 0.0295 | 0.0201 | 0.0172 | 0.0058 | 0.7166 | 0.3544 | 0.7066 | 8224.28 | 34.4334 | 9.56 | 9117.8 | 38.1744 | 10.61 | 11903.89 | 49.8392 | 13.85 | [5 empty] | 128.821 | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8224.28 | 34.4334 | 9.56 | 9117.8 | 38.1744 | 10.61 | [8 empty] | 141.838 | 0
24 | [13 empty] | 8224.28 | 34.4334 | 9.56 | 9117.8 | 38.1744 | 10.61 | [8 empty] | 127.016 | 0
25 | [13 empty] | 8224.28 | 34.4334 | 9.56 | 9117.8 | 38.1744 | 10.61 | [8 empty] | 124.204 | 0
26 | [13 empty] | 8224.28 | 34.4334 | 9.56 | 9117.8 | 38.1744 | 10.61 | [8 empty] | 132.149 | 0
27 | [13 empty] | 8224.28 | 34.4334 | 9.56 | 9117.8 | 38.1744 | 10.61 | [8 empty] | 128.196 | 0
28 | [13 empty] | 8224.28 | 34.4334 | 9.56 | 9117.8 | 38.1744 | 10.61 | [8 empty] | 162.014 | 0
29 | 96.3831 | 1.932 | 0.6041 | 0.0919 | 0.0926 | 0.0021 | 0.0188 | 0.012 | 0.009 | 0.0068 | 0.7198 | 0.1278 | 0.696 | 8157.35 | 34.1532 | 9.48 | 9046.77 | 37.877 | 10.53 | 11900.76 | 49.8261 | 13.84 | [5 empty] | 169.851 | 100 | ОК
30 | [13 empty] | 8157.35 | 34.1532 | 9.48 | 9046.77 | 37.877 | 10.53 | [8 empty] | 152.503 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8209.0681 | 34.3697 | 9.5439 | 9100.0345 | 38.1 | 10.5898 | [6 empty] | Всього: |  | 2153.571
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Керівник Угерського ВВРіСП | [13 empty] | Р.Б.Корчак |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  | 30.11.2016р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [13 empty] | прізвище | [8 empty] | дата
Керівник лабораторії Угерського ВВРіСП | [13 empty] | А.Я.Садовська |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  | 30.11.2016р.
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [13 empty] | прізвище | [8 empty] | дата
Керівник метрологічної служби Стрийського ВУПЗГ | [13 empty] | А.Я.Дурда |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |  | 30.11.2016р.
Метрологічна служба , яка вимірює обсяги газу | [13 empty] | прізвище | [8 empty] | дата