## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут № 250
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Волинське ЛВУМГ Кам'янка-Бузький ПМ | [7 empty] | по ГРС Лопатин, Завидче, Броди, Корсів
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [9 empty] | г-ду Кам'янка-Бузька - Рівне (точка відбору проби ГРС Лопатин) | [11 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204 | 34.35 | 9.54 | 9083 | 38.03 | 10.56 | 11501 | 48.15 | 13.38 | [5 empty] | 98 | 0
2 | 89.77 | 4.891 | 1.018 | 0.11 | 0.162 | 0.005 | 0.063 | 0.041 | 0.018 | 0.005 | 1.598 | 2.319 | 0.7518 | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54 | 11473 | 48.04 | 13.34 | [5 empty] | 103 | 100 | ОК
3 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54 | 11473 | 48.04 | 13.34 | [5 empty] | 104 | 0
4 | 95.2831 | 2.4606 | 0.6807 | 0.1024 | 0.1055 | 0.0019 | 0.0225 | 0.0213 | 0.0114 | 0.005 | 0.8368 | 0.4687 | 0.7054 | 8171 | 34.21 | 9.5 | 9056 | 37.92 | 10.53 | 11837 | 49.55 | 13.76 | [5 empty] | 113 | 99.9999
5 | [13 empty] | 8171 | 34.21 | 9.5 | 9056 | 37.92 | 10.53 | 11837 | 49.55 | 13.76 | [5 empty] | 120 | 0
6 | [13 empty] | 8171 | 34.21 | 9.5 | 9056 | 37.92 | 10.53 | 11837 | 49.55 | 13.76 | [5 empty] | 106 | 0
7 | [13 empty] | 8171 | 34.21 | 9.5 | 9056 | 37.92 | 10.53 | 11837 | 49.55 | 13.76 | [5 empty] | 99 | 0
8 | [13 empty] | 8171 | 34.21 | 9.5 | 9056 | 37.92 | 10.53 | 11837 | 49.55 | 13.76 | [5 empty] | 100 | 0
9 | [13 empty] | 8171 | 34.21 | 9.5 | 9056 | 37.92 | 10.53 | 11837 | 49.55 | 13.76 | [5 empty] | 104 | 0
10 | 93.919 | 2.711 | 0.763 | 0.129 | 0.17 | 0.002 | 0.074 | 0.041 | 0.026 | 0.005 | 1.206 | 0.954 | 0.719 | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11713 | 49.04 | 13.62 | [5 empty] | 112 | 100 | ОК
11 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11713 | 49.04 | 13.62 | [5 empty] | 112 | 0
12 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11713 | 49.04 | 13.62 | [5 empty] | 126 | 0
13 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11713 | 49.04 | 13.62 | [5 empty] | 141 | 0
14 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11713 | 49.04 | 13.62 | [5 empty] | 139 | 0
15 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11713 | 49.04 | 13.62 | [5 empty] | 139 | 0
16 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11713 | 49.04 | 13.62 | [5 empty] | 136 | 0
17 | 93.633 | 3.207 | 0.841 | 0.113 | 0.139 | 0.004 | 0.044 | 0.031 | 0.012 | 0.005 | 1.075 | 0.896 | 0.7194 | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9086 | 38.04 | 10.57 | 11757 | 49.23 | 13.67 |  |  | відс. | відс. | відс. | 129 | 100 | ОК
18 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9086 | 38.04 | 10.57 | 11757 | 49.23 | 13.67 | [5 empty] | 119 | 0
19 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9086 | 38.04 | 10.57 | 11757 | 49.23 | 13.67 | [5 empty] | 116 | 0
20 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9086 | 38.04 | 10.57 | 11757 | 49.23 | 13.67 | [5 empty] | 110 | 0
21 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9086 | 38.04 | 10.57 | 11757 | 49.23 | 13.67 | [5 empty] | 114 | 0
22 | 96.306 | 1.984 | 0.618 | 0.1 | 0.098 | 0.002 | 0.025 | 0.016 | 0.002 | 0.005 | 0.699 | 0.145 | 0.6968 | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.89 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 118 | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.89 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 122 | 0
24 | [13 empty] | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.89 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 119 | 0
25 | [13 empty] | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.89 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 123 | 0
26 | [13 empty] | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.89 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 125 | 0
27 | [13 empty] | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.89 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 122 | 0
28 | [13 empty] | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.89 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 136 | 0
29 | [13 empty] | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.89 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 156 | 0
30 | [13 empty] | 8165 | 34.19 | 9.5 | 9051 | 37.89 | 10.53 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 157 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8174.9809 | 34.2299 | 9.5087 | 9058.9931 | 37.9269 | 10.5379 | [5 empty] | Всього : |  | 3619.688
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [12 empty] | Цьома Ю.О. |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II категорії ВХАЛ | [12 empty] | Куровська Н.І |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Гладчук А.З. |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата