## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Опарським ВУ ПЗГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням ПАТ "Львівгаз"
Опарське ВУ ПЗГ | [6 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС):Дрогобицьке відділення ПАТ "Львівгаз" (точки відбору проби ГРС-Уличне, ГРС-Трускавець маршрут№202)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво №РЛ 153/15 чинне до 14.12.20 р. | [7 empty] | з газопроводу Іваники-Пукеничі | [13 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 96.104 | 2.181 | 0.634 | 0.102 | 0.099 | 0.001 | 0.021 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0.706 | 0.132 | 0.6976 | 8178 | 34.24 | 9.51 | 9064 | 37.95 | 10.54 | 11908 | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 84.2085 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8178 | 34.24 | 9.51 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 83.9925 | 0
3 | [13 empty] | 8178 | 34.24 | 9.51 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 89.4756 | 0
4 | [13 empty] | 8178 | 34.24 | 9.51 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 92.2207 | 0
5 | [13 empty] | 8178 | 34.24 | 9.51 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 85.4245 | 0
6 | [13 empty] | 8178 | 34.24 | 9.51 | 9064 | 37.95 | 10.54 | [8 empty] | 67.2902 | 0
7 | 90.651 | 4.506 | 0.965 | 0.115 | 0.17 | 0.001 | 0.048 | 0.037 | 0.004 | 0.007 | 1.54 | 1.956 | 0.7437 | 8182 | 34.26 | 9.52 | 9061 | 37.93 | 10.54 | 11530 | 48.28 | 13.41 |  |  |  |  | не вия | 86.4841 | 100 | ОК
8 | [13 empty] | 8182 | 34.26 | 9.52 | 9061 | 37.93 | 10.54 | [8 empty] | 84.5534 | 0
9 | [13 empty] | 8182 | 34.26 | 9.52 | 9061 | 37.93 | 10.54 | [8 empty] | 90.3146 | 0
10 | [13 empty] | 8182 | 34.26 | 9.52 | 9061 | 37.93 | 10.54 | [8 empty] | 89.293 | 0
11 | [13 empty] | 8182 | 34.26 | 9.52 | 9061 | 37.93 | 10.54 | [8 empty] | 90.4838 | 0
12 | [13 empty] | 8182 | 34.26 | 9.52 | 9061 | 37.93 | 10.54 | [8 empty] | 100.8638 | 0
13 | [13 empty] | 8182 | 34.26 | 9.52 | 9061 | 37.93 | 10.54 | [8 empty] | 111.1996 | 0
14 | 92.96 | 3.524 | 0.888 | 0.114 | 0.152 | 0.002 | 0.042 | 0.031 | 0.003 | 0.007 | 1.154 | 1.123 | 0.7247 | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57 | 11713 | 49.04 | 13.62 |  |  | не вия |  |  | 119.4147 | 100 | ОК
15 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 115.2513 | 0
16 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 112.4647 | 0
17 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 105.2495 | 0
18 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 90.6154 | 0
19 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 87.1133 | 0
20 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57 | [8 empty] | 79.4846 | 0
21 | 95.137 | 2.782 | 0.732 | 0.117 | 0.126 | 0.001 | 0.03 | 0.022 | 0.004 | 0.007 | 0.694 | 0.348 | 0.7063 | 8225 | 34.43 | 9.56 | 9114 | 38.15 | 10.6 | 11902 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 97.0623 | 100 | ОК
22 | [13 empty] | 8225 | 34.43 | 9.56 | 9114 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 73.7886 | 0
23 | [13 empty] | 8225 | 34.43 | 9.56 | 9114 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 107.0018 | 0
24 | [13 empty] | 8225 | 34.43 | 9.56 | 9114 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 100.3252 | 0
25 | [13 empty] | 8225 | 34.43 | 9.56 | 9114 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 101.677 | 0
26 | [13 empty] | 8225 | 34.43 | 9.56 | 9114 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 95.5985 | 0
27 | [13 empty] | 8225 | 34.43 | 9.56 | 9114 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 96.9592 | 0
28 | 96.283 | 2.058 | 0.599 | 0.095 | 0.095 | 0.001 | 0.021 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0.685 | 0.142 | 0.6966 | 8165 | 34.18 | 9.49 | 9051 | 37.89 | 10.52 | 11899 | 49.82 | 13.84 | [5 empty] | 115.287 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 8165 | 34.18 | 9.49 | 9051 | 37.89 | 10.52 | [8 empty] | 120.4088 | 0
30 | [13 empty] | 8165 | 34.18 | 9.49 | 9051 | 37.89 | 10.52 | [8 empty] | 119.4665 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8193.8728 | 34.3058 | 9.5288 | 9078.4991 | 38.0067 | 10.5588 | [6 empty] | Всього: 2891,719
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Опарськог ВУПЗГ | [12 empty] | І.Б.Біляк |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант ІІ кат. ВХАЛ Опарського ВУПЗГ | [12 empty] | О,Б,Гнатків |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат. Виконавці ГВ та М | [12 empty] | В.О.Кушнір |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата