## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [7 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 128-16 | [17 empty] | Маршрут № 165
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
Чернігівське ЛВУМГ | [7 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС): ГРС № 1 м. Шостки (точка відбору проби ГРС Н. Сіверський)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [9 empty] | газопроводу ДКБМ | [11 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8248 | 34.53 | 9.59 | 9130 | 38.23 | 10.62 | [8 empty] | 0.843 | 0
2 | 89.5537 | 4.9872 | 1.1263 | 0.1243 | 0.2242 | 0.0025 | 0.0568 | 0.0456 | 0.0517 | 0.006 | 1.6282 | 2.1933 | 0.7546 | 8237 | 34.49 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | 11522 | 48.24 | 13.4 | -10 | -10.6 | <10 | <10 | відс. | 1.281 | 99.9998
3 | [13 empty] | 8237 | 34.49 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 1.161 | 0
4 | [13 empty] | 8237 | 34.49 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 0.859 | 0
5 | [13 empty] | 8237 | 34.49 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 0.85 | 0
6 | [13 empty] | 8237 | 34.49 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 0.877 | 0
7 | [13 empty] | 8237 | 34.49 | 9.58 | 9119 | 38.18 | 10.61 | [8 empty] | 0.689 | 0
8 | 89.5619 | 4.9968 | 1.1698 | 0.1224 | 0.199 | 0.0031 | 0.0499 | 0.0392 | 0.0407 | 0.0063 | 1.5613 | 2.2494 | 0.7544 | 8232 | 34.47 | 9.58 | 9114 | 38.16 | 10.6 | 11517 | 48.22 | 13.39 | -9.8 | -10.8 | <10 | <10 | відс. | 1.116 | 99.9998
9 | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.58 | 9114 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 0.958 | 0
10 | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.58 | 9114 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 1.3 | 0
11 | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.58 | 9114 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 0.92 | 0
12 | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.58 | 9114 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 1.076 | 0
13 | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.58 | 9114 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 0.833 | 0
14 | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.58 | 9114 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 0.997 | 0
15 | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.58 | 9114 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 0.999 | 0
16 | 89.5792 | 4.9805 | 1.1639 | 0.1197 | 0.2235 | 0.0036 | 0.0539 | 0.0435 | 0.0439 | 0.0055 | 1.5441 | 2.2387 | 0.7547 | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9122 | 38.19 | 10.61 | 11524 | 48.25 | 13.4 | -10.4 | -11.8 | <10 | <10 | відс. | 1.245 | 100 | ОК
17 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9122 | 38.19 | 10.61 | [8 empty] | 1.212 | 0
18 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9122 | 38.19 | 10.61 | [8 empty] | 1.322 | 0
19 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9122 | 38.19 | 10.61 | [8 empty] | 1.045 | 0
20 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9122 | 38.19 | 10.61 | [8 empty] | 0.668 | 0
21 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9122 | 38.19 | 10.61 | [8 empty] | 0.933 | 0
22 | 89.5695 | 5.0228 | 1.172 | 0.1238 | 0.2266 | 0.0042 | 0.055 | 0.0446 | 0.0445 | 0.0059 | 1.5788 | 2.1525 | 0.7544 | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | 11541 | 48.32 | 13.42 | -11.6 | -13 | <10 | <10 | відс. | 1.06 | 100.0002
23 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 1.082 | 0
24 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 1.278 | 0
25 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 1.03 | 0
26 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 1.153 | 0
27 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 0.76 | 0
28 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 1.12 | 0
29 | 89.7394 | 4.9548 | 1.148 | 0.1211 | 0.2213 | 0.0036 | 0.0524 | 0.0412 | 0.04 | 0.0045 | 1.5492 | 2.1244 | 0.7528 | 8243 | 34.51 | 9.59 | 9126 | 38.21 | 10.61 | 11543 | 48.33 | 13.43 | -11.8 | -12 | <10 | <10 | відс. | 1.166 | 99.9999
30 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.59 | 9126 | 38.21 | 10.61 | [8 empty] | 1.151 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8240.1866 | 34.5014 | 9.5834 | 9122.5029 | 38.1949 | 10.61 | [7 empty] | Всього: | 30.984
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Чернігівського ЛВУМГ_____________________________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | В.О. Шутішин |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії____________________________________________________________________________________________________ |  |  | ВХАЛ Чернігівського ЛВУМГ___________________ | [9 empty] | І.О. Лапа | [6 empty] | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник метрологічної служби____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | служба ГВ та М | [7 empty] | О.В. Макаров | [6 empty] | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата