## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [26 empty] | Маршрут № 664
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [8 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [8 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківміськгаз" по ГРС-2 м.Харків
Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [8 empty] | з газопроводу ШБКБ за період з 01.11.2016 по 30.11.2016
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3,92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25 ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.9 | 9.6944 |  | 38.65 | 10.7361 |  | 49.84 | 13.8444 | [5 empty] | 1509.6523 | 0
2 | [14 empty] | 34.9 | 9.6944 |  | 38.65 | 10.7361 |  | 49.84 | 13.8444 | [5 empty] | 1583.4265 | 0
3 | [14 empty] | 34.9 | 9.6944 |  | 38.65 | 10.7361 |  | 49.84 | 13.8444 | [5 empty] | 1443.3964 | 0
4 | 92.8032 | 4.0055 | 0.9232 | 0.1174 | 0.1891 | 0.0091 | 0.056 | 0.0453 | 0.1203 | 0.0033 | 1.4223 | 0.3052 | 0.7247 |  | 34.89 | 9.6917 |  | 38.63 | 10.7306 |  | 49.8 | 13.8333 | -9.1 | -2.4 | 0.0008 | <0,0002 | відсутні | 1501.8204 | 99.9999
5 | [14 empty] | 34.89 | 9.6917 |  | 38.63 | 10.7306 |  | 49.8 | 13.8333 | [5 empty] | 1518.0831 | 0
6 | [14 empty] | 34.89 | 9.6917 |  | 38.63 | 10.7306 |  | 49.8 | 13.8333 | [5 empty] | 1518.7804 | 0
7 | 92.8502 | 3.9947 | 0.9022 | 0.1154 | 0.1883 | 0.0092 | 0.0573 | 0.0466 | 0.1461 | 0.0035 | 1.3688 | 0.3178 | 0.7251 |  | 34.92 | 9.7 |  | 38.67 | 10.7417 |  | 49.84 | 13.8444 | [5 empty] | 1256.9627 | 100.0001
8 | [14 empty] | 34.92 | 9.7 |  | 38.67 | 10.7417 |  | 49.84 | 13.8444 | [5 empty] | 1352.8616 | 0
9 | [14 empty] | 34.92 | 9.7 |  | 38.67 | 10.7417 |  | 49.84 | 13.8444 | [5 empty] | 1366.155 | 0
10 | 92.7846 | 3.9918 | 0.9208 | 0.1175 | 0.1906 | 0.0091 | 0.057 | 0.0461 | 0.1279 | 0.0037 | 1.4166 | 0.3345 | 0.7252 |  | 34.89 | 9.6917 |  | 38.63 | 10.7306 |  | 49.79 | 13.8306 | -8.7 | -1.9 |  |  |  | 1282.6359 | 100.0002
11 | [14 empty] | 34.89 | 9.6917 |  | 38.63 | 10.7306 |  | 49.79 | 13.8306 | [5 empty] | 1433.255 | 0
12 | [14 empty] | 34.89 | 9.6917 |  | 38.63 | 10.7306 |  | 49.79 | 13.8306 | [5 empty] | 1512.8135 | 0
13 | [14 empty] | 34.89 | 9.6917 |  | 38.63 | 10.7306 |  | 49.79 | 13.8306 | [5 empty] | 1608.9186 | 0
14 | 92.8565 | 4.0356 | 0.9139 | 0.1167 | 0.1902 | 0.0093 | 0.0573 | 0.0465 | 0.1567 | 0.0031 | 1.353 | 0.2611 | 0.7251 |  | 34.98 | 9.7167 |  | 38.73 | 10.7583 |  | 49.92 | 13.8667 | [5 empty] | 1581.3295 | 99.9999
15 | [14 empty] | 34.98 | 9.7167 |  | 38.73 | 10.7583 |  | 49.92 | 13.8667 | [5 empty] | 1592.8434 | 0
16 | [14 empty] | 34.98 | 9.7167 |  | 38.73 | 10.7583 |  | 49.92 | 13.8667 | [5 empty] | 1647.5175 | 0
17 | 92.9333 | 4.0143 | 0.898 | 0.1136 | 0.1833 | 0.0094 | 0.0542 | 0.043 | 0.1011 | 0.0029 | 1.3677 | 0.279 | 0.7231 |  | 34.87 | 9.6861 |  | 38.61 | 10.725 |  | 49.82 | 13.8389 | -9.3 | -2.8 | 0.001 | <0,0002 | відсутні | 1723.1439 | 99.9998
18 | [14 empty] | 34.87 | 9.6861 |  | 38.61 | 10.725 |  | 49.82 | 13.8389 | [5 empty] | 1717.2967 | 0
19 | [14 empty] | 34.87 | 9.6861 |  | 38.61 | 10.725 |  | 49.82 | 13.8389 | [5 empty] | 1735.7713 | 0
20 | [14 empty] | 34.87 | 9.6861 |  | 38.61 | 10.725 |  | 49.82 | 13.8389 | [5 empty] | 1803.0947 | 0
21 | 92.9641 | 4.0287 | 0.8965 | 0.1136 | 0.1849 | 0.0095 | 0.0563 | 0.0458 | 0.1357 | 0.0027 | 1.3225 | 0.2397 | 0.7236 |  | 34.95 | 9.7083 |  | 38.7 | 10.75 |  | 49.93 | 13.8694 | [5 empty] | 1838.3296 | 100 | ОК
22 | [14 empty] | 34.95 | 9.7083 |  | 38.7 | 10.75 |  | 49.93 | 13.8694 | [5 empty] | 1857.7117 | 0
23 | [14 empty] | 34.95 | 9.7083 |  | 38.7 | 10.75 |  | 49.93 | 13.8694 | [5 empty] | 1901.6481 | 0
24 | 92.0468 | 3.9086 | 1.0345 | 0.1338 | 0.2213 | 0.0089 | 0.0617 | 0.0503 | 0.1736 | 0.0079 | 1.8436 | 0.5091 | 0.7326 |  | 34.82 | 9.6722 |  | 38.56 | 10.7111 |  | 49.44 | 13.7333 | -8.9 | -2.1 |  |  |  | 1874.3669 | 100.0001
25 | [14 empty] | 34.82 | 9.6722 |  | 38.56 | 10.7111 |  | 49.44 | 13.7333 | [5 empty] | 1838.1653 | 0
26 | [14 empty] | 34.82 | 9.6722 |  | 38.56 | 10.7111 |  | 49.44 | 13.7333 | [5 empty] | 1813.1347 | 0
27 | [14 empty] | 34.82 | 9.6722 |  | 38.56 | 10.7111 |  | 49.44 | 13.7333 | [5 empty] | 1759.8851 | 0
28 | 92.4375 | 3.9583 | 0.9177 | 0.1097 | 0.1804 | 0.0081 | 0.0567 | 0.0478 | 0.1389 | 0.0038 | 1.7902 | 0.3509 | 0.7271 |  | 34.75 | 9.6528 |  | 38.48 | 10.6889 |  | 49.52 | 13.7556 | [5 empty] | 1537.6806 | 100 | ОК
29 | [14 empty] | 34.75 | 9.6528 |  | 38.48 | 10.6889 |  | 49.52 | 13.7556 | [5 empty] | 1624.0359 | 0
30 | [14 empty] | 34.75 | 9.6528 |  | 38.48 | 10.6889 |  | 49.52 | 13.7556 | [5 empty] | 1818.2181 | 0
31 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 34.8815 | 9.6893 |  | 38.6244 | 10.729 | [6 empty] | Всього : |  | 48552.9346
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-11-30
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського п/м Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2016-11-30
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2016-11-30
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Лист2
Данные по ХГРС-2 |  |  |  | Данные по Березка |  |  | Данные по Слатино |  | Данные по ГРС п.Золочев |  | Данные по Дергачи
Дата | V, м3 |  |  | Дата | V, м3 |  | Дата | V, м3 | Дата | V, м3 | Дата | V, м3
2016-11-01 | 1509652.25 | 1509.6523 |  | 2016-11-01 | 666.68 | 257.1378 | 2016-11-01 | 69705.88 | 2016-11-01 | 58159.07 | 2016-11-01 | 128606.16
2016-11-02 | 1583426.5 | 1583.4265 |  | 2016-11-02 | 707.06 | 266.7144 | 2016-11-02 | 71996.18 | 2016-11-02 | 61823.81 | 2016-11-02 | 132187.31
2016-11-03 | 1443396.38 | 1443.3964 |  | 2016-11-03 | 679.3 | 255.0209 | 2016-11-03 | 68879.42 | 2016-11-03 | 63261.07 | 2016-11-03 | 122201.15
2016-11-04 | 1501820.38 | 1501.8204 |  | 2016-11-04 | 638.45 | 259.1982 | 2016-11-04 | 68153.48 | 2016-11-04 | 67550.88 | 2016-11-04 | 122855.43
2016-11-05 | 1518083.13 | 1518.0831 |  | 2016-11-05 | 716.48 | 264.35 | 2016-11-05 | 67984.52 | 2016-11-05 | 67547.7 | 2016-11-05 | 128101.25
2016-11-06 | 1518780.38 | 1518.7804 |  | 2016-11-06 | 693.41 | 257.7819 | 2016-11-06 | 68096.8 | 2016-11-06 | 64894.44 | 2016-11-06 | 124097.3
2016-11-07 | 1256962.75 | 1256.9627 |  | 2016-11-07 | 563.42 | 187.9961 | 2016-11-07 | 47845.77 | 2016-11-07 | 52825.03 | 2016-11-07 | 86761.88
2016-11-08 | 1352861.63 | 1352.8616 |  | 2016-11-08 | 582.96 | 200.797 | 2016-11-08 | 50435.68 | 2016-11-08 | 54488.38 | 2016-11-08 | 95290.02
2016-11-09 | 1366155 | 1366.155 |  | 2016-11-09 | 562.5 | 204.8097 | 2016-11-09 | 53589.07 | 2016-11-09 | 54194.45 | 2016-11-09 | 96463.69
2016-11-10 | 1282635.88 | 1282.6359 |  | 2016-11-10 | 514.2 | 181.9604 | 2016-11-10 | 46188.3 | 2016-11-10 | 48465.02 | 2016-11-10 | 86792.86
2016-11-11 | 1433255 | 1433.255 | Маршрут № 664 | 2016-11-11 | 629.71 | 230.9605 | 2016-11-11 | 62836.34 | 2016-11-11 | 51541.56 | 2016-11-11 | 115952.85
2016-11-12 | 1512813.5 | 1512.8135 |  | 2016-11-12 | 645.71 | 249.2359 | 2016-11-12 | 66515.25 | 2016-11-12 | 59018.63 | 2016-11-12 | 123056.27
2016-11-13 | 1608918.63 | 1608.9186 |  | 2016-11-13 | 690.43 | 259.9963 | 2016-11-13 | 67773.05 | 2016-11-13 | 63544.02 | 2016-11-13 | 127988.84
2016-11-14 | 1581329.5 | 1581.3295 |  | 2016-11-14 | 684.93 | 269.4102 | 2016-11-14 | 70289.4 | 2016-11-14 | 69447.02 | 2016-11-14 | 128988.84
2016-11-15 | 1592843.38 | 1592.8434 |  | 2016-11-15 | 732.76 | 285.8613 | 2016-11-15 | 75373.38 | 2016-11-15 | 69615.26 | 2016-11-15 | 140139.91
2016-11-16 | 1647517.5 | 1647.5175 |  | 2016-11-16 | 723.44 | 280.4734 | 2016-11-16 | 73901.65 | 2016-11-16 | 63090.17 | 2016-11-16 | 142758.14
2016-11-17 | 1723143.88 | 1723.1439 |  | 2016-11-17 | 773.77 | 281.4276 | 2016-11-17 | 74706.82 | 2016-11-17 | 63655.06 | 2016-11-17 | 142291.95
2016-11-18 | 1717296.75 | 1717.2967 |  | 2016-11-18 | 747.67 | 273.961 | 2016-11-18 | 75685.95 | 2016-11-18 | 54415.13 | 2016-11-18 | 143112.28
2016-11-19 | 1735771.25 | 1735.7713 |  | 2016-11-19 | 772.06 | 271.108 | 2016-11-19 | 73177.51 | 2016-11-19 | 55819.19 | 2016-11-19 | 141339.27
2016-11-20 | 1803094.75 | 1803.0947 |  | 2016-11-20 | 813.26 | 284.0056 | 2016-11-20 | 74991.72 | 2016-11-20 | 61973.51 | 2016-11-20 | 146227.13
2016-11-21 | 1838329.63 | 1838.3296 |  | 2016-11-21 | 857.35 | 301.0635 | 2016-11-21 | 80800.27 | 2016-11-21 | 68432.76 | 2016-11-21 | 150973.16
2016-11-22 | 1857711.75 | 1857.7117 |  | 2016-11-22 | 884.89 | 320.5386 | 2016-11-22 | 83830.39 | 2016-11-22 | 76258.7 | 2016-11-22 | 159564.58
2016-11-23 | 1901648.13 | 1901.6481 |  | 2016-11-23 | 915.88 | 324.1592 | 2016-11-23 | 85753.27 | 2016-11-23 | 78058.29 | 2016-11-23 | 159431.75
2016-11-24 | 1874366.88 | 1874.3669 |  | 2016-11-24 | 883.66 | 321.7966 | 2016-11-24 | 85777.63 | 2016-11-24 | 74497.08 | 2016-11-24 | 160638.23
2016-11-25 | 1838165.25 | 1838.1653 |  | 2016-11-25 | 882.16 | 316.8982 | 2016-11-25 | 83364.55 | 2016-11-25 | 73010.13 | 2016-11-25 | 159641.31
2016-11-26 | 1813134.75 | 1813.1347 |  | 2016-11-26 | 857.2 | 296.4928 | 2016-11-26 | 76856.94 | 2016-11-26 | 68495.48 | 2016-11-26 | 150283.17
2016-11-27 | 1759885.13 | 1759.8851 |  | 2016-11-27 | 839.6 | 283.8206 | 2016-11-27 | 74241.23 | 2016-11-27 | 65369 | 2016-11-27 | 143370.81
2016-11-28 | 1537680.63 | 1537.6806 |  | 2016-11-28 | 794.78 | 277.2484 | 2016-11-28 | 71762.65 | 2016-11-28 | 66251.34 | 2016-11-28 | 138439.59
2016-11-29 | 1624035.88 | 1624.0359 |  | 2016-11-29 | 844.52 | 299.6583 | 2016-11-29 | 78399.66 | 2016-11-29 | 69644.52 | 2016-11-29 | 150769.58
2016-11-30 | 1818218.13 | 1818.2181 |  | 2016-11-30 | 926.41 | 345.3944 | 2016-11-30 | 92301.49 | 2016-11-30 | 74928.63 | 2016-11-30 | 177237.91