## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ"Харківтрансгаз" | [11 empty] | переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ по ГРС Щасливцеве
Херсонське ЛВУМГ | [10 empty] | та прийнятого ПАТ "Херсонгаз" по газопроводу- відводу до совхоз Азовський
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | МАРШРУТ № 683
Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [10 empty] | за період з 01.11.2016 по 30.11.2016 ( точка відбору ГРС Щасливцеве)
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 32.7157 | 9.0877 |  | 36.32 | 10.0889 | [8 empty] | 38.018 | 0
2 | [14 empty] | 32.7157 | 9.0877 |  | 36.32 | 10.0889 | [8 empty] | 40.544 | 0
3 | [14 empty] | 32.7157 | 9.0877 |  | 36.32 | 10.0889 | [8 empty] | 35.427 | 0
4 | [14 empty] | 32.7157 | 9.0877 |  | 36.32 | 10.0889 | [8 empty] | 32.762 | 0
5 | [14 empty] | 32.7157 | 9.0877 |  | 36.32 | 10.0889 | [8 empty] | 32.136 | 0
6 | [14 empty] | 32.7157 | 9.0877 |  | 36.32 | 10.0889 | [8 empty] | 31.687 | 0
7 | [14 empty] | 32.7157 | 9.0877 |  | 36.32 | 10.0889 | [8 empty] | 27.584 | 0
8 | [14 empty] | 32.7157 | 9.0877 |  | 36.32 | 10.0889 | [8 empty] | 23.283 | 0
9 | 97.8463 | <0,1 | <0,02 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.0014 | <0,001 | <0,001 | 0.0356 | 2.0462 | 0.0374 | 0.6793 |  | 32.7312 | 9.092 |  | 36.3373 | 10.0937 |  | 48.3864 | 13.4407 | 26.3 | 2.1 | < 0,1 | 0.002 | відсут | 21.647 | 99.9669
10 | [14 empty] | 32.7312 | 9.092 |  | 36.3373 | 10.0937 | [8 empty] | 25.289 | 0
11 | [14 empty] | 32.7312 | 9.092 |  | 36.3373 | 10.0937 | [8 empty] | 27.69 | 0
12 | [14 empty] | 32.7312 | 9.092 |  | 36.3373 | 10.0937 | [8 empty] | 30.772 | 0
13 | [14 empty] | 32.7312 | 9.092 |  | 36.3373 | 10.0937 | [8 empty] | 33.557 | 0
14 | [14 empty] | 32.7312 | 9.092 |  | 36.3373 | 10.0937 | [8 empty] | 37.492 | 0
15 | [14 empty] | 32.7312 | 9.092 |  | 36.3373 | 10.0937 | [8 empty] | 37.976 | 0
16 | [14 empty] | 32.7312 | 9.092 |  | 36.3373 | 10.0937 | [8 empty] | 39.73 | 0
17 | [14 empty] | 32.7312 | 9.092 |  | 36.3373 | 10.0937 | [8 empty] | 39.663 | 0
18 | [14 empty] | 32.7312 | 9.092 |  | 36.3373 | 10.0937 | [8 empty] | 40.634 | 0
19 | [14 empty] | 32.7312 | 9.092 |  | 36.3373 | 10.0937 | [8 empty] | 42.047 | 0
20 | [14 empty] | 32.7312 | 9.092 |  | 36.3373 | 10.0937 | [8 empty] | 44.975 | 0
21 | [14 empty] | 32.7312 | 9.092 |  | 36.3373 | 10.0937 | [8 empty] | 44.662 | 0
22 | [14 empty] | 32.7312 | 9.092 |  | 36.3373 | 10.0937 | [8 empty] | 44.031 | 0
23 | 97.5796 | <0,1 | <0,02 | 0.0012 | <0,001 | <0,001 | 0.0014 | <0,001 | <0,001 | 0.0377 | 2.3117 | 0.0381 | 0.6806 |  | 34.4502 | 9.5695 |  | 38.1946 | 10.6096 |  | 49.9698 | 13.8805 | 25.4 | 0.1 | * | * | відсут | 44.347 | 99.9697
24 | [14 empty] | 34.4502 | 9.5695 |  | 38.1946 | 10.6096 | [8 empty] | 44.033 | 0
25 | [14 empty] | 34.4502 | 9.5695 |  | 38.1946 | 10.6096 | [8 empty] | 41.094 | 0
26 | [14 empty] | 34.4502 | 9.5695 |  | 38.1946 | 10.6096 | [8 empty] | 41.89 | 0
27 | [14 empty] | 34.4502 | 9.5695 |  | 38.1946 | 10.6096 | [8 empty] | 41.835 | 0
28 | [14 empty] | 34.4502 | 9.5695 |  | 38.1946 | 10.6096 | [8 empty] | 40.344 | 0
29 | [14 empty] | 34.4502 | 9.5695 |  | 38.1946 | 10.6096 | [8 empty] | 44.473 | 0
30 | [14 empty] | 34.4502 | 9.5695 |  | 38.1946 | 10.6096 | [8 empty] | 51.206 | 0
[15 empty] | 34.4502 | 9.5695 |  | 38.1946 | 10.6096 | [9 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 33.2632 | 9.2398 |  | 36.912 | 10.2533 | [6 empty] | Всього* : |  | 1120.828
Середньозважене значення теплоти згоряння:
*) вміст меркаптанової сірки та сірководню за даними, наданами постачальниками газу
| Керівник _____________________________________________________________________________________________________________ |  |  | Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | М.В. Доскоч | [7 empty] | 2016-12-01
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії____________________________________________________________________________________________________ |  |  | Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | О.С. Камишанова | [7 empty] | 2016-12-01
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ |  |  | Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Є.К. Скавронський | [7 empty] | 2016-12-01
|  |  |  | Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ