## 01-1
Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія | [8 empty] | Публічне акціонерне товариство " У К Р Т Р А Н С Г А З " | [15 empty] | Маршрут № 3, 4
Свідоцтво про атестацію № 033/14 | [7 empty] | Філія У М Г " К И Ї В Т Р А Н С Г А З "
дійсне до 12 березня 2019 р. | [7 empty] | Б е р д и ч і в с ь к е Л В У М Г
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [21 empty] | 12
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "Вінницягаз"
по газопроводам Дашава-Київ (ДК), Київ-Захід України1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
( ГРС Вінниця Північна, ГРС Вінниця Південна, ГРС Вінниця Східна, ГРС Гнівань, ГРС Дружба,ГРС Ластівка, ГРС Хмільник, ГРС Сальниця, ГРС Іванопіль(Подорожнє), ГРС Війтівці, ГРС Калинівка ГРС Краснопіль (Липятин), ГРС Корделівка, ГРС Люлинці, ГРС Радівка, ГРС Хомутинці, ГРС Сальник, ГРС Козятин, ГРС Глухівці, ГРС Махнівка, ГРС Перемога, ГРС Райгородок(Тернівка), ГРС Турбів )
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-12-01 |  |  |  | по | 2016-12-31
Дата | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу | [9 empty] | Температура точки роси |  | маса механічних домішок, мг/м3 | масова конц. меркаптанової сірки, мг/м3 | масова конц. сірководню, мг/м3 | обсяг газу за добу, тис.м3
| Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Кисень | Азот | Діоксид вуглецю | Густина абсолютна, кг/м3 | Теплота згорання | [5 empty] | Число Воббе
[14 empty] | Q(нижчя), ккал/м3 | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(нижчя), кВт*год/м3 | Q(вище), ккал/м3 | Q(вище), МДж/м3 | Q(вище), кВт*год/м3 | W(вище), ккал/м3 | W(вище), МДж/м3 | W(вище), кВт*год/м3 | по волозі,ºС (Р=3,92МПа) | по вуглеводням,ºС
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | n-С4Н10 | neo-С5Н12 | i-С5Н12 | n-С5Н12 | С6Н14+вищ. | О2 | N2 | СO2 |  | при 20/25ºС; 101,325кПа
2016-12-01 | [13 empty] | 8188 | 34.2832 | 9.52 | 9071 | 37.9817 | 10.55 |  |  |  | -17.3 | -15.3 |  |  |  | 2324.584
2016-12-02 | [13 empty] | 8188 | 34.2832 | 9.52 | 9071 | 37.9817 | 10.55 |  |  |  | -16.9 | -15.1 |  |  |  | 2564.515
2016-12-03 | [13 empty] | 8188 | 34.2832 | 9.52 | 9071 | 37.9817 | 10.55 | [8 empty] | 2589.973
2016-12-04 | [13 empty] | 8188 | 34.2832 | 9.52 | 9071 | 37.9817 | 10.55 | [8 empty] | 2741.263
2016-12-05 | 91.1546 | 4.3699 | 0.9464 | 0.1082 | 0.1503 | 0.0032 | 0.0353 | 0.0367 | 0.0297 | 0.0085 | 1.4075 | 1.7597 | 0.7395 | 8195 | 34.3126 | 9.53 | 9080 | 38.0175 | 10.56 | 11588 | 48.5184 | 13.15 | -18.4 | -16.5 |  |  |  | 2867.918
2016-12-06 | [13 empty] | 8195 | 34.34 | 9.53 | 9080 | 38.02 | 10.56 |  |  |  | -18.2 | -16.2 |  |  |  | 2777.939
2016-12-07 | [13 empty] | 8195 | 34.34 | 9.53 | 9080 | 38.02 | 10.56 |  |  |  | -18.2 | -16.3 |  |  |  | 2946.732
2016-12-08 | [13 empty] | 8195 | 34.34 | 9.53 | 9080 | 38.02 | 10.56 |  |  |  | -18.6 | -16.1 |  |  |  | 2689.475
2016-12-09 | [13 empty] | 8195 | 34.34 | 9.53 | 9080 | 38.02 | 10.56 |  |  |  | -18.8 | -16.4 |  |  |  | 2458.61
2016-12-10 | [13 empty] | 8195 | 34.34 | 9.53 | 9080 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 2244.09
2016-12-11 | [13 empty] | 8195 | 34.34 | 9.53 | 9080 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 2110.222
2016-12-12 | 90.6964 | 4.5474 | 0.9723 | 0.1067 | 0.1536 | 0.0038 | 0.0371 | 0.0283 | 0.0316 | 0.0097 | 1.526 | 1.887 | 0.7431 | 8192 | 34.2981 | 9.53 | 9075 | 37.9987 | 10.56 | 11554 | 48.3764 | 13.11 | -18.3 | -17.3 |  |  |  | 2400.454
2016-12-13 | [13 empty] | 8192 | 34.2981 | 9.53 | 9075 | 37.9987 | 10.56 |  |  |  | -18.8 | -16.9 |  |  |  | 2764.137
2016-12-14 | [13 empty] | 8192 | 34.2981 | 9.53 | 9075 | 37.9987 | 10.56 |  |  |  | -18.9 | -16.4 | відс. | <0,02 | <0,01 | 2703.639
2016-12-15 | [13 empty] | 8192 | 34.2981 | 9.53 | 9075 | 37.9987 | 10.56 |  |  |  | -17.9 | -15.2 |  |  |  | 2748.791
2016-12-16 | [13 empty] | 8192 | 34.2981 | 9.53 | 9075 | 37.9987 | 10.56 |  |  |  | -18 | -16.4 |  |  |  | 2878.487
2016-12-17 | [13 empty] | 8192 | 34.2981 | 9.53 | 9075 | 37.9987 | 10.56 | [8 empty] | 2703.946
2016-12-18 | [13 empty] | 8192 | 34.2981 | 9.53 | 9075 | 37.9987 | 10.56 | [8 empty] | 2692.736
2016-12-19 | 90.6076 | 4.577 | 0.9612 | 0.1082 | 0.158 | 0.0026 | 0.038 | 0.029 | 0.035 | 0.0097 | 1.5239 | 1.9499 | 0.7441 | 8189 | 34.2891 | 9.52 | 9073 | 37.9883 | 10.55 | 11543 | 48.3313 | 13.1 | -17.8 | -13.8 |  |  |  | 2571.095
2016-12-20 | [13 empty] | 8189 | 34.2891 | 9.52 | 9073 | 37.9883 | 10.55 |  |  |  | -17.9 | -13 |  |  |  | 2487.61
2016-12-21 | [13 empty] | 8189 | 34.2891 | 9.52 | 9073 | 37.9883 | 10.55 |  |  |  | -18.2 | -13 |  |  |  | 2559.298
2016-12-22 | [13 empty] | 8189 | 34.2891 | 9.52 | 9073 | 37.9883 | 10.55 |  |  |  | -15.9 | -15 |  |  |  | 2616.941
2016-12-23 | [13 empty] | 8189 | 34.2891 | 9.52 | 9073 | 37.9883 | 10.55 |  |  |  | -16.7 | -14.7 |  |  |  | 2565.314
2016-12-24 | [13 empty] | 8189 | 34.2891 | 9.52 | 9073 | 37.9883 | 10.55 | [8 empty] | 2528.908
2016-12-25 | [13 empty] | 8189 | 34.2891 | 9.52 | 9073 | 37.9883 | 10.55 | [8 empty] | 2437.289
2016-12-26 | 90.611 | 4.5788 | 0.9897 | 0.1093 | 0.1572 | 0.0064 | 0.0371 | 0.0307 | 0.028 | 0.0079 | 1.49 | 1.9539 | 0.7442 | 8195 | 34.3109 | 9.53 | 9079 | 38.0121 | 10.56 | 11549 | 48.3577 | 13.11 | -16.4 | -14.8 |  |  |  | 2424.551
2016-12-27 | [13 empty] | 8195 | 34.3109 | 9.53 | 9079 | 38.0121 | 10.56 |  |  |  | -16.7 | -15.2 |  |  |  | 2366.592
2016-12-28 | [13 empty] | 8195 | 34.3109 | 9.53 | 9079 | 38.0121 | 10.56 |  |  |  | -17.8 | -12.6 |  |  |  | 2621.896
2016-12-29 | [13 empty] | 8195 | 34.3109 | 9.53 | 9079 | 38.0121 | 10.56 |  |  |  | -17.4 | -14.9 |  |  |  | 2525.94
2016-12-30 | [13 empty] | 8195 | 34.3109 | 9.53 | 9079 | 38.0121 | 10.56 |  |  |  | -17.7 | -14.3 |  |  |  | 2620.017
2016-12-31 | [13 empty] | 8195 | 34.3109 | 9.53 | 9079 | 38.0121 | 10.56 | [8 empty] | 2087.967
Середньозважене значення теплоти згорання: | [13 empty] | 8192.0645 | 34.3052 | 9.5265 | 9075.9355 | 38.0015 | 10.5565 | Oбсяг газу за місяць тис.м3 | [6 empty] | 79620.929 |  | 79620.929
[20 empty] | Oбсяг газу за місяць на ВТВ, тис.м3 | [6 empty] | 0.987 |  | ВТВ НАДАСТЬ МАРЧЕВСЬКИЙ
[20 empty] | Oбсяг газу за місяць ,без урахуванням ВТВ, тис.м3 | [6 empty] | 79619.942
Начальник Бердичівського ЛВУМГ | [11 empty] | Лохман В.В.
В.о.завідувача ВХАЛ | [11 empty] | Лохман О.Л.
Начальник служби ГВ та М | [11 empty] | Власов Д.І.
Formulas:
Дата = [Дата, row above]+1