## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ " ЛЬВІВТРАНСГАЗ " | [6 empty] | переданого Волинським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ " Волиньгаз" Волинська обл. від ГРС - Локачі
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | газопроводу Івацевичі-Долина ІІ,ІІІ |  |  |  |  | за період з 01 грудня по 31 грудня 2016 року. | [7 empty] | Точка відбору ГРС - Локачі |  |  |  |  | Маршрут № 214
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02 грудня 2018 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 МПа),оС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 5,3- |  |  |  |  | 36.029 | 0
2 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 7,0- |  |  |  |  | 32.359 | 0
3 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 | [8 empty] | 32.002 | 0
4 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 | [8 empty] | 32.946 | 0
5 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.03 | 10.56 |  |  |  | 8,1- |  |  |  |  | 34.427 | 0
6 | 93.6167 | 3.2022 | 0.8356 | 0.109 | 0.1394 | 0.0024 | 0.0344 | 0.0265 | 0.0353 | 0.0089 | 1.1076 | 0.8822 | 0.7196 | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9090 | 38.06 | 10.57 | 11761 | 49.24 | 13.68 | 7,9- |  |  |  |  | 34.485 | 100.0002
7 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9090 | 38.06 | 10.57 |  |  |  | 7,7- |  |  |  |  | 34.297 | 0
8 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9090 | 38.06 | 10.57 |  |  |  | 7,5- |  |  |  |  | 36.602 | 0
9 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9090 | 38.06 | 10.57 |  |  |  | 8,0- |  |  |  |  | 30.503 | 0
10 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9090 | 38.06 | 10.57 | [8 empty] | 28.282 | 0
11 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9090 | 38.06 | 10.57 | [8 empty] | 25.982 | 0
12 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9090 | 38.06 | 10.57 |  |  |  | 7,6- |  |  |  |  | 30.388 | 0
13 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9090 | 38.06 | 10.57 |  |  |  | 10,0- |  |  |  |  | 45.172 | 0
14 | [13 empty] | 8201 | 34.34 | 9.54 | 9090 | 38.06 | 10.57 |  |  |  | 8,5- |  |  |  |  | 40.434 | 0
15 | 94.0269 | 3.0109 | 0.7962 | 0.1051 | 0.1297 | 0.0022 | 0.031 | 0.0238 | 0.0321 | 0.0051 | 1.0524 | 0.7846 | 0.7161 | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | 11778 | 49.31 | 13.7 | 8,7- |  |  |  |  | 26.921 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 |  |  |  | 11,8- |  |  |  |  | 42.48 | 0
17 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 45.784 | 0
18 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 43.04 | 0
19 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 |  |  |  | 9,1- |  |  |  |  | 43.778 | 0
20 | [13 empty] | 8192 | 34.3 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 |  |  |  | 10,7- |  |  |  |  | 35.211 | 0
21 | 93.8893 | 3.2032 | 0.9088 | 0.1285 | 0.1482 | 0.0021 | 0.0369 | 0.0285 | 0.0325 | 0.0069 | 0.9493 | 0.6657 | 0.7176 | 8246 | 34.53 | 9.59 | 9140 | 38.27 | 10.63 | 11840 | 49.58 | 13.77 | 10,3- |  |  |  |  | 43.63 | 99.9999
22 | [13 empty] | 8246 | 34.53 | 9.59 | 9140 | 38.27 | 10.63 |  |  |  | 9,7- |  |  |  |  | 43.807 | 0
23 | [13 empty] | 8246 | 34.53 | 9.59 | 9140 | 38.27 | 10.63 |  |  |  | 9,1- |  |  |  |  | 45.16 | 0
24 | [13 empty] | 8246 | 34.53 | 9.59 | 9140 | 38.27 | 10.63 | [8 empty] | 42.057 | 0
25 | [13 empty] | 8246 | 34.53 | 9.59 | 9140 | 38.27 | 10.63 | [8 empty] | 43.789 | 0
26 | [13 empty] | 8246 | 34.53 | 9.59 | 9140 | 38.27 | 10.63 |  |  |  | 9,1- |  |  |  |  | 40.655 | 0
27 | [13 empty] | 8246 | 34.53 | 9.59 | 9140 | 38.27 | 10.63 |  |  |  | 9,8- |  |  |  |  | 37.421 | 0
28 | 93.1052 | 3.5397 | 0.9449 | 0.1255 | 0.1548 | 0.0023 | 0.0391 | 0.0276 | 0.0316 | 0.0075 | 1.1052 | 0.9165 | 0.7238 | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9131 | 38.23 | 10.62 | 11780 | 49.32 | 13.7 | 9,8- |  | не вияв | не вияв | не вияв | 32.994 | 99.9999
29 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9131 | 38.23 | 10.62 |  |  |  | 8,8- |  |  |  |  | 30.569 | 0
30 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9131 | 38.23 | 10.62 |  |  |  | 9,5- |  |  |  |  | 30.582 | 0
31 | [13 empty] | 8240 | 34.5 | 9.58 | 9131 | 38.23 | 10.62 | [8 empty] | 31.025 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8214.7594 | 34.3961 | 9.5539 | 9104.5487 | 38.1209 | 10.5877 | [6 empty] | Всього |  | 1141.392
Середньозважене значення теплоти згоряння:
|  |  | Начальник Волинського ЛВУ МГ | [9 empty] | ______________________ | Цьома Ю.О.
|  |  | Хімік ІІ кат. | [9 empty] | ______________________ | Горобець М.П.
|  |  | Начальник служби МтаГВ | [9 empty] | ______________________ | Солодуха В.С.