## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [14 empty] | маршрут № 606
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [6 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ " Дніпропетровськгаз",ТОВ "МЕТАН-АВТО", РВУ "Харківавтогаз", ТОВ "ДАГ"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | по ГРС №9а м. Дніпропетровськ, ГРС с. Губініха, ГРС с. Спаське,ГРС с. Мар'янівка, ГРС с. Гвардійський,
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [8 empty] | ГРС-2 м. Новомосковськ,ГРС с. Голубівка , ГРС с. Казначеєвка
Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015 чинне до 10.06.2018р. | [8 empty] | з газопроводу Перещепине-Дніпропетровськ за період з 01.12.2016 по 31.12.2016
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 36.84 | 10.23 |  | 40.72 | 11.31 |  | 50.81 | 14.11 | [5 empty] | 694.307 | 0
2 | [14 empty] | 36.84 | 10.23 |  | 40.72 | 11.31 |  | 50.81 | 14.11 | [5 empty] | 834.356 | 0
3 | [14 empty] | 36.84 | 10.23 |  | 40.72 | 11.31 |  | 50.81 | 14.11 | [5 empty] | 853.733 | 0
4 | [14 empty] | 36.84 | 10.23 |  | 40.72 | 11.31 |  | 50.81 | 14.11 | [5 empty] | 866.883 | 0
5 | 89.0633 | 5.2192 | 2.3789 | 0.3188 | 0.5886 | 0.0016 | 0.1656 | 0.1528 | 0.253 | 0.0069 | 1.385 | 0.4664 | 0.7701 |  | 36.77 | 10.21 |  | 40.65 | 11.29 |  | 50.84 | 14.12 |  |  | 0.1 | 0.6 |  | 839.615 | 100.0001
6 | [14 empty] | 36.77 | 10.21 |  | 40.65 | 11.29 |  | 50.84 | 14.12 | [5 empty] | 830.524 | 0
7 | 89.2307 | 5.1556 | 2.3725 | 0.3126 | 0.577 | 0.0014 | 0.1572 | 0.1423 | 0.1998 | 0.0048 | 1.3922 | 0.4539 | 0.7672 |  | 36.65 | 10.18 |  | 40.53 | 11.26 |  | 50.78 | 14.11 | 17.7 | 9.6 |  |  |  | 810.977 | 100 | ОК
8 | [14 empty] | 36.65 | 10.1806 |  | 40.53 | 11.2583 |  | 50.78 | 14.1056 | [5 empty] | 772.957 | 0
9 | [14 empty] | 36.65 | 10.1806 |  | 40.53 | 11.2583 |  | 50.78 | 14.1056 | [5 empty] | 824.055 | 0
10 | [14 empty] | 36.65 | 10.1806 |  | 40.53 | 11.2583 |  | 50.78 | 14.1056 | [5 empty] | 819.831 | 0
11 | [14 empty] | 36.65 | 10.1806 |  | 40.53 | 11.2583 |  | 50.78 | 14.1056 | [5 empty] | 833.301 | 0
12 | [14 empty] | 36.65 | 10.1806 |  | 40.53 | 11.2583 |  | 50.78 | 14.1056 | [5 empty] | 815.612 | 0
13 | 88.767 | 5.4102 | 2.4439 | 0.3158 | 0.5773 | 0.0014 | 0.1618 | 0.1439 | 0.1879 | 0.005 | 1.5118 | 0.474 | 0.7702 |  | 36.7 | 10.1944 |  | 40.58 | 11.2722 |  | 50.74 | 14.0944 | [5 empty] | 831.622 | 100 | ОК
14 | [14 empty] | 36.7 | 10.1944 |  | 40.58 | 11.2722 |  | 50.74 | 14.0944 | [5 empty] | 818.807 | 0
15 | 88.9743 | 5.2886 | 2.4363 | 0.3167 | 0.5789 | 0.001 | 0.1648 | 0.1501 | 0.2025 | 0.006 | 1.4101 | 0.4708 | 0.7696 |  | 36.73 | 10.2028 |  | 40.61 | 11.2806 |  | 50.8 | 14.1111 | 20.1 | 12.6 |  |  | відсутні | 836.995 | 100.0001
16 | [14 empty] | 36.73 | 10.2028 |  | 40.61 | 11.2806 |  | 50.8 | 14.1111 | [5 empty] | 803.177 | 0
17 | [14 empty] | 36.73 | 10.2028 |  | 40.61 | 11.2806 |  | 50.8 | 14.1111 | [5 empty] | 804.245 | 0
18 | [14 empty] | 36.73 | 10.2028 |  | 40.61 | 11.2806 |  | 50.8 | 14.1111 | [5 empty] | 790.786 | 0
19 | 89.0713 | 5.2636 | 2.3925 | 0.3074 | 0.5686 | 0.0013 | 0.1595 | 0.1444 | 0.1976 | 0.0058 | 1.4208 | 0.467 | 0.7682 |  | 36.67 | 10.1861 |  | 40.54 | 11.2611 |  | 50.76 | 14.1 | [5 empty] | 783.133 | 99.9998
20 | [14 empty] | 36.67 | 10.1861 |  | 40.54 | 11.2611 |  | 50.76 | 14.1 | [5 empty] | 777.555 | 0
21 | [14 empty] | 36.67 | 10.1861 |  | 40.54 | 11.2611 |  | 50.76 | 14.1 | [5 empty] | 763.113 | 0
22 | 88.9431 | 5.322 | 2.4398 | 0.3139 | 0.5784 | 0.001 | 0.1621 | 0.1489 | 0.1649 | 0.0064 | 1.4577 | 0.4617 | 0.7687 |  | 36.68 | 10.1889 |  | 40.55 | 11.2639 |  | 50.76 | 14.1 | 5.9 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 769.225 | 99.9999
23 | [14 empty] | 36.68 | 10.1889 |  | 40.55 | 11.2639 |  | 50.76 | 14.1 | [5 empty] | 761.839 | 0
24 | [14 empty] | 36.68 | 10.1889 |  | 40.55 | 11.2639 |  | 50.76 | 14.1 | [5 empty] | 762.278 | 0
25 | [14 empty] | 36.68 | 10.1889 |  | 40.55 | 11.2639 |  | 50.76 | 14.1 | [5 empty] | 746.911 | 0
26 | [14 empty] | 36.68 | 10.1889 |  | 40.55 | 11.2639 |  | 50.76 | 14.1 | [5 empty] | 740.728 | 0
27 | 88.8688 | 5.2877 | 2.472 | 0.3134 | 0.578 | 0.0015 | 0.1721 | 0.1622 | 0.2308 | 0.0061 | 1.4379 | 0.4694 | 0.7713 |  | 36.8 | 10.2222 |  | 40.68 | 11.3 |  | 50.83 | 14.1194 |  |  |  |  | відсутні | 764.76 | 99.9999
28 | 89.1564 | 5.1978 | 2.3978 | 0.3112 | 0.5649 | 0.0009 | 0.1568 | 0.1448 | 0.1978 | 0.0055 | 1.3846 | 0.4815 | 0.7678 |  | 36.66 | 10.1833 |  | 40.53 | 11.2583 |  | 50.76 | 14.1 | 5.9 | 3.6 |  |  |  | 782.049 | 100 | ОК
29 | [14 empty] | 36.66 | 10.1833 |  | 40.53 | 11.2583 |  | 50.76 | 14.1 | [5 empty] | 770.067 | 0
30 | [14 empty] | 36.66 | 10.1833 |  | 40.53 | 11.2583 |  | 50.76 | 14.1 | [5 empty] | 783.84
31 | [14 empty] | 36.66 | 10.1833 |  | 40.53 | 11.2583 |  | 50.76 | 14.1 | [5 empty] | 762.898 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 36.7094 | 10.1963 | 0 | 40.5857 | 11.2736 | [6 empty] | Всього* : |  | 24640.224
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [11 empty] | Дереновський О.Б.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [11 empty] | Огородник Ю.В.
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ та М | [11 empty] | Свинаренко Р.В.
|  |  | Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [10 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC11: покази потокового приладу
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ