## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС м.Авдіївка
СєвєродонецькеЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | маршрут №___680
Свідоцтво про атестацію №РЬ 089/2014 чинне до 06.06.2017 р. | [9 empty] | з газопроводу Амвросіївка-Горлівка-Слов`янськ за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 30.1553 | 0
2 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 30.1871 | 0
3 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 31.445 | 0
4 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 31.3024 | 0
5 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 34.1219 | 0
6 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 33.1553 | 0
7 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 34.7406 | 0
8 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 35.441 | 0
9 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 32.4524 | 0
10 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 29.1398 | 0
11 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 30.2431 | 0
12 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 30.5222 | 0
13 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 34.5887 | 0
14 | [14 empty] | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 35.1039 | 0
15 | 92.154 | 3.6371 | 0.7217 | 0.0489 | 0.0657 | 0.0039 | 0.0135 | 0.0109 | 0.0182 | 0.0099 | 2.991 | 0.3252 | 0.72 |  | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 34.2006 | 100 | ОК
16 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 38.0457 | 0
17 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 38.7955 | 0
18 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 34.7229 | 0
19 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 33.1346 | 0
20 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 34.7006 | 0
21 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 36.6054 | 0
22 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 34.2684 | 0
23 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 33.7876 | 0
24 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 33.0179 | 0
25 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 31.5201 | 0
26 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 33.6375 | 0
27 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 31.9222 | 0
28 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 31.3894 | 0
29 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 30.1752 | 0
30 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 32.962 | 0
31 | [14 empty] | 33.78 | 9.3833 |  | 37.43 | 10.3972 |  | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 33.6914 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 33.9119 | 9.42 | 0 | 37.5707 | 10.4363 | [6 empty] | Всього* : |  | 1029.176
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 2017
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | А.М. Левковіч |  |  |  | 2017
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 2017
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC13: покази потокового приладу
Note on AC43: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Лист2
Данные по объекту Авдеевка (перепад) (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 30155.28 | 980.174 | 2.85 | -5.05 |  | 30.1553
2 | 30187.12 | 1015.108 | 2.8 | -3.16 |  | 30.1871
3 | 31444.97 | 1062.329 | 2.91 | -4.84 |  | 31.445
4 | 31302.36 | 1044.703 | 2.87 | -5.81 |  | 31.3024
5 | 34121.9 | 1281.908 | 2.82 | -6.13 |  | 34.1219
6 | 33155.34 | 1208.552 | 2.87 | -3.11 |  | 33.1553
7 | 34740.57 | 1255.345 | 2.93 | -9.36 |  | 34.7406
8 | 35441.04 | 1402.173 | 2.8 | -3.53 |  | 35.441
9 | 32452.42 | 1146.793 | 2.92 | -1.92 |  | 32.4524
10 | 29139.78 | 927.561 | 2.88 | -1.06 |  | 29.1398
11 | 30243.07 | 998.386 | 2.86 | -2.81 |  | 30.2431
12 | 30522.19 | 986.378 | 2.93 | -4.72 |  | 30.5222
13 | 34588.74 | 1256.047 | 2.9 | -9.54 |  | 34.5887
14 | 35103.91 | 1303.941 | 2.91 | -6.38 |  | 35.1039
15 | 34200.63 | 1195,353* | 2,94* | -7,87* | ABC | 34.2006
16 | 38045.66 | 1512.413 | 2.92 | -10.53 |  | 38.0457
17 | 38795.54 | 1620.973 | 2.89 | -7.37 |  | 38.7955
18 | 34722.93 | 1272.58 | 2.93 | -6.18 |  | 34.7229
19 | 33134.59 | 1152.768 | 2.92 | -6.97 |  | 33.1346
20 | 34700.64 | 1252.632 | 2.94 | -8.89 |  | 34.7006
21 | 36605.4 | 1376.615 | 2.9 | -8.15 | B | 36.6054
22 | 34268.41 | 1233.247 | 2.85 | -4.51 |  | 34.2684
23 | 33787.59 | 1147.319 | 2.95 | -7.06 |  | 33.7876
24 | 33017.86 | 1122.824 | 2.89 | -5.21 |  | 33.0179
25 | 31520.11 | 1042.852 | 2.84 | -4.45 |  | 31.5201
26 | 33637.54 | 1142.067 | 2.96 | -6.69 |  | 33.6375
27 | 31922.16 | 1047.487 | 2.91 | -4.35 |  | 31.9222
28 | 31389.41 | 1027.527 | 2.88 | -3.61 |  | 31.3894
29 | 30175.17 | 957.352 | 2.84 | -3.29 |  | 30.1752
30 | 32961.96 | 1118.368 | 2.92 | -5.71 |  | 32.962
31 | 33691.36 | 1199.945 | 2.82 | -6.25 |  | 33.6914
Итого | 1029175,66* | 1402,173* | 2,80* | -3,53* | ABC