## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС м. Слов′янськ
СєвєродонецькеЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | маршрут №___676_
Свідоцтво про атестацію №РЬ 089/2014 чинне до 06.06.2017 р. | [9 empty] | з газопроводу Новопсков-Краматорськ за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7284 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 641.0413 | 0
2 | [12 empty] | 0.7274 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 586.6685 | 0
3 | [12 empty] | 0.7278 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 569.5264 | 0
4 | [12 empty] | 0.7233 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 608.1861 | 0
5 | [12 empty] | 0.7237 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 659.0643 | 0
6 | 91.5702 | 3.8873 | 0.8861 | 0.0834 | 0.1251 | 0.005 | 0.0239 | 0.0193 | 0.0498 | 0.0099 | 2.9586 | 0.3814 | 0.7251 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 |  |  | 2 | 11 | відс. | 612.6401 | 100 | ОК
7 | [12 empty] | 0.7221 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 714.3748 | 0
8 | [12 empty] | 0.7212 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 647.9573 | 0
9 | [12 empty] | 0.7198 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 540.7131 | 0
10 | [12 empty] | 0.7128 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 510.9632 | 0
11 | [12 empty] | 0.7145 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 537.3996 | 0
12 | [12 empty] | 0.7159 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 545.6775 | 0
13 | 93.8073 | 3.0769 | 0.7687 | 0.0872 | 0.1056 | 0.0047 | 0.0195 | 0.0154 | 0.017 | 0.0097 | 1.9378 | 0.1503 | 0.712 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 686.9856 | 100.0001
14 | [12 empty] | 0.7082 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 658.7784 | 0
15 | [12 empty] | 0.7179 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 681.7128 | 0
16 | [12 empty] | 0.7235 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 762.4493 | 0
17 | [12 empty] | 0.7236 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 723.8078 | 0
18 | [12 empty] | 0.7221 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 629.2157 | 0
19 | [12 empty] | 0.7223 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 608.6347 | 0
20 | [12 empty] | 0.718 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 668.8331 | 0
21 | 92.0606 | 3.6061 | 0.738 | 0.0657 | 0.0995 | 0.0007 | 0.0228 | 0.0201 | 0.0405 | 0.0106 | 3.2714 | 0.064 | 0.7189 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 720.541 | 100 | ОК
22 | [12 empty] | 0.7187 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 635.3087 | 0
23 | [12 empty] | 0.7248 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 627.8015 | 0
24 | [12 empty] | 0.7284 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 602.3681 | 0
25 | [12 empty] | 0.7282 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 585.2592 | 0
26 | 92.5931 | 3.9702 | 0.9726 | 0.0873 | 0.111 | 0.0054 | 0.0176 | 0.0146 | 0.0186 | 0.0093 | 2.0221 | 0.1782 | 0.7209 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | -17.7 | -16 |  |  |  | 573.3131 | 100 | ОК
27 | [12 empty] | 0.7164 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 545.0912 | 0
28 | [12 empty] | 0.7154 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 536.1353 | 0
29 | [12 empty] | 0.7109 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 539.0876 | 0
30 | [12 empty] | 0.7086 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 598.1147 | 0
31 | [12 empty] | 0.7028 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 618.1521 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.1221 | 9.4784 | 0 | 37.8015 | 10.5004 | [6 empty] | Всього* : |  | 19175.802
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 2017
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | А.М. Левковіч |  |  |  | 2017
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 2017
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC13: покази потокового приладу
Note on AC43: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Лист2
Данные по объекту Slaviansk (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 641041.31 | 442.19 | 3.5 | -5.2 | 0.7284 |  | 641.0413
2 | 586668.5 | 374.181 | 3.44 | -5.84 | 0.7274 |  | 586.6685
3 | 569526.38 | 349.875 | 3.43 | -5.92 | 0.7278 |  | 569.5264
4 | 608186.06 | 394.671 | 3.45 | -5.85 | 0.7233 |  | 608.1861
5 | 659064.31 | 464.483 | 3.46 | -6.01 | 0.7237 |  | 659.0643
6 | 612640.06 | 402.677 | 3.46 | -5.98 | 0.7251 |  | 612.6401
7 | 714374.81 | 544,269* | 3,45* | -6,74* | 0,7221* | A C | 714.3748
8 | 647957.25 | 446.536 | 3.51 | -5.28 | 0.7212 | B | 647.9573
9 | 540713.13 | 306.422 | 3.51 | -5.01 | 0.7198 |  | 540.7131
10 | 510963.16 | 279.287 | 3.39 | -6.19 | 0.7128 |  | 510.9632
11 | 537399.56 | 311.667 | 3.35 | -7.48 | 0.7145 |  | 537.3996
12 | 545677.5 | 320.633 | 3.38 | -7.5 | 0.7159 |  | 545.6775
13 | 686985.63 | 499.063 | 3.42 | -7.38 | 0.712 |  | 686.9856
14 | 658778.44 | 450.257 | 3.47 | -6.89 | 0.7082 |  | 658.7784
15 | 681712.75 | 494.313 | 3.42 | -7.81 | 0.7179 | B | 681.7128
16 | 762449.31 | 621.205 | 3.43 | -8.24 | 0.7235 |  | 762.4493
17 | 723807.81 | 551.902 | 3.5 | -7.49 | 0.7236 |  | 723.8078
18 | 629215.75 | 412.459 | 3.49 | -8.6 | 0.7221 |  | 629.2157
19 | 608634.69 | 397.7 | 3.4 | -8.6 | 0.7223 |  | 608.6347
20 | 668833.06 | 482.781 | 3.37 | -9 | 0.718 |  | 668.8331
21 | 720541 | 545.031 | 3.49 | -8.03 | 0.7189 |  | 720.541
22 | 635308.69 | 412.565 | 3.56 | -7.28 | 0.7187 |  | 635.3087
23 | 627801.5 | 410.389 | 3.52 | -7.68 | 0.7248 | B | 627.8015
24 | 602368.13 | 375.474 | 3.55 | -8.13 | 0.7284 |  | 602.3681
25 | 585259.25 | 358.763 | 3.49 | -8.94 | 0.7282 |  | 585.2592
26 | 573313.13 | 343,333* | 3,48* | -8,75* | 0,7209* | A C | 573.3131
27 | 545091.25 | 307.61 | 3.49 | -8.79 | 0.7164 | B | 545.0912
28 | 536135.25 | 296.438 | 3.49 | -8.58 | 0.7154 |  | 536.1353
29 | 539087.56 | 295.731 | 3.52 | -8.04 | 0.7109 |  | 539.0876
30 | 598114.75 | 369.125 | 3.47 | -7.6 | 0.7086 |  | 598.1147
31 | 618152.06 | 389.318 | 3.5 | -7.07 | 0.7028 |  | 618.1521
Итого | 19175802,03* | 408,076* | 3,46* | -7,29* | 0,7195* | ABC