## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «НКМЗ» по ГРС НКМЗ
СєвєродонецькеЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | маршрут №___676_
Свідоцтво про атестацію №РЬ 089/2014 чинне до 06.06.2017 р. | [9 empty] | з газопроводу Новопсков-Краматорськ за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.73 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 102.3538 | 0
2 | [12 empty] | 0.7292 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 100.1172 | 0
3 | [12 empty] | 0.7296 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 98.4683 | 0
4 | [12 empty] | 0.7252 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 87.9289 | 0
5 | [12 empty] | 0.7252 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 92.1507 | 0
6 | 91.5702 | 3.8873 | 0.8861 | 0.0834 | 0.1251 | 0.005 | 0.0239 | 0.0193 | 0.0498 | 0.0099 | 2.9586 | 0.3814 | 0.7268 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 |  |  | 2 | 11 | відс. | 94.8385 | 100 | ОК
7 | [12 empty] | 0.7236 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 88.3566 | 0
8 | [12 empty] | 0.7225 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 95.9683 | 0
9 | [12 empty] | 0.7217 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 92.8786 | 0
10 | [12 empty] | 0.7149 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 105.255 | 0
11 | [12 empty] | 0.7165 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 80.5981 | 0
12 | [12 empty] | 0.7178 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 88.3582 | 0
13 | 93.8073 | 3.0769 | 0.7687 | 0.0872 | 0.1056 | 0.0047 | 0.0195 | 0.0154 | 0.017 | 0.0097 | 1.9378 | 0.1503 | 0.7136 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 94.4551 | 100.0001
14 | [12 empty] | 0.7099 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 93.4123 | 0
15 | [12 empty] | 0.7194 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 85.4458 | 0
16 | [12 empty] | 0.7248 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 81.7003 | 0
17 | [12 empty] | 0.7249 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 93.4109 | 0
18 | [12 empty] | 0.7239 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 92.1575 | 0
19 | [12 empty] | 0.7243 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 109.3018 | 0
20 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 104.082 | 0
21 | 92.0606 | 3.6061 | 0.738 | 0.0657 | 0.0995 | 0.0007 | 0.0228 | 0.0201 | 0.0405 | 0.0106 | 3.2714 | 0.064 | 0.7204 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 101.7771 | 100 | ОК
22 | [12 empty] | 0.7206 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 103.7407 | 0
23 | [12 empty] | 0.7267 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 88.2378 | 0
24 | [12 empty] | 0.7305 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 84.1605 | 0
25 | [12 empty] | 0.7305 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 70.7452 | 0
26 | 92.5931 | 3.9702 | 0.9726 | 0.0873 | 0.111 | 0.0054 | 0.0176 | 0.0146 | 0.0186 | 0.0093 | 2.0221 | 0.1782 | 0.7232 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | -17.7 | -16 |  |  |  | 80.5896 | 100 | ОК
27 | [12 empty] | 0.7188 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 91.7122 | 0
28 | [12 empty] | 0.7177 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 80.444 | 0
29 | [12 empty] | 0.7134 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 78.5329 | 0
30 | [12 empty] | 0.7109 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 82.1046 | 0
31 | [12 empty] | 0.705 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 78.8849 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.121 | 9.4781 | 0 | 37.8002 | 10.5 | [6 empty] | Всього* : |  | 2822.168
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 2017
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | А.М. Левковіч |  |  |  | 2017
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 2017
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC13: покази потокового приладу
Note on AC43: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Лист2
Данные по объекту NKMZ (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 102353.84 | 3036.561 | 5.05 | 1.24 | 0.73 | A | 102.3538
2 | 100117.16 | 2871.021 | 5.03 | 2.74 | 0.7292 | A | 100.1172
3 | 98468.3 | 2762.349 | 5.04 | 1.85 | 0.7296 | A | 98.4683
4 | 87928.92 | 2180.022 | 5.06 | 1.24 | 0.7252 | A | 87.9289
5 | 92150.66 | 2401.399 | 5.06 | 2.54 | 0.7252 | A | 92.1507
6 | 94838.5 | 2546.201 | 5.06 | 3 | 0.7268 | A | 94.8385
7 | 88356.62 | 2194.914 | 5.06 | 2.18 | 0.7236 | A | 88.3566
8 | 95968.26 | 2612.833 | 5.05 | 3.54 | 0.7225 | AB | 95.9683
9 | 92878.61 | 2449.662 | 5.04 | 3.76 | 0.7217 | A | 92.8786
10 | 105255.01 | 3136.77 | 5.04 | 3.17 | 0.7149 | A | 105.255
11 | 80598.05 | 1803.636 | 5.04 | 2.12 | 0.7165 | A | 80.5981
12 | 88358.24 | 2177.262 | 5.04 | 2.39 | 0.7178 | A | 88.3582
13 | 94455.09 | 2471.823 | 5.06 | 2.44 | 0.7136 | A | 94.4551
14 | 93412.29 | 2416.001 | 5.06 | 3.26 | 0.7099 | A | 93.4123
15 | 85445.84 | 2077.08 | 5.06 | 2.54 | 0.7194 | AB | 85.4458
16 | 81700.26 | 1864.675 | 5.08 | 2.11 | 0.7248 | A | 81.7003
17 | 93410.9 | 2465.521 | 5.07 | 2.9 | 0.7249 | A | 93.4109
18 | 92157.53 | 2415.361 | 5.06 | 2.28 | 0.7239 | A | 92.1575
19 | 109301.83 | 3448.933 | 5.06 | 2.64 | 0.7243 | A | 109.3018
20 | 104082.03 | 3053.028 | 5.06 | 2.6 | 0.72 | A | 104.082
21 | 101777.1 | 2922.713 | 5.07 | 3.13 | 0.7204 | A | 101.7771
22 | 103740.74 | 3041.847 | 5.07 | 3.7 | 0.7206 | A | 103.7407
23 | 88237.84 | 2195.688 | 5.07 | 3.28 | 0.7267 | AB | 88.2378
24 | 84160.46 | 2016.39 | 5.06 | 3.07 | 0.7305 | A | 84.1605
25 | 70745.19 | 1425.219 | 5.05 | 2.02 | 0.7305 | A | 70.7452
26 | 80589.59 | 1815.735 | 5.06 | 2.48 | 0.7232 | A | 80.5896
27 | 91712.23 | 2396.931 | 5.05 | 2.63 | 0.7188 | A | 91.7122
28 | 80443.98 | 1808.404 | 5.05 | 2.78 | 0.7177 | A | 80.444
29 | 78532.93 | 1712.156 | 5.07 | 3.33 | 0.7134 | A | 78.5329
30 | 82104.58 | 1868.104 | 5.06 | 3.72 | 0.7109 | A | 82.1046
31 | 78884.94 | 1712.916 | 5.06 | 2.95 | 0.705 | A | 78.8849
Итого | 2822167.51 | 3036.561 | 5.05 | 1.24 | 0.73 | AB