## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по (УЕГГ м. Покровськ,
СєвєродонецькеЛВУМГ | [9 empty] | УЕГГ м. Краматорськ, УЕГГ м. Костянтинівка, УЕГГ м. Слов'янськ, УЕГГ м. Бахмут)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | маршрут №_________ |  | 676
Свідоцтво про атестацію №РЬ 089/2014 чинне до 06.06.2017 р. | [9 empty] | з газопроводу Амвросіївка-Горлівка-Слов`янськ, Краматорськ-Донецьк, Донецьк-Маріуполь
за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7299 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4830.9373 | 0
2 | [12 empty] | 0.7299 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4507.2003 | 0
3 | [12 empty] | 0.7299 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4470.0719 | 0
4 | [12 empty] | 0.7299 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4808.5293 | 0
5 | [12 empty] | 0.7299 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 5191.7494 | 0
6 | 91.5702 | 3.8873 | 0.8861 | 0.0834 | 0.1251 | 0.005 | 0.0239 | 0.0193 | 0.0498 | 0.0099 | 2.9586 | 0.3814 | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 |  |  | 2 | 11 | відс. | 4873.8417 | 100 | ОК
7 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 5496.8956 | 0
8 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4929.0668 | 0
9 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4132.7108 | 0
10 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4051.2572 | 0
11 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4454.8212 | 0
12 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 4372.07 | 0
13 | 93.8073 | 3.0769 | 0.7687 | 0.0872 | 0.1056 | 0.0047 | 0.0195 | 0.0154 | 0.017 | 0.0097 | 1.9378 | 0.1503 | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 5306.1073 | 100.0001
14 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 5233.68 | 0
15 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 5012.7403 | 0
16 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 5786.8494 | 0
17 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 5496.283 | 0
18 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 4854.0462 | 0
19 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 4743.1825 | 0
20 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 5210.9704 | 0
21 | 92.0606 | 3.6061 | 0.738 | 0.0657 | 0.0995 | 0.0007 | 0.0228 | 0.0201 | 0.0405 | 0.0106 | 3.2714 | 0.064 | 0.7202 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 5272.0922 | 100 | ОК
22 | [12 empty] | 0.7202 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 4970.2381 | 0
23 | [12 empty] | 0.7202 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 4749.6412 | 0
24 | [12 empty] | 0.7202 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 4452.2636 | 0
25 | [12 empty] | 0.7202 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 4511.7868 | 0
26 | 92.5931 | 3.9702 | 0.9726 | 0.0873 | 0.111 | 0.0054 | 0.0176 | 0.0146 | 0.0186 | 0.0093 | 2.0221 | 0.1782 | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | -17.7 | -16 |  |  |  | 4437.9369 | 100 | ОК
27 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 4043.382 | 0
28 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 4040.4271 | 0
29 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 3986.1803 | 0
30 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 4368.3261 | 0
31 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 4500.1155 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.1206 | 9.4779 | 0 | 37.7999 | 10.5 | [6 empty] | Всього* : |  | 147098.975
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 2017
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | А.М. Левковіч |  |  |  | 2017
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 2017
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC13: покази потокового приладу
Note on AC43: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Лист2
Данные по объекту Авдеевка (перепад) (осн.) за 12/16. | [11 empty] | Данные по объекту OCHERETINO (осн.) за 12/16. | [8 empty] | Данные по объекту art1_1 (осн.) за 12/16. | [15 empty] | Данные по объекту Krasnoarme (осн.) за 12/16. | [12 empty] | Данные по объекту liman (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 |  | День | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 |  | День | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 |  | День | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 |  | День | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3
1 | 30155.28 | 207941.41 | 322388.66 | 172763.81 | 6705.07 | 8076.74 | 13285.15 | 5026.91 | 16846.75 | 8817.93 | 792.0077 | 1 | 5079.96 | 328419.97 | 52230.94 | 126440.54 | 956262 | 115291.53 | 13492.07 | 1597.217 | 1 | 0 | 350811.88 | 104818.45 | 15340.36 | 3373.82 | 6532.07 | 5001.05 | 4036.41 | 42389.29 | 2833.92 | 63225.22 | 0 | 0 | 87693.2 | 686.0557 | 1 | 502261.25 | 7095.99 | 89915.45 | 37209.36 | 106872.2 | 30203.08 | 6976.34 | 88503.23 | 6170.09 | 18377.98 | 6333.2 | 899.9182 | 1 | 143802.75 | 3593.23 | 11329.78 | 5404.37 | 8110.1 | 30355.7 | 12101.5 | 641041.31 | 855.7387 | 4830.9373
2 | 30187.12 | 199012.28 | 456569.66 | 0 | 6425.71 | 7310.47 | 12335.2 | 4693.85 | 14682.81 | 8327.56 | 739.5447 | 2 | 4780.55 | 299782.06 | 48418.54 | 121852.72 | 903350.25 | 110524.66 | 12193.29 | 1500.9021 | 2 | 251078.13 | 74272.05 | 109317.84 | 10446.69 | 3161.8 | 5657.22 | 4860.38 | 4311.44 | 38656.04 | 2587.03 | 59523.03 | 13946.53 | 5.4 | 81566.43 | 659.39 | 2 | 455452.81 | 7420.24 | 80593.84 | 36584.68 | 104912.96 | 29343.93 | 6913.98 | 80881.9 | 6040.86 | 18284.62 | 6224.06 | 832.6539 | 2 | 127147.39 | 3434.81 | 10450.81 | 3802.33 | 6573.32 | 25046.34 | 11586.13 | 586668.5 | 774.7096 | 4507.2003
3 | 31444.97 | 200249.59 | 452871.56 | 0 | 6261.88 | 7368.39 | 12633.53 | 4631.43 | 15504.58 | 8296.16 | 739.2621 | 3 | 4732.39 | 293619.94 | 46851.59 | 118874.91 | 891436.38 | 102652.95 | 12417.23 | 1470.5854 | 3 | 324907.31 | 0 | 115010.6 | 9195.44 | 3301.42 | 7189.83 | 4963.37 | 4442.33 | 38680.2 | 2583.95 | 62025.45 | 0 | 0 | 81022.05 | 653.322 | 3 | 449675.72 | 17200.29 | 82193.88 | 35996.77 | 106142.09 | 28898.54 | 7151.41 | 78854.11 | 6127.99 | 17576.96 | 6219.11 | 836.0369 | 3 | 122504.27 | 3481.62 | 10513.87 | 4707.33 | 9358.96 | 38870.14 | 11903.01 | 569526.38 | 770.8656 | 4470.0719
4 | 31302.36 | 212205.45 | 470061.09 | 0 | 6459.49 | 7530.87 | 13268.79 | 4821.51 | 16058.57 | 8710.29 | 770.4184 | 4 | 4844.18 | 313238.69 | 49140.71 | 125681.59 | 925907.06 | 104513.32 | 12750.69 | 1536.0762 | 4 | 350352.5 | 0 | 96843.67 | 9411.26 | 3452.37 | 6492.26 | 5018.61 | 4639.08 | 39425.55 | 2655.15 | 65586.59 | 3124.21 | 116068.84 | 85936.73 | 789.0068 | 4 | 480088.59 | 15970.99 | 87130.94 | 37541.79 | 109477.06 | 30729.23 | 7270.06 | 82222.51 | 6331.34 | 18728.9 | 6565.88 | 882.0573 | 4 | 137044.25 | 3599.65 | 11213.11 | 3183.1 | 11908.59 | 43498.85 | 12336.95 | 608186.06 | 830.9706 | 4808.5293
5 | 34121.9 | 233257.28 | 523354.97 | 0 | 6833.58 | 7850.05 | 14203.12 | 5050.88 | 17250.86 | 9327.38 | 851.25 | 5 | 5249.91 | 344632.66 | 54169.48 | 129201.27 | 972406.94 | 105993.51 | 13389.19 | 1625.043 | 5 | 371975.31 | 0 | 125628.66 | 9900.68 | 3593.79 | 8212.19 | 5311.94 | 4798.44 | 41079.81 | 2884.5 | 68644.45 | 41171.71 | 76277.62 | 94092.74 | 853.5718 | 5 | 524432 | 14620.92 | 92676.09 | 39694.32 | 118320.51 | 33348.84 | 7596.8 | 90269.14 | 6896.32 | 21002.82 | 7072.5 | 955.9303 | 5 | 150060.59 | 3715.43 | 11943.05 | 1965.71 | 12534.29 | 53570.24 | 13100.68 | 659064.31 | 905.9543 | 5191.7494
6 | 33155.34 | 217895.77 | 469991.5 | 0 | 6585.12 | 7453.02 | 13075.51 | 5045.8 | 16107.55 | 8764.18 | 778.0738 | 6 | 5180.6 | 317405.59 | 52171.93 | 123112.24 | 905715.75 | 44767.86 | 12866.34 | 1461.2203 | 6 | 356488.25 | 0 | 123746.12 | 9700.24 | 3522.04 | 8115.17 | 5234.19 | 4726.84 | 39166.82 | 2884.64 | 62436.01 | 3.07 | 236380.38 | 86228.25 | 938.632 | 6 | 486415.53 | 14388.42 | 86501.49 | 37165.71 | 109773.93 | 28939.95 | 7512.86 | 81039.68 | 6387.23 | 17314.52 | 6905.04 | 882.3444 | 6 | 129129.32 | 3681.69 | 11012.9 | 4492.04 | 10768.13 | 29056.7 | 12790.33 | 612640.06 | 813.5712 | 4873.8417
7 | 34740.57 | 250279.89 | 558675.56 | 0 | 7084.27 | 8335.18 | 15615.08 | 5337.54 | 18656.47 | 9656.25 | 908.3808 | 7 | 5513.94 | 369335.06 | 53312.05 | 133650.39 | 1089571.5 | 20971.02 | 14208.41 | 1686.5624 | 7 | 408677.63 | 0 | 134191.39 | 10501.77 | 3798.8 | 9859.43 | 5673.57 | 5082.69 | 44147.11 | 3172.14 | 73211.32 | 11955.48 | 114508.1 | 102945.23 | 927.7247 | 7 | 577362 | 15777.31 | 105282.59 | 40286.08 | 124402.67 | 35084.77 | 7991.22 | 94287.72 | 7203.48 | 22525.47 | 7559.14 | 1037.7624 | 7 | 160363.02 | 3930.26 | 13579.73 | 5397.91 | 12147.31 | 12694.53 | 13977.75 | 714374.81 | 936.4653 | 5496.8956
8 | 35441.04 | 232118.27 | 525389.25 | 0 | 6914.53 | 8054.79 | 13808.72 | 5366.43 | 17272.01 | 9371.17 | 853.7362 | 8 | 5451.24 | 348659.5 | 55950.79 | 124655.87 | 960600.31 | 22188.49 | 14051.99 | 1531.5582 | 8 | 374521.44 | 0 | 126701.2 | 10793.61 | 3818.81 | 8430.68 | 5762.22 | 4990.04 | 42786.41 | 3255.64 | 66879.3 | 7154.66 | 824.46 | 93574.35 | 749.4928 | 8 | 510684.28 | 11750.93 | 93127.53 | 37424.55 | 111739.08 | 31144.96 | 7404.09 | 86397.48 | 6796.82 | 15637.91 | 6820.12 | 918.9277 | 8 | 136630.44 | 3960.51 | 10653.7 | 2555.98 | 12849.78 | 47004.66 | 13739.53 | 647957.25 | 875.3519 | 4929.0668
9 | 32452.42 | 192751.14 | 447220.31 | 0 | 6029.45 | 6795.46 | 11939.29 | 4563.58 | 13515.12 | 7970.65 | 723.2374 | 9 | 4547.4 | 275068.31 | 48880.04 | 113989.81 | 894842 | 32961.6 | 11935.48 | 1382.2246 | 9 | 290629.03 | 0 | 106871.27 | 8891.41 | 3226.84 | 5273.72 | 4942.4 | 4359.24 | 35424.07 | 2529.55 | 53248.2 | 0 | 0 | 77313.34 | 592.7091 | 9 | 402076.88 | 2961.86 | 72344.84 | 35237.33 | 99316.9 | 23883 | 7153.01 | 71429.59 | 5837.02 | 15731.64 | 6180.28 | 742.1523 | 9 | 109397 | 3376.87 | 9452.13 | 3950.82 | 3182.43 | 10102.63 | 12212.29 | 540713.13 | 692.3873 | 4132.7108
10 | 29139.78 | 181353.77 | 427700.25 | 0 | 5542.81 | 6291.88 | 11140.09 | 4147.22 | 12363.9 | 7452.57 | 685.1323 | 10 | 4276.2 | 254040.84 | 49759.83 | 110914.44 | 850915.06 | 9979.26 | 10931.03 | 1290.8167 | 10 | 279601.47 | 0 | 106341.4 | 8082.58 | 2910.33 | 5143.24 | 4530.72 | 4084.86 | 32963.27 | 2274.1 | 53644.06 | 8313.94 | 55763.34 | 74715.92 | 638.3692 | 10 | 385572.16 | 2353.08 | 67287.55 | 33775.87 | 93326.77 | 22609.86 | 6572.05 | 67303.65 | 5378.18 | 14916.53 | 5846.8 | 704.9425 | 10 | 101667.67 | 3140.19 | 8961.5 | 3926.67 | 63449.33 | 29053.75 | 10834.22 | 510963.16 | 731.9965 | 4051.2572
11 | 30243.07 | 186346.5 | 451721.28 | 0 | 5549.9 | 6249.58 | 11592.97 | 4202.44 | 13633.92 | 7575.69 | 717.1153 | 11 | 4263.33 | 268812.66 | 50523.45 | 117504.76 | 852553.63 | 20905.53 | 11124.33 | 1325.6877 | 11 | 301435.94 | 0 | 108088.26 | 8220.53 | 3024.55 | 5397.96 | 4594.51 | 4183.58 | 34892.89 | 2289.22 | 60317.78 | 7132.9 | 50468.76 | 79378.14 | 669.425 | 11 | 418972.84 | 2381.16 | 74448.4 | 38385.26 | 96022.8 | 25568.71 | 6483.72 | 71567.08 | 5371 | 15696.47 | 5673.62 | 760.5711 | 11 | 114997.95 | 3170.85 | 9952.85 | 3021.36 | 155125.17 | 147385.63 | 10968.72 | 537399.56 | 982.0221 | 4454.8212
12 | 30522.19 | 189886.16 | 465446.19 | 0 | 5736.03 | 6579.26 | 11854.13 | 4511.91 | 13604.35 | 7762.06 | 735.9023 | 12 | 4397.91 | 290306.13 | 53851.53 | 118281.3 | 870916.69 | 21282.22 | 11488.38 | 1370.5242 | 12 | 317562.78 | 0 | 111720.98 | 8864.1 | 3122.45 | 5407.19 | 4858.45 | 4197.62 | 37304.95 | 2389.48 | 59439.13 | 2838.82 | 53828.96 | 80166.8 | 691.7017 | 12 | 438002.59 | 7213.45 | 78244.34 | 39150.27 | 97479.44 | 25779.14 | 6649.71 | 74628.76 | 5619.27 | 15729.59 | 5800.19 | 794.2967 | 12 | 121096.34 | 3372.25 | 10426.33 | 4403.82 | 23694.39 | 59560.19 | 11414.33 | 545677.5 | 779.6452 | 4372.07
13 | 34588.74 | 230074.27 | 564837.81 | 0 | 6671.25 | 7804.2 | 14296.98 | 5146.6 | 17283.79 | 9126.62 | 889.8303 | 13 | 5268.35 | 344146.84 | 55470.71 | 133389.56 | 983903.38 | 25026.73 | 13675.19 | 1560.8808 | 13 | 409408.66 | 0 | 129372.5 | 10460.07 | 3576.77 | 8273.81 | 5437.89 | 4900.74 | 42195.22 | 3054.73 | 73363.21 | 11578.38 | 132409.13 | 100299.59 | 934.3307 | 13 | 533292.88 | 16394.48 | 100006.73 | 45348.91 | 117947.74 | 34305.96 | 7595.6 | 95484.02 | 6818.27 | 21319.73 | 6973.81 | 985.4881 | 13 | 152681.44 | 3751.37 | 13099.71 | 3116.63 | 25540.34 | 37066.12 | 13336.19 | 686985.63 | 935.5774 | 5306.1073
14 | 35103.91 | 233522.73 | 526165.94 | 0 | 6607.7 | 7762.12 | 13789.58 | 5021.48 | 15350.64 | 8630.29 | 851.9544 | 14 | 5101.48 | 340803.25 | 57430.58 | 131644.98 | 1004300 | 38862.29 | 13293.25 | 1591.4358 | 14 | 382816.19 | 0 | 123554.35 | 10227.89 | 3509.95 | 7554.47 | 5368.97 | 4819.85 | 41081.14 | 2886.03 | 70245.5 | 22237.26 | 226160.55 | 91880.45 | 992.3426 | 14 | 524464.94 | 17752.11 | 86041.45 | 44773.69 | 115406.99 | 32407.39 | 7749.76 | 84760.96 | 6624.19 | 20056.51 | 6923.26 | 946.9612 | 14 | 139495.55 | 3708.22 | 11540.59 | 1912.2 | 22120.72 | 0 | 13430.24 | 658778.44 | 850.986 | 5233.68
15 | 34200.63 | 228196.14 | 518175.09 | 0 | 6695.4 | 7590.95 | 13837.8 | 4978.22 | 16080.3 | 8657.15 | 838.4117 | 15 | 5093.23 | 336722.84 | 56438.72 | 133068.59 | 1032843.94 | 35165.26 | 13229.54 | 1612.5621 | 15 | 371844.13 | 0 | 127079.94 | 10007.04 | 3453.39 | 8423.75 | 5332.25 | 4797.42 | 42662.19 | 2918.84 | 67609.77 | 0 | 0 | 92594.5 | 736.7232 | 15 | 524495.06 | 14537.36 | 89912.67 | 43955.72 | 114877.7 | 31737.9 | 7615.99 | 87701.44 | 6495.19 | 19678.12 | 7034.69 | 948.0418 | 15 | 143553.98 | 3728.58 | 11585.2 | 3081.85 | 20165.54 | 0 | 13173.53 | 681712.75 | 877.0014 | 5012.7403
16 | 38045.66 | 254248.11 | 600446.63 | 0 | 7483.62 | 8733.64 | 16018.68 | 5592.44 | 19679.97 | 10205.67 | 960.4544 | 16 | 5650.32 | 360894.88 | 62115.34 | 142770.38 | 1179846.88 | 31558.38 | 15007.13 | 1797.8433 | 16 | 436208.09 | 0 | 140569.7 | 11683.99 | 3999.25 | 9519.58 | 5977.78 | 5463.12 | 48504.91 | 3391.55 | 75358.55 | 0 | 0 | 106913.87 | 847.5904 | 16 | 610153.5 | 14943.33 | 108511.48 | 52610.98 | 129601.7 | 35983.82 | 8370.48 | 104683.98 | 7099.03 | 22815.37 | 8056.86 | 1102.8305 | 16 | 174860.59 | 4216.88 | 14575.74 | 4641.49 | 38383.9 | 64258.38 | 14744.47 | 762449.31 | 1078.1308 | 5786.8494
17 | 38795.54 | 254353.75 | 578349.81 | 0 | 7508.77 | 8846.74 | 15766.35 | 5614.13 | 18072.25 | 9979.79 | 937.2871 | 17 | 5659.6 | 359523.28 | 59797.15 | 142045.88 | 1121000.13 | 24669.08 | 14805.12 | 1727.5002 | 17 | 423347.28 | 0 | 136805.56 | 12014.51 | 4108.71 | 9255.04 | 5929.77 | 5525.06 | 47245.41 | 3343.72 | 75416.76 | 0 | 0 | 104124.05 | 827.1159 | 17 | 593963.56 | 15060.19 | 100155.13 | 59565.55 | 126843.18 | 35966.8 | 8574.23 | 104304.3 | 7364.88 | 22092.4 | 8043.12 | 1081.9333 | 17 | 163349 | 4269.81 | 12702.6 | 3574.18 | 0 | 0 | 14742.98 | 723807.81 | 922.4464 | 5496.283
18 | 34722.93 | 224129.05 | 507428.56 | 0 | 6919.83 | 7813.19 | 14338.09 | 5156.57 | 15101.4 | 8976.12 | 824.5857 | 18 | 5295.31 | 339695.16 | 57294.3 | 136162.56 | 971578.25 | 23976.36 | 13682.83 | 1547.6848 | 18 | 359669.44 | 0 | 126353.86 | 10530.72 | 3754.97 | 7739.15 | 5622.16 | 5078.91 | 44211.93 | 2954.59 | 66260.79 | 0.8 | 0 | 89355.13 | 721.5324 | 18 | 525662.25 | 14080.78 | 88326.3 | 58716.85 | 116079.88 | 32404.52 | 7847.78 | 88276.16 | 6701.03 | 18736.76 | 7169.23 | 964.0015 | 18 | 134161.64 | 4050.06 | 10854.6 | 1974.47 | 2229.39 | 0 | 13755.77 | 629215.75 | 796.2417 | 4854.0462
19 | 33134.59 | 215636.3 | 493107.75 | 0 | 6575.89 | 7640.29 | 13601.65 | 4806.45 | 14608.15 | 8820.3 | 797.9314 | 19 | 4993.19 | 330898.72 | 55399.32 | 132387.94 | 931000 | 45491.89 | 13019.08 | 1513.1901 | 19 | 340886.84 | 0 | 112259.8 | 9884.85 | 3537.75 | 6002.88 | 5349.03 | 4833.7 | 41072.34 | 2608.18 | 65113.8 | 0 | 0 | 95477.52 | 687.0267 | 19 | 507957.56 | 14210.32 | 86222.73 | 57777.12 | 113073.7 | 31192.68 | 7628.84 | 85395.25 | 6328.64 | 18528.17 | 7132.56 | 935.4476 | 19 | 131850.61 | 3753.38 | 10566.13 | 1944.15 | 7159.95 | 32474.25 | 13203.59 | 608634.69 | 809.5868 | 4743.1825
20 | 34700.64 | 230429.06 | 544349.88 | 0 | 6767.6 | 7623.72 | 14244.54 | 5038.27 | 15457.84 | 9043.82 | 867.6554 | 20 | 5022.1 | 328564.44 | 58208.65 | 138903.22 | 998741.88 | 25843.65 | 13275.82 | 1568.5598 | 20 | 388100.16 | 0 | 124004.14 | 10432.74 | 3560.61 | 8372.71 | 5458.12 | 5001.06 | 42785.09 | 2960.9 | 67492.42 | 22221.26 | 125687.88 | 100413.02 | 906.4901 | 20 | 534980.94 | 17677.32 | 92970.05 | 50940.53 | 112758.41 | 31650.62 | 7428.21 | 89573.38 | 6372.41 | 18640.4 | 6856.08 | 969.8483 | 20 | 148029.47 | 3829.52 | 12331.64 | 2014.76 | 14716.3 | 35107.83 | 13554.23 | 668833.06 | 898.4168 | 5210.9704
21 | 36605.4 | 249239.09 | 347168.91 | 0 | 7278.75 | 8494.59 | 15672.16 | 5500.57 | 16873.31 | 9716.67 | 696.5494 | 21 | 5390.95 | 362337.19 | 61334.84 | 141832.89 | 1048758.75 | 116045.11 | 14848.35 | 1750.5481 | 21 | 418357.72 | 0 | 137355.52 | 11530.3 | 3884.45 | 6819.19 | 5761.25 | 5426.3 | 46602.85 | 3343.6 | 72065.25 | 0 | 0 | 101093.12 | 812.2395 | 21 | 582008.44 | 16915.88 | 101803.69 | 47981.34 | 121410.92 | 34904.02 | 7938.45 | 103296.32 | 6917.97 | 22271.16 | 7667.41 | 1053.1156 | 21 | 157612.94 | 4135.98 | 12125.9 | 3826.19 | 11485.85 | 35375.8 | 14535.87 | 720541 | 959.6395 | 5272.0922
22 | 34268.41 | 233801.31 | 518795.81 | 0 | 6817.58 | 7939.9 | 14352.54 | 5071.86 | 15292.88 | 8874.15 | 845.2144 | 22 | 5126.6 | 322183.63 | 54483.1 | 138982.36 | 910182.94 | 122026.31 | 13730.98 | 1566.7159 | 22 | 362126.56 | 0 | 126572.17 | 10303.36 | 3593.62 | 6262.89 | 5402.69 | 4960.74 | 41837.02 | 2758.87 | 64571.75 | 0 | 0 | 90941.29 | 719.331 | 22 | 518375.25 | 15518.29 | 88735.13 | 63756.16 | 113270.29 | 32926.58 | 7685.72 | 87634.59 | 6373.62 | 17832.67 | 7355.99 | 959.4643 | 22 | 137028.34 | 3832.91 | 10974.7 | 2073.22 | 15418.45 | 61167.47 | 13708.74 | 635308.69 | 879.5125 | 4970.2381
23 | 33787.59 | 218070 | 512750.25 | 0 | 6499.78 | 7613.04 | 14071.31 | 4930.46 | 15383.81 | 8750.17 | 821.8564 | 23 | 4834.88 | 317023.66 | 55012.46 | 133616.78 | 782773.5 | 114079.54 | 13129.73 | 1420.4706 | 23 | 356761.97 | 0 | 126124.09 | 9920.8 | 3537.33 | 7548.79 | 5312.88 | 4832.54 | 41333.34 | 2847 | 63324.28 | 5286.68 | 59374.57 | 73361.23 | 759.5655 | 23 | 509505.88 | 15361.8 | 87093.88 | 57774.21 | 113432.3 | 32903.83 | 7635.8 | 88658.28 | 6379.36 | 19453.27 | 7208 | 945.4066 | 23 | 136968.88 | 3713.01 | 11006.51 | 1937.32 | 1428.4 | 6349.63 | 13136.87 | 627801.5 | 802.3421 | 4749.6412
24 | 33017.86 | 212765.06 | 491942.13 | 0 | 6420.93 | 7361.46 | 13636.14 | 4776.7 | 14866.05 | 8499.7 | 793.286 | 24 | 4811.59 | 298539.81 | 52199.39 | 129660.89 | 698844.94 | 98546.99 | 12681.04 | 1295.2847 | 24 | 345324.97 | 0 | 120424.21 | 9520.06 | 3420.21 | 7803.88 | 5160.73 | 4652.73 | 39298.24 | 2665.19 | 60741.56 | 0 | 0 | 69593.71 | 668.6055 | 24 | 501960.72 | 14457.48 | 86260.45 | 60336.41 | 110849.82 | 32346.64 | 7688.76 | 86762.38 | 6335.28 | 18734.12 | 7071.17 | 932.8032 | 24 | 128831.16 | 3564.35 | 10437.96 | 4231.02 | 0 | 0 | 12851.59 | 602368.13 | 762.2842 | 4452.2636
25 | 31520.11 | 204562.66 | 486964.5 | 0 | 6158.17 | 7221.93 | 13639.67 | 4563.91 | 14555.22 | 8277.58 | 777.4638 | 25 | 4644.76 | 292489.53 | 51767.58 | 129958.45 | 683211.06 | 94792.87 | 12441.93 | 1269.3062 | 25 | 329618.59 | 0 | 118392.66 | 9174.42 | 3352.15 | 5216.26 | 5013.44 | 4483.31 | 38611.86 | 2612.88 | 61344.57 | 10379.99 | 106914.8 | 69593.71 | 764.7086 | 25 | 495451.75 | 14604.11 | 84760.68 | 57829.63 | 107252.16 | 28326.17 | 7326.11 | 86135.2 | 6116.68 | 18369.42 | 6803.81 | 912.9757 | 25 | 132011.09 | 3488.34 | 10247.16 | 2359.88 | 9490.56 | 31623.15 | 12853.1 | 585259.25 | 787.3325 | 4511.7868
26 | 33637.54 | 202374.77 | 471907.94 | 0 | 6079.37 | 7061.66 | 13069.05 | 4562.63 | 14090.8 | 8224.63 | 761.0084 | 26 | 4554.89 | 296317.19 | 55852.45 | 128740.07 | 676982 | 95427.94 | 12264.48 | 1270.139 | 26 | 325072.16 | 0 | 91913.14 | 9194.68 | 3220.15 | 6516.95 | 4946.12 | 4472.06 | 39637.41 | 2552.98 | 61699.02 | 0 | 133877.7 | 69593.71 | 752.6961 | 26 | 490603.63 | 13998.56 | 82971.47 | 58163.43 | 104279.67 | 31229.31 | 7030.55 | 75069.23 | 5947.8 | 17666.34 | 6560.94 | 893.5209 | 26 | 128555.33 | 3483.73 | 10135.82 | 2084.47 | 6442.29 | 24164.86 | 12392.89 | 573313.13 | 760.5725 | 4437.9369
27 | 31922.16 | 191000.2 | 451751.25 | 0 | 6000.17 | 6883.33 | 12609 | 4533.9 | 13244.58 | 8054.25 | 725.9988 | 27 | 4529.04 | 276144.03 | 51166.77 | 122609.13 | 645069.06 | 49843.9 | 11711.88 | 1161.0738 | 27 | 311253.72 | 0 | 83190.36 | 9107.09 | 3301.3 | 5404.76 | 4800.77 | 4382.59 | 38270.8 | 2480.04 | 59260.77 | 0 | 0 | 69593.71 | 591.0459 | 27 | 455373.13 | 13614.76 | 76109.69 | 56514.12 | 101797.48 | 27579.59 | 6844.06 | 71303.3 | 5780.86 | 16485.25 | 6524.96 | 837.9272 | 27 | 116118.19 | 3332.94 | 9318.9 | 3150 | 7389.33 | 30809.43 | 12126.2 | 545091.25 | 727.3362 | 4043.382
28 | 31389.41 | 187244.58 | 448192.78 | 0 | 5875.78 | 6774 | 12433.22 | 4385.07 | 13476.39 | 7841.49 | 717.6127 | 28 | 4444.51 | 267802.16 | 53947.68 | 120623.69 | 675291.56 | 21517.24 | 11767.88 | 1155.3947 | 28 | 305240.38 | 0 | 81519.83 | 8721.3 | 3149.74 | 5505.64 | 4660.85 | 4337.21 | 35681.34 | 2454.11 | 58166.09 | 0 | 0 | 69593.71 | 579.0302 | 28 | 457051.19 | 12609.18 | 75348.66 | 57960.5 | 101791.13 | 29280.12 | 6783.28 | 86131.2 | 5732.8 | 16983.87 | 6343.38 | 856.0153 | 28 | 116050.59 | 3245.28 | 9199.41 | 4327.88 | 9376.71 | 42117.87 | 11921.15 | 536135.25 | 732.3741 | 4040.4271
29 | 30175.17 | 193309.16 | 455492.38 | 0 | 5789.8 | 6667.34 | 12461.31 | 4317.32 | 13311.73 | 7847.37 | 729.3716 | 29 | 4369.34 | 278844.19 | 47306.2 | 122109.23 | 656184.31 | 9355.85 | 11194.4 | 1129.3635 | 29 | 306240.5 | 0 | 82087.46 | 8518.18 | 3147.12 | 5455.86 | 4560.66 | 4238.42 | 34989.73 | 2396.54 | 58950.55 | 0 | 0 | 69593.71 | 580.1787 | 29 | 453862.03 | 10926.37 | 78702.05 | 58802.63 | 103580.83 | 29882.85 | 6967.22 | 86470.09 | 5888.44 | 17662.12 | 6136.1 | 858.8807 | 29 | 120390.04 | 3306.84 | 9631.08 | 4193.3 | 0 | 0 | 11776.89 | 539087.56 | 688.3857 | 3986.1803
30 | 32961.96 | 218567.47 | 485681.47 | 0 | 6124.79 | 7118.66 | 13784.8 | 4645.59 | 14100.88 | 8250.49 | 791.2361 | 30 | 4661.07 | 302057.66 | 48592.64 | 129527.35 | 701169.5 | 8304.42 | 12036.76 | 1206.3494 | 30 | 338521.06 | 0 | 88751.24 | 9034.14 | 3279.17 | 6617.94 | 4832.39 | 4491.77 | 38236.88 | 2599.06 | 63422.78 | 0 | 0 | 69593.71 | 629.3801 | 30 | 514887.19 | 13974.95 | 85985.47 | 57632.89 | 109124.42 | 32366.15 | 7204.09 | 89717.66 | 6134.5 | 18566.04 | 6948.11 | 942.5415 | 30 | 131933.75 | 3495.82 | 10862.52 | 3604.64 | 10911.71 | 27069.09 | 12826.72 | 598114.75 | 798.819 | 4368.3261
31 | 33691.36 | 232790.58 | 515914.28 | 0 | 6295.58 | 7330.71 | 14088.19 | 4735.01 | 13758.1 | 8480.59 | 837.0844 | 31 | 4853.83 | 314985.16 | 46030.38 | 135144.48 | 705412.63 | 8063.06 | 12657.98 | 1227.1475 | 31 | 363307.13 | 0 | 91054.41 | 9447.88 | 3443.34 | 6626.35 | 5135.33 | 4639.23 | 39477.97 | 2596.22 | 65356.52 | 0 | 0 | 69593.71 | 660.6781 | 31 | 541679.13 | 15524.43 | 89980.59 | 48272.47 | 117402.41 | 34802.76 | 7717.07 | 92818.48 | 6755.27 | 21422.68 | 7294.84 | 983.6701 | 31 | 134432.06 | 3570.1 | 10930.29 | 2089.11 | 9353.82 | 0 | 13007.97 | 618152.06 | 791.5354 | 4500.1155
[11 empty] | 24758.8535 | [8 empty] | 45149.868 | [15 empty] | 23020.0121 | [12 empty] | 28358.4675 | [9 empty] | 25808.1993 | 147095.4004