## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | маршрут № 608
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | ПАТ "Запоріжгаз", ПРаТ "Енерготехнології"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по ГРС 1 м.Запоріжжя, ГРС с.Тернівка Вільнянського р-ну, ГРС с.Сергіївка,
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [7 empty] | Газопроводи ШДО, ШДКРІ, газопровід -відвід до ГРС-1 м.Запоріжжя (1-а, 2-а нитки) за період з 01.12.2016 по 31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 93.9586 | 3.1617 | 0.9366 | 0.1208 | 0.1571 | 0.0017 | 0.0361 | 0.0293 | 0.0188 | 0.0104 | 1.3405 | 0.2286 | 0.7142 |  | 34.52 | 9.5889 |  | 38.25 | 10.625 |  | 49.67 | 13.7972 | [5 empty] | 2038.3994 | 100.0002
2 | 94.1939 | 3.0685 | 0.8665 | 0.1087 | 0.1342 | 0.0011 | 0.0299 | 0.0242 | 0.0158 | 0.0108 | 1.3348 | 0.2116 | 0.7116 |  | 34.43 | 9.5639 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 49.63 | 13.7861 | [5 empty] | 2092.4922 | 100 | ОК
3 | [14 empty] | 34.43 | 9.5639 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 49.63 | 13.7861 | [5 empty] | 2226.567 | 0
4 | [14 empty] | 34.43 | 9.5639 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 49.63 | 13.7861 | [5 empty] | 2310.8393 | 0
5 | 93.3352 | 3.5037 | 0.9509 | 0.1096 | 0.1387 | 0.0011 | 0.0287 | 0.0234 | 0.009 | 0.0087 | 1.6272 | 0.2639 | 0.717 |  | 34.46 | 9.5722 |  | 38.18 | 10.6056 |  | 49.48 | 13.7444 |  |  |  |  | відсутні | 2647.3789 | 100.0001
6 | 93.8712 | 3.204 | 0.869 | 0.1044 | 0.126 | 0.0012 | 0.0284 | 0.0227 | 0.0123 | 0.0086 | 1.4827 | 0.2695 | 0.7134 |  | 34.378 | 9.5494 |  | 38.089 | 10.5803 |  | 49.49 | 13.7472 | [5 empty] | 2247.3936 | 100 | ОК
7 | 93.7084 | 3.3447 | 0.9021 | 0.1068 | 0.1272 | 0.0014 | 0.0282 | 0.0227 | 0.0154 | 0.0084 | 1.4822 | 0.2526 | 0.7146 |  | 34.445 | 9.5681 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.54 | 13.7611 | -22.6 | -16.2 |  |  |  | 2757.603 | 100.0001
8 | 94.4427 | 2.9503 | 0.848 | 0.107 | 0.1241 | 0.0014 | 0.0265 | 0.0216 | 0.0122 | 0.0078 | 1.237 | 0.2214 | 0.7098 |  | 34.397 | 9.5547 |  | 38.11 | 10.5861 |  | 49.647 | 13.7908 | [5 empty] | 2469.8859 | 100 | ОК
9 | 94.8003 | 2.7359 | 0.7789 | 0.1044 | 0.1183 | 0.0012 | 0.026 | 0.0207 | 0.0124 | 0.0083 | 1.1832 | 0.2104 | 0.7072 |  | 34.32 | 9.5333 |  | 38.03 | 10.5639 |  | 49.63 | 13.7861 | [5 empty] | 2222.381 | 100 | ОК
10 | [14 empty] | 34.32 | 9.5333 |  | 38.03 | 10.5639 |  | 49.63 | 13.7861 | [5 empty] | 2087.9421 | 0
11 | [14 empty] | 34.32 | 9.5333 |  | 38.03 | 10.5639 |  | 49.63 | 13.7861 | [5 empty] | 1930.2461 | 0
12 | 95.7045 | 2.2831 | 0.6868 | 0.1027 | 0.1064 | 0.0012 | 0.0231 | 0.0178 | 0.007 | 0.0097 | 0.8844 | 0.1734 | 0.701 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 49.745 | 13.8181 | [5 empty] | 2069.1967 | 100.0001
13 | 96.0166 | 2.1109 | 0.6459 | 0.0967 | 0.0991 | 0.0012 | 0.0202 | 0.0158 | 0.0055 | 0.0086 | 0.8226 | 0.1568 | 0.6986 |  | 34.1836 | 9.4954 |  | 37.8907 | 10.5252 |  | 49.7514 | 13.8198 | [5 empty] | 2629.6609 | 99.9999
14 | 94.6215 | 2.8986 | 0.9187 | 0.1268 | 0.1559 | 0.0014 | 0.0344 | 0.0275 | 0.0148 | 0.0092 | 0.9833 | 0.2079 | 0.7103 |  | 34.57 | 9.6028 |  | 38.3 | 10.6389 |  | 49.87 | 13.8528 | -21.8 | -13.2 | 0.1 | 2.5 |  | 2493.3082 | 100 | ОК
15 | 94.6887 | 2.9406 | 0.8453 | 0.1124 | 0.1271 | 0.0011 | 0.0275 | 0.0217 | 0.0083 | 0.0099 | 1.0252 | 0.1923 | 0.7084 |  | 34.4755 | 9.5765 |  | 38.2 | 10.6111 |  | 49.809 | 13.8358 | [5 empty] | 2440.461 | 100.0001
16 | 94.1735 | 3.2805 | 0.8947 | 0.1124 | 0.1282 | 0.0014 | 0.0276 | 0.0218 | 0.0122 | 0.01 | 1.1468 | 0.191 | 0.7117 |  | 34.556 | 9.5989 |  | 38.285 | 10.6347 |  | 49.8 | 13.8333 | [5 empty] | 2803.4928 | 100.0001
17 | [14 empty] | 34.556 | 9.5989 |  | 38.285 | 10.6347 |  | 49.8 | 13.8333 | [5 empty] | 2661.0772 | 0
18 | [14 empty] | 34.556 | 9.5989 |  | 38.285 | 10.6347 |  | 49.8 | 13.8333 | [5 empty] | 2414.1205 | 0
19 | 93.792 | 3.0654 | 0.812 | 0.0994 | 0.1261 | 0.001 | 0.0274 | 0.0222 | 0.0143 | 0.0131 | 1.8688 | 0.1582 | 0.7125 |  | 34.22 | 9.5056 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 49.29 | 13.6917 | [5 empty] | 2523.0375 | 99.9999
20 | 93.5589 | 3.2125 | 0.8358 | 0.1004 | 0.1285 | 0.0011 | 0.029 | 0.0236 | 0.0189 | 0.0118 | 1.9142 | 0.1652 | 0.7142 |  | 34.26 | 9.5167 |  | 37.96 | 10.5444 |  | 49.29 | 13.6917 |  |  |  |  | відсутні | 2730.0723 | 99.9999
21 | 93.9298 | 2.99 | 0.778 | 0.0956 | 0.1183 | 0.0011 | 0.0267 | 0.0216 | 0.0172 | 0.0126 | 1.8565 | 0.1526 | 0.7114 |  | 34.178 | 9.4939 |  | 37.87 | 10.5194 |  | 49.277 | 13.6881 | -23.6 | -16.8 |  |  |  | 2992.0256 | 100 | ОК
22 | 94.1131 | 3.0311 | 0.7929 | 0.0955 | 0.1156 | 0.0012 | 0.0254 | 0.0207 | 0.012 | 0.012 | 1.6216 | 0.159 | 0.7105 |  | 34.26 | 9.5167 |  | 37.96 | 10.5444 |  | 49.43 | 13.7306 | [5 empty] | 2698.3949 | 100.0001
23 | 94.3127 | 2.8743 | 0.7291 | 0.0879 | 0.1043 | 0.0012 | 0.023 | 0.0186 | 0.0106 | 0.0122 | 1.6896 | 0.1367 | 0.7084 |  | 34.15 | 9.4861 |  | 37.845 | 10.5125 |  | 49.3476 | 13.7077 | [5 empty] | 2739.1684 | 100.0002
24 | [14 empty] | 34.15 | 9.4861 |  | 37.85 | 10.5139 |  | 49.35 | 13.7083 | [5 empty] | 2493.3864 | 0
25 | 95.0695 | 2.6729 | 0.7512 | 0.0998 | 0.1072 | 0.0008 | 0.0219 | 0.0174 | 0.0062 | 0.0124 | 1.0638 | 0.1769 | 0.7049 |  | 34.309 | 9.5303 |  | 38.0219 | 10.5616 |  | 49.7001 | 13.8056 | [5 empty] | 2494.9473 | 100 | ОК
26 | 95.5256 | 2.4317 | 0.7215 | 0.1053 | 0.1081 | 0.0011 | 0.0229 | 0.0177 | 0.0061 | 0.0104 | 0.8791 | 0.1705 | 0.7023 |  | 34.3 | 9.5278 |  | 38.016 | 10.56 |  | 49.79 | 13.8306 | [5 empty] | 2487.6878 | 100 | ОК
27 | 96.0707 | 2.1033 | 0.6784 | 0.108 | 0.1076 | 0.0011 | 0.0231 | 0.0176 | 0.0058 | 0.011 | 0.7118 | 0.1615 | 0.6989 |  | 34.25 | 9.5139 |  | 37.97 | 10.5472 |  | 49.84 | 13.8444 |  |  | 0.1 | 0.3 |  | 2416.7454 | 99.9999
28 | 95.857 | 2.1864 | 0.7135 | 0.1097 | 0.1177 | 0.0012 | 0.0251 | 0.0197 | 0.0077 | 0.0108 | 0.7793 | 0.1719 | 0.7007 |  | 34.28 | 9.5222 |  | 37.998 | 10.555 |  | 49.82 | 13.8389 | -20.7 | -14.5 |  |  |  | 2291.3207 | 100 | ОК
29 | 95.4735 | 2.3831 | 0.8063 | 0.1228 | 0.1436 | 0.0013 | 0.0314 | 0.0253 | 0.0161 | 0.0102 | 0.7929 | 0.1935 | 0.7044 |  | 34.43 | 9.5639 |  | 38.15 | 10.5972 |  | 49.88 | 13.8556 | [5 empty] | 2398.6417 | 100 | ОК
30 | 95.9978 | 2.1335 | 0.6797 | 0.1077 | 0.109 | 0.0013 | 0.023 | 0.0176 | 0.0061 | 0.0117 | 0.7451 | 0.1674 | 0.6994 |  | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  | 49.82 | 13.8389 | [5 empty] | 2538.349 | 99.9999
31 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  | 49.82 | 13.8389 | [5 empty] | 2520.3487 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.3489 | 9.5414 | 0 | 38.0613 | 10.5726 | [6 empty] | Всього* : |  | 75586.691
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [11 empty] | Дереновський О.Б.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [11 empty] | Огородник Ю.В.
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [12 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [11 empty] | Учуєв Г.М.
|  | Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC11: покази потокового приладу
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз"
по ГРС-1 м.Запоріжжя, ГРС-с.Тернівка Вільнянського р-ну, ГРС-с.Сергіївка
з газопроводу-відводу ШДО,ШДКРІ за період з 01.12.2016 по 31.12.2016
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
|  | ГРС-1м.Запоріжжя | ГРС-с.Тернівка Вільнянського р-ну | ГРС-с.Сергіївка
| 1 | 1991940.2 | 3873.76 | 42585.41 | 2038399.37 | 34.814
| 2 | 2046818.21 | 3767.44 | 41906.57 | 2092492.22 | 34.84
| 3 | 2181311.19 | 3771.08 | 41484.78 | 2226567.05 | 34.84
| 4 | 2265496.13 | 3774.03 | 41569.13 | 2310839.29 | 34.84
| 5 | 2599313.48 | 3996.9 | 44068.51 | 2647378.89 | 34.226
| 6 | 2200847.01 | 3817.15 | 42729.41 | 2247393.57 | 34.18
| 7 | 2707050.13 | 4064.09 | 46488.83 | 2757603.05 | 34.2806
| 8 | 2421790.25 | 4187.06 | 43908.54 | 2469885.85 | 34.26
| 9 | 2179722.82 | 3523.32 | 39134.84 | 2222380.98 | 34.2667
| 10 | 2047839.91 | 3181.99 | 36920.19 | 2087942.09 | 34.2667
| 11 | 1891594.33 | 3118.17 | 35533.6 | 1930246.1 | 34.2667
| 12 | 2028944.88 | 3365.95 | 36885.85 | 2069196.68 | 34.68
| 13 | 2581017.95 | 3995.01 | 44647.97 | 2629660.93 | 34.67
| 14 | 2446296.25 | 3885.09 | 43126.83 | 2493308.17 | 34.53
| 15 | 2394544.44 | 3841.84 | 42074.7 | 2440460.98 | 34.68
| 16 | 2750985.51 | 4408.38 | 48098.87 | 2803492.76 | 34.59
| 17 | 2607862.07 | 4408.12 | 48806.96 | 2661077.15 | 34.59
| 18 | 2364338.95 | 4196.79 | 45584.73 | 2414120.47 | 34.59
| 19 | 2475011.97 | 4016.06 | 44009.51 | 2523037.54 | 34.62
| 20 | 2683104.75 | 3837.87 | 43129.66 | 2730072.28 | 34.56
| 21 | 2940737.26 | 4221.59 | 47066.72 | 2992025.57 | 34.46
| 22 | 2650901.72 | 3913.43 | 43579.8 | 2698394.95 | 34.57
| 23 | 2691239.38 | 3976.39 | 43952.66 | 2739168.43 | 34.52
| 24 | 2446444.63 | 3931.6 | 43010.16 | 2493386.39 | 34.52
| 25 | 2448772.82 | 3860.98 | 42313.45 | 2494947.25 | 34.52
| 26 | 2442697.54 | 3747.45 | 41242.83 | 2487687.82 | 35.03
| 27 | 2372622.53 | 3722.32 | 40400.55 | 2416745.4 | 34.69
| 28 | 2248332.78 | 3649.97 | 39337.99 | 2291320.74 | 34.67
| 29 | 2355425.91 | 3675.95 | 39539.8 | 2398641.66 | 34.6
| 30 | 2490969.63 | 4009.64 | 43369.71 | 2538348.98 | 34.53
| 31 | 2471516.95 | 4065.22 | 44766.55 | 2520348.72 | 34.53
| Загальний обсяг газу, м3 | 74425491.58 | 119804.64 | 1321275.11 | 75866571.33 | 34.5539
31
|  | 74146307 | 119109 | 1321275
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  |  |  |  | Дереновський О.Б.
| Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  |  |  | Учуєв Г.М.
| Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище |  | підпис | дата

## Лист1
Данные по объекту Быт-1 (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт-2 (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Запорожсталь (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту ЗапорожстальТД (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту ПерПерепад (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Чапаевский (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Терновка (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 218391.83 | 321.548 | 38.05 | 3.49 | ABC | 1 | 103720.24 | 65.072 | 40.72 | 1.89 | AB | 1 | 0 | 0 | 42.57 | 0.96 | B | 1 | 700082.5 | 596.453 | 6.62 | 1.4 | AB | 1 | 969745.63 | 1443.373 | 6.5 | 1.07 | B | 1 | 42585.41 | 2129.131 | 3.53 | -1.13 | B | 1 | 3873.76 | 1496.665 | 3.14 | -4.35 | B | 1991940.2 | 2038399.37
2 | 310218.59 | 439.674 | 43.05 | 7.91 | B | 2 | 0 | 0 | 40.13 | -0.17 | B | 2 | 0 | 0 | 43.04 | 2.2 | B | 2 | 751642.06 | 694.336 | 6.61 | 0.72 | AB | 2 | 984957.56 | 1499.83 | 6.48 | 0.26 | B | 2 | 41906.57 | 2052.035 | 3.61 | 3.15 | B | 2 | 3767.44 | 1467.406 | 3.08 | -1.54 | B | 2046818.21 | 2092492.22
3 | 280081.5 | 363.043 | 42.88 | 7.6 |  | 3 | 0 | 0 | 39.57 | -1.71 |  | 3 | 0 | 0 | 42.87 | 1.37 |  | 3 | 753610.44 | 697.299 | 6.61 | 1.51 | A | 3 | 1147619.25 | 2050.472 | 6.44 | 1.15 |  | 3 | 41484.78 | 1977.122 | 3.6 | -2.38 |  | 3 | 3771.08 | 1507.647 | 3 | -2.1 |  | 2181311.19 | 2226567.05
4 | 262497.69 | 327.039 | 42.9 | 13.94 | A | 4 | 0 | 0 | 39.09 | -2.93 |  | 4 | 0 | 0 | 42.88 | 0.93 | A | 4 | 818699.06 | 822.551 | 6.63 | 1.2 | A | 4 | 1184299.38 | 2177.848 | 6.45 | 0.78 |  | 4 | 41569.13 | 1946.371 | 3.66 | -1.78 |  | 4 | 3774.03 | 1448.335 | 3.1 | -4.04 |  | 2265496.13 | 2310839.29
5 | 82211.16 | 100.114 | 38.92 | -3.13 | ABC | 5 | 454648.59 | 454.548 | 43.19 | 19.73 | AB | 5 | 3.17 | 0 | 43.41 | -0.55 | AB | 5 | 924485.56 | 1057.065 | 6.63 | 0.72 | AB | 5 | 1137965 | 2011.023 | 6.46 | 0.32 | B | 5 | 44068.51 | 2245.324 | 3.57 | -3.37 | B | 5 | 3996.9 | 1629.135 | 3.07 | -5.97 | B | 2599313.48 | 2647378.89
6 | 0 | 0 | 38.81 | -1.11 | B | 6 | 311395.19 | 192.408 | 44.61 | 22.44 | B | 6 | 0 | 0 | 44.61 | 2.48 | B | 6 | 884777.44 | 974.62 | 6.62 | 0.73 | AB | 6 | 1004674.38 | 1560.233 | 6.49 | 0.31 | B | 6 | 42729.41 | 2091.968 | 3.64 | -1.4 | B | 6 | 3817.15 | 1512.788 | 3.08 | -2.17 | B | 2200847.01 | 2247393.57
7 | 0 | 0 | 36.86 | -9.47 | B | 7 | 664289.81 | 908.978 | 43.8 | 23.12 | B | 7 | 0 | 0 | 43.8 | -2.07 | B | 7 | 1020080.38 | 1277.669 | 6.63 | -0.5 | AB | 7 | 1022679.94 | 1626.323 | 6.5 | -0.87 | B | 7 | 46488.83 | 2512.151 | 3.6 | -1.72 | B | 7 | 4064.09 | 1651.131 | 3.1 | -8.98 | B | 2707050.13 | 2757603.05
8 | 0 | 0 | 37.84 | -1.23 | B | 8 | 595384.56 | 740.375 | 43.34 | 20.16 | B | 8 | 0 | 0 | 43.34 | 1.11 | B | 8 | 959110.56 | 1141.9 | 6.62 | 2.04 | AB | 8 | 867295.13 | 1172.761 | 6.52 | 1.65 | AB | 8 | 43908.54 | 2235.799 | 3.72 | 3.85 | B | 8 | 4187.06 | 1764,206* | 3,13* | -2,34* | ABC | 2421790.25 | 2469885.85
9 | 0 | 0 | 38.05 | 2.91 | B | 9 | 482286.25 | 454.46 | 44.38 | 24.89 | B | 9 | 0 | 0 | 44.38 | 5.35 | B | 9 | 869309.19 | 937.203 | 6.61 | 3.42 | AB | 9 | 828127.38 | 1051.954 | 6.52 | 3.07 | B | 9 | 39134.84 | 1801.555 | 3.54 | 1.27 | B | 9 | 3523.32 | 1282.985 | 3.1 | 1.94 | B | 2179722.82 | 2222380.98
10 | 0 | 0 | 37.78 | 4.28 |  | 10 | 418782.34 | 339.851 | 44.49 | 21.32 |  | 10 | 0 | 0 | 44.49 | 6.4 |  | 10 | 724842.44 | 649.374 | 6.61 | 3.34 | A | 10 | 904215.13 | 1262.422 | 6.51 | 2.9 |  | 10 | 36920.19 | 1566.133 | 3.63 | 3.11 |  | 10 | 3181.99 | 1045.726 | 3.09 | 2.81 |  | 2047839.91 | 2087942.09
11 | 0 | 0 | 37 | 2.56 |  | 11 | 40683.32 | 30.865 | 44.33 | 8.94 | A | 11 | 0 | 0 | 44.33 | 4.75 |  | 11 | 779460.38 | 741.323 | 6.61 | 1.09 | A | 11 | 1071450.63 | 1763.409 | 6.46 | 0.52 |  | 11 | 35533.6 | 1435.071 | 3.63 | 1.29 |  | 11 | 3118.17 | 1011.005 | 3.06 | 1.94 |  | 1891594.33 | 1930246.1
12 | 0 | 0 | 36.04 | -0.35 | B | 12 | 200183.44 | 149 | 43.72 | 14.11 | AB | 12 | 0 | 0 | 43.72 | 2.95 | B | 12 | 779809.94 | 742.273 | 6.61 | 1.39 | AB | 12 | 1048951.5 | 1731.209 | 6.47 | 0.88 | B | 12 | 36885.85 | 1561.44 | 3.58 | -0.03 | B | 12 | 3365.95 | 1167.448 | 3.06 | -0.8 | B | 2028944.88 | 2069196.68
13 | 0 | 0 | 34.59 | -5.87 | B | 13 | 538593.44 | 633.092 | 42.76 | 25.77 | B | 13 | 0 | 0 | 42.76 | -0.06 | B | 13 | 897364.63 | 973.73 | 6.62 | 0.86 | AB | 13 | 1145059.88 | 2000.627 | 6.46 | 0.53 | B | 13 | 44647.97 | 2290.339 | 3.57 | -1.3 | B | 13 | 3995.01 | 1590.565 | 3.09 | -5.73 | B | 2581017.95 | 2629660.93
14 | 0 | 0 | 34.51 | -2.48 | B | 14 | 443665.56 | 402.105 | 43.57 | 26.65 | B | 14 | 0 | 0 | 43.57 | 2.77 | B | 14 | 956118.56 | 1109.645 | 6.62 | 2.27 | AB | 14 | 1046512.13 | 1659.948 | 6.48 | 1.93 | B | 14 | 43126.83 | 2076.486 | 3.66 | 0.56 | B | 14 | 3885.09 | 1506.365 | 3.1 | -3.3 | B | 2446296.25 | 2493308.17
15 | 0 | 0 | 33.97 | -2.62 | B | 15 | 343847.13 | 242.987 | 44.62 | 25.49 | B | 15 | 0 | 0 | 44.62 | 3.4 | B | 15 | 917815.56 | 1026.19 | 6.62 | 0.91 | AB | 15 | 1132881.75 | 1965.612 | 6.46 | 0.42 | B | 15 | 42074.7 | 1989.347 | 3.66 | -0.86 | B | 15 | 3841.84 | 1501.052 | 3.08 | -4.17 | B | 2394544.44 | 2440460.98
16 | 0 | 0 | 32.29 | -10.14 | B | 16 | 627509.63 | 796.226 | 44.2 | 24.34 | B | 16 | 0 | 0 | 44.2 | -1.74 | B | 16 | 969568.88 | 1139.554 | 6.63 | 0.12 | AB | 16 | 1153907 | 2036.797 | 6.47 | -0.25 | B | 16 | 48098.87 | 2594.379 | 3.68 | -2.63 | B | 16 | 4408.38 | 1915.28 | 3.12 | -10.34 | B | 2750985.51 | 2803492.76
17 | 0 | 0 | 32.66 | -4.24 |  | 17 | 563851.19 | 645.208 | 43.56 | 24.17 |  | 17 | 0 | 0 | 43.56 | 0.79 |  | 17 | 972989.25 | 1152.742 | 6.63 | 0.66 | A | 17 | 1071021.63 | 1751.427 | 6.49 | 0.25 |  | 17 | 48806.96 | 2695.364 | 3.71 | 0.27 |  | 17 | 4408.12 | 1933.905 | 3.15 | -5.53 |  | 2607862.07 | 2661077.15
18 | 0 | 0 | 32.44 | -2.48 |  | 18 | 322352.13 | 208.99 | 44.31 | 25.06 |  | 18 | 0 | 0 | 44.31 | 2.75 |  | 18 | 954547.19 | 1105.973 | 6.63 | 0.55 | A | 18 | 1087439.63 | 1803.447 | 6.48 | 0.15 |  | 18 | 45584.73 | 2312.681 | 3.76 | 1.66 |  | 18 | 4196.79 | 1770.67 | 3.13 | -3.94 |  | 2364338.95 | 2414120.47
19 | 0 | 0 | 32.06 | -1.88 | B | 19 | 441882.78 | 388.783 | 44 | 23.49 | B | 19 | 0 | 0 | 44.01 | 1.84 | B | 19 | 945875.69 | 1092.975 | 6.62 | 1.11 | AB | 19 | 1087253.5 | 1817.36 | 6.47 | 0.74 | B | 19 | 44009.51 | 2281.308 | 3.56 | 0.66 | B | 19 | 4016.06 | 1623.417 | 3.14 | -2.99 | B | 2475011.97 | 2523037.54
20 | 0 | 0 | 31.12 | -4.9 | B | 20 | 586131.44 | 794.43 | 44.22 | 21.46 | B | 20 | 0 | 0 | 44.22 | 1.15 | B | 20 | 1068517.75 | 1407,850* | 6,62* | 0,55* | ABC | 20 | 1028455.56 | 1629,092* | 6,50* | 0,17* | BC | 20 | 43129.66 | 2148.361 | 3.59 | -1.19 | B | 20 | 3837.87 | 1488.14 | 3.09 | -5.59 | B | 2683104.75 | 2730072.28
21 | 0 | 0 | 30.64 | -4.84 | B | 21 | 790656.88 | 1264.671 | 43.33 | 18.53 | B | 21 | 0 | 0 | 43.33 | -0.21 | B | 21 | 1214198.5 | 1822.145 | 6.62 | 0.74 | AB | 21 | 935881.88 | 1334.475 | 6.52 | 0.42 | B | 21 | 47066.72 | 2512.521 | 3.69 | -1.21 | B | 21 | 4221.59 | 1808.659 | 3.11 | -5.74 | B | 2940737.26 | 2992025.57
22 | 0 | 0 | 30.61 | -1.16 | B | 22 | 618177.94 | 778.688 | 44.07 | 22.59 | B | 22 | 41.71 | 0.029 | 44.07 | 3.1 | AB | 22 | 1101345.38 | 1501.255 | 6.63 | 2.21 | AB | 22 | 931336.69 | 1333.04 | 6.52 | 1.88 | B | 22 | 43579.8 | 2120.971 | 3.73 | 0.79 | B | 22 | 3913.43 | 1553.224 | 3.12 | -2.49 | B | 2650901.72 | 2698394.95
23 | 0 | 0 | 29.87 | -3.38 | B | 23 | 616959.25 | 747.175 | 44.49 | 22.4 | B | 23 | 0 | 0 | 44.49 | 1.52 | B | 23 | 1046041.94 | 1349.635 | 6.62 | 1.04 | AB | 23 | 1028238.19 | 1624.213 | 6.5 | 0.69 | B | 23 | 43952.66 | 2182.577 | 3.67 | -0.21 | B | 23 | 3976.39 | 1600.294 | 3.1 | -4.25 | B | 2691239.38 | 2739168.43
24 | 0 | 0 | 29.83 | -0.5 |  | 24 | 471188.69 | 438.399 | 44.41 | 24.51 |  | 24 | 0 | 0 | 44.41 | 4.29 |  | 24 | 957724.63 | 1120.664 | 6.62 | 1.74 | A | 24 | 1017531.31 | 1582.791 | 6.5 | 1.4 |  | 24 | 43010.16 | 2073.178 | 3.73 | 1.52 |  | 24 | 3931.6 | 1574.375 | 3.11 | -1.84 |  | 2446444.63 | 2493386.39
25 | 0 | 0 | 29.21 | -1.81 | B | 25 | 406585 | 318.922 | 44.5 | 22.73 | B | 25 | 0 | 0 | 44.5 | 2.41 | B | 25 | 970630.94 | 1148.074 | 6.62 | 1.5 | AB | 25 | 1071556.88 | 1748.19 | 6.47 | 1.07 | B | 25 | 42313.45 | 1978.398 | 3.72 | 0.26 | B | 25 | 3860.98 | 1504.073 | 3.11 | -2.56 | B | 2448772.82 | 2494947.25
26 | 0 | 0 | 28.99 | -0.28 |  | 26 | 380903.03 | 285.5 | 44.43 | 22.7 |  | 26 | 0 | 0 | 44.43 | 3.78 |  | 26 | 1038665.63 | 1314.496 | 6.62 | 1.62 | A | 26 | 1023128.88 | 1586.269 | 6.49 | 1.22 |  | 26 | 41242.83 | 1855.54 | 3.78 | 1.89 |  | 26 | 3747.45 | 1416.219 | 3.11 | -1.08 |  | 2442697.54 | 2487687.82
27 | 336529.91 | 593.267 | 42.81 | 17.05 | AB | 27 | 38674.99 | 25.514 | 41.06 | 3.44 | AB | 27 | 8.94 | 0.001 | 44.49 | 2.73 | AB | 27 | 990263.88 | 1192.295 | 6.61 | 1.4 | AB | 27 | 1007144.81 | 1539.775 | 6.49 | 1.02 | B | 27 | 40400.55 | 1775.388 | 3.76 | 0.87 | B | 27 | 3722.32 | 1398.378 | 3.11 | -0.62 | B | 2372622.53 | 2416745.4
28 | 342096.72 | 537.02 | 44.71 | 21.01 | B | 28 | 0 | 0 | 40.65 | 2 | B | 28 | 0 | 0 | 44.7 | 5.12 | B | 28 | 982340.75 | 1174.425 | 6.61 | 2.74 | AB | 28 | 923895.31 | 1284.851 | 6.51 | 2.41 | B | 28 | 39337.99 | 1719.289 | 3.68 | 2.65 | B | 28 | 3649.97 | 1338.686 | 3.11 | 0.4 | B | 2248332.78 | 2291320.74
29 | 327007.97 | 497.031 | 44.06 | 19.42 | B | 29 | 0 | 0 | 40.11 | 0.07 | B | 29 | 0 | 0 | 44.05 | 3.49 | B | 29 | 971345.94 | 1135.846 | 6.62 | 1.55 | AB | 29 | 1057072 | 1685.273 | 6.49 | 1.16 | B | 29 | 39539.8 | 1745.447 | 3.65 | 0.55 | B | 29 | 3675.95 | 1352.536 | 3.11 | -0.99 | B | 2355425.91 | 2398641.66
30 | 386107.75 | 734.045 | 43 | 19.02 | B | 30 | 0 | 0 | 39.53 | -2.22 | B | 30 | 0 | 0 | 42.99 | 1.49 | B | 30 | 930335.63 | 1047.321 | 6.63 | 1.04 | AB | 30 | 1174526.25 | 2102.699 | 6.46 | 0.63 | B | 30 | 43369.71 | 2102.265 | 3.69 | 0.5 | B | 30 | 4009.64 | 1611.419 | 3.13 | -2.68 | B | 2490969.63 | 2538348.98
31 | 426303.38 | 898.339 | 42.87 | 20.45 | B | 31 | 0 | 0 | 39.16 | -2.95 | B | 31 | 0 | 0 | 42.86 | 1.61 | B | 31 | 864897.44 | 901.685 | 6.62 | 1.81 | AB | 31 | 1180316.13 | 2131.473 | 6.45 | 1.47 | B | 31 | 44766.55 | 2235.691 | 3.7 | 1.41 | B | 31 | 4065.22 | 1637.654 | 3.12 | -4.42 | B | 2471516.95 | 2520348.72
Итого | 2971446,48* | 481,112* | 42.33 | 12.68 | ABC | Итого | 10462352.8 | 511.358 | 43.85 | 21.71 | AB | Итого | 53.82 | 0 | 42.57 | 0.96 | AB | Итого | 28716498,06* | 1066,083* | 6,62* | 1,34* | ABC | Итого | 32275140,25* | 1676,394* | 6,48* | 0,95* | ABC | Итого | 1321275.13 | 2072.375 | 3.65 | 0.23 | B | Итого | 119804,64* | 1519,658* | 3,10* | -3,02* | ABC