## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | маршрут № 612
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ | [6 empty] | ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз",ТОВ ВТФ "АЛЕКС i К ", ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по ГРС 3 м.Запоріжжя, ГРС м.Вільнянськ, ГРС м.Гуляйполе, ГРС м.Пологи, ГРС смт.Якимівка, ГРС с.Лежине, ГРС м.Кам′янка-Дніпровська,
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [6 empty] | ГРС смт.Михайлівка, ГРС с.Високе, ГРС м.Енергодар, ГРС с.Димитрове,ГРС смт.Новомиколаївка р/ц,ГРС м.Оріхів, ГРС м.Токмак, ГРС с.Калинівка,
ГРС м.Дніпрорудне, ГРС м.Василівка, ГРС с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну, ГРС смт.Пришиб, ГРС с.Мирне, ГРС м.Мелітополь,
Газопровід ШДКРІ - Запорізька ГРЕС - Мелітополь, газопровід-відвід до ГРС 3 м.Запоріжжя за період з 01.12.2016 по 31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 94.259 | 2.9916 | 0.8695 | 0.1112 | 0.1413 | 0.0012 | 0.032 | 0.0261 | 0.0159 | 0.0111 | 1.3288 | 0.2122 | 0.7114 |  | 34.42 | 9.5611 |  | 38.138 | 10.5939 |  | 49.62 | 13.7833 | -23.4 | -16.1 |  |  |  | 3236.3046 | 99.9999
2 | 94.14 | 3.0748 | 0.8785 | 0.1108 | 0.1399 | 0.0013 | 0.0319 | 0.0255 | 0.0185 | 0.0111 | 1.3551 | 0.2124 | 0.7122 |  | 34.44 | 9.5667 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.62 | 13.7833 | -23.5 | -15.9 |  |  |  | 2917.7492 | 99.9998
3 | [14 empty] | 34.44 | 9.5667 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.62 | 13.7833 | [5 empty] | 2737.1535 | 0
4 | [14 empty] | 34.44 | 9.5667 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.62 | 13.7833 | [5 empty] | 2795.5354 | 0
5 | 93.3883 | 3.4035 | 0.98 | 0.1213 | 0.156 | 0.001 | 0.0286 | 0.0235 | 0.0093 | 0.0089 | 1.6183 | 0.2614 | 0.7172 |  | 34.48 | 9.5778 |  | 38.2 | 10.6111 |  | 49.5 | 13.75 | -22 | -15.1 |  |  |  | 3069.7164 | 100.0001
6 | 93.633 | 3.367 | 0.9357 | 0.1137 | 0.1391 | 0.0013 | 0.0312 | 0.0249 | 0.0144 | 0.0085 | 1.4591 | 0.2719 | 0.7157 |  | 34.489 | 9.5803 |  | 38.207 | 10.6131 |  | 49.566 | 13.7683 | -23.6 | -16.6 |  |  | відсутні | 2959.6302 | 99.9998
7 | 93.8988 | 3.1941 | 0.8765 | 0.1067 | 0.1287 | 0.0015 | 0.0284 | 0.0227 | 0.0141 | 0.0085 | 1.4657 | 0.2543 | 0.7133 |  | 34.397 | 9.5547 |  | 38.109 | 10.5858 |  | 49.52 | 13.7556 | -23.4 | -16.4 |  |  |  | 3311.4965 | 100 | ОК
8 | 94.5797 | 2.8549 | 0.8072 | 0.103 | 0.1169 | 0.0015 | 0.025 | 0.0201 | 0.0113 | 0.0084 | 1.2558 | 0.2162 | 0.7085 |  | 34.33 | 9.5361 |  | 38.0447 | 10.568 |  | 49.6 | 13.7778 | -22.7 | -15.9 |  |  |  | 3366.3237 | 100 | ОК
9 | 94.6762 | 2.7977 | 0.7898 | 0.1024 | 0.1174 | 0.0012 | 0.0259 | 0.0206 | 0.0105 | 0.0079 | 1.2316 | 0.2187 | 0.7079 |  | 34.32 | 9.5333 |  | 38.03 | 10.5639 |  | 49.6 | 13.7778 | -22.6 | -16 |  |  |  | 2497.6828 | 99.9999
10 | [14 empty] | 34.32 | 9.5333 |  | 38.03 | 10.5639 |  | 49.6 | 13.7778 | [5 empty] | 2187.7 | 0
11 | [14 empty] | 34.32 | 9.5333 |  | 38.03 | 10.5639 |  | 49.6 | 13.7778 | [5 empty] | 2452.9602 | 0
12 | 94.9977 | 2.6387 | 0.7566 | 0.1039 | 0.1139 | 0.0012 | 0.0248 | 0.0195 | 0.0074 | 0.0095 | 1.135 | 0.1917 | 0.7056 |  | 34.29 | 9.525 |  | 38.001 | 10.5558 |  | 49.648 | 13.7911 | -23 | -14.5 |  |  |  | 2653.0371 | 99.9999
13 | 95.9488 | 2.1124 | 0.637 | 0.0951 | 0.0987 | 0.0012 | 0.0207 | 0.0163 | 0.0064 | 0.0098 | 0.8937 | 0.16 | 0.6989 |  | 34.1546 | 9.4874 |  | 37.8587 | 10.5163 |  | 49.6981 | 13.805 | -23.1 | -15 |  |  |  | 3308.6331 | 100.0001
14 | 95.3149 | 2.4836 | 0.7216 | 0.1022 | 0.1075 | 0.0011 | 0.0227 | 0.0176 | 0.0062 | 0.01 | 1.0347 | 0.1778 | 0.7034 |  | 34.26 | 9.5167 |  | 37.97 | 10.5472 |  | 49.68 | 13.8 | -22.9 | -16.8 | 0.2 | 1.2 |  | 2951.4185 | 99.9999
15 | 95.0437 | 2.6725 | 0.7912 | 0.1116 | 0.1242 | 0.0013 | 0.0277 | 0.0222 | 0.0096 | 0.0099 | 1.0006 | 0.1854 | 0.706 |  | 34.39 | 9.5528 |  | 38.106 | 10.585 |  | 49.77 | 13.825 | -23.3 | -16.3 |  |  |  | 2711.9331 | 99.9999
16 | 94.5417 | 3.0293 | 0.8601 | 0.1125 | 0.1274 | 0.001 | 0.0275 | 0.0217 | 0.0127 | 0.011 | 1.0595 | 0.1955 | 0.7095 |  | 34.499 | 9.5831 |  | 38.225 | 10.6181 |  | 49.806 | 13.835 | -23.3 | -16.5 |  |  |  | 3108.3876 | 99.9999
17 | [14 empty] | 34.499 | 9.5831 |  | 38.225 | 10.6181 |  | 49.806 | 13.835 | [5 empty] | 3160.3596 | 0
18 | [14 empty] | 34.499 | 9.5831 |  | 38.225 | 10.6181 |  | 49.806 | 13.835 | [5 empty] | 3177.0694 | 0
19 | 93.6134 | 3.3962 | 0.8973 | 0.1065 | 0.1298 | 0.0014 | 0.0268 | 0.0217 | 0.0115 | 0.0124 | 1.6058 | 0.1772 | 0.7145 |  | 34.43 | 9.5639 |  | 38.147 | 10.5964 |  | 49.53 | 13.7583 | -22.7 | -15.8 |  |  |  | 2901.3733 | 100 | ОК
20 | 93.6603 | 3.1308 | 0.8137 | 0.0985 | 0.1235 | 0.0012 | 0.0275 | 0.0222 | 0.0156 | 0.0119 | 1.9381 | 0.1568 | 0.7132 |  | 34.21 | 9.5028 |  | 37.905 | 10.5292 |  | 49.258 | 13.6828 | -23.1 | -16.3 |  |  |  | 2756.9969 | 100.0001
21 | 93.693 | 3.1321 | 0.8098 | 0.0976 | 0.1218 | 0.0012 | 0.0273 | 0.0221 | 0.0157 | 0.0125 | 1.908 | 0.159 | 0.713 |  | 34.22 | 9.5056 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 49.27 | 13.6861 | -23.5 | -16.7 |  |  |  | 3192.6855 | 100.0001
22 | 94.0787 | 2.9736 | 0.7706 | 0.0933 | 0.1144 | 0.0011 | 0.0258 | 0.0209 | 0.0135 | 0.0132 | 1.7382 | 0.1569 | 0.7104 |  | 34.196 | 9.4989 |  | 37.89 | 10.525 |  | 49.338 | 13.705 | -22.9 | -16.2 |  |  | відсутні | 2932.9696 | 100.0002
23 | 93.867 | 3.1856 | 0.8501 | 0.1032 | 0.128 | 0.001 | 0.028 | 0.0227 | 0.0144 | 0.012 | 1.6126 | 0.1753 | 0.7127 |  | 34.35 | 9.5417 |  | 38.06 | 10.5722 |  | 49.48 | 13.7444 | -22.9 | -16 |  |  |  | 2837.0382 | 99.9999
24 | [14 empty] | 34.35 | 9.5417 |  | 38.06 | 10.5722 |  | 49.48 | 13.7444 | [5 empty] | 2768.5716 | 0
25 | 94.7165 | 2.6629 | 0.7795 | 0.1057 | 0.1258 | 0.0007 | 0.0236 | 0.0189 | 0.0074 | 0.0138 | 1.3386 | 0.2064 | 0.7074 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.946 | 10.5406 |  | 49.51 | 13.7528 | [5 empty] | 2751.4359 | 99.9998
26 | 94.9835 | 2.7315 | 0.7691 | 0.1036 | 0.1107 | 0.0011 | 0.0232 | 0.0179 | 0.0066 | 0.012 | 1.0595 | 0.1813 | 0.7057 |  | 34.34 | 9.5389 |  | 38.06 | 10.5722 |  | 49.72 | 13.8111 | -20.6 | -14.4 |  |  |  | 2908.1885 | 100 | ОК
27 | 95.5188 | 2.4223 | 0.7264 | 0.106 | 0.1094 | 0.001 | 0.0226 | 0.0174 | 0.0063 | 0.0117 | 0.8868 | 0.1714 | 0.7024 |  | 34.3 | 9.5278 |  | 38.01 | 10.5583 |  | 49.78 | 13.8278 | -21.2 | -14.9 | 0.2 | 5.6 |  | 2678.3802 | 100.0001
28 | 95.8959 | 2.1716 | 0.708 | 0.109 | 0.1163 | 0.0013 | 0.0247 | 0.0191 | 0.0075 | 0.01 | 0.7669 | 0.1699 | 0.7004 |  | 34.28 | 9.5222 |  | 37.99 | 10.5528 |  | 49.82 | 13.8389 | -20.9 | -14.6 |  |  |  | 2594.8377 | 100.0002
29 | 95.7101 | 2.2778 | 0.742 | 0.1139 | 0.1223 | 0.0013 | 0.0262 | 0.0204 | 0.0082 | 0.0115 | 0.787 | 0.1793 | 0.7019 |  | 34.33 | 9.5361 |  | 38.04 | 10.5667 |  | 49.84 | 13.8444 | -21.2 | -15.3 |  |  |  | 2581.036 | 100 | ОК
30 | 95.6469 | 2.3048 | 0.7486 | 0.1163 | 0.1269 | 0.0013 | 0.028 | 0.0222 | 0.014 | 0.0108 | 0.7992 | 0.1809 | 0.7026 |  | 34.35 | 9.5417 |  | 38.07 | 10.575 |  | 49.84 | 13.8444 | -21.3 | -15.4 |  |  |  | 2710.9767 | 99.9999
31 | [14 empty] | 34.35 | 9.5417 |  | 38.07 | 10.575 |  | 49.84 | 13.8444 | [5 empty] | 3461.4142 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.3544 | 9.5429 | 0 | 38.0676 | 10.5743 | [6 empty] | Всього* : |  | 89016.248
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [11 empty] | Дереновський О.Б.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [11 empty] | Огородник Ю.В.
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [12 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [11 empty] | Учуєв Г.М.
|  | Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC13: покази потокового приладу
Note on AC43: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізький ПМ Запорізького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз" по ГРС-м.Вільнянськ, ГРС-3м.Запоріжжя, ГРС-м.Гуляйполе,
ГРС-м.Пологи,ГРС-смт.Якимівка, ГРС-с.Лежине, ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська,ГРС-смт.Михайлівка,ГРС-с.Високе,ГРС-м.Енергодар,ГРС-с.Димитрове,ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц,
ГРС-м.Оріхів,ГРС-м.Токмак,ГРС-с.Калініне, ГРС-м.Дніпрорудне, ГРС-м.Василівка, ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну, ГРС-смт.Пришиб, ГРС-с.Мирне,ГРС-м.Мелітополь
з газопроводу ШДКРІ-Запорізька ГРЕС-Мелітополь за період з 01.11.2016 по 30.11.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [20 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння нижча, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-3м.Запоріжжя | ГРС-м.Вільнянськ | ГРС-м.Гуляйполе | ГРС-м.Пологи | ГРС-смт.Якимівка | ГРС-с.Лежине | ГРС-м.Кам′янка-Дніпровська | ГРС-смт.Михайлівка | ГРС-с.Високе | ГРС-м.Енергодар | ГРС-с.Димитрове | ГРС-смт.Новомиколаївка р/ц | ГРС-м.Оріхів | ГРС-м.Токмак | ГРС-с.Калініне | ГРС-м.Дніпрорудне | ГРС-м.Василівка | ГРС-с.Новомиколаївка Мелітопольського р-ну | ГРС-смт.Пришиб | ГРС-с.Мирне | ГРС-м.Мелітополь
1 | 1315363.75 | 92527.73 | 57413.41 | 90162.63 | 52315.95 | 26318.29 | 85238.93 | 54817.42 | 12435.92 | 265688.57 | 24639.78 | 18924.54 | 68573.91 | 160887 | 279.52 | 113366.61 | 75315.81 | 53094.65 | 12128.75 | 27497.11 | 629314.31 | 3236304.59 | 34.42
2 | 1058307.63 | 88530.55 | 55406.37 | 85112.59 | 49383.13 | 25553.18 | 75872.05 | 52101.59 | 11807.8 | 318055.83 | 23816.61 | 18008.29 | 65640.72 | 153416.81 | 291.83 | 103329.43 | 73788.01 | 51113.2 | 11665.7 | 25653.48 | 570894.38 | 2917749.18 | 34.605
3 | 919458.94 | 89099.18 | 55581.37 | 86538.55 | 51755.2 | 25431.97 | 82762.23 | 53345.66 | 11224.4 | 221358.85 | 23948.57 | 17777.77 | 65491.76 | 151426.95 | 287.12 | 109464.13 | 72522.39 | 52638.62 | 11804.96 | 25402.43 | 609832.44 | 2737153.49 | 34.605
4 | 965919.38 | 91571.96 | 54680.6 | 86488.54 | 51805.06 | 25812.63 | 81150.48 | 53402.76 | 11264.04 | 231736.59 | 23992.75 | 17419.34 | 66055.49 | 150877.86 | 279.38 | 111717.63 | 73314.47 | 52695.96 | 11969.3 | 25607.43 | 607773.75 | 2795535.4 | 34.605
5 | 1087873 | 97102.02 | 57917.1 | 83399.23 | 55208.73 | 27649.48 | 84672.37 | 56796.83 | 12660.6 | 271521.68 | 25383.35 | 19111.24 | 69671.76 | 156487.05 | 291.8 | 119279.2 | 78992.01 | 55314.13 | 12576.79 | 27355.88 | 670452.13 | 3069716.38 | 34.63
6 | 1092149.63 | 91239.69 | 57373.97 | 83037.77 | 52362.52 | 26313.14 | 79594.19 | 54265.25 | 12239.32 | 273663.82 | 24690.9 | 18225.28 | 68605.85 | 152193.83 | 291.43 | 106279.43 | 75095.56 | 53031.99 | 12285.1 | 28162.26 | 598529.25 | 2959630.18 | 34.63
7 | 1144000.88 | 105220.96 | 61433.53 | 92865.07 | 57105.95 | 29189.72 | 87012.14 | 58213.2 | 12195.13 | 376858.21 | 26499.03 | 20054.09 | 73338.85 | 161447.09 | 284.76 | 123784.6 | 81719.05 | 56382.9 | 13014.27 | 30467.36 | 700409.69 | 3311496.48 | 34.707
8 | 1104098.5 | 99052.88 | 61907.55 | 90853.02 | 55667.44 | 28207.41 | 86064.98 | 57696.29 | 12206.49 | 571995.08 | 26214.74 | 19832.17 | 73034.65 | 158587.55 | 302.76 | 109809.55 | 78392.68 | 57051.54 | 12936.16 | 30199.8 | 632212.5 | 3366323.74 | 34.7695
9 | 814238.38 | 85321.45 | 53962.44 | 81792.85 | 47280 | 24518.57 | 74150.71 | 50519.18 | 10467.22 | 224470.31 | 23084.41 | 17449.16 | 64710.62 | 138722.14 | 254.18 | 94683.5 | 66594.33 | 50304.38 | 11259 | 25185.66 | 538714.31 | 2497682.8 | 34.7695
10 | 644577.31 | 78370.56 | 48984.31 | 77229.36 | 44320.73 | 22459.72 | 67133.8 | 46932.48 | 9639.08 | 188758.74 | 21348.77 | 15162.28 | 60474.3 | 129709.59 | 210.24 | 92012.17 | 61401.49 | 46835.1 | 10221.04 | 22548.79 | 499370.16 | 2187700.02 | 34.7695
11 | 903231.81 | 75208.16 | 47171.85 | 76168.43 | 41415.25 | 21982.7 | 63798.25 | 44232.6 | 9111.26 | 243177.07 | 20530.02 | 15407.49 | 57684.73 | 125154.82 | 221.38 | 91728.52 | 59974.29 | 43359.41 | 9849.19 | 22198.48 | 481354.5 | 2452960.21 | 34.7695
12 | 932145 | 80912.05 | 47976.88 | 69420.46 | 40874.72 | 22945.84 | 67910.84 | 45768.97 | 9277.66 | 366296.08 | 21002.79 | 15675.85 | 58695.41 | 128979.69 | 204.56 | 92864.71 | 63971.44 | 42827.14 | 10077.58 | 23158.95 | 512050.5 | 2653037.12 | 34.43
13 | 1049093.5 | 95080.34 | 56891.27 | 88693.21 | 54509.41 | 27190.05 | 80586.98 | 54526.67 | 11214.61 | 553354.39 | 24618.49 | 18873.1 | 69027.63 | 156597.94 | 279.85 | 115280.71 | 75058.46 | 52898.06 | 12085.55 | 28998.12 | 683774.75 | 3308633.09 | 34.43
14 | 1078744.25 | 92024.2 | 57532.57 | 87972.1 | 53083.3 | 26929.52 | 78207.06 | 54346.36 | 11259.82 | 212242.26 | 24684.2 | 18329.36 | 68966.32 | 157435.91 | 270.22 | 111023.71 | 75732.58 | 53733.36 | 12145.69 | 28805.53 | 647950.13 | 2951418.45 | 34.33
15 | 1028647.31 | 92082.55 | 57331.55 | 87227.1 | 52052.64 | 26478.78 | 78720.2 | 53374.74 | 10968.67 | 80211.88 | 24000.81 | 18421.2 | 68029.71 | 152438.16 | 269.19 | 107593.92 | 74327.19 | 52454.83 | 11921.36 | 26752.3 | 608629.06 | 2711933.15 | 34.33
16 | 1132997.13 | 107962.47 | 64071.73 | 97163.46 | 59718.75 | 30218.13 | 86076.63 | 60118.23 | 12454.2 | 102222.72 | 27171.97 | 20599.33 | 76644.31 | 169507.45 | 292.59 | 126461.99 | 85035.36 | 58670.94 | 13273.19 | 31542.01 | 746185.06 | 3108387.65 | 34.3471
17 | 1218420 | 103318.23 | 65734.75 | 97646.03 | 61251.04 | 30801.1 | 87290.3 | 60118.65 | 12518.07 | 88279.98 | 28012.11 | 21160.85 | 78048.3 | 174557.09 | 289.78 | 119727.51 | 81349.73 | 60018.7 | 13352.04 | 30115.13 | 728350.19 | 3160359.58 | 34.3471
18 | 1206201.88 | 98725.7 | 60065.29 | 93111.45 | 59383.45 | 29022.89 | 85564.02 | 58134.14 | 11981.89 | 193682.87 | 26870.99 | 19253.58 | 74079.28 | 167415.11 | 275.61 | 116227.02 | 78648.13 | 59610.35 | 12893.93 | 27470.92 | 698450.94 | 3177069.44 | 34.3471
19 | 1047892 | 96675.66 | 58431.16 | 88661.62 | 55745.79 | 27463.03 | 83714.59 | 57026.42 | 11780.45 | 135860.01 | 25739.68 | 18719.44 | 71892.37 | 159600.2 | 254.26 | 112429.64 | 77715.07 | 57240.21 | 12577.16 | 27696.15 | 674258.44 | 2901373.35 | 34.57
20 | 999219.63 | 97292.96 | 57219.15 | 86125.48 | 53385.75 | 27639.76 | 79114.78 | 55431.15 | 11389.04 | 80571.24 | 25237.31 | 18558.84 | 70015.66 | 159530.28 | 255.98 | 111111.12 | 78204.36 | 55427.88 | 12317.35 | 26892.26 | 652056.88 | 2756996.86 | 34.57
21 | 1149798.88 | 101025.41 | 61843.85 | 90046.21 | 56483.91 | 29586.14 | 86423.74 | 58409.62 | 12080.61 | 239893.87 | 26754.8 | 19902.41 | 73873.22 | 166500.61 | 279.69 | 123033.66 | 82165.45 | 58221.36 | 13106.28 | 28906.41 | 714349.38 | 3192685.51 | 34.66
22 | 1002105.63 | 93494.77 | 58277.36 | 87582.37 | 55125.22 | 27607.25 | 81261.27 | 56910.8 | 11838.75 | 222169.1 | 25679.96 | 18696.21 | 71034.71 | 161083.23 | 289.28 | 114785.84 | 77422.52 | 56256.21 | 12741.25 | 28032.86 | 670575 | 2932969.59 | 34.66
23 | 1011882.88 | 94322.68 | 57224.18 | 86775.55 | 55631.18 | 27821.22 | 81094.14 | 57754.93 | 11931.23 | 83312.13 | 25716.15 | 18607.09 | 71446.55 | 165197.44 | 311.95 | 114358.13 | 81710.68 | 56985.29 | 12998.48 | 30421.62 | 691534.69 | 2837038.19 | 34.6
24 | 1002194.69 | 91892.77 | 56458.4 | 89361.83 | 55873.85 | 27321.02 | 77824.81 | 56123.94 | 11756 | 81355.94 | 25386.68 | 18069.47 | 70423.6 | 161387.39 | 303.78 | 113586.05 | 76100.5 | 55990.57 | 12598.68 | 28300.77 | 656260.88 | 2768571.62 | 34.6
25 | 1015518.13 | 91304.99 | 55195.86 | 86810.82 | 54200.66 | 26427.54 | 80461.71 | 54804.52 | 11246.68 | 80481.33 | 24877.08 | 18204.11 | 69676.41 | 157392.8 | 279.98 | 115471.45 | 74845.81 | 54090.98 | 13515.19 | 27732.16 | 638897.69 | 2751435.9 | 34.6
26 | 1022440.81 | 89286.8 | 54341.39 | 86336.13 | 52721.66 | 26175.24 | 75328.09 | 53952.05 | 11053.81 | 263478.9 | 24336.6 | 17557.46 | 68212.91 | 157115.52 | 295.82 | 108394.88 | 72678.22 | 53319.48 | 12799 | 27033.81 | 631329.88 | 2908188.46 | 34.6
27 | 1023942.5 | 88979.8 | 53638.55 | 85336.34 | 51891.16 | 25813.93 | 78653.58 | 52453.52 | 10931.89 | 77813.74 | 23942.06 | 17914.2 | 66602.23 | 151314.33 | 301.93 | 106269.96 | 70647.67 | 52450.29 | 13670.2 | 26623.38 | 599188.94 | 2678380.2 | 34.59
28 | 986084.5 | 86258.89 | 52269.77 | 83994.23 | 50665.43 | 24908.87 | 73499.25 | 51271.14 | 10593.1 | 74178.7 | 23216.1 | 16783.48 | 64830.17 | 147742.23 | 260.84 | 103520.8 | 70254.16 | 51193.72 | 11667.21 | 25709.53 | 585935.56 | 2594837.68 | 34.45
29 | 950698.25 | 85701.13 | 52396.45 | 73077.26 | 52487.68 | 25129.89 | 75954.66 | 52831.16 | 10800.38 | 76514.03 | 23526.71 | 16810.87 | 65015.64 | 149826.72 | 305.43 | 105136.69 | 70737.98 | 52757.17 | 12948.48 | 26026.07 | 602353.38 | 2581036.03 | 34.54
30 | 984809.63 | 92895.19 | 55019.6 | 77899.14 | 53613.16 | 27382.78 | 81362.6 | 55663.75 | 11698.83 | 82972.62 | 25119.29 | 17582.18 | 68700.66 | 157824.5 | 327.37 | 110498.38 | 74322.33 | 54591.16 | 14887.49 | 28729.65 | 635076.38 | 2710976.69
31 | 1115393.25 | 95640.2 | 58115.79 | 82062.87 | 55828.01 | 28004.46 | 85209.31 | 58051.46 | 11846.82 | 85955.55 | 26272.58 | 547090.68 | 71241.67 | 160634.3 | 338 | 113809.41 | 77044.26 | 56798.15 | 13156.04 | 30031.79 | 688889.63 | 3461414.23 | 34.59
Загальний обсяг газу, м3 | 32007449.06 | 2868121.93 | 1751868.05 | 2658951.7 | 1643146.73 | 828304.25 | 2471708.69 | 1689395.48 | 353873.77 | 6368132.09 | 766315.29 | 1094181.36 | 2129739.4 | 4800991.59 | 8680.51 | 3417040.35 | 2315081.99 | 1667357.73 | 384442.41 | 849258.1 | 19604954.78 | 89678995.26 | 33.5143
31
| 31984484 | 2864694 | 1962493 | 2654469 | 1642904 | 826946 | 2468912 | 1687472 | 352667 | 2471248 | 764912
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [12 empty] | Дереновський О.Б.
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Учуєв Г.М.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Лист1
ГРС-3 | [5 empty] | Вольнянск | [5 empty] | Гуляйполе | [5 empty] | Пологи | [5 empty] | Акимовка | [5 empty] | Лежено | [5 empty] | Каменка | [5 empty] | Михайловка | [5 empty] | Высокое | [5 empty] | Димитрово | [5 empty] | Орехов | [5 empty] | Токмак | [5 empty] | Восход | [5 empty] | Днепрорудный | [5 empty] | Новоник(М) | [5 empty] | Пришиб | [5 empty] | Мирный | [5 empty] | Семеновка
Данные по объекту Быт (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Пологи (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Акимовка (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Лежино (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Каменка (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Михайловка (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Высокое (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Димитрово (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Орехов (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Токмак (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Восход (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Днепрорудный (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Н-николаевка_м (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Пришиб (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Мирный (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 1315363.75 | 1437.986 | 3.6 | -10.86 | B | 1 | 92527.73 | 1664.178 | 42.35 | 18.85 | B | 1 | 57413.41 | 543.375 | 42.54 | 19.84 | B | 1 | 90162.63 | 1327.427 | 42.29 | 17.29 | B | 1 | 52315.95 | 463.294 | 42.79 | 8.15 | B | 1 | 26318.29 | 3481.398 | 3.27 | -2.16 | B | 1 | 85238.93 | 654.596 | 42.83 | 22.34 | B | 1 | 54817.42 | 933.879 | 42.69 | 18.05 | AB | 1 | 12435.92 | 2991.429 | 42.8 | 20.23 | B | 1 | 24639.78 | 1427.53 | 42.96 | 21.38 | B | 1 | 68573.91 | 816.63 | 42.85 | 20.29 | B | 1 | 160887 | 3006.946 | 42.63 | 20.4 | B | 1 | 279.52 | 20.535 | 2.87 | -2.52 | AB | 1 | 113366.61 | 3320.377 | 3.61 | 3.05 | AB | 1 | 53094.65 | 474.326 | 42.71 | 6.47 | B | 1 | 12128.75 | 364.128 | 3 | 1.76 | B | 1 | 27497.11 | 1278.969 | 42.84 | 20.07 | B | 1 | 629314.31 | 658.293 | 5.06 | 2.81 | B
2 | 1058307.63 | 970.709 | 3.44 | -11.2 | B | 2 | 88530.55 | 1502.421 | 42.89 | 18.98 | AB | 2 | 55406.37 | 496.612 | 43.07 | 19.51 | B | 2 | 85112.59 | 1166.539 | 42.85 | 17.84 | B | 2 | 49383.13 | 404.225 | 43.35 | 7.98 | B | 2 | 25553.18 | 3263.673 | 3.28 | -1.29 | AB | 2 | 75872.05 | 509.653 | 43.39 | 21.92 | AB | 2 | 52101.59 | 819.596 | 43.23 | 18.05 | B | 2 | 11807.8 | 2632.606 | 43.33 | 19.25 | AB | 2 | 23816.61 | 1321.355 | 43.47 | 22.93 | B | 2 | 65640.72 | 737.784 | 43.37 | 20.64 | B | 2 | 153416.81 | 2685.275 | 43.19 | 20.2 | AB | 2 | 291.83 | 21.76 | 2.97 | 0 | AB | 2 | 103329.43 | 898,103* | 3,47* | 3,41* | ABC | 2 | 51113.2 | 432.461 | 43.26 | 6.66 | B | 2 | 11665.7 | 337.622 | 2.99 | 2.57 | B | 2 | 25653.48 | 1100.791 | 43.35 | 20.9 | B | 2 | 570894.38 | 543.915 | 5.06 | 5.17 | B
3 | 919458.94 | 745.905 | 3.33 | -11.71 |  | 3 | 89099.18 | 1518.698 | 42.77 | 18.61 |  | 3 | 55581.37 | 500.798 | 42.96 | 19.74 |  | 3 | 86538.55 | 1203.066 | 42.73 | 17.3 |  | 3 | 51755.2 | 441.925 | 43.21 | 6.91 |  | 3 | 25431.97 | 3232.668 | 3.26 | -2.87 |  | 3 | 82762.23 | 605.317 | 43.25 | 20.9 |  | 3 | 53345.66 | 857.626 | 43.11 | 17.72 |  | 3 | 11224.4 | 2365.27 | 43.21 | 20.96 |  | 3 | 23948.57 | 1307.866 | 43.36 | 17.84 |  | 3 | 65491.76 | 734.489 | 43.27 | 20.51 |  | 3 | 151426.95 | 2615.855 | 43.09 | 19.88 |  | 3 | 287.12 | 20.292 | 3.05 | -0.97 | A | 3 | 109464.13 | 245.711 | 3.43 | 2.83 |  | 3 | 52638.62 | 454.09 | 43.14 | 5.26 |  | 3 | 11804.96 | 345.264 | 2.96 | 0.09 |  | 3 | 25402.43 | 1072.028 | 43.24 | 19.77 |  | 3 | 609832.44 | 620.654 | 5.04 | 4.52
4 | 965919.38 | 819.377 | 3.34 | -12.12 |  | 4 | 91571.96 | 1598.01 | 42.81 | 18.66 |  | 4 | 54680.6 | 482.938 | 43.03 | 19.49 |  | 4 | 86488.54 | 1196.077 | 42.79 | 17.09 |  | 4 | 51805.06 | 442.379 | 43.27 | 7.16 |  | 4 | 25812.63 | 3319.384 | 3.26 | -3.5 | A | 4 | 81150.48 | 579.716 | 43.32 | 21.21 |  | 4 | 53402.76 | 859.726 | 43.17 | 17.73 |  | 4 | 11264.04 | 2396.001 | 43.28 | 22.59 |  | 4 | 23992.75 | 1304.413 | 43.42 | 17.04 |  | 4 | 66055.49 | 745.633 | 43.32 | 20.64 |  | 4 | 150877.86 | 2591.747 | 43.15 | 20.17 |  | 4 | 279.38 | 17.678 | 3.26 | -1.88 | A | 4 | 111717.63 | 253.667 | 3.46 | 2.82 |  | 4 | 52695.96 | 455.217 | 43.2 | 5.16 |  | 4 | 11969.3 | 354.28 | 2.96 | -0.01 |  | 4 | 25607.43 | 1087.838 | 43.3 | 20.07 |  | 4 | 607773.75 | 611.84 | 5.05 | 3.48
5 | 1087873 | 1040.698 | 3.35 | -12.42 | B | 5 | 97102.02 | 1765.868 | 43.41 | 17.53 | B | 5 | 57917.1 | 534.085 | 43.61 | 19.23 | B | 5 | 83399.23 | 1093.656 | 43.42 | 16.75 | B | 5 | 55208.73 | 494.099 | 43.83 | 6.38 | B | 5 | 27649.48 | 3716.073 | 3.35 | -5.07 | AB | 5 | 84672.37 | 624.625 | 43.91 | 21.68 | AB | 5 | 56796.83 | 965.904 | 43.75 | 17.63 | B | 5 | 12660.6 | 2992.489 | 43.86 | 20.09 | B | 5 | 25383.35 | 1435.792 | 44.03 | 16.5 | B | 5 | 69671.76 | 819.727 | 43.93 | 20.94 | B | 5 | 156487.05 | 2752.999 | 43.72 | 20.08 | B | 5 | 291.8 | 21.236 | 3 | -3.22 | AB | 5 | 119279.2 | 284.947 | 3.5 | 2.34 | B | 5 | 55314.13 | 493.547 | 43.75 | 4.6 | B | 5 | 12576.79 | 393.646 | 2.93 | -2.01 | B | 5 | 27355.88 | 1217.87 | 43.9 | 19.05 | B | 5 | 670452.13 | 744.449 | 5.05 | 2.39 | B
6 | 1092149.63 | 1021.391 | 3.46 | -12.66 | B | 6 | 91239.69 | 1527.856 | 44.59 | 18.58 | B | 6 | 57373.97 | 514.826 | 44.78 | 19.71 | B | 6 | 83037.77 | 1072.382 | 44.59 | 19.5 | B | 6 | 52362.52 | 436.607 | 45.06 | 7.59 | B | 6 | 26313.14 | 3321.489 | 3.41 | -3.42 | AB | 6 | 79594.19 | 538.016 | 45.11 | 21.47 | AB | 6 | 54265.25 | 865.945 | 44.95 | 17.92 | B | 6 | 12239.32 | 2765.877 | 45.05 | 23.26 | B | 6 | 24690.9 | 1366.365 | 45.19 | 22.53 | B | 6 | 68605.85 | 776.582 | 45.09 | 20.78 | B | 6 | 152193.83 | 2540.866 | 44.93 | 20.2 | B | 6 | 291.43 | 21.181 | 3.05 | -0.25 | AB | 6 | 106279.43 | 231.826 | 3.45 | 2.09 | B | 6 | 53031.99 | 446.352 | 44.98 | 6.11 | B | 6 | 12285.1 | 374.209 | 3 | 0.98 | B | 6 | 28162.26 | 1269.92 | 45.05 | 19.24 | B | 6 | 598529.25 | 598.959 | 5.06 | 4.29 | B
7 | 1144000.88 | 1155.017 | 3.36 | -12.96 | B | 7 | 105220.96 | 2033.975 | 43.88 | 15.98 | B | 7 | 61433.53 | 593.476 | 44.15 | 19.3 | B | 7 | 92865.07 | 1356.87 | 43.9 | 18.14 | B | 7 | 57105.95 | 522.266 | 44.38 | 5.94 | B | 7 | 29189.72 | 2382,613* | 3,26* | -6,53* | ABC | 7 | 87012.14 | 652.792 | 44.46 | 21.45 | B | 7 | 58213.2 | 1006.282 | 44.3 | 17.42 | B | 7 | 12195.13 | 2719.217 | 44.43 | 20.68 | B | 7 | 26499.03 | 1581.763 | 44.59 | 20.95 | B | 7 | 73338.85 | 902.708 | 44.47 | 21.55 | B | 7 | 161447.09 | 2901.792 | 44.27 | 20.12 | B | 7 | 284.76 | 22.779 | 2.68 | -7.28 | AB | 7 | 123784.6 | 310.715 | 3.48 | 1.36 | B | 7 | 56382.9 | 509.102 | 44.33 | 3.92 | AB | 7 | 13014.27 | 415.182 | 2.97 | -3.75 | B | 7 | 30467.36 | 1488.029 | 44.45 | 17.44 | B | 7 | 700409.69 | 831.16 | 4.98 | 3.01 | B
8 | 1104098.5 | 1062.096 | 3.42 | -12.15 | B | 8 | 99052.88 | 1848.353 | 43.34 | 16.75 | B | 8 | 61907.55 | 615.293 | 43.54 | 19.21 | B | 8 | 90853.02 | 1317.988 | 43.31 | 18.57 | B | 8 | 55667.44 | 508.145 | 43.8 | 7.18 | B | 8 | 28207.41 | 1861.438 | 3.21 | -1.65 | B | 8 | 86064.98 | 646.495 | 43.85 | 21.13 | AB | 8 | 57696.29 | 1002.146 | 43.71 | 18.73 | B | 8 | 12206.49 | 2769.827 | 43.82 | 20.84 | B | 8 | 26214.74 | 1560.954 | 43.98 | 18.87 | B | 8 | 73034.65 | 901.323 | 43.86 | 19.67 | B | 8 | 158587.55 | 2840.088 | 43.67 | 19.88 | B | 8 | 302.76 | 27.006 | 2.7 | -0.19 | AB | 8 | 109809.55 | 245.978 | 3.48 | 3.1 | AB | 8 | 57051.54 | 530.626 | 43.73 | 5.65 | B | 8 | 12936.16 | 407.614 | 3.03 | 0.08 | B | 8 | 30199.8 | 1497.712 | 43.84 | 17.26 | B | 8 | 632212.5 | 668.627 | 5.07 | 2.29 | B
9 | 814238.38 | 581.932 | 3.34 | -12.49 | B | 9 | 85321.45 | 1335.958 | 44.4 | 18.88 | B | 9 | 53962.44 | 454.714 | 44.57 | 20.02 | B | 9 | 81792.85 | 1042.509 | 44.37 | 21.06 | B | 9 | 47280 | 355.249 | 44.88 | 8.15 | B | 9 | 24518.57 | 1417.64 | 3.17 | 0.47 | B | 9 | 74150.71 | 467.766 | 44.91 | 21.49 | B | 9 | 50519.18 | 739.974 | 44.74 | 18.27 | B | 9 | 10467.22 | 860,864* | 44,83* | 22,44* | ABC | 9 | 23084.41 | 1180.089 | 44.96 | 19.99 | B | 9 | 64710.62 | 687.418 | 44.88 | 20.23 | B | 9 | 138722.14 | 2108.393 | 44.76 | 20.46 | B | 9 | 254.18 | 18.446 | 2.67 | 3.38 | AB | 9 | 94683.5 | 181.446 | 3.46 | 2.95 | AB | 9 | 50304.38 | 401.734 | 44.78 | 6.87 | B | 9 | 11259 | 299.495 | 3.14 | 3.47 | B | 9 | 25185.66 | 1028.307 | 44.83 | 21.78 | B | 9 | 538714.31 | 472.603 | 5.11 | 2.76 | B
10 | 644577.31 | 371.688 | 3.27 | -12.42 |  | 10 | 78370.56 | 1132.151 | 44.5 | 20.43 |  | 10 | 48984.31 | 375.018 | 44.67 | 20.57 |  | 10 | 77229.36 | 920.727 | 44.48 | 19.3 |  | 10 | 44320.73 | 312.093 | 44.98 | 8.43 |  | 10 | 22459.72 | 1188.988 | 3.18 | 1.9 |  | 10 | 67133.8 | 382.167 | 45.01 | 21.85 | A | 10 | 46932.48 | 634.687 | 44.83 | 17.5 |  | 10 | 9639.08 | 378.706 | 44.91 | 24.14 |  | 10 | 21348.77 | 1013.348 | 45.03 | 21.22 |  | 10 | 60474.3 | 597.856 | 44.96 | 19.87 |  | 10 | 129709.59 | 1834.425 | 44.87 | 20.37 | A | 10 | 210.24 | 12.527 | 2.75 | 4.3 | A | 10 | 92012.17 | 171.33 | 3.46 | 2.98 |  | 10 | 46835.1 | 347.658 | 44.89 | 7.16 |  | 10 | 10221.04 | 259.839 | 2.99 | 5.61 |  | 10 | 22548.79 | 816.082 | 44.91 | 22.13 |  | 10 | 499370.16 | 404.443 | 5.12 | 2.28
11 | 903231.81 | 698.308 | 3.43 | -12.59 |  | 11 | 75208.16 | 1048.727 | 44.28 | 21.47 |  | 11 | 47171.85 | 347.34 | 44.44 | 20.26 |  | 11 | 76168.43 | 903.772 | 44.24 | 19.22 |  | 11 | 41415.25 | 274.07 | 44.76 | 8.65 |  | 11 | 21982.7 | 1139.373 | 3.16 | 1.65 |  | 11 | 63798.25 | 347.483 | 44.78 | 22.22 |  | 11 | 44232.6 | 565.506 | 44.6 | 17.66 |  | 11 | 9111.26 | 336.342 | 44.68 | 22.46 |  | 11 | 20530.02 | 942.6 | 44.79 | 21.8 |  | 11 | 57684.73 | 547.923 | 44.72 | 20.81 |  | 11 | 125154.82 | 1705.715 | 44.65 | 19.29 | A | 11 | 221.38 | 13.927 | 2.73 | 2.48 | A | 11 | 91728.52 | 170.922 | 3.45 | 2.89 |  | 11 | 43359.41 | 299.952 | 44.67 | 7.38 | A | 11 | 9849.19 | 241.38 | 2.99 | 6.32 |  | 11 | 22198.48 | 804.123 | 44.67 | 24.53 |  | 11 | 481354.5 | 374.214 | 5.12 | 2.19
12 | 932145 | 744.666 | 3.4 | -12.49 | B | 12 | 80912.05 | 1218.762 | 43.67 | 19.48 | B | 12 | 47976.88 | 361.552 | 43.86 | 19.76 | B | 12 | 69420.46 | 764.873 | 43.71 | 21.49 | B | 12 | 40874.72 | 268.594 | 44.17 | 7.53 | B | 12 | 22945.84 | 1250.562 | 3.12 | -0.68 | B | 12 | 67910.84 | 398.44 | 44.18 | 21.25 | B | 12 | 45768.97 | 613.029 | 44.01 | 17.16 | B | 12 | 9277.66 | 351.243 | 44.09 | 20.95 | AB | 12 | 21002.79 | 986.777 | 44.21 | 19.45 | B | 12 | 58695.41 | 572.777 | 44.14 | 20 | B | 12 | 128979.69 | 1844.322 | 44.05 | 20.13 | B | 12 | 204.56 | 11.54 | 2.76 | 0.13 | AB | 12 | 92864.71 | 177.584 | 3.43 | 1.7 | B | 12 | 42827.14 | 294.1 | 44.09 | 6.03 | B | 12 | 10077.58 | 259.987 | 2.89 | 4.2 | B | 12 | 23158.95 | 868.893 | 44.09 | 19.4 | B | 12 | 512050.5 | 427.645 | 5.06 | 1.27 | B
13 | 1049093.5 | 977.151 | 3.29 | -12.58 | B | 13 | 95080.34 | 1698.303 | 42.86 | 17 | B | 13 | 56891.27 | 517.761 | 43.06 | 19.3 | B | 13 | 88693.21 | 1273.094 | 42.81 | 21.36 | B | 13 | 54509.41 | 481.619 | 43.27 | 5.19 | B | 13 | 27190.05 | 1718.605 | 3.14 | -5.45 | B | 13 | 80586.98 | 910.347 | 42.82 | 21.21 | AB | 13 | 54526.67 | 886.438 | 43.19 | 17.49 | B | 13 | 11214.61 | 523.955 | 43.3 | 21.71 | B | 13 | 24618.49 | 1394.93 | 43.47 | 22.07 | B | 13 | 69027.63 | 810.155 | 43.36 | 21.1 | B | 13 | 156597.94 | 2774.019 | 43.15 | 20.06 | AB | 13 | 279.85 | 21.726 | 2.67 | -4.77 | AB | 13 | 115280.71 | 268.133 | 3.48 | 2.25 | B | 13 | 52898.06 | 451.289 | 43.21 | 3.65 | AB | 13 | 12085.55 | 357.881 | 2.95 | -2.1 | B | 13 | 28998.12 | 1385.71 | 43.33 | 20.01 | B | 13 | 683774.75 | 767.992 | 5.03 | 1.33 | B
14 | 1078744.25 | 991.603 | 3.39 | -12.99 | B | 14 | 92024.2 | 1550.744 | 43.66 | 18.16 | B | 14 | 57532.57 | 516.58 | 43.84 | 19.48 | B | 14 | 87972.1 | 1226.316 | 43.61 | 22.81 | B | 14 | 53083.3 | 448.666 | 44.09 | 6.89 | B | 14 | 26929.52 | 1662.703 | 3.17 | -3.49 | B | 14 | 78207.06 | 947.175 | 44.05 | 22.08 | AB | 14 | 54346.36 | 860.419 | 44 | 17.81 | B | 14 | 11259.82 | 515.985 | 44.1 | 22.29 | B | 14 | 24684.2 | 1369.601 | 44.25 | 22.61 | B | 14 | 68966.32 | 786.767 | 44.15 | 20.9 | B | 14 | 157435.91 | 2731.207 | 43.96 | 20.33 | AB | 14 | 270.22 | 20.035 | 2.71 | -2.72 | AB | 14 | 111023.71 | 244.437 | 3.48 | 2.79 | B | 14 | 53733.36 | 458.425 | 44 | 5.44 | B | 14 | 12145.69 | 352.354 | 3.03 | 1.27 | B | 14 | 28805.53 | 1339.962 | 44.11 | 20.96 | B | 14 | 647950.13 | 679.754 | 5.08 | 2.74 | B
15 | 1028647.31 | 908.184 | 3.37 | -13.72 | B | 15 | 92082.55 | 1516.08 | 44.7 | 17.45 | B | 15 | 57331.55 | 500.448 | 44.9 | 19.17 | B | 15 | 87227.1 | 1150.356 | 44.68 | 17.92 | B | 15 | 52052.64 | 419.637 | 45.17 | 6.34 | B | 15 | 26478.78 | 1606.877 | 3.18 | -3.53 | B | 15 | 78720.2 | 934.436 | 45.12 | 21.67 | B | 15 | 53374.74 | 810.279 | 45.07 | 17.93 | B | 15 | 10968.67 | 475.265 | 45.16 | 20.79 | B | 15 | 24000.81 | 1240.591 | 45.3 | 18.13 | B | 15 | 68029.71 | 749.884 | 45.21 | 21.51 | B | 15 | 152438.16 | 2498.715 | 45.05 | 20.19 | B | 15 | 269.19 | 19.774 | 2.71 | -2.31 | AB | 15 | 107593.92 | 231.522 | 3.46 | 1.76 | B | 15 | 52454.83 | 426.055 | 45.09 | 5.37 | B | 15 | 11921.36 | 340.436 | 3.04 | 1.85 | B | 15 | 26752.3 | 1130.942 | 45.17 | 21.44 | B | 15 | 608629.06 | 603.618 | 5.08 | 3.2 | B
16 | 1132997.13 | 1137.935 | 3.29 | -14.27 | B | 16 | 107962.47 | 2086.365 | 44.32 | 15.57 | B | 16 | 64071.73 | 629.726 | 44.6 | 19.06 | B | 16 | 97163.46 | 1450.981 | 44.33 | 18.37 | B | 16 | 59718.75 | 555.436 | 44.82 | 5.21 | B | 16 | 30218.13 | 2135.863 | 3.11 | -7.73 | B | 16 | 86076.63 | 1129.881 | 44.8 | 21.81 | B | 16 | 60118.23 | 1038.469 | 44.75 | 17.83 | B | 16 | 12454.2 | 620.554 | 44.88 | 21.59 | B | 16 | 27171.97 | 1614.076 | 45.05 | 19.68 | B | 16 | 76644.31 | 964.14 | 44.93 | 21.99 | B | 16 | 169507.45 | 3143.005 | 44.7 | 20.04 | AB | 16 | 292.59 | 23.654 | 2.63 | -8.61 | B | 16 | 126461.99 | 323.687 | 3.47 | 1.82 | B | 16 | 58670.94 | 533.108 | 44.78 | 3.65 | AB | 16 | 13273.19 | 420.537 | 3 | -4.16 | B | 16 | 31542.01 | 1594.466 | 44.9 | 22.67 | B | 16 | 746185.06 | 916.098 | 5 | -0.55 | B
17 | 1218420 | 1273.547 | 3.41 | -13.62 |  | 17 | 103318.23 | 1964.769 | 43.65 | 16.63 |  | 17 | 65734.75 | 692.679 | 43.87 | 23.05 |  | 17 | 97646.03 | 1517.628 | 43.6 | 21.02 |  | 17 | 61251.04 | 600.222 | 44.09 | 6.19 |  | 17 | 30801.1 | 2153.25 | 3.27 | -3.99 |  | 17 | 87290.3 | 1185.034 | 44.07 | 21.84 | A | 17 | 60118.65 | 1063.48 | 44.03 | 18.72 |  | 17 | 12518.07 | 650.44 | 44.17 | 24.8 |  | 17 | 28012.11 | 1784.377 | 44.33 | 23.79 |  | 17 | 78048.3 | 1017.226 | 44.2 | 21.09 |  | 17 | 174557.09 | 3391.672 | 43.96 | 20.3 |  | 17 | 289.78 | 23.003 | 2.74 | -3.54 | A | 17 | 119727.51 | 288.799 | 3.48 | 2.68 |  | 17 | 60018.7 | 574.456 | 44.03 | 4.73 | A | 17 | 13352.04 | 420.668 | 3.1 | -0.14 |  | 17 | 30115.13 | 1500.289 | 44.2 | 25.02 |  | 17 | 728350.19 | 877.913 | 5.05 | 3.32
18 | 1206201.88 | 1215.22 | 3.49 | -13.79 |  | 18 | 98725.7 | 1772.118 | 44.29 | 17.32 |  | 18 | 60065.29 | 566.195 | 44.5 | 22.57 |  | 18 | 93111.45 | 1336.768 | 44.25 | 17.76 |  | 18 | 59383.45 | 555.188 | 44.72 | 6 |  | 18 | 29022.89 | 1897.026 | 3.29 | -2.67 |  | 18 | 85564.02 | 1122.649 | 44.68 | 21.58 |  | 18 | 58134.14 | 979.48 | 44.65 | 18.55 |  | 18 | 11981.89 | 577.676 | 44.76 | 21.97 |  | 18 | 26870.99 | 1593.503 | 44.93 | 20.21 |  | 18 | 74079.28 | 901.178 | 44.82 | 20.84 |  | 18 | 167415.11 | 3065.782 | 44.59 | 20.25 |  | 18 | 275.61 | 20.414 | 2.8 | -2.46 | A | 18 | 116227.02 | 270.845 | 3.48 | 2.68 |  | 18 | 59610.35 | 557.098 | 44.65 | 4.72 | A | 18 | 12893.93 | 399.995 | 3.04 | 1.2 |  | 18 | 27470.92 | 1208.097 | 44.79 | 21.57 |  | 18 | 698450.94 | 805.701 | 5.06 | 3.79
19 | 1047892 | 953.191 | 3.36 | -13.83 | B | 19 | 96675.66 | 1713.247 | 44.07 | 16.64 | B | 19 | 58431.16 | 537.907 | 44.3 | 21.76 | B | 19 | 88661.62 | 1228.207 | 44.07 | 19.6 | B | 19 | 55745.79 | 491.17 | 44.53 | 5.75 | B | 19 | 27463.03 | 1746.119 | 3.21 | -2.33 | B | 19 | 83714.59 | 1083.751 | 44.48 | 21.4 | B | 19 | 57026.42 | 949.579 | 44.44 | 18.51 | B | 19 | 11780.45 | 565.695 | 44.56 | 23.06 | B | 19 | 25739.68 | 1474.924 | 44.72 | 20.8 | B | 19 | 71892.37 | 854.964 | 44.61 | 20.96 | B | 19 | 159600.2 | 2804.777 | 44.41 | 20.21 | B | 19 | 254.26 | 18.759 | 2.63 | -1.67 | AB | 19 | 112429.64 | 257.969 | 3.45 | 2.2 | B | 19 | 57240.21 | 515.558 | 44.46 | 4.46 | AB | 19 | 12577.16 | 379.2 | 3.06 | 0.75 | B | 19 | 27696.15 | 1243.426 | 44.58 | 22.38 | B | 19 | 674258.44 | 754.742 | 5.06 | 3.86 | B
20 | 999219.63 | 875.348 | 3.34 | -14.14 | B | 20 | 97292.96 | 1718.492 | 44.34 | 15.94 | B | 20 | 57219.15 | 512.061 | 44.58 | 20.83 | B | 20 | 86125.48 | 1155.18 | 44.36 | 19.02 | B | 20 | 53385.75 | 450.099 | 44.83 | 5.99 | B | 20 | 27639.76 | 1788.333 | 3.16 | -4.57 | B | 20 | 79114.78 | 964.032 | 44.79 | 21.76 | B | 20 | 55431.15 | 893.716 | 44.73 | 18.4 | B | 20 | 11389.04 | 528.234 | 44.84 | 22.6 | B | 20 | 25237.31 | 1412.61 | 44.99 | 20.33 | B | 20 | 70015.66 | 810.167 | 44.89 | 21.33 | B | 20 | 159530.28 | 2796.829 | 44.7 | 20.14 | B | 20 | 255.98 | 18.953 | 2.61 | -3.96 | AB | 20 | 111111.12 | 246.441 | 3.53 | 1.73 | B | 20 | 55427.88 | 484.248 | 44.76 | 4.82 | AB | 20 | 12317.35 | 377.49 | 2.96 | 0.11 | B | 20 | 26892.26 | 1166.643 | 44.85 | 21.57 | B | 20 | 652056.88 | 703.507 | 5.05 | 1.77 | B
21 | 1149798.88 | 1148.796 | 3.39 | -13.67 | B | 21 | 101025.41 | 1893.332 | 43.52 | 15.83 | B | 21 | 61843.85 | 616.254 | 43.75 | 21.16 | B | 21 | 90046.21 | 1300.041 | 43.52 | 20.18 | B | 21 | 56483.91 | 514.521 | 43.97 | 5.67 | B | 21 | 29586.14 | 2028.347 | 3.2 | -5.91 | B | 21 | 86423.74 | 1178.378 | 43.92 | 22.03 | B | 21 | 58409.62 | 1016.154 | 43.89 | 18.66 | B | 21 | 12080.61 | 610.323 | 44.02 | 24.34 | B | 21 | 26754.8 | 1713.394 | 44.18 | 25.77 | AB | 21 | 73873.22 | 919.513 | 44.07 | 20.67 | B | 21 | 166500.61 | 3118.43 | 43.84 | 20.23 | B | 21 | 279.69 | 23.465 | 2.48 | -4.3 | AB | 21 | 123033.66 | 301.868 | 3.54 | 2.11 | B | 21 | 58221.36 | 545.504 | 43.9 | 4.49 | B | 21 | 13106.28 | 423.36 | 2.98 | -0.62 | B | 21 | 28906.41 | 1381.278 | 44.06 | 22.39 | B | 21 | 714349.38 | 846.838 | 5.06 | 2.31 | B
22 | 1002105.63 | 880.153 | 3.36 | -13.97 | B | 22 | 93494.77 | 1613.694 | 44.16 | 17.93 | B | 22 | 58277.36 | 538.19 | 44.35 | 21.54 | B | 22 | 87582.37 | 1205.522 | 44.13 | 20.16 | B | 22 | 55125.22 | 485.069 | 44.59 | 6.69 | B | 22 | 27607.25 | 1744.178 | 3.26 | -2.72 | B | 22 | 81261.27 | 1027.368 | 44.55 | 22.42 | AB | 22 | 56910.8 | 949.875 | 44.5 | 18.68 | B | 22 | 11838.75 | 575.604 | 44.61 | 23.37 | B | 22 | 25679.96 | 1506.339 | 44.77 | 24.73 | B | 22 | 71034.71 | 838,704* | 44,67* | 20,98* | ABC | 22 | 161083.23 | 2874.285 | 44.46 | 20.37 | AB | 22 | 289.28 | 13,630* | 2,77* | -2,08* | ABC | 22 | 114785.84 | 261.58 | 3.54 | 2.27 | B | 22 | 56256.21 | 504.14 | 44.51 | 5.3 | B | 22 | 12741.25 | 401.981 | 2.99 | 1.82 | B | 22 | 28032.86 | 1275.1 | 44.64 | 21.72 | B | 22 | 670575 | 734.47 | 5.12 | 1.89 | B
23 | 1011882.88 | 902.364 | 3.3 | -14.5 | B | 23 | 94322.68 | 1616.328 | 44.61 | 17.77 | B | 23 | 57224.18 | 509.544 | 44.83 | 21.41 | B | 23 | 86775.55 | 1160.979 | 44.61 | 18.45 | B | 23 | 55631.18 | 486.275 | 45.05 | 6.35 | B | 23 | 27821.22 | 1806.707 | 3.17 | -3.65 | B | 23 | 81094.14 | 1009.354 | 45.03 | 22.37 | B | 23 | 57754.93 | 965.611 | 44.96 | 18.57 | B | 23 | 11931.23 | 571.798 | 45.07 | 21.56 | B | 23 | 25716.15 | 1475.249 | 45.23 | 23.1 | B | 23 | 71446.55 | 837.233 | 45.13 | 21.4 | B | 23 | 165197.44 | 2979.428 | 44.91 | 20.35 | B | 23 | 311.95 | 14.077 | 2.71 | -3.85 | AB | 23 | 114358.13 | 257.938 | 3.55 | 1.86 | AB | 23 | 56985.29 | 508.998 | 44.97 | 4.94 | AB | 23 | 12998.48 | 418.84 | 2.96 | 0.27 | B | 23 | 30421.62 | 1487.683 | 45.09 | 22.02 | B | 23 | 691534.69 | 783.258 | 5.09 | 1.49 | B
24 | 1002194.69 | 870.003 | 3.36 | -14.28 |  | 24 | 91892.77 | 1546.092 | 44.43 | 17.96 |  | 24 | 56458.4 | 500.023 | 44.63 | 21.46 |  | 24 | 89361.83 | 1232.778 | 44.39 | 18.17 |  | 24 | 55873.85 | 492.962 | 44.87 | 6.25 |  | 24 | 27321.02 | 1751.736 | 3.18 | -2.4 |  | 24 | 77824.81 | 931.726 | 44.86 | 22.37 |  | 24 | 56123.94 | 918.879 | 44.77 | 18.23 |  | 24 | 11756 | 562.077 | 44.89 | 23.28 |  | 24 | 25386.68 | 1457.637 | 45.04 | 24.71 |  | 24 | 70423.6 | 817.131 | 44.93 | 20.96 |  | 24 | 161387.39 | 2872.922 | 44.74 | 20.64 |  | 24 | 303.78 | 13.086 | 2.76 | -0.59 | A | 24 | 113586.05 | 256.033 | 3.53 | 2.21 |  | 24 | 55990.57 | 494.762 | 44.79 | 5.25 |  | 24 | 12598.68 | 389.639 | 3.01 | 2.38 |  | 24 | 28300.77 | 1300.652 | 44.9 | 23.61 |  | 24 | 656260.88 | 700.611 | 5.15 | 2.22
25 | 1015518.13 | 894.834 | 3.35 | -14.43 |  | 25 | 91304.99 | 1519.133 | 44.52 | 18.3 | B | 25 | 55195.86 | 476.177 | 44.73 | 21.46 |  | 25 | 86810.82 | 1155.738 | 44.5 | 18.42 | B | 25 | 54200.66 | 459.868 | 44.98 | 5.94 | B | 25 | 26427.54 | 1626.162 | 3.18 | -2.28 | B | 25 | 80461.71 | 998.217 | 44.92 | 22.53 | B | 25 | 54804.52 | 865.848 | 44.87 | 18.35 | B | 25 | 11246.68 | 507.243 | 44.98 | 21.78 | B | 25 | 24877.08 | 1383.043 | 45.12 | 23.42 | B | 25 | 69676.41 | 794.591 | 45.03 | 20.79 | B | 25 | 157392.8 | 2705.066 | 44.85 | 20.63 | B | 25 | 279.98 | 9.766 | 3.04 | -2.38 | AB | 25 | 115471.45 | 262.686 | 3.54 | 2.14 | B | 25 | 54090.98 | 457.893 | 44.9 | 4.98 | B | 25 | 13515.19 | 460.101 | 2.99 | 2.27 | B | 25 | 27732.16 | 1240.258 | 44.99 | 23.53 | B | 25 | 638897.69 | 660.885 | 5.12 | 2.05 | B
26 | 1022440.81 | 888.853 | 3.41 | -14.26 | B | 26 | 89286.8 | 1452.404 | 44.46 | 18.31 |  | 26 | 54341.39 | 460.272 | 44.65 | 21.31 | B | 26 | 86336.13 | 1146.354 | 44.42 | 18.22 |  | 26 | 52721.66 | 435.669 | 44.9 | 6.05 |  | 26 | 26175.24 | 1597.24 | 3.18 | -1.63 |  | 26 | 75328.09 | 867.333 | 44.87 | 22.17 |  | 26 | 53952.05 | 840.214 | 44.79 | 18.37 |  | 26 | 11053.81 | 491.664 | 44.89 | 22.09 |  | 26 | 24336.6 | 1324.207 | 45.04 | 23.59 |  | 26 | 68212.91 | 760.678 | 44.95 | 20.51 |  | 26 | 157115.52 | 2693.707 | 44.76 | 20.26 | A | 26 | 295.82 | 24.512 | 2.61 | -1.05 | A | 26 | 108394.88 | 232.162 | 3.53 | 2.77 |  | 26 | 53319.48 | 445.133 | 44.81 | 4.92 |  | 26 | 12799 | 407.619 | 3.03 | 2.82 |  | 26 | 27033.81 | 1170.519 | 44.91 | 21.67 |  | 26 | 631329.88 | 645.777 | 5.13 | 2.71
27 | 1023942.5 | 888.915 | 3.41 | -14.3 | B | 27 | 88979.8 | 1437.21 | 44.54 | 18.07 | B | 27 | 53638.55 | 446.202 | 44.74 | 21.24 | B | 27 | 85336.34 | 1114.304 | 44.51 | 18.34 | B | 27 | 51891.16 | 420.082 | 45 | 6.1 | B | 27 | 25813.93 | 1549.432 | 3.17 | -2.1 | B | 27 | 78653.58 | 940.979 | 44.94 | 21.55 | B | 27 | 52453.52 | 789.889 | 44.89 | 18.27 | B | 27 | 10931.89 | 476.488 | 44.99 | 21.06 | B | 27 | 23942.06 | 1268.576 | 45.12 | 22.22 | B | 27 | 66602.23 | 722.89 | 45.04 | 20.8 | B | 27 | 151314.33 | 2485.484 | 44.88 | 20.08 | B | 27 | 301.93 | 13.4 | 2.67 | -0.33 | AB | 27 | 106269.96 | 222.177 | 3.54 | 2.68 | B | 27 | 52450.29 | 428.883 | 44.92 | 4.91 | AB | 27 | 13670.2 | 471.644 | 3 | 1.9 | B | 27 | 26623.38 | 1129.029 | 45 | 21.47 | B | 27 | 599188.94 | 578 | 5.17 | 3.4 | B
28 | 986084.5 | 814.165 | 3.43 | -14.46 | B | 28 | 86258.89 | 1344.063 | 44.71 | 19.49 | B | 28 | 52269.77 | 420.075 | 44.91 | 21.61 | B | 28 | 83994.23 | 1067,229* | 44,68* | 17,61* | ABC | 28 | 50665.43 | 397.211 | 45.18 | 6.28 | B | 28 | 24908.87 | 1432.332 | 3.19 | -0.75 | B | 28 | 73499.25 | 817.486 | 45.14 | 21.95 | AB | 28 | 51271.14 | 748.437 | 45.05 | 18.26 | B | 28 | 10593.1 | 448.986 | 45.15 | 23.66 | B | 28 | 23216.1 | 1197.782 | 45.28 | 25.08 | B | 28 | 64830.17 | 679.471 | 45.2 | 20.86 | B | 28 | 147742.23 | 2346.704 | 45.05 | 20.32 | AB | 28 | 260.84 | 10.797 | 2.42 | 1.32 | AB | 28 | 103520.8 | 209.783 | 3.54 | 2.46 | B | 28 | 51193.72 | 405.031 | 45.09 | 5.07 | B | 28 | 11667.21 | 337.227 | 2.98 | 3.22 | B | 28 | 25709.53 | 1051.477 | 45.15 | 23.01 | B | 28 | 585935.56 | 546.543 | 5.13 | 0.75 | B
29 | 950698.25 | 764.043 | 3.39 | -14.43 | B | 29 | 85701.13 | 1338.715 | 44.1 | 18.44 | B | 29 | 52396.45 | 426.348 | 44.3 | 21.27 | B | 29 | 73077.26 | 817.16 | 44.15 | 17.65 | B | 29 | 52487.68 | 430.691 | 44.55 | 5.67 | B | 29 | 25129.89 | 1461.346 | 3.16 | -1.76 | B | 29 | 75954.66 | 880.442 | 44.5 | 21.74 | B | 29 | 52831.16 | 804.28 | 44.43 | 18.24 | B | 29 | 10800.38 | 464.536 | 44.53 | 20.06 | B | 29 | 23526.71 | 1237.835 | 44.67 | 24.02 | B | 29 | 65015.64 | 690.915 | 44.59 | 20.65 | B | 29 | 149826.72 | 2443.238 | 44.43 | 20.16 | B | 29 | 305.43 | 30.625 | 2.58 | 0.21 | AB | 29 | 105136.69 | 214.634 | 3.55 | 2.27 | B | 29 | 52757.17 | 434.438 | 44.47 | 4.63 | AB | 29 | 12948.48 | 423.98 | 2.96 | 2.5 | B | 29 | 26026.07 | 1085.441 | 44.54 | 22.06 | B | 29 | 602353.38 | 575.723 | 5.14 | 1.15 | B
30 | 984809.63 | 836.368 | 3.34 | -13.93 | B | 30 | 92895.19 | 1602.812 | 43.04 | 16.53 | B | 30 | 55019.6 | 482.745 | 43.28 | 20.92 | B | 30 | 77899.14 | 947.216 | 43.11 | 16.69 | B | 30 | 53613.16 | 462.123 | 43.51 | 5.5 | B | 30 | 27382.78 | 1766.042 | 3.12 | -2.87 | AB | 30 | 81362.6 | 1039.867 | 43.45 | 21.77 | B | 30 | 55663.75 | 917.475 | 43.4 | 18.02 | B | 30 | 11698.83 | 562.888 | 43.52 | 21.06 | B | 30 | 25119.29 | 1451.456 | 43.66 | 24.13 | B | 30 | 68700.66 | 790.692 | 43.56 | 20.04 | B | 30 | 157824.5 | 2792.548 | 43.37 | 20.04 | AB | 30 | 327.37 | 36.693 | 2.51 | -2.15 | AB | 30 | 110498.38 | 238.179 | 3.56 | 2.73 | B | 30 | 54591.16 | 478.705 | 43.44 | 4.3 | AB | 30 | 14887.49 | 544.572 | 2.99 | -0.56 | B | 30 | 28729.65 | 1345.733 | 43.53 | 20.03 | B | 30 | 635076.38 | 645.413 | 5.11 | 0.83 | B
31 | 1115393.25 | 1070.975 | 3.37 | -13.87 | B | 31 | 95640.2 | 1709.045 | 42.87 | 17.48 | B | 31 | 58115.79 | 542.62 | 43.08 | 21.08 | B | 31 | 82062.87 | 1061.682 | 42.9 | 16.48 | B | 31 | 55828.01 | 502.957 | 43.29 | 4.9 | B | 31 | 28004.46 | 1852.196 | 3.15 | -0.9 | B | 31 | 85209.31 | 1148.561 | 43.24 | 22 | AB | 31 | 58051.46 | 1003.845 | 43.21 | 18.09 | B | 31 | 11846.82 | 586.077 | 43.33 | 22.81 | B | 31 | 26272.58 | 1594.003 | 43.49 | 23.3 | B | 31 | 71241.67 | 856.61 | 43.38 | 20.24 | B | 31 | 160634.3 | 2908.735 | 43.17 | 20.12 | B | 31 | 338 | 35.915 | 2.57 | -3.4 | AB | 31 | 113809.41 | 254.844 | 3.55 | 2.72 | B | 31 | 56798.15 | 520.57 | 43.22 | 4.07 | B | 31 | 13156.04 | 410.865 | 3.09 | -0.23 | B | 31 | 30031.79 | 1479.846 | 43.36 | 20.02 | B | 31 | 688889.63 | 759.972 | 5.1 | -0.27 | B
Итого | 32007449 | 933.594 | 3.38 | -13.26 | B | Итого | 2868121.95 | 1589.932 | 43.86 | 17.9 | AB | Итого | 1751868.06 | 506.833 | 44.07 | 20.53 | B | Итого | 2658951,70* | 1158,497* | 43,85* | 18,77* | ABC | Итого | 1643146.76 | 452.013 | 44.32 | 6.55 | B | Итого | 828304,25* | 2029,026* | 3,21* | -2,71* | ABC | Итого | 2471708.69 | 823.358 | 44.3 | 21.78 | AB | Итого | 1689395.48 | 876.344 | 44.22 | 18.09 | AB | Итого | 353873,75* | 1092,754* | 44,32* | 21,99* | ABC | Итого | 766315.29 | 1384.612 | 44.47 | 21.68 | AB | Итого | 2129739,39* | 788,508* | 44,37* | 20,76* | ABC | Итого | 4800991.58 | 2672.741 | 44.19 | 20.19 | AB | Итого | 8680,50* | 20,535* | 2,87* | -2,52* | ABC | Итого | 3417040,37* | 365,688* | 3,50* | 2,44* | ABC | Итого | 1667357.75 | 463.337 | 44.24 | 5.19 | AB | Итого | 384442.42 | 380.356 | 3 | 1.09 | B | Итого | 849258.1 | 1227.326 | 44.34 | 21.25 | B | Итого | 19604954.72 | 662.697 | 5.08 | 2.4 | B
ТЭС-1 | [5 empty] | ТЭС-2 | [5 empty] | ТЭС-3 | [5 empty] | Энергодар
Данные по объекту ТЭС-1 (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту ТЭС-2 (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту ТЭС-3 (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Быт (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 43.2 | -4.74 | B | 1 | 0 | 0 | 43.08 | -4.42 | B | 1 | 184236.61 | 215.239 | 43.05 | 4.44 | AB | 1 | 81451.96 | 669.138 | 43.03 | 5.64 | B | 265688.57
2 | 0 | 0 | 43.47 | -0.36 | B | 2 | 0 | 0 | 43.54 | 0.09 | B | 2 | 242568.23 | 372.578 | 43.56 | 7.73 | B | 2 | 75487.6 | 597.448 | 43.55 | 7 | B | 318055.83
3 | 0 | 0 | 43.19 | -2.7 |  | 3 | 0 | 0 | 43.13 | -2.48 |  | 3 | 143097.56 | 454.737 | 43.45 | 1.63 | A | 3 | 78261.29 | 612.225 | 43.44 | 4.08 |  | 221358.85
4 | 0 | 0 | 43.34 | -3.45 |  | 4 | 0 | 0 | 43.25 | -3.43 |  | 4 | 152567.45 | 349.245 | 43.51 | 2.25 | A | 4 | 79169.14 | 621.754 | 43.5 | 3.79 |  | 231736.59
5 | 0 | 0 | 43.95 | -7.32 | B | 5 | 0 | 0 | 44.1 | -6.8 | B | 5 | 188253.33 | 219.931 | 44.12 | 4.42 | AB | 5 | 83268.35 | 661.57 | 44.11 | 4.7 | B | 271521.68
6 | 0 | 0 | 45.21 | -1.83 | B | 6 | 0 | 0 | 45.29 | -1.61 | B | 6 | 195033.72 | 163.683 | 45.29 | 6.76 | B | 6 | 78630.1 | 619.546 | 45.27 | 6.1 | B | 273663.82
7 | 0 | 0 | 44.52 | -9.58 | B | 7 | 0 | 0 | 44.64 | -8.93 | B | 7 | 290120.91 | 464.002 | 44.67 | 5.31 | B | 7 | 86737.3 | 693.363 | 44.66 | 4.26 | B | 376858.21
8 | 0 | 0 | 44.02 | -1.98 | B | 8 | 0 | 0 | 43.97 | -1.61 | B | 8 | 488309.94 | 1397.106 | 44.06 | 7.87 | B | 8 | 83685.14 | 693.364 | 44.05 | 6.62 | B | 571995.08
9 | 0 | 0 | 44.93 | 2.23 | B | 9 | 0 | 0 | 44.83 | 2.45 | B | 9 | 153117.67 | 158.744 | 45.06 | 7.14 | AB | 9 | 71352.64 | 547.624 | 45.05 | 6.94 | B | 224470.31
10 | 0 | 0 | 45.02 | 3.77 |  | 10 | 0 | 0 | 44.85 | 3.96 |  | 10 | 122634.71 | 259.409 | 45.13 | 6.83 | A | 10 | 66124.03 | 464.717 | 45.12 | 7.1 |  | 188758.74
11 | 0 | 0 | 44.81 | 3.64 |  | 11 | 0 | 0 | 44.89 | 3.86 |  | 11 | 179500.16 | 153.023 | 44.89 | 8.27 | A | 11 | 63676.91 | 436.63 | 44.88 | 7.84 |  | 243177.07
12 | 0 | 0 | 44.15 | 0.35 | B | 12 | 0 | 0 | 44.26 | 0.51 | B | 12 | 299839.41 | 578.123 | 44.3 | 7.41 | B | 12 | 66456.67 | 459.911 | 44.29 | 6.28 | B | 366296.08
13 | 0 | 0 | 43.3 | -6.67 | AB | 13 | 189810.42 | 21,162* | 43.46 | -3.63 | ABC | 13 | 281346.22 | 783.79 | 43.54 | 3.59 | AB | 13 | 82197.75 | 627.023 | 43.53 | 4.65 | B | 553354.39
14 | 0 | 0 | 44.16 | -4.41 | B | 14 | 0 | 0 | 44.29 | -4.03 | B | 14 | 133131.17 | 175.719 | 44.35 | 3.26 | AB | 14 | 79111.09 | 585.471 | 44.33 | 5.06 | B | 212242.26
15 | 0 | 0 | 44.76 | -4.03 | B | 15 | 0 | 0 | 45.27 | -3.74 | B | 15 | 0 | 0 | 45.41 | -1.19 | B | 15 | 80211.88 | 580.173 | 45.39 | 2.68 | B | 80211.88
16 | 0 | 0 | 44.52 | -10.98 | B | 16 | 0 | 0 | 45.02 | -10.58 | B | 16 | 13967.63 | 15.766 | 45.15 | -5.21 | AB | 16 | 88255.09 | 657.891 | 45.14 | 0.69 | B | 102222.72
17 | 0 | 0 | 45 | -6.33 |  | 17 | 0 | 0 | 44.29 | -6.11 |  | 17 | 253.1 | 0.548 | 44.43 | -2.78 | A | 17 | 88026.88 | 702.087 | 44.42 | 2.41 |  | 88279.98
18 | 0 | 0 | 44.62 | -4.43 |  | 18 | 0 | 0 | 44.82 | -4.25 |  | 18 | 108825.16 | 220.099 | 45.03 | 0.13 | A | 18 | 84857.71 | 666.477 | 45.02 | 3.06 |  | 193682.87
19 | 0 | 0 | 44.74 | -3.28 | B | 19 | 0 | 0 | 44.64 | -3.04 | B | 19 | 53601.05 | 109.651 | 44.81 | 0.54 | AB | 19 | 82258.96 | 643.018 | 44.8 | 3.12 | B | 135860.01
20 | 0 | 0 | 44.38 | -5 | B | 20 | 0 | 0 | 44.89 | -4.75 | B | 20 | 0 | 0 | 45.09 | -2.14 | B | 20 | 80571.24 | 599.923 | 45.08 | 1.65 | B | 80571.24
21 | 0 | 0 | 44.31 | -6.52 | B | 21 | 0 | 0 | 44.18 | -6.31 | B | 21 | 148701.41 | 325.541 | 44.28 | 0.23 | AB | 21 | 91192.46 | 462,859* | 44,27* | 2,74* | ABC | 239893.87
22 | 0 | 0 | 44.5 | -3.91 | B | 22 | 0 | 0 | 44.75 | -3.51 | B | 22 | 140460.31 | 332.145 | 44.87 | 1.92 | AB | 22 | 81708.79 | 290.883 | 44.86 | 4.09 | B | 222169.1
23 | 0 | 0 | 44.97 | -6.75 | B | 23 | 0 | 0 | 45.23 | -6.49 | B | 23 | 0 | 0 | 45.34 | -3.43 | B | 23 | 83312.13 | 289.667 | 45.33 | 2.31 | B | 83312.13
24 | 0 | 0 | 45.23 | -2.49 |  | 24 | 0 | 0 | 45.07 | -2.33 |  | 24 | 0 | 0 | 45.14 | -0.1 |  | 24 | 81355.94 | 298.417 | 45.13 | 3.44 |  | 81355.94
25 | 0 | 0 | 45.02 | -3.48 | B | 25 | 0 | 0 | 45.17 | -3.3 | B | 25 | 0 | 0 | 45.23 | -0.92 | B | 25 | 80481.33 | 298.194 | 45.22 | 3.04 | B | 80481.33
26 | 0 | 0 | 45.07 | -1.77 |  | 26 | 0 | 0 | 45.09 | -1.57 |  | 26 | 186067.77 | 449.201 | 45.14 | 3.11 | A | 26 | 77411.13 | 285.66 | 45.13 | 4.44 |  | 263478.9
27 | 0 | 0 | 45.09 | -1.97 | B | 27 | 0 | 0 | 45.16 | -1.58 | B | 27 | 0 | 0 | 45.23 | 0.73 | B | 27 | 77813.74 | 296.95 | 45.22 | 3.5 | B | 77813.74
28 | 0 | 0 | 45.22 | -12,91* | ABC | 28 | 0 | 0 | 45.32 | -2,15* | ABC | 28 | 0 | 0 | 45.39 | 1.51 | B | 28 | 74178.7 | 274.918 | 45.38 | 4.09 | B | 74178.7
29 | 0 | 0 | 44.67 | -4,46* | ABC | 29 | 0 | 0 | 44.77 | -0,68* | ABC | 29 | 0 | 0 | 44.78 | 0.87 | B | 29 | 76514.03 | 283.252 | 44.76 | 3.01 | B | 76514.03
30 | 0 | 0 | 43.74 | 0 | B | 30 | 0 | 0 | 44.58 | 0 | B | 30 | 0 | 0 | 43.76 | -0.89 | B | 30 | 82972.62 | 323.657 | 43.75 | 1.94 | B | 82972.62
31 | 0 | 0 | 43.35 | 0 | B | 31 | 0 | 0 | 44.58 | 0 | B | 31 | 0 | 0 | 43.59 | -2.58 | B | 31 | 85955.55 | 333.915 | 43.58 | 1.69 | B | 85955.55
Итого | 0 | 0 | 43.2 | -4,74* | ABC | Итого | 189810.42 | 0,000* | 43.08 | -4,42* | ABC | Итого | 3705633.5 | 377.998 | 44.38 | 4.36 | AB | Итого | 2472688.14 | 502,507* | 44,56* | 4,13* | ABC | 6368132.09
Новоник(РЦ) Перем пер | [5 empty] | Новоник(РЦ) УЗЛ | [17 empty] | 6368132.09
Данные по объекту Н-николаевка-РЦ (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту Flowsic600 (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 0 | 0 | 1.05 | -4.5 | B | 1 | 18924.54 | 6265.7 | 2.86 | -3.41 | B | 18924.54
2 | 0 | 0 | 1.06 | -0.56 | B | 2 | 18008.29 | 5959.7 | 2.88 | -1.84 | B | 18008.29
3 | 0 | 0 | 1.05 | -1.7 |  | 3 | 17777.77 | 5896.9 | 2.85 | -3.61 |  | 17777.77
4 | 0 | 0 | 1.05 | -4.23 |  | 4 | 17419.34 | 5731.3 | 2.87 | -4.1 |  | 17419.34
5 | 0 | 0 | 1.04 | -7.27 | B | 5 | 19111.24 | 6367.1 | 2.81 | -6.26 | B | 19111.24
6 | 0 | 0 | 1.06 | -1.5 | B | 6 | 18225.28 | 6051.5 | 2.85 | -3.62 | B | 18225.28
7 | 0 | 0 | 1.03 | -12.01 | B | 7 | 20054.09 | 6743.5 | 2.76 | -8.31 | B | 20054.09
8 | 0 | 0 | 1.07 | -1.03 | B | 8 | 19832.17 | 6634.5 | 2,83* | -3,07* | ABC | 19832.17
9 | 0 | 0 | 1.09 | 2.82 | B | 9 | 17449.16 | 5788.7 | 2.88 | -0.78 | B | 17449.16
10 | 0 | 0 | 1.09 | 4 |  | 10 | 15162.28 | 4947.7 | 2.95 | 1.63 |  | 15162.28
11 | 0 | 0 | 1.08 | 2.14 |  | 11 | 15407.49 | 5039.3 | 2.94 | 0.83 | A | 15407.49
12 | 0 | 0 | 1.07 | -0.21 | B | 12 | 15675.85 | 5122.1 | 2.92 | -1.35 | B | 15675.85
13 | 0 | 0 | 1.05 | -7.04 | B | 13 | 18873.1 | 6269.3 | 2.83 | -5.18 | B | 18873.1
14 | 0 | 0 | 1.06 | -3.86 | B | 14 | 18329.36 | 6062.8 | 2.86 | -3.61 | B | 18329.36
15 | 0 | 0 | 1.06 | -3.26 | B | 15 | 18421.2 | 6055.4 | 2.87 | -3.73 | B | 18421.2
16 | 0 | 0 | 1.03 | -14.1 | B | 16 | 20599.33 | 6907.6 | 2.76 | -9.33 | B | 20599.33
17 | 0 | 0 | 1.07 | -5.5 |  | 17 | 21160.85 | 7063.8 | 2.82 | -5.38 |  | 21160.85
18 | 0 | 0 | 1.07 | -2.92 |  | 18 | 19253.58 | 6381.2 | 2.85 | -3.98 |  | 19253.58
19 | 0 | 0 | 1.08 | -2.16 | B | 19 | 18719.44 | 6202.2 | 2.85 | -4.16 | B | 18719.44
20 | 0 | 0 | 1.07 | -4.7 | B | 20 | 18558.84 | 6120.9 | 2.85 | -5.07 | B | 18558.84
21 | 0 | 0 | 1.06 | -5.8 | B | 21 | 19902.41 | 6641.8 | 2.81 | -6.14 | B | 19902.41
22 | 0 | 0 | 1.08 | -2.12 | B | 22 | 18696.21 | 6166.2 | 2.89 | -1.78 | B | 18696.21
23 | 0 | 0 | 1.07 | -4.5 | B | 23 | 18607.09 | 6152 | 2.86 | -3.38 | B | 18607.09
24 | 0 | 0 | 1.08 | -1.35 |  | 24 | 18069.47 | 5943.9 | 2.9 | -1.38 |  | 18069.47
25 | 0 | 0 | 1.07 | -2.93 | B | 25 | 18204.11 | 6015.5 | 2.86 | -3.99 | B | 18204.11
26 | 0 | 0 | 1.08 | -1.16 |  | 26 | 17557.46 | 5781.8 | 2.88 | -2.88 |  | 17557.46
27 | 0 | 0 | 1.08 | -0.06 | B | 27 | 17914.2 | 5929.6 | 2.89 | -1.2 | B | 17914.2
28 | 0 | 0 | 1.08 | 0.69 | B | 28 | 16783.48 | 5479.2 | 2.94 | 0.89 | B | 16783.48
29 | 0 | 0 | 1.08 | -0.71 | B | 29 | 16810.87 | 5469.1 | 2.95 | 0.08 | B | 16810.87
30 | 0 | 0 | 1.07 | -3.03 | B | 30 | 17582.18 | 5744.2 | 2.92 | -1.5 | B | 17582.18
31 | 0 | 0 | 1.06 | -5.21 | B | 31 | 18515.31 | 6087.1 | 2.89 | -2.13 | B | 547090.68
Итого | 0 | 0 | 1.05 | -4.5 | B | Итого | 565606 | 187021.8 | 2,87* | -3,15* | ABC
Данные по объекту Васильевка (осн.) за 12/16. | [5 empty] | Данные по объекту АГНКС (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC | День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 73294.94 | 738.052 | 3.27 | -3.89 | B | 1 | 2020.87 | 137.422 | 22.13 | 1.4 | AB | 75315.81
2 | 71700.81 | 694.787 | 3.32 | -2.92 | B | 2 | 2087.2 | 138.25 | 21.89 | 5.66 | AB | 73788.01
3 | 71217.22 | 674.929 | 3.35 | -3.68 |  | 3 | 1305.17 | 87.708 | 21.97 | 3.56 | A | 72522.39
4 | 72735.48 | 702.848 | 3.35 | -4.32 |  | 4 | 578.99 | 36.385 | 22.33 | 2.53 | A | 73314.47
5 | 77239.12 | 775.323 | 3.41 | -6.32 | AB | 5 | 1752.89 | 117.376 | 22.06 | -0.71 | AB | 78992.01
6 | 73639.59 | 703.379 | 3.45 | -4.66 | B | 6 | 1455.97 | 99.585 | 21.91 | 4.64 | AB | 75095.56
7 | 78974.38 | 813.291 | 3.42 | -6.17 | B | 7 | 2744.67 | 178.083 | 22.02 | -2.14 | AB | 81719.05
8 | 76762.47 | 754.964 | 3.51 | -3.93 | B | 8 | 1630.21 | 100.808 | 21.81 | 4.76 | AB | 78392.68
9 | 64304.87 | 556.658 | 3.33 | -1.74 | B | 9 | 2289.46 | 160.364 | 22 | 7.96 | AB | 66594.33
10 | 60542.96 | 495.552 | 3.33 | -0.35 |  | 10 | 858.53 | 60.418 | 22.24 | 9.29 | A | 61401.49
11 | 59494.7 | 475.037 | 3.34 | -0.3 |  | 11 | 479.59 | 34.111 | 22.27 | 8.38 | A | 59974.29
12 | 61511.71 | 506.973 | 3.31 | -2.2 | B | 12 | 2459.73 | 171.44 | 21.88 | 6.2 | AB | 63971.44
13 | 73104.52 | 725.521 | 3.35 | 4.04 | B | 13 | 1953.94 | 135.486 | 22.09 | 0.3 | AB | 75058.46
14 | 73257.65 | 723.883 | 3.35 | 4.43 | B | 14 | 2474.93 | 170.945 | 21.96 | 3.21 | AB | 75732.58
15 | 72216.88 | 690.668 | 3.34 | -2.42 | B | 15 | 2110.31 | 149.1 | 22.16 | 3.55 | AB | 74327.19
16 | 82435.5 | 915.694 | 3.35 | 0.27 | B | 16 | 2599.86 | 185.23 | 21.94 | -3.66 | AB | 85035.36
17 | 80215.23 | 864.119 | 3.4 | 3.49 |  | 17 | 1134.5 | 81.197 | 22.27 | 1.12 | A | 81349.73
18 | 78025.92 | 816.976 | 3.39 | 3.54 |  | 18 | 622.21 | 43.986 | 22.26 | 1.76 | A | 78648.13
19 | 76137.56 | 776.715 | 3.41 | 3.21 | B | 19 | 1577.51 | 106.757 | 21.72 | 3.29 | AB | 77715.07
20 | 75849.94 | 776.417 | 3.39 | 2.52 | B | 20 | 2354.42 | 152.705 | 21.86 | 2.33 | AB | 78204.36
21 | 80085.05 | 860.722 | 3.42 | 2.58 | B | 21 | 2080.4 | 138.952 | 22.07 | 0.76 | AB | 82165.45
22 | 75667.75 | 767.722 | 3.44 | 4.43 | B | 22 | 1754.77 | 110.939 | 22.01 | 2.56 | AB | 77422.52
23 | 78587.28 | 823.856 | 3.42 | 2.42 | B | 23 | 3123.4 | 212.978 | 21.82 | 1.14 | AB | 81710.68
24 | 75195.24 | 763.452 | 3.42 | 4.79 |  | 24 | 905.26 | 60.72 | 22.02 | 3.92 | A | 76100.5
25 | 73838.39 | 741.504 | 3.37 | 4.46 | B | 25 | 1007.42 | 68.3 | 21.78 | 2.51 | AB | 74845.81
26 | 71077.98 | 681.395 | 3.39 | 4.93 |  | 26 | 1600.24 | 107.515 | 22.04 | 4.37 | A | 72678.22
27 | 68634.61 | 649.948 | 3.28 | 2.36 | B | 27 | 2013.06 | 137.855 | 22.15 | 5.11 | AB | 70647.67
28 | 67478.3 | 623.595 | 3.29 | 3.18 | B | 28 | 2775.86 | 177.41 | 21.93 | 6.39 | AB | 70254.16
29 | 68685.48 | 634.106 | 3.33 | 1.72 | B | 29 | 2052.5 | 132.572 | 22.1 | 5.13 | AB | 70737.98
30 | 72653.03 | 711.286 | 3.31 | 0.15 | B | 30 | 1669.3 | 107.45 | 22.09 | 2.81 | AB | 74322.33
31 | 76812.7 | 797.118 | 3.34 | 2.03 | B | 31 | 231.56 | 12.786 | 22.21 | -0.28 | AB | 77044.26
Итого | 2261377.25 | 717.306 | 3.37 | 0.38 | AB | Итого | 53704.71 | 134.657 | 21.99 | 2.89 | AB