## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [7 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз" по ГРС м. Бердянськ, ГРС с. Червоне Поле, ГРС с. Миколаївка
СєвєродонецькеЛВУМГ | [7 empty] | ( к-п Україна), ГРС с. Осипенко, ГРС к-п Росія (с. Старопетрівка), ГРС с. Андріївка, ГРС с. Дмитрівка, ГРС с. Маринівка.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | маршрут №___676_
Свідоцтво про атестацію №РЬ 089/2014 чинне до 06.06.2017 р. | [9 empty] | з газопроводу Маріуполь -Бердянськ за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7299 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 566.6924 | 0
2 | [12 empty] | 0.7299 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 513.0871 | 0
3 | [12 empty] | 0.7299 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 544.3902 | 0
4 | [12 empty] | 0.7299 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 552.5484 | 0
5 | [12 empty] | 0.7299 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 579.1359 | 0
6 | 91.5702 | 3.8873 | 0.8861 | 0.0834 | 0.1251 | 0.005 | 0.0239 | 0.0193 | 0.0498 | 0.0099 | 2.9586 | 0.3814 | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 |  |  | 2 | 11 | відс. | 529.7157 | 100 | ОК
7 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 638.107 | 0
8 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 575.6184 | 0
9 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 520.1602 | 0
10 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 475.7674 | 0
11 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 457.5921 | 0
12 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 471.0324 | 0
13 | 93.8073 | 3.0769 | 0.7687 | 0.0872 | 0.1056 | 0.0047 | 0.0195 | 0.0154 | 0.017 | 0.0097 | 1.9378 | 0.1503 | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 600.4943 | 100.0001
14 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 556.2163 | 0
15 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 550.0071 | 0
16 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 687.7996 | 0
17 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 617.5236 | 0
18 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 583.0215 | 0
19 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 594.5257 | 0
20 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 573.3634 | 0
21 | 92.0606 | 3.6061 | 0.738 | 0.0657 | 0.0995 | 0.0007 | 0.0228 | 0.0201 | 0.0405 | 0.0106 | 3.2714 | 0.064 | 0.7202 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 626.3401 | 100 | ОК
22 | [12 empty] | 0.7202 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 597.4185 | 0
23 | [12 empty] | 0.7202 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 616.1428 | 0
24 | [12 empty] | 0.7202 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 584.2761 | 0
25 | [12 empty] | 0.7202 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 564.9802 | 0
26 | 92.5931 | 3.9702 | 0.9726 | 0.0873 | 0.111 | 0.0054 | 0.0176 | 0.0146 | 0.0186 | 0.0093 | 2.0221 | 0.1782 | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | -17.7 | -16 |  |  |  | 547.8331 | 100 | ОК
27 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 523.17 | 0
28 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 519.4413 | 0
29 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 532.5159 | 0
30 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 566.4103 | 0
31 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 611.2601 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.1244 | 9.479 | 0 | 37.804 | 10.5011 | [6 empty] | Всього* : |  | 17479.483
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 2017
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | А.М. Левковіч |  |  |  | 2017
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 2017
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC13: покази потокового приладу
Note on AC43: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Лист2
Данные по объекту Бердянск (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3
1 | 428126.53 | 11421.73 | 14933.09 | 14176.67 | 59313.03 | 21841.63 | 6538.29 | 10341.38 | 566.6924
2 | 379696.19 | 10836.52 | 14479.97 | 13882.1 | 57173.69 | 21013.14 | 6175.46 | 9830.05 | 513.0871
3 | 407837.5 | 11341.1 | 14629.59 | 14036.71 | 57970.68 | 22222.08 | 6332.24 | 10020.25 | 544.3902
4 | 415524.25 | 11260.19 | 14409.19 | 14066.95 | 58737.97 | 22042.09 | 6518.56 | 9989.16 | 552.5484
5 | 437517.03 | 11599.5 | 15472.5 | 14513.22 | 60302.38 | 22484.32 | 6783.9 | 10463.08 | 579.1359
6 | 392640.25 | 11206.69 | 14715.18 | 14167.47 | 58278.52 | 22076.68 | 6482.13 | 10148.83 | 529.7157
7 | 491880.78 | 11925.11 | 15760.52 | 15173.87 | 61813.61 | 23701.28 | 6970.86 | 10880.95 | 638.107
8 | 427999.78 | 12026.06 | 15536.95 | 15365.13 | 62677.94 | 24134.93 | 7051.71 | 10825.91 | 575.6184
9 | 391000.03 | 10467.28 | 14075.29 | 13357.64 | 54984.03 | 20617.51 | 6074.9 | 9583.53 | 520.1602
10 | 357017.06 | 9823.57 | 12868.34 | 12389.1 | 50098.14 | 19305.28 | 5517.94 | 8748 | 475.7674
11 | 341975.25 | 9268.1 | 12450.83 | 11925.27 | 49583.91 | 18421.09 | 5523.73 | 8443.88 | 457.5921
12 | 356680.22 | 9244.38 | 12574.86 | 11825.35 | 48505.43 | 18317.89 | 5461.29 | 8423 | 471.0324
13 | 464658.81 | 11030.15 | 14731.67 | 13887.34 | 58312.63 | 21492.43 | 6468.55 | 9912.72 | 600.4943
14 | 418269 | 11129.77 | 15099.54 | 14292.1 | 59052.25 | 21641.28 | 6531.56 | 10200.78 | 556.2163
15 | 413273.94 | 11066.12 | 14842.01 | 14260.18 | 58082.46 | 21839.07 | 6470.37 | 10172.97 | 550.0071
16 | 532413.06 | 12757.73 | 17537.55 | 16129.75 | 65168.73 | 24934.71 | 7342.04 | 11515.99 | 687.7996
17 | 457640.38 | 13084.03 | 17176.69 | 16350.87 | 68128.39 | 25732.48 | 7599.02 | 11811.77 | 617.5236
18 | 434323.59 | 12067.53 | 15955.53 | 15292.72 | 64470.66 | 23502.62 | 6830.55 | 10578.25 | 583.0215
19 | 448270.34 | 11854.4 | 15461.67 | 15173.46 | 63216.94 | 23313.27 | 6792.11 | 10443.54 | 594.5257
20 | 432578.03 | 11382.23 | 15050.96 | 14537.4 | 60813.99 | 22237.33 | 6510.47 | 10252.95 | 573.3634
21 | 478285.09 | 12113.57 | 15569.59 | 15143.01 | 63863.11 | 23509.63 | 7115.61 | 10740.47 | 626.3401
22 | 452452.19 | 11728.46 | 15230.45 | 15093.54 | 63012.18 | 22737.62 | 6718.32 | 10445.78 | 597.4185
23 | 469410.97 | 11826.39 | 15150.87 | 15227.14 | 64936.1 | 22714.47 | 6726.5 | 10150.33 | 616.1428
24 | 438913.97 | 11731.64 | 15211.38 | 15025.32 | 63692.6 | 22959.2 | 6467.42 | 10274.53 | 584.2761
25 | 423389.25 | 11221.04 | 14914.58 | 14528.63 | 62034.4 | 22393.92 | 6289.69 | 10208.65 | 564.9802
26 | 410882.28 | 10755.5 | 14531.91 | 14229.95 | 59959.98 | 21405.39 | 6218.54 | 9849.51 | 547.8331
27 | 391163.88 | 10309.01 | 14184.39 | 13648.78 | 57501.66 | 20892.08 | 5896.96 | 9573.26 | 523.17
28 | 391006.88 | 10291.48 | 13770.02 | 13515.92 | 55400.73 | 20352.11 | 5894.33 | 9209.86 | 519.4413
29 | 399802.13 | 10681.17 | 14147.52 | 13895.19 | 57492.63 | 20951.52 | 6019.97 | 9525.74 | 532.5159
30 | 429312.91 | 11154.77 | 14679.96 | 14394.28 | 59181.59 | 21435.36 | 6334.13 | 9917.35 | 566.4103
31 | 465527.69 | 11948.37 | 15590.09 | 15361.85 | 62770.87 | 23035.13 | 6587.11 | 10438.99 | 611.2601
1 | 421409.41 | 11589.44 | 15132.16 | 15176.95 | 61296.87 | 22676.97 | 6563.21 | 10385.87
Итого | 13600878,66* | 360143.02 | 475874.85 | 460043.86 | 1907828.1 | 705934.47 | 206807.46 | 323307.32