## 09-19
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [8 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 03-12 | [13 empty] | Маршрут №25
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [6 empty] | переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ | [8 empty] | по ГРС-Обухів (Обухів -місто, Обухів - ДРЕС, ГРС Бугаївка, ГРС Козин )
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [8 empty] | газопроводу Хотів - Боярка (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 24.07.2019р. | [17 empty] | за період з 1 грудня по 31 грудня 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при |  |  |  | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча,кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище,МДж/м3 | Число Воббе вище,кВт⋅год/м³
1 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 627.592 | 0
2 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 665.735 | 0
3 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 692.826 | 0
4 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 749.51 | 0
5 | 91.0578 | 4.3399 | 0.9558 | 0.1133 | 0.1585 | 0.0035 | 0.0453 | 0.0368 | 0.0702 | 0.0136 | 1.4927 | 1.7127 | 0.7413 | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | 48.55 | 13.4861 | [5 empty] | 801.937 | 100.0001
6 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 686.407 | 0
7 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 757.711 | 0
8 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 685.239 | 0
9 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 632.598 | 0
10 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 615.829 | 0
11 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 607.468 | 0
12 | 90.4702 | 4.6337 | 0.9855 | 0.1116 | 0.1581 | 0.0036 | 0.0439 | 0.0339 | 0.057 | 0.0073 | 1.6176 | 1.8777 | 0.7453 | 34.35 | 9.5417 | 38.06 | 10.5722 | 48.38 | 13.4389 | [5 empty] | 662.383 | 100.0001
13 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.06 | 10.5722 | [7 empty] | 705.784 | 0
14 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.06 | 10.5722 | [7 empty] | 705.101 | 0
15 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.06 | 10.5722 | [7 empty] | 708.906 | 0
16 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.06 | 10.5722 | [7 empty] | 710.846 | 0
17 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.06 | 10.5722 | [7 empty] | 670.815 | 0
18 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.06 | 10.5722 | [7 empty] | 678.04 | 0
19 | 90.5853 | 4.5747 | 0.9548 | 0.1101 | 0.1587 | 0.0036 | 0.044 | 0.0346 | 0.0577 | 0.0067 | 1.5492 | 1.9207 | 0.7448 | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | 48.37 | 13.4361 | [5 empty] | 665.705 | 100.0001
20 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | [7 empty] | 608.916 | 0
21 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | [7 empty] | 646.752 | 0
22 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | [7 empty] | 643.122 | 0
23 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | [7 empty] | 672.535 | 0
24 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | [7 empty] | 644.317 | 0
25 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | [7 empty] | 631.904 | 0
26 | 90.496 | 4.6153 | 1.0067 | 0.1134 | 0.1675 | 0.0034 | 0.0458 | 0.0358 | 0.0643 | 0.0068 | 1.5302 | 1.9149 | 0.7459 | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 | 48.42 | 13.45 | -16.2 | -14.9 | <10 | <10 | від. | 552.509 | 100.0001
27 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 | [7 empty] | 541.546 | 0
28 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 | [7 empty] | 536.836 | 0
29 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 | [7 empty] | 613.704 | 0
30 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 | [7 empty] | 536.836
31 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.11 | 10.5861 | [7 empty] | 597.739 | 0
[6 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [7 empty] | 34.365 | 9.5458 | 38.0728 | 10.5758 | [7 empty] | 20257.148
[22 empty] | ВТВ, тис.м3 |  |  | 0.035
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [7 empty] | Табак С.М. | [5 empty] | 03.01.2017р. | [6 empty] | Передано, тис.м3 |  |  | 20257.113
| Завідувач ВХАЛ Боярського ЛВУМГ | [7 empty] | Клименко І.А. | [5 empty] | 03.01.2017р.
| Начальник служби ГВ та М | [7 empty] | Прима Ю.І. | [5 empty] | 03.01.2017р.