## 09-22
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 06-12 | [12 empty] | Маршрут №26
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ | [7 empty] | по ГРС ТЕЦ-5 (ТЕЦ-5, ГРС-11( місто + Гнідин), ГРС Конча-Заспа, ГРС Бортничі, ГРС Осокорки, ГРС - Осокорки -1 )
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [7 empty] | газопроводу Єлецьк - Курськ - Київ (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 24.07.2019р. | [16 empty] | за період з 1 грудня по 31 грудня 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при |  |  |  | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча,кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище,МДж/м3 | Число Воббе вище,кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.08 | 10.5778 | 48.4 | 13.4444 | [5 empty] | 2921.705 | 0
2 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.08 | 10.5778 | [7 empty] | 3316.281 | 0
3 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.08 | 10.5778 | [7 empty] | 3468.387 | 0
4 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.08 | 10.5778 | [7 empty] | 3476.979 | 0
5 | 91.0945 | 4.341 | 0.9493 | 0.1127 | 0.158 | 0.0034 | 0.0456 | 0.0373 | 0.0704 | 0.0063 | 1.4593 | 1.7222 | 0.7411 | 34.39 | 9.5528 | 38.1 | 10.5833 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 3421.595 | 100
6 | [13 empty] | 34.39 | 9.5528 | 38.1 | 10.5833 | [7 empty] | 3708.307 | 0
7 | [13 empty] | 34.39 | 9.5528 | 38.1 | 10.5833 | [7 empty] | 3919.087 | 0
8 | [13 empty] | 34.39 | 9.5528 | 38.1 | 10.5833 | [7 empty] | 3643.225 | 0
9 | [13 empty] | 34.39 | 9.5528 | 38.1 | 10.5833 | [7 empty] | 2840.877 | 0
10 | [13 empty] | 34.39 | 9.5528 | 38.1 | 10.5833 | [7 empty] | 2808.133 | 0
11 | [13 empty] | 34.39 | 9.5528 | 38.1 | 10.5833 | [7 empty] | 2807.415 | 0
12 | 90.0932 | 4.7884 | 0.9917 | 0.109 | 0.1586 | 0.0037 | 0.0441 | 0.0341 | 0.058 | 0.0073 | 1.6627 | 2.0492 | 0.7485 | 34.33 | 9.5361 | 38.02 | 10.5611 | 48.23 | 13.3972 | [5 empty] | 3072.339 | 100
13 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.02 | 10.5611 | [7 empty] | 3311.394 | 0
14 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.02 | 10.5611 | [7 empty] | 3175.386 | 0
15 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.02 | 10.5611 | [7 empty] | 3136.79 | 0
16 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.02 | 10.5611 | [7 empty] | 3445.063 | 0
17 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.02 | 10.5611 | [7 empty] | 3374.421 | 0
18 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.02 | 10.5611 | [7 empty] | 3325.191 | 0
19 | 90.4536 | 4.6232 | 0.9698 | 0.1105 | 0.1609 | 0.0036 | 0.0454 | 0.0361 | 0.0613 | 0.0068 | 1.5721 | 1.9568 | 0.746 | 34.34 | 9.5389 | 38.04 | 10.5667 | 48.34 | 13.4278 | [5 empty] | 3542.506 | 100.0001
20 | [13 empty] | 34.34 | 9.5389 | 38.04 | 10.5667 | [7 empty] | 4045.736 | 0
21 | [13 empty] | 34.34 | 9.5389 | 38.04 | 10.5667 | [7 empty] | 4115.963 | 0
22 | [13 empty] | 34.34 | 9.5389 | 38.04 | 10.5667 | [7 empty] | 4109.033 | 0
23 | [13 empty] | 34.34 | 9.5389 | 38.04 | 10.5667 | [7 empty] | 4009.896 | 0
24 | [13 empty] | 34.34 | 9.5389 | 38.04 | 10.5667 | [7 empty] | 3825.982 | 0
25 | [13 empty] | 34.34 | 9.5389 | 38.04 | 10.5667 | [7 empty] | 3810.557 | 0
26 | 90.1249 | 4.7754 | 1.0463 | 0.1132 | 0.1718 | 0.0037 | 0.046 | 0.0368 | 0.0634 | 0.0064 | 1.5682 | 2.0439 | 0.7491 | 34.41 | 9.5583 | 38.12 | 10.5889 | 48.33 | 13.425 | -15.9 | -14.4 | <10 | <10 | від. | 2644.223 | 100
27 | [13 empty] | 34.41 | 9.5583 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 2294.217 | 0
28 | [13 empty] | 34.41 | 9.5583 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 2053.764 | 0
29 | [13 empty] | 34.41 | 9.5583 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 1965.229 | 0
30 | [24 empty] | 2053.764
31 | [13 empty] | 34.41 | 9.5583 | 38.12 | 10.5889 | [7 empty] | 2583.053 | 0
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 33.6589 | 9.3497 | 37.2843 | 10.3567 | [7 empty] | 100226.498
[22 empty] | ВТВ, тис.м3 |  |  | 0.278
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [9 empty] | Табак С.М. | [5 empty] | 03.01.2017р. |  |  |  |  | Передано, тис.м3 |  |  | 100226.22
| Завідувач ВХАЛ Боярського ЛВУМГ | [9 empty] | Клименко І.А. | [5 empty] | 03.01.2017р.
| Начальник служби ГВ та М | [9 empty] | Прима Ю.І. | [5 empty] | 03.01.2017р.