## 09-5
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 08-12 | [12 empty] | Маршрут №29
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ | [7 empty] | по ГРС - Алмаз ( ГРС Алмаз (БМД, Алмаз-Погреби), ГРС Бровари (місто, Тепличний, ТОВ "Асканія Флора") )
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [7 empty] | газопроводу Київ - Брянськ
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 24.07.2019р. | [17 empty] | за період з 1 грудня по 31 грудня 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при |  |  |  | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча,кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище,МДж/м3 | Число Воббе вище,кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | 48.27 | 13.4083 | [5 empty] | 543.591 | 0
2 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 596.134 | 0
3 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 577.867 | 0
4 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 591.534 | 0
5 | 90.806 | 4.4584 | 0.9683 | 0.1134 | 0.1604 | 0.0035 | 0.0461 | 0.037 | 0.0707 | 0.0067 | 1.4195 | 1.91 | 0.7441 | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 615.532 | 100
6 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 610.741 | 0
7 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 674.435 | 0
8 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 612.052 | 0
9 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 521.419 | 0
10 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 493.185 | 0
11 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 512.48 | 0
12 | 90.0857 | 4.7861 | 1.0031 | 0.1109 | 0.1592 | 0.0038 | 0.0439 | 0.034 | 0.0575 | 0.0064 | 1.5632 | 2.1463 | 0.7493 | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | 48.22 | 13.3944 | [5 empty] | 633.468 | 100.0001
13 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | [7 empty] | 694.879 | 0
14 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | [7 empty] | 664.631 | 0
15 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | [7 empty] | 690.74 | 0
16 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | [7 empty] | 666.953 | 0
17 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | [7 empty] | 612.011 | 0
18 | [13 empty] | 34.33 | 9.5361 | 38.03 | 10.5639 | [7 empty] | 603.316 | 0
19 | 90.1155 | 4.7546 | 1.0039 | 0.1119 | 0.1646 | 0.0039 | 0.0461 | 0.0368 | 0.0641 | 0.0068 | 1.5299 | 2.162 | 0.7496 | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | 48.23 | 13.3972 | [5 empty] | 588.843 | 100.0001
20 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 551.835 | 0
21 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 552.227 | 0
22 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 549.059 | 0
23 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 553.585 | 0
24 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 534.742 | 0
25 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 538.668 | 0
26 | 90.1256 | 4.739 | 1.0101 | 0.1114 | 0.1656 | 0.0036 | 0.0459 | 0.0369 | 0.0657 | 0.0064 | 1.5167 | 2.1734 | 0.7497 | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | 48.23 | 13.3972 | -13.4 | -13.4 | <10 | <10 | від. | 529.519 | 100.0003
27 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 530.576 | 0
28 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 552.568 | 0
29 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 570.176 | 0
30 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 552.568
31 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 560.842 | 0
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 34.3517 | 9.5421 | 38.0539 | 10.5705 | [7 empty] | 18080.176
[22 empty] | ВТВ, тис.м3 |  |  | 0.27
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [7 empty] | Табак С.М. |  |  |  |  | 03.01.2017р. | [7 empty] | Передано, тис.м3 |  |  | 18079.906
| Завідувач ВХАЛ Боярського ЛВУМГ | [7 empty] | Клименко І.А. |  |  |  |  | 03.01.2017р.
| Начальник служби ГВ та М | [7 empty] | Прима Ю.І. |  |  |  |  | 03.01.2017р.