## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [10 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Краснопопівського ПСГ
Сєвєродонецьке ЛВУМГ | [10 empty] | маршрут № 645
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | з газопроводу Краснопопівка -Рубіжне за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.43 | 9.56 |  | 38.12 | 10.59 |  | 48.51 | 13.48 | [5 empty] | 3.032 | 0
2 | [14 empty] | 34.43 | 9.56 |  | 38.12 | 10.59 |  | 48.51 | 13.48 | [5 empty] | 2.718 | 0
3 | [14 empty] | 34.43 | 9.56 |  | 38.12 | 10.59 |  | 48.51 | 13.48 | [5 empty] | 2.687 | 0
4 | [14 empty] | 34.43 | 9.56 |  | 38.12 | 10.59 |  | 48.51 | 13.48 | [5 empty] | 2.768 | 0
5 | [14 empty] | 34.43 | 9.56 |  | 38.12 | 10.59 |  | 48.51 | 13.48 | [5 empty] | 2.917 | 0
6 | [14 empty] | 34.43 | 9.56 |  | 38.12 | 10.59 |  | 48.51 | 13.48 | [5 empty] | 2.815 | 0
7 | [14 empty] | 34.43 | 9.56 |  | 38.12 | 10.59 |  | 48.51 | 13.48 | [5 empty] | 3.152 | 0
8 | 90.7812 | 3.6426 | 1.1914 | 0.1583 | 0.2854 | 0.0126 | 0.0756 | 0.0661 | 0.185 | 0.0067 | 2.6326 | 0.9625 | 0.7448 |  | 34.54 | 9.5944 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 3.085 | 100 | ОК
9 | [14 empty] | 34.54 | 9.5944 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 2.541 | 0
10 | [14 empty] | 34.54 | 9.5944 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 2.392 | 0
11 | [14 empty] | 34.54 | 9.5944 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 2.399 | 0
12 | [14 empty] | 34.54 | 9.5944 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 2.573 | 0
13 | [14 empty] | 34.54 | 9.5944 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 3.048 | 0
14 | [14 empty] | 34.54 | 9.5944 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 3.043 | 0
15 | [14 empty] | 34.54 | 9.5944 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 2.85 | 0
16 | [14 empty] | 34.54 | 9.5944 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 3.528 | 0
17 | [14 empty] | 34.54 | 9.5944 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 3.492 | 0
18 | [14 empty] | 34.54 | 9.5944 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 3.023 | 0
19 | [14 empty] | 34.54 | 9.5944 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 2.795 | 0
20 | [14 empty] | 34.54 | 9.5944 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 2.999 | 0
21 | [14 empty] | 34.54 | 9.5944 |  | 38.24 | 10.6222 |  | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 3.223 | 0
22 | 90.6908 | 3.6854 | 1.2072 | 0.1577 | 0.2834 | 0.0081 | 0.0746 | 0.0639 | 0.0993 | 0.0115 | 2.7689 | 0.9492 | 0.7431 |  | 34.4 | 9.5556 |  | 38.08 | 10.5778 |  | 48.48 | 13.4667 | -17.7 | -15 | 0.1 | 0.5 | відc | 2.874 | 100 | ОК
23 | [14 empty] | 34.4 | 9.5556 |  | 38.08 | 10.5778 |  | 48.48 | 13.4667 | [5 empty] | 2.783 | 0
24 | [14 empty] | 34.4 | 9.5556 |  | 38.08 | 10.5778 |  | 48.48 | 13.4667 | [5 empty] | 2.742 | 0
25 | [14 empty] | 34.4 | 9.5556 |  | 38.08 | 10.5778 |  | 48.48 | 13.4667 | [5 empty] | 2.6 | 0
26 | [14 empty] | 34.4 | 9.5556 |  | 38.08 | 10.5778 |  | 48.48 | 13.4667 | [5 empty] | 2.641 | 0
27 | [14 empty] | 34.4 | 9.5556 |  | 38.08 | 10.5778 |  | 48.48 | 13.4667 | [5 empty] | 2.577 | 0
28 | [14 empty] | 34.4 | 9.5556 |  | 38.08 | 10.5778 |  | 48.48 | 13.4667 | [5 empty] | 2.462 | 0
29 | 90.401 | 3.753 | 1.2133 | 0.1626 | 0.288 | 0.0093 | 0.072 | 0.0629 | 0.1158 | 0.0102 | 2.7655 | 1.1464 | 0.7464 |  | 34.38 | 9.55 |  | 40.87 | 11.3528 |  | 48.35 | 13.4306 | [5 empty] | 2.513 | 100 | ОК
30 | [14 empty] | 34.38 | 9.55 |  | 40.87 | 11.3528 |  | 48.35 | 13.4306 | [5 empty] | 2.705 | 0
31 | [14 empty] | 34.38 | 9.55 |  | 40.87 | 11.3528 |  | 48.35 | 13.4306 | [5 empty] | 2.869 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.4703 | 9.5742 | 0 | 38.4207 | 10.6727 | [6 empty] | Всього* : |  | 87.847
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 2016
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | В.С.Ісаєв |  |  |  | 2016
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 2016
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ