## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [10 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС с.м.т. Станічно-Луганська
Сєвєродонецьке ЛВУМГ | [10 empty] | маршрут № 650
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | з газопроводу Ольховське ГКР-Луганська ГРС-2 за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.27 | 9.5194 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 68.377 | 0
2 | [14 empty] | 34.27 | 9.5194 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 66.873 | 0
3 | [14 empty] | 34.27 | 9.5194 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 66.971 | 0
4 | [14 empty] | 34.27 | 9.5194 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 70.14 | 0
5 | [14 empty] | 34.27 | 9.5194 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 73.416 | 0
6 | [14 empty] | 34.27 | 9.5194 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 70.234 | 0
7 | [14 empty] | 34.27 | 9.5194 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 78.649 | 0
8 | [14 empty] | 34.27 | 9.5194 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 77.354 | 0
9 | [14 empty] | 34.27 | 9.5194 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 61.988 | 0
10 | [14 empty] | 34.27 | 9.5194 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 60.12 | 0
11 | [14 empty] | 34.27 | 9.5194 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 65.204 | 0
12 | [14 empty] | 34.27 | 9.5194 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 66.947 | 0
13 | 91.6171 | 2.8959 | 0.8472 | 0.1289 | 0.1972 | 0.0354 | 0.0531 | 0.0416 | 0.0988 | 0.0094 | 4.015 | 0.0604 | 0.7276 |  | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | -3.8 | -2.9 | 0.1 | 0.4 | відc | 80.002 | 100 | ОК
14 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 80.144 | 0
15 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 76.682 | 0
16 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 87.921 | 0
17 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 91.008 | 0
18 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 78.626 | 0
19 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 72.107 | 0
20 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 76.751 | 0
21 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 83.166 | 0
22 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 76.388 | 0
23 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 73.869 | 0
24 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 72.272 | 0
25 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 69.962 | 0
26 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 69.514 | 0
27 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 68.981 | 0
28 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 64.557 | 0
29 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 66.688 | 0
30 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 68.422 | 0
31 | [14 empty] | 33.77 | 9.3806 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.13 | 13.3694 | [5 empty] | 74.213 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 33.953 | 9.4314 | 0 | 37.6076 | 10.4466 | [6 empty] | Всього* : |  | 2257.829
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 2016
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | В.С.Ісаєв |  |  |  | 2016
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 2016
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ