## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [10 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Попасна,Карбоніт,
Сєвєродонецьке ЛВУМГ | [10 empty] | Мирна долина, Кримське. маршрут № 652
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | з газопроводу Луганськ-Лисичанськ за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 33.88 | 9.4111 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 46.91 | 13.0306 | [5 empty] | 119.738 | 0
2 | [14 empty] | 33.88 | 9.4111 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 46.91 | 13.0306 | [5 empty] | 117.738 | 0
3 | [14 empty] | 33.88 | 9.4111 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 46.91 | 13.0306 | [5 empty] | 114.79 | 0
4 | [14 empty] | 33.88 | 9.4111 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 46.91 | 13.0306 | [5 empty] | 123.957 | 0
5 | 87.9838 | 3.517 | 1.6261 | 0.2067 | 0.4233 | 0.0087 | 0.0966 | 0.0815 | 0.0703 | 0.01 | 3.9225 | 2.0535 | 0.769 |  | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 |  |  | 0.3 | 0.5 | відc | 135.983 | 100 | ОК
6 | [14 empty] | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 | [5 empty] | 130.608 | 0
7 | [14 empty] | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 | [5 empty] | 147.894 | 0
8 | [14 empty] | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 | [5 empty] | 137.26 | 0
9 | [14 empty] | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 | [5 empty] | 116.634 | 0
10 | [14 empty] | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 | [5 empty] | 108.529 | 0
11 | [14 empty] | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 | [5 empty] | 109.49 | 0
12 | [14 empty] | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 | [5 empty] | 122.499 | 0
13 | [14 empty] | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 | [5 empty] | 141.294 | 0
14 | [14 empty] | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 | [5 empty] | 135.293 | 0
15 | [14 empty] | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 | [5 empty] | 135.742 | 0
16 | [14 empty] | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 | [5 empty] | 155.095 | 0
17 | [14 empty] | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 | [5 empty] | 151.066 | 0
18 | [14 empty] | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 | [5 empty] | 134.643 | 0
19 | [14 empty] | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 | [5 empty] | 133.49 | 0
20 | [14 empty] | 33.96 | 9.4333 |  | 37.59 | 10.4417 |  | 47.05 | 13.0694 | [5 empty] | 138.544 | 0
21 | 91.8016 | 3.7641 | 0.7385 | 0.0491 | 0.0675 | 0.0013 | 0.0151 | 0.0117 | 0.0207 | 0.0121 | 3.1792 | 0.3391 | 0.7221 |  | 33.76 | 9.3778 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.31 | 13.4194 | -8.3 | -8.9 |  |  |  | 146.595 | 100 | ОК
22 | [14 empty] | 33.76 | 9.3778 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 132.134 | 0
23 | [14 empty] | 33.76 | 9.3778 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 125.56 | 0
24 | [14 empty] | 33.76 | 9.3778 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 119.914 | 0
25 | [14 empty] | 33.76 | 9.3778 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 115.857 | 0
26 | [14 empty] | 33.76 | 9.3778 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 122.763 | 0
27 | [14 empty] | 33.76 | 9.3778 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 120.191 | 0
28 | [14 empty] | 33.76 | 9.3778 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 116.115 | 0
29 | [14 empty] | 33.76 | 9.3778 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 115.607 | 0
30 | [14 empty] | 33.76 | 9.3778 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 122.185 | 0
31 | [14 empty] | 33.76 | 9.3778 |  | 37.41 | 10.3917 |  | 48.31 | 13.4194 | [5 empty] | 124.812 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 33.8818 | 9.4116 | 0 | 37.5187 | 10.4219 | [6 empty] | Всього* : |  | 3972.643
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 2016
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | В.С.Ісаєв |  |  |  | 2016
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 2016
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ