## 11-38
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | прийнятого ПАТ "Луганськгаз"по ГРС с.Бондарево маршрут №625
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводів Кр.Край - Серпухов 1 н. та Ставрополь - Москва 2н. за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 1.3084 | 0
2 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 1.2335 | 0
3 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 1.251 | 0
4 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 1.2816 | 0
5 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 1.3871 | 0
6 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 1.3532 | 0
7 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 1.5767 | 0
8 | 91.448 | 4.0231 | 1.0793 | 0.124 | 0.1852 | 0.0008 | 0.0129 | 0.0089 | 0.0079 | 0.0109 | 2.8252 | 0.2738 | 0.728 | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11663 | 48.83 | 13.5639 | [5 empty] | 1.5293 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11663 | 48.83 | 13.5639 | [5 empty] | 1.2193 | 0
10 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11663 | 48.83 | 13.5639 | [5 empty] | 1.1837 | 0
11 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11663 | 48.83 | 13.5639 | [5 empty] | 1.2424 | 0
12 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11663 | 48.83 | 13.5639 | [5 empty] | 1.2425 | 0
13 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11663 | 48.83 | 13.5639 | [5 empty] | 1.6049 | 0
14 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11663 | 48.83 | 13.5639 | [5 empty] | 1.6067 | 0
15 | 91.4982 | 4.0072 | 0.8209 | 0.0515 | 0.0713 | 0.0003 | 0.015 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0127 | 3.1753 | 0.3249 | 0.7241 | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 1.5658 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 1.8601 | 0
17 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 1.8307 | 0
18 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 1.5769 | 0
19 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 1.3983 | 0
20 | 92.985 | 3.7611 | 0.8544 | 0.0857 | 0.1039 | 0.0011 | 0.0212 | 0.0157 | 0.0139 | 0.0125 | 2.0954 | 0.0501 | 0.716 | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 1.6787 | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 1.7665 | 0
22 | 93.1198 | 3.6686 | 0.8345 | 0.0846 | 0.1031 | 0.0006 | 0.021 | 0.0155 | 0.0161 | 0.0112 | 2.0768 | 0.0482 | 0.7151 | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.557 | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.5065 | 0
24 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.4009 | 0
25 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.2773 | 0
26 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.4182 | 0
27 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.3593 | 0
28 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.3287 | 0
29 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.2559 | 0
30 | 91.1711 | 5.0708 | 1.0252 | 0.0707 | 0.0911 | 0.0003 | 0.0162 | 0.0125 | 0.0098 | 0.0096 | 2.3903 | 0.1324 | 0.7273 | 8266 | 34.61 | 9.6139 | 9155 | 38.33 | 10.6472 | 11780 | 49.32 | 13.7 | [5 empty] | 1.4211 | 100 | ОК
31 | [13 empty] | 8266 | 34.61 | 9.6139 | 9155 | 38.33 | 10.6472 | 11780 | 49.32 | 13.7 | [5 empty] | 1.6197 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8158.4052 | 34.1574 | 9.4882 | 9038.0175 | 37.8391 | 10.5109 | [5 empty] | Всього*: |  | 44.8419
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ