## 11-40
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС с. Тецьке , ГРС с. Євсуг маршрут №626
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводу Ставрополь - Москва 1 н. за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 15.0955 | 0
2 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 12.8526 | 0
3 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 12.666 | 0
4 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 11.8421 | 0
5 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 12.5989 | 0
6 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 13.3618 | 0
7 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 14.7027 | 0
8 | 91.5018 | 4.2513 | 0.9151 | 0.0657 | 0.0872 | 0.0003 | 0.0164 | 0.0125 | 0.0114 | 0.0153 | 2.8755 | 0.2475 | 0.7249 | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9031 | 37.81 | 10.5028 | 11639 | 48.73 | 13.5361 | [5 empty] | 15.2455 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9031 | 37.81 | 10.5028 | 11639 | 48.73 | 13.5361 | [5 empty] | 12.6478 | 0
10 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9031 | 37.81 | 10.5028 | 11639 | 48.73 | 13.5361 | [5 empty] | 10.7192 | 0
11 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9031 | 37.81 | 10.5028 | 11639 | 48.73 | 13.5361 | [5 empty] | 11.2482 | 0
12 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9031 | 37.81 | 10.5028 | 11639 | 48.73 | 13.5361 | [5 empty] | 11.7996 | 0
13 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9031 | 37.81 | 10.5028 | 11639 | 48.73 | 13.5361 | [5 empty] | 16.9831 | 0
14 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9031 | 37.81 | 10.5028 | 11639 | 48.73 | 13.5361 | [5 empty] | 17.274 | 0
15 | 91.4982 | 4.0072 | 0.8209 | 0.0515 | 0.0713 | 0.0003 | 0.015 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0127 | 3.1753 | 0.3249 | 0.7241 | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 16.8029 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 17.2824 | 0
17 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 15.3522 | 0
18 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 13.4366 | 0
19 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 12.6655 | 0
20 | 92.985 | 3.7611 | 0.8544 | 0.0857 | 0.1039 | 0.0011 | 0.0212 | 0.0157 | 0.0139 | 0.0125 | 2.0954 | 0.0501 | 0.716 | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 13.2057 | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 14.4433 | 0
22 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 12.9738 | 0
23 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 12.5547 | 0
24 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 15.2122 | 0
25 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 13.1962 | 0
26 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 13.2605 | 0
27 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 11.9724 | 0
28 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 11.7532 | 0
29 | 92.054 | 3.5997 | 0.7352 | 0.0678 | 0.1001 | 0.0002 | 0.0204 | 0.0159 | 0.0114 | 0.0135 | 3.3717 | 0.0101 | 0.7191 | 8073 | 33.8 | 9.3889 | 8942 | 37.44 | 10.4 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 10.4743 | 100 | ОК
30 | [13 empty] | 8073 | 33.8 | 9.3889 | 8942 | 37.44 | 10.4 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 11.5834 | 0
31 | [13 empty] | 8073 | 33.8 | 9.3889 | 8942 | 37.44 | 10.4 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 12.4839 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8136.1863 | 34.064 | 9.4622 | 9013.3981 | 37.7365 | 10.4824 | [6 empty] | Всього*: |  | 417.6902
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ