## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут №260
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого |  |  |  |  | та прийнятого Стрийським УЕГГ
Угерське ВВВ і СП | [9 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС) |  |  |  | Вівня
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | з газопроводу колектору відбору ГЗП Угерсько за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Свідоцтво № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9115 | 38.16 | 10.61 | [8 empty] | 2.485 | 0
2 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9115 | 38.16 | 10.61 | [8 empty] | 2.542 | 0
3 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9115 | 38.16 | 10.61 | [8 empty] | 2.361 | 0
4 | [13 empty] | 8222 | 34.42 | 9.56 | 9115 | 38.16 | 10.61 | [8 empty] | 2.432 | 0
5 | 95.0558 | 2.7729 | 0.7476 | 0.1187 | 0.1267 | 0.0023 | 0.031 | 0.0211 | 0.0174 | 0.006 | 0.7211 | 0.3794 | 0.7074 | 8226.9 | 34.4444 | 9.56 | 9120.5 | 38.1857 | 10.61 | 11900.83 | 49.8264 | 13.84 |  |  | відсут | відсут | відсут | 2.591 | 100 | ОК
6 | [13 empty] | 8226.9 | 34.4444 | 9.56 | 9120.5 | 38.1857 | 10.61 | [8 empty] | 2.619 | 0
7 | [13 empty] | 8226.9 | 34.4444 | 9.56 | 9120.5 | 38.1857 | 10.61 | [8 empty] | 2.57 | 0
8 | [13 empty] | 8226.9 | 34.4444 | 9.56 | 9120.5 | 38.1857 | 10.61 | [8 empty] | 2.407 | 0
9 | [13 empty] | 8226.9 | 34.4444 | 9.56 | 9120.5 | 38.1857 | 10.61 | [8 empty] | 1.976 | 0
10 | [13 empty] | 8226.9 | 34.4444 | 9.56 | 9120.5 | 38.1857 | 10.61 | [8 empty] | 1.869 | 0
11 | [13 empty] | 8226.9 | 34.4444 | 9.56 | 9120.5 | 38.1857 | 10.61 | [8 empty] | 1.914 | 0
12 | 95.0771 | 2.7632 | 0.7376 | 0.1153 | 0.1259 | 0.0016 | 0.0308 | 0.0213 | 0.0162 | 0.0062 | 0.7223 | 0.3825 | 0.7072 | 8223.34 | 34.4295 | 9.56 | 9116.68 | 38.1697 | 10.61 | 11898.04 | 49.8147 | 13.84 | [5 empty] | 2.297 | 100 | ОК
13 | [13 empty] | 8223.34 | 34.4295 | 9.56 | 9116.68 | 38.1697 | 10.61 | [8 empty] | 2.625 | 0
14 | [13 empty] | 8223.34 | 34.4295 | 9.56 | 9116.68 | 38.1697 | 10.61 | [8 empty] | 2.737 | 0
15 | [13 empty] | 8223.34 | 34.4295 | 9.56 | 9116.68 | 38.1697 | 10.61 | [8 empty] | 2.597 | 0
16 | [13 empty] | 8223.34 | 34.4295 | 9.56 | 9116.68 | 38.1697 | 10.61 | [8 empty] | 2.691 | 0
17 | [13 empty] | 8223.34 | 34.4295 | 9.56 | 9116.68 | 38.1697 | 10.61 | [8 empty] | 2.813 | 0
18 | [13 empty] | 8223.34 | 34.4295 | 9.56 | 9116.68 | 38.1697 | 10.61 | [8 empty] | 2.865 | 0
19 | [13 empty] | 8223.34 | 34.4295 | 9.56 | 9116.68 | 38.1697 | 10.61 | [8 empty] | 2.649 | 0
20 | 95.0219 | 2.7868 | 0.7466 | 0.1179 | 0.1298 | 0.0014 | 0.0298 | 0.0218 | 0.022 | 0.0054 | 0.7113 | 0.4053 | 0.7079 | 8227.93 | 34.4487 | 9.57 | 9121.55 | 38.1901 | 10.61 | 11898.3 | 49.8158 | 13.84 | 3.6 |  |  |  |  | 2.58 | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8227.93 | 34.4487 | 9.57 | 9121.55 | 38.1901 | 10.61 | [8 empty] | 2.56 | 0
22 | [13 empty] | 8227.93 | 34.4487 | 9.57 | 9121.55 | 38.1901 | 10.61 | [8 empty] | 2.697 | 0
23 | [13 empty] | 8227.93 | 34.4487 | 9.57 | 9121.55 | 38.1901 | 10.61 | [8 empty] | 2.646 | 0
24 | [13 empty] | 8227.93 | 34.4487 | 9.57 | 9121.55 | 38.1901 | 10.61 | [8 empty] | 2.37 | 0
25 | [13 empty] | 8227.93 | 34.4487 | 9.57 | 9121.55 | 38.1901 | 10.61 | [8 empty] | 2.573 | 0
26 | 94.9813 | 2.8038 | 0.7522 | 0.118 | 0.1307 | 0.0023 | 0.0315 | 0.0229 | 0.0227 | 0.0056 | 0.7202 | 0.4088 | 0.7082 | 8229.98 | 34.4573 | 5.57 | 9123.72 | 38.1992 | 10.61 | 11897.99 | 49.8145 | 13.84 | [5 empty] | 2.291 | 100 | ОК
27 | [13 empty] | 8229.98 | 34.4573 | 5.57 | 9123.72 | 38.1992 | 10.61 | [8 empty] | 2.295 | 0
28 | [13 empty] | 8229.98 | 34.4573 | 5.57 | 9123.72 | 38.1992 | 10.61 | [8 empty] | 2.473 | 0
29 | [13 empty] | 8229.98 | 34.4573 | 5.57 | 9123.72 | 38.1992 | 10.61 | [8 empty] | 2.631 | 0
30 | [13 empty] | 8229.98 | 34.4573 | 5.57 | 9123.72 | 38.1992 | 10.61 | [8 empty] | 2.601 | 0
31 | [13 empty] | 8229.98 | 34.4573 | 5.57 | 9123.72 | 38.1992 | 10.61 | [8 empty] | 2.813 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8226.1079 | 34.4406 | 8.7851 | 9119.5919 | 38.1816 | 10.61 | [8 empty] | 77.57
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Керівник Угерського ВВРіСП | [13 empty] | Р.Б.Корчак |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  | 31.12.2016р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [13 empty] | прізвище | [8 empty] | дата
Керівник лабораторії Угерського ВВРіСП | [13 empty] | А.Я.Садовська |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  | 31.12.2016р.
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [13 empty] | прізвище | [8 empty] | дата
Керівник метрологічної служби Стрийського ВУПЗГ | [13 empty] | А.Я.Дурда |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |  | 31.12.2016р.
Метрологічна служба , яка вимірює обсяги газу | [13 empty] | прізвище | [8 empty] | дата