## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [14 empty] | Маршрут №236
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [7 empty] | переданого Комарнівським проммайданчиком Бібрського ЛВУМГ та прийнятого ДГХП "Сірка"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ | [7 empty] | з ГРС Новий Розділ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [7 empty] | газопроводу Пукеничі-Комарно Ду700 (точка відбору ГРС Новий Розділ ) | [13 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8210.18 | 34.37 | 9.55 | 9097.81 | 38.09 | 10.58 | 11675.65 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 2 | 0
2 | [13 empty] | 8210.18 | 34.37 | 9.55 | 9097.81 | 38.09 | 10.58 | 11675.65 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 1 | 0
3 | [13 empty] | 8210.18 | 34.37 | 9.55 | 9097.81 | 38.09 | 10.58 | 11675.65 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 1 | 0
4 | [13 empty] | 8210.18 | 34.37 | 9.55 | 9097.81 | 38.09 | 10.58 | 11675.65 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 1 | 0
5 | [13 empty] | 8210.18 | 34.37 | 9.55 | 9097.81 | 38.09 | 10.58 | 11675.65 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 2 | 0
6 | [13 empty] | 8210.18 | 34.37 | 9.55 | 9097.81 | 38.09 | 10.58 | 11675.65 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 2 | 0
7 | [13 empty] | 8210.18 | 34.37 | 9.55 | 9097.81 | 38.09 | 10.58 | 11675.65 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 2 | 0
8 | [13 empty] | 8210.18 | 34.37 | 9.55 | 9097.81 | 38.09 | 10.58 | 11675.65 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 1 | 0
9 | [13 empty] | 8210.18 | 34.37 | 9.55 | 9097.81 | 38.09 | 10.58 | 11675.65 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 2 | 0
10 | [13 empty] | 8210.18 | 34.37 | 9.55 | 9097.81 | 38.09 | 10.58 | 11675.65 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 1 | 0
11 | [13 empty] | 8210.18 | 34.37 | 9.55 | 9097.81 | 38.09 | 10.58 | 11675.65 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 1 | 0
12 | [13 empty] | 8210.18 | 34.37 | 9.55 | 9097.81 | 38.09 | 10.58 | 11675.65 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 1 | 0
13 | 92.6605 | 3.621 | 0.9099 | 0.1136 | 0.1547 | 0.0025 | 0.0411 | 0.0291 | 0.0281 | 0.0073 | 1.2128 | 1.2194 | 0.7277 | 8204 | 34.36 | 9.54 | 9089 | 38.05 | 10.57 | 11697 | 48.98 | 13.6 | [5 empty] | 2 | 100 | ОК
14 | [13 empty] | 8204 | 34.36 | 9.54 | 9089 | 38.05 | 10.57 | 11697 | 48.98 | 13.6 | [5 empty] | 2 | 0
15 | [13 empty] | 8204 | 34.36 | 9.54 | 9089 | 38.05 | 10.57 | 11697 | 48.98 | 13.6 | [5 empty] | 2 | 0
16 | [13 empty] | 8204 | 34.36 | 9.54 | 9089 | 38.05 | 10.57 | 11697 | 48.98 | 13.6 | [5 empty] | 2 | 0
17 | [13 empty] | 8204 | 34.36 | 9.54 | 9089 | 38.05 | 10.57 | 11697 | 48.98 | 13.6 | [5 empty] | 1 | 0
18 | [13 empty] | 8204 | 34.36 | 9.54 | 9089 | 38.05 | 10.57 | 11697 | 48.98 | 13.6 | [5 empty] | 2 | 0
19 | [13 empty] | 8204 | 34.36 | 9.54 | 9089 | 38.05 | 10.57 | 11697 | 48.98 | 13.6 | [5 empty] | 2 | 0
20 | [13 empty] | 8204 | 34.36 | 9.54 | 9089 | 38.05 | 10.57 | 11697 | 48.98 | 13.6 | [5 empty] | 2 | 0
21 | [13 empty] | 8204 | 34.36 | 9.54 | 9089 | 38.05 | 10.57 | 11697 | 48.98 | 13.6 | [5 empty] | 2 | 0
22 | [13 empty] | 8204 | 34.36 | 9.54 | 9089 | 38.05 | 10.57 | 11697 | 48.98 | 13.6 | [5 empty] | 1 | 0
23 | 92.2008 | 3.8509 | 0.9505 | 0.1161 | 0.1629 | 0.0022 | 0.0441 | 0.0344 | 0.0526 | 0.0052 | 1.3038 | 1.2766 | 0.7317 | 8225.18 | 34.44 | 9.57 | 9114.03 | 38.16 | 10.6 | 11693.11 | 48.96 | 13.6 | [5 empty] | 1 | 100.0001
24 | [13 empty] | 8225.18 | 34.44 | 9.57 | 9114.03 | 38.16 | 10.6 | 11693.11 | 48.96 | 13.6 | [5 empty] | 1 | 0
25 | [13 empty] | 8225.18 | 34.44 | 9.57 | 9114.03 | 38.16 | 10.6 | 11693.11 | 48.96 | 13.6 | [5 empty] | 1 | 0
26 | [13 empty] | 8225.18 | 34.44 | 9.57 | 9114.03 | 38.16 | 10.6 | 11693.11 | 48.96 | 13.6 | [5 empty] | 1 | 0
27 | [13 empty] | 8225.18 | 34.44 | 9.57 | 9114.03 | 38.16 | 10.6 | 11693.11 | 48.96 | 13.6 | [5 empty] | 1 | 0
28 | [13 empty] | 8225.18 | 34.44 | 9.57 | 9114.03 | 38.16 | 10.6 | 11693.11 | 48.96 | 13.6 | [5 empty] | 2 | 0
29 | 92.2582 | 3.8305 | 0.9476 | 0.1175 | 0.1622 | 0.0055 | 0.0448 | 0.0307 | 0.0338 | 0.0079 | 1.2606 | 1.3007 | 0.7311 | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | 11688 | 48.94 | 13.59 | -9.1 |  | відсут | відсут | відсут | 2 | 100 | ОК
30 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | 11688 | 48.94 | 13.59 | [5 empty] | 1 | 0
31 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9103 | 38.11 | 10.59 | 11688 | 48.94 | 13.59 | [5 empty] | 1 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8210.7243 | 34.3802 | 9.55 | 9097.2822 | 38.0867 | 10.58 | [8 empty] | 40.232
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [12 empty] | Б.Й. Саловський |  |  | __________________ |  |  |  | 31.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [12 empty] | О.С.Іваненко |  |  | __________________ |  |  |  | 31.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Т.Б.Кузьмін |  |  | __________________ |  |  |  | 31.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата