## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [14 empty] | Маршрут №271
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [7 empty] | переданого Комарнівським проммайданчиком Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ | [7 empty] | з ГРС Щирець
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [7 empty] | газопроводу Івацевичі-Комарно Ду 800 (точка відбору ПГРС Комарно ( перемичка Ду500 )) | [13 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.22 | 34.3 | 9.53 | 9081.78 | 38.02 | 10.56 | 11808.18 | 49.44 | 13.73 | [5 empty] | 46 | 0
2 | [13 empty] | 8192.22 | 34.3 | 9.53 | 9081.78 | 38.02 | 10.56 | 11808.18 | 49.44 | 13.73 | [5 empty] | 46 | 0
3 | [13 empty] | 8192.22 | 34.3 | 9.53 | 9081.78 | 38.02 | 10.56 | 11808.18 | 49.44 | 13.73 | [5 empty] | 46 | 0
4 | [13 empty] | 8192.22 | 34.3 | 9.53 | 9081.78 | 38.02 | 10.56 | 11808.18 | 49.44 | 13.73 | [5 empty] | 46 | 0
5 | [13 empty] | 8192.22 | 34.3 | 9.53 | 9081.78 | 38.02 | 10.56 | 11808.18 | 49.44 | 13.73 | [5 empty] | 47 | 0
6 | 94.7893 | 2.664 | 0.7304 | 0.1043 | 0.1211 | 0.0017 | 0.0291 | 0.0211 | 0.0275 | 0.0065 | 0.9094 | 0.5955 | 0.7099 | 8184 | 34.27 | 9.52 | 9074 | 37.99 | 10.55 | 11819 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 49 | 99.9999
7 | [13 empty] | 8184 | 34.27 | 9.52 | 9074 | 37.99 | 10.55 | 11819 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 49 | 0
8 | [13 empty] | 8184 | 34.27 | 9.52 | 9074 | 37.99 | 10.55 | 11819 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 48 | 0
9 | [13 empty] | 8184 | 34.27 | 9.52 | 9074 | 37.99 | 10.55 | 11819 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 44 | 0
10 | [13 empty] | 8184 | 34.27 | 9.52 | 9074 | 37.99 | 10.55 | 11819 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 41 | 0
11 | [13 empty] | 8184 | 34.27 | 9.52 | 9074 | 37.99 | 10.55 | 11819 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 38 | 0
12 | 94.8178 | 2.6339 | 0.7172 | 0.1013 | 0.1194 | 0.0015 | 0.0292 | 0.0221 | 0.0282 | 0.006 | 0.9167 | 0.6065 | 0.7097 | 8179 | 34.24 | 9.51 | 9068 | 37.97 | 10.55 | 11813 | 49.46 | 13.74 | [5 empty] | 44 | 99.9998
13 | 94.6606 | 2.6991 | 0.7272 | 0.0996 | 0.1171 | 0.0025 | 0.0279 | 0.0188 | 0.0158 | 0.0073 | 0.9589 | 0.6648 | 0.7106 | 8169 | 34.21 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | 11792 | 49.39 | 13.71 | [5 empty] | 48 | 99.9996
14 | [13 empty] | 8169 | 34.21 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | 11792 | 49.39 | 13.71 | [5 empty] | 49 | 0
15 | [13 empty] | 8169 | 34.21 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | 11792 | 49.39 | 13.71 | [5 empty] | 47 | 0
16 | [13 empty] | 8169 | 34.21 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | 11792 | 49.39 | 13.71 | [5 empty] | 49 | 0
17 | [13 empty] | 8169 | 34.21 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | 11792 | 49.39 | 13.71 | [5 empty] | 50 | 0
18 | [13 empty] | 8169 | 34.21 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | 11792 | 49.39 | 13.71 | [5 empty] | 49 | 0
19 | [13 empty] | 8169 | 34.21 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | 11792 | 49.39 | 13.71 | [5 empty] | 46 | 0
20 | 91.549 | 4.2027 | 1.0037 | 0.1152 | 0.1596 | 0.0037 | 0.0389 | 0.0257 | 0.0209 | 0.0081 | 1.3554 | 1.5171 | 0.7362 | 8215 | 34.4 | 9.55 | 9099 | 38.1 | 10.58 | 11642 | 48.75 | 13.53 | [5 empty] | 46 | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8215 | 34.4 | 9.55 | 9099 | 38.1 | 10.58 | 11642 | 48.75 | 13.53 |  |  | відсут | відсут | відсут | 47 | 0
22 | [13 empty] | 8215 | 34.4 | 9.55 | 9099 | 38.1 | 10.58 | 11642 | 48.75 | 13.53 | [5 empty] | 50 | 0
23 | [13 empty] | 8215 | 34.4 | 9.55 | 9099 | 38.1 | 10.58 | 11642 | 48.75 | 13.53 | [5 empty] | 48 | 0
24 | [13 empty] | 8215 | 34.4 | 9.55 | 9099 | 38.1 | 10.58 | 11642 | 48.75 | 13.53 | [5 empty] | 45 | 0
25 | [13 empty] | 8215 | 34.4 | 9.55 | 9099 | 38.1 | 10.58 | 11642 | 48.75 | 13.53 | [5 empty] | 45 | 0
26 | [13 empty] | 8215 | 34.4 | 9.55 | 9099 | 38.1 | 10.58 | 11642 | 48.75 | 13.53 | [5 empty] | 44 | 0
27 | 91.6341 | 4.1535 | 1.0047 | 0.1178 | 0.1694 | 0.0059 | 0.0434 | 0.03 | 0.0258 | 0.006 | 1.2775 | 1.5319 | 0.7363 | 8224 | 34.44 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | 11654 | 48.8 | 13.55 | [5 empty] | 44 | 100 | ОК
28 | [13 empty] | 8224 | 34.44 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | 11654 | 48.8 | 13.55 | [5 empty] | 44 | 0
29 | [13 empty] | 8224 | 34.44 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | 11654 | 48.8 | 13.55 | [5 empty] | 41 | 0
30 | [13 empty] | 8224 | 34.44 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | 11654 | 48.8 | 13.55 | [5 empty] | 42 | 0
31 | [13 empty] | 8224 | 34.44 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | 11654 | 48.8 | 13.55 | [5 empty] | 43 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8194.7275 | 34.315 | 9.531 | 9081.3105 | 38.023 | 10.5598 | [8 empty] | 1422.725
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [12 empty] | Б.Й. Саловський |  |  | __________________ |  |  |  | 31.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [12 empty] | О.С.Іваненко |  |  | __________________ |  |  |  | 31.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Т.Б.Кузьмін |  |  | __________________ |  |  |  | 31.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата