## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрське ЛВУМГ,Бібрський ПМ | [7 empty] | по ГРС Винники,В.Білка Маршрут № 227
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р. | [9 empty] | газопроводу Івацевичі - Комарно (основна) | [11 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9057 | 37.92 | 10.53 | [8 empty] | 1.215 | 0
2 | [13 empty] | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9057 | 37.92 | 10.53 | [8 empty] | 1.202 | 0
3 | [13 empty] | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9057 | 37.92 | 10.53 | [8 empty] | 1.234 | 0
4 | [13 empty] | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9057 | 37.92 | 10.53 | [8 empty] | 1300.342 | 0
5 | [13 empty] | 8172 | 34.22 | 9.5 | 9057 | 37.92 | 10.53 | [8 empty] | 1264.609 | 0
6 | 94.6572 | 2.7542 | 0.7453 | 0.1045 | 0.1191 | 0.0024 | 0.0279 | 0.0184 | 0.0133 | 0.0074 | 0.924 | 0.6263 | 0.7105 | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | 11809 | 49.45 | 13.73 | -4.2 |  | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | 1343.507 | 100 | ОК
7 | [13 empty] | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 1344.823 | 0
8 | [13 empty] | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 1197.383 | 0
9 | [13 empty] | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 1155.391 | 0
10 | [13 empty] | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 1037.972 | 0
11 | [13 empty] | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 1035.397 | 0
12 | [13 empty] | 8181 | 34.26 | 9.52 | 9067 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 1225.82 | 0
13 | 94.6608 | 2.6991 | 0.7272 | 0.0996 | 0.1171 | 0.0025 | 0.0279 | 0.0188 | 0.0158 | 0.0073 | 0.9589 | 0.6648 | 0.7106 | 8169 | 34.21 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | 11792 | 49.38 | 13.71 | [5 empty] | 1366.332 | 99.9998
14 | [13 empty] | 8169 | 34.21 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 1300.972 | 0
15 | [13 empty] | 8169 | 34.21 | 9.5 | 9054 | 37.91 | 10.53 | [8 empty] | 1255.978 | 0
16 | 91.4261 | 4.2532 | 1.0315 | 0.1215 | 0.1701 | 0.0037 | 0.0434 | 0.0289 | 0.0235 | 0.0075 | 1.3528 | 1.5378 | 0.7376 | 8226 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | 11646 | 48.77 | 13.54 | -4.8 |  |  |  |  | 1376.796 | 100 | ОК
17 | [13 empty] | 8226 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 1344.98 | 0
18 | [13 empty] | 8226 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 1224.478 | 0
19 | [13 empty] | 8226 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | [8 empty] | 1199.037 | 0
20 | 91.549 | 4.2027 | 1.0037 | 0.1152 | 0.1596 | 0.0037 | 0.0389 | 0.0257 | 0.0209 | 0.0081 | 1.3554 | 1.5171 | 0.7362 | 8215 | 34.4 | 9.55 | 9099 | 38.1 | 10.58 | 11642 | 48.75 | 13.53 | [5 empty] | 1198.308 | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8215 | 34.4 | 9.55 | 9099 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 1275.056 | 0
22 | [13 empty] | 8215 | 34.4 | 9.55 | 9099 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 1317.37 | 0
23 | [13 empty] | 8215 | 34.4 | 9.55 | 9099 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 1178.796 | 0
24 | [13 empty] | 8215 | 34.4 | 9.55 | 9099 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 1138.64 | 0
25 | [13 empty] | 8215 | 34.4 | 9.55 | 9099 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 1051.442 | 0
26 | [13 empty] | 8215 | 34.4 | 9.55 | 9099 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 929.828 | 0
27 | 91.6341 | 4.1535 | 1.0047 | 0.1178 | 0.1694 | 0.0059 | 0.0434 | 0.03 | 0.0258 | 0.006 | 1.2775 | 1.5319 | 0.7363 | 8224 | 34.44 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | 11654 | 48.8 | 13.55 | [5 empty] | 939.706 | 100 | ОК
28 | [13 empty] | 8224 | 34.44 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 1047.321 | 0
29 | [13 empty] | 8224 | 34.44 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 991.75 | 0
30 | [13 empty] | 8224 | 34.44 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 1015.768 | 0
31 | [13 empty] | 8224 | 34.44 | 9.57 | 9109 | 38.14 | 10.59 | [8 empty] | 1104.483 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8200.7685 | 34.3423 | 9.5388 | 9085.7761 | 38.0423 | 10.5648 | [7 empty] | Всього | 36814.6
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Бібрського ЛВУМГ | [12 empty] | Б.Й.Саловський |  |  | __________________ |  |  |  | 02.01.17 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник ВХАЛ Бібрського ЛВУМГ__________________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | Г.В. Роїк |  |  | __________________ |  |  |  | 02.01.17 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби__ГВ та М__________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | І.І. Карапата |  |  | __________________ |  |  |  | 02.01.17 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата