## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [14 empty] | Маршрут №237
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [7 empty] | переданого Комарнівським проммайданчиком Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Хідновицьким НГП ГПУ "Львівгазвидобування"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ | [7 empty] | з ГРС "Сірка" Яворів (замір з Комарна)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [7 empty] | газопроводу Комарно-Яворів Ду500 (точка відбору ГРС "Сірка" Яворів (замір з Комарна)) | [13 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8126.13 | 34.02 | 9.45 | 9012.13 | 37.74 | 10.48 | 11860.82 | 49.66 | 13.79 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [13 empty] | 8126.13 | 34.02 | 9.45 | 9012.13 | 37.74 | 10.48 | 11860.82 | 49.66 | 13.79 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [13 empty] | 8126.13 | 34.02 | 9.45 | 9012.13 | 37.74 | 10.48 | 11860.82 | 49.66 | 13.79 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [13 empty] | 8126.13 | 34.02 | 9.45 | 9012.13 | 37.74 | 10.48 | 11860.82 | 49.66 | 13.79 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [13 empty] | 8126.13 | 34.02 | 9.45 | 9012.13 | 37.74 | 10.48 | 11860.82 | 49.66 | 13.79 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [13 empty] | 8126.13 | 34.02 | 9.45 | 9012.13 | 37.74 | 10.48 | 11860.82 | 49.66 | 13.79 | [5 empty] | 1 | 0
7 | 95.3322 | 2.2394 | 0.6282 | 0.1041 | 0.1134 | 0.0014 | 0.0395 | 0.0249 | 0.0484 | 0.0089 | 0.9213 | 0.5382 | 0.7064 | 8157 | 34.15 | 9.49 | 9045 | 37.87 | 10.52 | 11810 | 49.45 | 13.74 | [5 empty] | 1 | 99.9999
8 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.49 | 9045 | 37.87 | 10.52 | 11810 | 49.45 | 13.74 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.49 | 9045 | 37.87 | 10.52 | 11810 | 49.45 | 13.74 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.49 | 9045 | 37.87 | 10.52 | 11810 | 49.45 | 13.74 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.49 | 9045 | 37.87 | 10.52 | 11810 | 49.45 | 13.74 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.49 | 9045 | 37.87 | 10.52 | 11810 | 49.45 | 13.74 | [5 empty] | 0 | 0
13 | 95.7472 | 1.8776 | 0.5542 | 0.1059 | 0.1111 | 0.0012 | 0.0406 | 0.0239 | 0.0424 | 0.0092 | 0.971 | 0.5156 | 0.7032 | 8121 | 34 | 9.44 | 9006 | 37.71 | 10.48 | 11786 | 49.35 | 13.71 |  |  | відсут | відсут | відсут | 0 | 99.9999
14 | [13 empty] | 8121 | 34 | 9.44 | 9006 | 37.71 | 10.48 | 11786 | 49.35 | 13.71 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [13 empty] | 8121 | 34 | 9.44 | 9006 | 37.71 | 10.48 | 11786 | 49.35 | 13.71 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [13 empty] | 8121 | 34 | 9.44 | 9006 | 37.71 | 10.48 | 11786 | 49.35 | 13.71 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [13 empty] | 8121 | 34 | 9.44 | 9006 | 37.71 | 10.48 | 11786 | 49.35 | 13.71 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [13 empty] | 8121 | 34 | 9.44 | 9006 | 37.71 | 10.48 | 11786 | 49.35 | 13.71 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [13 empty] | 8121 | 34 | 9.44 | 9006 | 37.71 | 10.48 | 11786 | 49.35 | 13.71 | [5 empty] | 1 | 0
20 | 92.8069 | 3.3658 | 0.8544 | 0.1176 | 0.1558 | 0.002 | 0.0506 | 0.0339 | 0.0547 | 0.0052 | 1.3432 | 1.2097 | 0.7273 | 8186.06 | 34.27 | 9.52 | 9072.25 | 37.98 | 10.55 | 11675.15 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 0 | 99.9998
21 | [13 empty] | 8186.06 | 34.27 | 9.52 | 9072.25 | 37.98 | 10.55 | 11675.15 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [13 empty] | 8186.06 | 34.27 | 9.52 | 9072.25 | 37.98 | 10.55 | 11675.15 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [13 empty] | 8186.06 | 34.27 | 9.52 | 9072.25 | 37.98 | 10.55 | 11675.15 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [13 empty] | 8186.06 | 34.27 | 9.52 | 9072.25 | 37.98 | 10.55 | 11675.15 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [13 empty] | 8186.06 | 34.27 | 9.52 | 9072.25 | 37.98 | 10.55 | 11675.15 | 48.88 | 13.58 | [5 empty] | 0 | 0
26 | 93.2212 | 3.0937 | 0.8016 | 0.1182 | 0.1556 | 0.002 | 0.0574 | 0.0384 | 0.0606 | 0.0076 | 1.3265 | 1.1172 | 0.7243 | 8175.62 | 34.23 | 9.51 | 9061.43 | 37.94 | 10.54 | 11684.7 | 48.92 | 13.59 | [5 empty] | 0 | 100 | ОК
27 | [13 empty] | 8175.62 | 34.23 | 9.51 | 9061.43 | 37.94 | 10.54 | 11684.7 | 48.92 | 13.59 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [13 empty] | 8175.62 | 34.23 | 9.51 | 9061.43 | 37.94 | 10.54 | 11684.7 | 48.92 | 13.59 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [13 empty] | 8175.62 | 34.23 | 9.51 | 9061.43 | 37.94 | 10.54 | 11684.7 | 48.92 | 13.59 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [13 empty] | 8175.62 | 34.23 | 9.51 | 9061.43 | 37.94 | 10.54 | 11684.7 | 48.92 | 13.59 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [13 empty] | 8175.62 | 34.23 | 9.51 | 9061.43 | 37.94 | 10.54 | 11684.7 | 48.92 | 13.59 | [5 empty] | 0 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8134.71 | 34.0567 | 9.46 | 9021.0433 | 37.7733 | 10.4933 | [8 empty] | 2.74
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [12 empty] | Б.Й. Саловський |  |  | __________________ |  |  |  | 31.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [12 empty] | О.С.Іваненко |  |  | __________________ |  |  |  | 31.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Т.Б.Кузьмін |  |  | __________________ |  |  |  | 31.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата