## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [10 empty] | маршрут №201 з 01.12.2016р. по 22.12.2016р.
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Опарським ВУ ПЗГ та прийнятого РВУ "Львівавтогаз маршрут № 200 з 23.12.2016 по 31.12 2016р.
Опарське ВУ ПЗГ | [6 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС):РВУ "Львівавтогаз" (точки відбору проби ГРС-Дрогобич )
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво №РЛ 153/15 чинне до 14.12.20 р. | [7 empty] | з газопроводу ДКС Опари - ГРС- Дрогобич Dу300 | [13 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
з газопроводу ДКС Опари - ГРС- Дрогобич Dу500
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9076 | 37.99 | 10.55 | [8 empty] | 1.8565 | 0
2 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9076 | 37.99 | 10.55 | [8 empty] | 1.6057 | 0
3 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9076 | 37.99 | 10.55 | [8 empty] | 1.0454 | 0
4 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9076 | 37.99 | 10.55 | [8 empty] | 0.5288 | 0
5 | 94.254 | 2.603 | 0.654 | 0.088 | 0.125 | 0.001 | 0.041 | 0.029 | 0.005 | 0.008 | 1.106 | 1.086 | 0.7149 | 8111 | 33.96 | 9.43 | 8989 | 37.64 | 10.45 | 11667 | 48.85 | 13.57 | [5 empty] | 1.6136 | 100 | ОК
6 | [13 empty] | 8111 | 33.96 | 9.43 | 8989 | 37.64 | 10.45 | [8 empty] | 1.4259 | 0
7 | [13 empty] | 8111 | 33.96 | 9.43 | 8989 | 37.64 | 10.45 | [8 empty] | 1.875 | 0
8 | [13 empty] | 8111 | 33.96 | 9.43 | 8989 | 37.64 | 10.45 | [8 empty] | 1.8866 | 0
9 | [13 empty] | 8111 | 33.96 | 9.43 | 8989 | 37.64 | 10.45 | [8 empty] | 1.4754 | 0
10 | [13 empty] | 8111 | 33.96 | 9.43 | 8989 | 37.64 | 10.45 | [8 empty] | 1.1822 | 0
11 | [13 empty] | 8111 | 33.96 | 9.43 | 8989 | 37.64 | 10.45 | [8 empty] | 0.5086 | 0
12 | 96.062 | 1.518 | 0.535 | 0.109 | 0.147 | 0.001 | 0.062 | 0.044 | 0.013 | 0.008 | 1.007 | 0.494 | 0.7016 | 8103 | 33.92 | 9.42 | 8982 | 37.61 | 10.45 | 11769 | 49.27 | 13.69 |  |  |  |  | не виявл | 1.9372 | 100 | ОК
13 | [13 empty] | 8058 | 33.74 | 9.37 | 8936 | 37.42 | 10.39 | [8 empty] | 1.5569 | 0
14 | [13 empty] | 8025 | 33.6 | 9.33 | 8902 | 37.27 | 10.35 | [8 empty] | 1.5338 | 0
15 | [13 empty] | 8025 | 33.6 | 9.33 | 8902 | 37.27 | 10.35 | [8 empty] | 2.1872 | 0
16 | [13 empty] | 8025 | 33.6 | 9.33 | 8902 | 37.27 | 10.35 | [8 empty] | 1.8863 | 0
17 | [13 empty] | 8025 | 33.6 | 9.33 | 8902 | 37.27 | 10.35 | [8 empty] | 1.0756 | 0
18 | [13 empty] | 8025 | 33.6 | 9.33 | 8902 | 37.27 | 10.35 | [8 empty] | 0.6691 | 0
19 | [13 empty] | 8025 | 33.6 | 9.33 | 8902 | 37.27 | 10.35 | [8 empty] | 0.8786 | 0
20 | 91.4673 | 4.0698 | 0.974 | 0.1097 | 0.1698 | 0.0012 | 0.0471 | 0.0368 | 0.0048 | 0.0074 | 1.455 | 1.657 | 0.7372 | 8185 | 34.27 | 9.52 | 9065 | 37.96 | 10.54 | 11587 | 48.51 | 13.48 |  |  | не виявл |  |  | 1.7711 | 99.9999
21 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.52 | 9065 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 2.0256 | 0
22 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.52 | 9065 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 1.2159 | 0
23 | 91.3863 | 4.1665 | 1.0053 | 0.111 | 0.1727 | 0.0014 | 0.0468 | 0.0369 | 0.0037 | 0.0075 | 1.4694 | 1.5925 | 0.7375 | 8199 | 34.33 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | 11605 | 48.59 | 13.5 | [5 empty] | 1.2358 | 100 | ОК
24 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 0.717 | 0
25 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.53 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 0.5428 | 0
26 | 91.3814 | 4.1609 | 1.0052 | 0.1127 | 0.1738 | 0.0009 | 0.0473 | 0.038 | 0.0046 | 0.0093 | 1.4853 | 1.5807 | 0.7375 | 8200 | 34.33 | 9.54 | 9081 | 38.02 | 10.56 | 11605 | 48.59 | 13.5 | [5 empty] | 0.917 | 100.0001
27 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.54 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 0.3864 | 0
28 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.54 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 0.7077 | 0
29 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.54 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 1.7859 | 0
30 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.54 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 1.8322 | 0
31 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.54 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 1.1044 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8130.6984 | 34.0417 | 9.4546 | 9009.895 | 37.7237 | 10.4757 | [6 empty] | Всього: 40,654
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Опарськог ВУПЗГ | [12 empty] | І.Б.Біляк |  |  | __________________ |  |  |  | 03.01.17 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант ІІ кат. ВХАЛ Опарського ВУПЗГ | [12 empty] | О,Б,Гнатків |  |  | __________________ |  |  |  | 03.01.17 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат. Виконавці ГВ та М | [12 empty] | В.О.Кушнір |  |  | __________________ |  |  |  | 03.01.17 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Лист2
Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | прізвище | підпис | дата