## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [12 empty] | Маршрут №261
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого |  |  |  |  | та прийнятого Стрийським УЕГГ
Угерське ВВВ і СП | [8 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС) |  |  |  |  | Нежухів
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | з газопроводу Іваники-Пукеничі Ду-500 за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Свідоцтво № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018р. р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.48 | 9047 | 37.88 | 10.53 | [8 empty] | 145.208 | 0
2 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.48 | 9047 | 37.88 | 10.53 | [8 empty] | 158.893 | 0
3 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.48 | 9047 | 37.88 | 10.53 | [8 empty] | 156.349 | 0
4 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.48 | 9047 | 37.88 | 10.53 | [8 empty] | 159.406 | 0
5 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.48 | 9047 | 37.88 | 10.53 | [8 empty] | 159.597 | 0
6 | 95.5337 | 2.3405 | 0.6782 | 0.1039 | 0.1096 | 0.0018 | 0.0243 | 0.0166 | 0.0076 | 0.0062 | 0.8308 | 0.3468 | 0.7031 | 8173.16 | 34.2194 | 9.5 | 9062.7 | 37.9437 | 10.54 | 11861.64 | 49.6623 | 13.8 | [5 empty] | 156.565 | 100 | ОК
7 | [13 empty] | 8173.16 | 34.2194 | 9.5 | 9062.7 | 37.9437 | 10.54 | [8 empty] | 168.754 | 0
8 | [13 empty] | 8173.16 | 34.2194 | 9.5 | 9062.7 | 37.9437 | 10.54 | [8 empty] | 159.848 | 0
9 | [13 empty] | 8173.16 | 34.2194 | 9.5 | 9062.7 | 37.9437 | 10.54 | [8 empty] | 129.399 | 0
10 | [13 empty] | 8173.16 | 34.2194 | 9.5 | 9062.7 | 37.9437 | 10.54 | [8 empty] | 122.128 | 0
11 | [13 empty] | 8173.16 | 34.2194 | 9.5 | 9062.7 | 37.9437 | 10.54 | [8 empty] | 118.267 | 0
12 | [13 empty] | 8173.16 | 34.2194 | 9.5 | 9062.7 | 37.9437 | 10.54 | [8 empty] | 162.1 | 0
13 | 96.3957 | 1.9263 | 0.5898 | 0.0939 | 0.0915 | 0.0026 | 0.0182 | 0.0118 | 0.0022 | 0.0061 | 0.7296 | 0.1323 | 0.6957 | 8152.1 | 34.1312 | 9.48 | 9041.11 | 37.8533 | 10.52 | 11895.86 | 49.8056 | 13.84 |  |  | відсут | відсут | відсут | 186.26 | 100 | ОК
14 | [13 empty] | 8152.1 | 34.1312 | 9.48 | 9041.11 | 37.8533 | 10.52 | [8 empty] | 180.325 | 0
15 | [13 empty] | 8152.1 | 34.1312 | 9.48 | 9041.11 | 37.8533 | 10.52 | [8 empty] | 172.225 | 0
16 | [13 empty] | 8152.1 | 34.1312 | 9.48 | 9041.11 | 37.8533 | 10.52 | [8 empty] | 180.376 | 0
17 | [13 empty] | 8152.1 | 34.1312 | 9.48 | 9041.11 | 37.8533 | 10.52 | [8 empty] | 181.049 | 0
18 | [13 empty] | 8152.1 | 34.1312 | 9.48 | 9041.11 | 37.8533 | 10.52 | [8 empty] | 181.874 | 0
19 | [13 empty] | 8152.1 | 34.1312 | 9.48 | 9041.11 | 37.8533 | 10.52 | [8 empty] | 171.999 | 0
20 | 95.2866 | 2.6212 | 0.8501 | 0.1324 | 0.1331 | 0.0018 | 0.0269 | 0.0182 | 0.0092 | 0.0054 | 0.6977 | 0.2174 | 0.7056 | 8244.24 | 34.217 | 9.58 | 9139.68 | 38.266 | 10.63 | 11940.74 | 49.9935 | 13.89 | 16.6 |  |  |  |  | 167.341 | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8244.24 | 34.217 | 9.58 | 9139.68 | 38.266 | 10.63 | [8 empty] | 168.631 | 0
22 | [13 empty] | 8244.24 | 34.217 | 9.58 | 9139.68 | 38.266 | 10.63 | [8 empty] | 176.688 | 0
23 | [13 empty] | 8244.24 | 34.217 | 9.58 | 9139.68 | 38.266 | 10.63 | [8 empty] | 168.206 | 0
24 | [13 empty] | 8244.24 | 34.217 | 9.58 | 9139.68 | 38.266 | 10.63 | [8 empty] | 153.337 | 0
25 | [13 empty] | 8244.24 | 34.217 | 9.58 | 9139.68 | 38.266 | 10.63 | [8 empty] | 159.621 | 0
26 | 95.2896 | 2.6145 | 0.8395 | 0.1279 | 0.1325 | 0.0022 | 0.0273 | 0.0187 | 0.0099 | 0.0057 | 0.7166 | 0.2156 | 0.7055 | 8240.73 | 34.5023 | 9.58 | 9135.83 | 38.2499 | 10.63 | 11936.8 | 49.977 | 13.88 | [5 empty] | 143.799 | 100 | ОК
27 | [13 empty] | 8240.73 | 34.5023 | 9.58 | 9135.83 | 38.2499 | 10.63 | [8 empty] | 153.429 | 0
28 | [13 empty] | 8240.73 | 34.5023 | 9.58 | 9135.83 | 38.2499 | 10.63 | [8 empty] | 167.815 | 0
29 | [13 empty] | 8240.73 | 34.5023 | 9.58 | 9135.83 | 38.2499 | 10.63 | [8 empty] | 171.956 | 0
30 | [13 empty] | 8240.73 | 34.5023 | 9.58 | 9135.83 | 38.2499 | 10.63 | [8 empty] | 171.525 | 0
31 | [13 empty] | 8240.73 | 34.5023 | 9.58 | 9135.83 | 38.2499 | 10.63 | [8 empty] | 184.034 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8192.7551 | 34.242 | 9.5235 | 9084.4941 | 38.0353 | 10.569 | [8 empty] | 5037.004
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Керівник Угерського ВВРіСП | [13 empty] | Р.Б.Корчак |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  | 31.12.2016р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [13 empty] | прізвище | [8 empty] | дата
Керівник лабораторії Угерського ВВРіСП | [13 empty] | А.Я.Садовська |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  | 31.12.2016р.
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [13 empty] | прізвище | [8 empty] | дата
Керівник метрологічної служби Стрийського ВУПЗГ | [13 empty] | А.Я.Дурда |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |  | 31.12.2016р.
Метрологічна служба , яка вимірює обсяги газу | [13 empty] | прізвище | [8 empty] | дата