## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут № 361
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | з Велико-Мостівського газового родовища ТзОВ СУАП "Укр-Аз-Ойл" на ПЗПГ Великі Мости,
Волинське ЛВУМГ Кам'янка-Бузький ПМ | [7 empty] | що подається в комунікації Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [9 empty] | (точка відбору проби ПЗПГ Великі Мости) | [11 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 15.5538 | 0
2 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 14.4752 | 0
3 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 14.348 | 0
4 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 14.7644 | 0
5 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 14.3512 | 0
6 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 11.5616 | 0
7 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 14.0208 | 0
8 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 13.3004 | 0
9 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 14.4293 | 0
10 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 14.4294 | 0
11 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 13.8304 | 0
12 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | [5 empty] | відс. | відс. |  | 13.4235 | 0
13 | [13 empty] | 7934 | 33.22 | 9.23 | 8796 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 12.776 | 0
14 | 93.5445 | 2.8167 | 0.2463 | 0.0145 | 0.025 | 0.0064 | 0.0085 | 0.0032 | 0.0004 | 0.0085 | 3.2775 | 0.0486 | 0.7057 | 7941 | 33.2271 | 9.23 | 8804 | 36.8357 | 10.23 | 11502 | 48.1244 | 13.37 | [5 empty] | 13.213 | 100.0001
15 | [13 empty] | 7941 | 33.2271 | 9.23 | 8804 | 36.8357 | 10.23 | [8 empty] | 12.984 | 0
16 | [13 empty] | 7941 | 33.2271 | 9.23 | 8804 | 36.8357 | 10.23 | [8 empty] | 13 | 0
17 | [13 empty] | 7941 | 33.2271 | 9.23 | 8804 | 36.8357 | 10.23 | [8 empty] | 11.1394 | 0
18 | [13 empty] | 7941 | 33.2271 | 9.23 | 8804 | 36.8357 | 10.23 | [8 empty] | 12.466 | 0
19 | [13 empty] | 7941 | 33.2271 | 9.23 | 8804 | 36.8357 | 10.23 | [8 empty] | 12.519 | 0
20 | [13 empty] | 7941 | 33.2271 | 9.23 | 8804 | 36.8357 | 10.23 | [8 empty] | 12.7266 | 0
21 | [13 empty] | 7941 | 33.2271 | 9.23 | 8804 | 36.8357 | 10.23 | [8 empty] | 12.9683 | 0
22 | [13 empty] | 7941 | 33.2271 | 9.23 | 8804 | 36.8357 | 10.23 | [8 empty] | 12.366 | 0
23 | [13 empty] | 7941 | 33.2271 | 9.23 | 8804 | 36.8357 | 10.23 | [8 empty] | 13.3289 | 0
24 | [13 empty] | 7941 | 33.2271 | 9.23 | 8804 | 36.8357 | 10.23 | [8 empty] | 13.2673 | 0
25 | [13 empty] | 7941 | 33.2271 | 9.23 | 8804 | 36.8357 | 10.23 | [8 empty] | 13.3045 | 0
26 | [13 empty] | 7941 | 33.2271 | 9.23 | 8804 | 36.8357 | 10.23 | [8 empty] | 13.1462 | 0
27 | 93.5249 | 2.8145 | 0.2468 | 0.0148 | 0.0252 | 0.0066 | 0.0309 | 0.0082 | 0.0002 | 0.0087 | 3.2684 | 0.0507 | 0.7063 | 7949 | 33.2576 | 9.24 | 8812 | 36.8685 | 10.24 | 11507 | 48.1458 | 13.37 |  |  |  |  | відс. | 13.2808 | 99.9999
28 | [13 empty] | 7949 | 33.2576 | 9.24 | 8812 | 36.8685 | 10.24 | [8 empty] | 12.5728 | 0
29 | [13 empty] | 7949 | 33.2576 | 9.24 | 8812 | 36.8685 | 10.24 | [8 empty] | 12.8744 | 0
30 | [13 empty] | 7949 | 33.2576 | 9.24 | 8812 | 36.8685 | 10.24 | [8 empty] | 12.7635 | 0
31 | [13 empty] | 7949 | 33.2576 | 9.24 | 8812 | 36.8685 | 10.24 | [8 empty] | 12.607 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 7939.164 | 33.2287 | 9.2316 | 8801.7238 | 36.8383 | 10.2316 | [5 empty] | Всього : |  | 413.357
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [12 empty] | Цьома Ю.О. |  |  | __________________ |  |  |  | 2017-01-03
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II категорії ВХАЛ | [12 empty] | Куровська Н.І |  |  | __________________ |  |  |  | 2017-01-03
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Гладчук А.З. |  |  | __________________ |  |  |  | 2017-01-03
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата