## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут № 255
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Волинське ЛВУМГ Кам'янка-Бузький ПМ | [7 empty] | по ГРС Новий Яричів, Задвір'я
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [9 empty] | газопроводу Лупінг МГ Дашава-Мінськ | [11 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.9658 | 2.2058 | 0.6482 | 0.1047 | 0.1048 | 0.0015 | 0.0224 | 0.0162 | 0.0057 | 0.0052 | 0.7108 | 0.209 | 0.6996 | 8185 | 34.2446 | 9.51 | 9072 | 37.9569 | 10.54 | 11904 | 49.8052 | 13.83 | [5 empty] | 64 | 100.0001
2 | [13 empty] | 8185 | 34.2446 | 9.51 | 9072 | 37.9569 | 10.54 | [8 empty] | 64 | 0
3 | [13 empty] | 8185 | 34.2446 | 9.51 | 9072 | 37.9569 | 10.54 | [8 empty] | 64 | 0
4 | [13 empty] | 8185 | 34.2446 | 9.51 | 9072 | 37.9569 | 10.54 | [8 empty] | 64 | 0
5 | [13 empty] | 8185 | 34.2446 | 9.51 | 9072 | 37.9569 | 10.54 | [8 empty] | 67 | 0
6 | [13 empty] | 8185 | 34.2446 | 9.51 | 9072 | 37.9569 | 10.54 | [8 empty] | 68 | 0
7 | 96.2467 | 2.0052 | 0.6253 | 0.101 | 0.0987 | 0.0021 | 0.0241 | 0.0145 | 0.0061 | 0.0055 | 0.7323 | 0.1385 | 0.6972 | 8172 | 34.19 | 9.5 | 9058 | 37.8991 | 10.53 | 11905 | 49.8115 | 13.84 |  |  | відс. | відс. | відс. | 69 | 100 | ОК
8 | [13 empty] | 8172 | 34.19 | 9.5 | 9058 | 37.8991 | 10.53 | [8 empty] | 67 | 0
9 | [13 empty] | 8172 | 34.19 | 9.5 | 9058 | 37.8991 | 10.53 | [8 empty] | 60 | 0
10 | [13 empty] | 8172 | 34.19 | 9.5 | 9058 | 37.8991 | 10.53 | [8 empty] | 60 | 0
11 | [13 empty] | 8172 | 34.19 | 9.5 | 9058 | 37.8991 | 10.53 | [8 empty] | 54 | 0
12 | [13 empty] | 8172 | 34.19 | 9.5 | 9058 | 37.8991 | 10.53 | [8 empty] | 61 | 0
13 | [13 empty] | 8172 | 34.19 | 9.5 | 9058 | 37.8991 | 10.53 | [8 empty] | 69 | 0
14 | 96.2384 | 2.0087 | 0.6107 | 0.0974 | 0.0975 | 0.0036 | 0.0217 | 0.0153 | 0.0061 | 0.005 | 0.7329 | 0.1626 | 0.6973 | 8167 | 34.1715 | 9.49 | 9053 | 37.879 | 10.52 | 11899 | 49.7834 | 13.83 | [5 empty] | 71 | 99.9999
15 | [13 empty] | 8167 | 34.1715 | 9.49 | 9053 | 37.879 | 10.52 | [8 empty] | 67 | 0
16 | [13 empty] | 8167 | 34.1715 | 9.49 | 9053 | 37.879 | 10.52 | [8 empty] | 73 | 0
17 | [13 empty] | 8167 | 34.1715 | 9.49 | 9053 | 37.879 | 10.52 | [8 empty] | 73 | 0
18 | [13 empty] | 8167 | 34.1715 | 9.49 | 9053 | 37.879 | 10.52 | [8 empty] | 73 | 0
19 | [13 empty] | 8167 | 34.1715 | 9.49 | 9053 | 37.879 | 10.52 | [8 empty] | 71 | 0
20 | [13 empty] | 8167 | 34.1715 | 9.49 | 9053 | 37.879 | 10.52 | [8 empty] | 67 | 0
21 | [13 empty] | 8167 | 34.1715 | 9.49 | 9053 | 37.879 | 10.52 | [8 empty] | 68 | 0
22 | [13 empty] | 8167 | 34.1715 | 9.49 | 9053 | 37.879 | 10.52 | [8 empty] | 69 | 0
23 | 90.1832 | 4.7601 | 1.1313 | 0.1241 | 0.1923 | 0.0049 | 0.0676 | 0.0457 | 0.0517 | 0.005 | 1.5742 | 1.8599 | 0.7489 | 8257 | 34.5488 | 9.6 | 9142 | 38.2501 | 10.63 | 11594 | 48.5094 | 13.47 | [5 empty] | 69 | 100 | ОК
24 | [13 empty] | 8257 | 34.5488 | 9.6 | 9142 | 38.2501 | 10.63 | [8 empty] | 67 | 0
25 | [13 empty] | 8257 | 34.5488 | 9.6 | 9142 | 38.2501 | 10.63 | [8 empty] | 66 | 0
26 | [13 empty] | 8257 | 34.5488 | 9.6 | 9142 | 38.2501 | 10.63 | [8 empty] | 63 | 0
27 | [13 empty] | 8257 | 34.5488 | 9.6 | 9142 | 38.2501 | 10.63 | [8 empty] | 62 | 0
28 | 90.2312 | 4.7527 | 1.1295 | 0.1242 | 0.1909 | 0.0073 | 0.0471 | 0.0384 | 0.0358 | 0.0045 | 1.5679 | 1.8705 | 0.7478 | 8245 | 34.4968 | 9.58 | 9129 | 38.1943 | 10.61 | 11585 | 48.4731 | 13.46 | [5 empty] | 65 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 8245 | 34.4968 | 9.58 | 9129 | 38.1943 | 10.61 | [8 empty] | 67 | 0
30 | [13 empty] | 8245 | 34.4968 | 9.58 | 9129 | 38.1943 | 10.61 | [8 empty] | 66 | 0
31 | [13 empty] | 8245 | 34.4968 | 9.58 | 9129 | 38.1943 | 10.61 | [8 empty] | 64 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8195.8031 | 34.2911 | 9.525 | 9081.5789 | 37.9975 | 10.555 | [5 empty] | Всього: |  | 2050.136
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [12 empty] | Цьома Ю.О. |  |  | __________________ |  |  |  | 2017-01-03
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II категорії ВХАЛ | [12 empty] | Куровська Н.І |  |  | __________________ |  |  |  | 2017-01-03
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Гладчук А.З. |  |  | __________________ |  |  |  | 2017-01-03
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата