## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-29 | [13 empty] | Маршрут №100
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Диканське ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ"
Диканський п/м Диканського ЛВУМГ | [9 empty] | по ГРС Гряково
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018р. | [9 empty] | газопроводу Шебелінка - Полтава - Київ | [11 empty] | за період з 1 грудня по 31 грудня 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 92.9235 | 3.8248 | 0.9057 | 0.1335 | 0.1879 | 0.0052 | 0.0567 | 0.0432 | 0.0707 | 0.0019 | 1.549 | 0.2979 | 0.7227 | 8295.5816 | 34.7336 | 9.6478 | 9191.7602 | 38.4859 | 10.69 | 11866.4438 | 49.6848 | 13.8007 | -19.8 | -19.3 |  |  |  | 5.4718 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8295.5816 | 34.7336 | 9.6478 | 9191.7602 | 38.4859 | 10.69 | [8 empty] | 5.2465 | 0
3 | [13 empty] | 8295.5816 | 34.7336 | 9.6478 | 9191.7602 | 38.4859 | 10.69 | [8 empty] | 5.4051 | 0
4 | [13 empty] | 8295.5816 | 34.7336 | 9.6478 | 9191.7602 | 38.4859 | 10.69 | [8 empty] | 5.6149 | 0
5 | [13 empty] | 8295.5816 | 34.7336 | 9.6478 | 9191.7602 | 38.4859 | 10.69 | [5 empty] | <0,006 | <0,02 | від. | 5.9592 | 0
6 | [13 empty] | 8295.5816 | 34.7336 | 9.6478 | 9191.7602 | 38.4859 | 10.69 | [8 empty] | 5.761 | 0
7 | 92.7282 | 3.897 | 0.9166 | 0.134 | 0.1881 | 0.0054 | 0.0557 | 0.042 | 0.0601 | 0.0152 | 1.628 | 0.3296 | 0.7237 | 8287.9389 | 34.7016 | 9.6389 | 9183.1861 | 38.45 | 10.68 | 11846.6921 | 49.6021 | 13.7777 | -18.8 | -19.5 |  |  |  | 6.6865 | 99.9999
8 | [13 empty] | 8287.9389 | 34.7016 | 9.6389 | 9183.1861 | 38.45 | 10.68 | [8 empty] | 6.3585 | 0
9 | [13 empty] | 8287.9389 | 34.7016 | 9.6389 | 9183.1861 | 38.45 | 10.68 | [8 empty] | 5.2562 | 0
10 | [13 empty] | 8287.9389 | 34.7016 | 9.6389 | 9183.1861 | 38.45 | 10.68 | [8 empty] | 4.8742 | 0
11 | [13 empty] | 8287.9389 | 34.7016 | 9.6389 | 9183.1861 | 38.45 | 10.68 | [8 empty] | 4.9513 | 0
12 | [13 empty] | 8287.9389 | 34.7016 | 9.6389 | 9183.1861 | 38.45 | 10.68 | [8 empty] | 5.4236 | 0
13 | 92.8636 | 3.8705 | 0.9208 | 0.1344 | 0.1882 | 0.0054 | 0.0558 | 0.0419 | 0.0597 | 0.0017 | 1.5383 | 0.3199 | 0.723 | 8295.7487 | 34.7343 | 9.648 | 9191.9035 | 38.4865 | 10.6902 | 11864.1987 | 49.6754 | 13.7981 | -17 | -22.1 |  |  |  | 6.1052 | 100.0002
14 | [13 empty] | 8295.7487 | 34.7343 | 9.648 | 9191.9035 | 38.4865 | 10.6902 | [8 empty] | 5.8655 | 0
15 | [13 empty] | 8295.7487 | 34.7343 | 9.648 | 9191.9035 | 38.4865 | 10.6902 | [8 empty] | 5.961 | 0
16 | [13 empty] | 8295.7487 | 34.7343 | 9.648 | 9191.9035 | 38.4865 | 10.6902 | [8 empty] | 6.7765 | 0
17 | [13 empty] | 8295.7487 | 34.7343 | 9.648 | 9191.9035 | 38.4865 | 10.6902 | [8 empty] | 6.5845 | 0
18 | [13 empty] | 8295.7487 | 34.7343 | 9.648 | 9191.9035 | 38.4865 | 10.6902 | [8 empty] | 6.0294 | 0
19 | 92.8501 | 3.8557 | 0.9085 | 0.1307 | 0.1861 | 0.0052 | 0.0524 | 0.0422 | 0.0608 | 0.0067 | 1.6002 | 0.3013 | 0.7227 | 8287.8911 | 34.7014 | 9.6388 | 9183.3532 | 38.4507 | 10.6802 | 11855.2185 | 49.6378 | 13.7876 | -19.4 | -14.6 |  |  |  | 5.8965 | 99.9999
20 | [13 empty] | 8287.8911 | 34.7014 | 9.6388 | 9183.3532 | 38.4507 | 10.6802 | [8 empty] | 5.9974 | 0
21 | [13 empty] | 8287.8911 | 34.7014 | 9.6388 | 9183.3532 | 38.4507 | 10.6802 | [8 empty] | 6.4283 | 0
22 | [13 empty] | 8287.8911 | 34.7014 | 9.6388 | 9183.3532 | 38.4507 | 10.6802 | [8 empty] | 5.6069 | 0
23 | [13 empty] | 8287.8911 | 34.7014 | 9.6388 | 9183.3532 | 38.4507 | 10.6802 | [8 empty] | 5.6078 | 0
24 | [13 empty] | 8287.8911 | 34.7014 | 9.6388 | 9183.3532 | 38.4507 | 10.6802 | [8 empty] | 5.4367 | 0
25 | [13 empty] | 8287.8911 | 34.7014 | 9.6388 | 9183.3532 | 38.4507 | 10.6802 | [8 empty] | 5.4065 | 0
26 | [13 empty] | 8287.8911 | 34.7014 | 9.6388 | 9183.3532 | 38.4507 | 10.6802 | [8 empty] | 5.2299 | 0
27 | [13 empty] | 8287.8911 | 34.7014 | 9.6388 | 9183.3532 | 38.4507 | 10.6802 | [8 empty] | 5.3499 | 0
28 | [13 empty] | 8287.8911 | 34.7014 | 9.6388 | 9183.3532 | 38.4507 | 10.6802 | [8 empty] | 5.1279 | 0
29 | [13 empty] | 8287.8911 | 34.7014 | 9.6388 | 9183.3532 | 38.4507 | 10.6802 | [8 empty] | 5.198 | 0
30 | [13 empty] | 8287.8911 | 34.7014 | 9.6388 | 9183.3532 | 38.4507 | 10.6802 | [8 empty] | 5.6449
31 | [13 empty] | 8287.8911 | 34.7014 | 9.6388 | 9183.3532 | 38.4507 | 10.6802 | [8 empty] | 6.0014 | 0
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8291.0061 | 34.7144 | 9.6424 | 9186.7086 | 38.4647 | 10.6841 | [8 empty] | 177.2631
[22 empty] | Газ на ВТВ від ВОГ до межі передачі, тис.м3 | [5 empty] | 0.729
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [12 empty] | Герасименко І.М. | [5 empty] | 30.12.2016р. |  | Передано в газорозподільні мережі, тис.м3 | [5 empty] | 176.5341
| Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Диканського ЛВУМГ | [12 empty] | Горшковоз О.В. | [5 empty] | 30.12.2016р.
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Левадний С.А. | [5 empty] | 30.12.2016р.