## ПАТ "Кременчукгаз"
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-58 Маршрут № 860
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Кременчуцьке ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУ МГ та прийнятого ТОВ "Кременчукавтогаз"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по ГРС Кременчук: АГНКС ТОВ "Кременчукавтогаз"
Кременчуцького промислового майданчика | [9 empty] | по газопроводу " Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" " за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
[31 empty] | ASK | +/- поправка ASK |  | Густина відносна | Температура вх.
1 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.5833 | 9130 | 38.23 | 10.6194 | [8 empty] | 3.8212 | 0 |  | 3.8212 |  | 3821.2
2 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.5833 | 9130 | 38.23 | 10.6194 | [8 empty] | 3.4534 | 0 |  | 3.4534 |  | 3453.4
3 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.5833 | 9130 | 38.23 | 10.6194 | [8 empty] | 3.1086 | 0 |  | 3.1086 |  | 3108.6 | 0.5797 | 26
4 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.5833 | 9130 | 38.23 | 10.6194 | [8 empty] | 2.0561 | 0 |  | 2.0561 |  | 2056.1 | 0.5795 | 26
5 | 91.542 | 4.124 | 1.072 | 0.121 | 0.193 | 0.004 | 0.047 | 0.039 | 0.052 | 0.001 | 1.451 | 1.354 | 0,7372 | 8248 | 34.53 | 9.5917 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | 11 681 | 48,90 | 13.5833 | -9,8 |  |  |  |  | 3.2725 | 100 | ОК | 3.2725 |  | 3272.5 | 0.5823 | 25
6 | [13 empty] | 8248 | 34.53 | 9.5917 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | [8 empty] | 3.7292 | 0 |  | 3.7292 |  | 3729.2 | 0.5822 | 15
7 | [13 empty] | 8248 | 34.53 | 9.5917 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | [8 empty] | 3.6263 | 0 |  | 3.6263 |  | 3626.3 | 0.582 | 15
8 | [13 empty] | 8248 | 34.53 | 9.5917 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | [8 empty] | 3.0788 | 0 |  | 3.0788 |  | 3078.8
9 | [13 empty] | 8248 | 34.53 | 9.5917 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | [8 empty] | 2.8297 | 0 |  | 2.8297 |  | 2829.7
10 | [13 empty] | 8248 | 34.53 | 9.5917 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | [8 empty] | 2.483 | 0 |  | 2.483 |  | 2483 | 0.5814 | 25
11 | [13 empty] | 8248 | 34.53 | 9.5917 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | [8 empty] | 2.0347 | 0 |  | 2.0347 |  | 2034.7 | 0.5809 | 25
12 | [13 empty] | 8248 | 34.53 | 9.5917 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | [8 empty] | 3.3344 | 0 |  | 3.3344 |  | 3334.4 | 0.5806 | 25
13 | 91.401 | 4.181 | 1.07 | 0.121 | 0.199 | 0.004 | 0.05 | 0.041 | 0.063 | 0.001 | 1.481 | 1.388 | 0,7386 | 8252 | 34.55 | 9.5972 | 9142 | 38.28 | 10.6333 | 11 675 | 48,88 | 13.5778 | -10,3 |  |  |  |  | 4.1173 | 100 | ОК | 4.1173 |  | 4117.3 | 0.5803 | 25
14 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.5972 | 9142 | 38.28 | 10.6333 | [8 empty] | 3.909 | 0 |  | 3.909 |  | 3909
15 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.5972 | 9142 | 38.28 | 10.6333 | [8 empty] | 3.0076 | 0 |  | 3.0076 |  | 3007.6
16 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.5972 | 9142 | 38.28 | 10.6333 | [8 empty] | 3.4928 | 0 |  | 3.4928 |  | 3492.8
17 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.5972 | 9142 | 38.28 | 10.6333 | [8 empty] | 2.4174 | 0 |  | 2.4174 |  | 2417.4 | 0.5798 | 24
18 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.5972 | 9142 | 38.28 | 10.6333 | [8 empty] | 2.0402 | 0 |  | 2.0402 |  | 2040.2 | 0.58 | 24
19 | 91.174 | 4.247 | 1.093 | 0.123 | 0.204 | 0.005 | 0.052 | 0.044 | 0.058 | 0.001 | 1.511 | 1.488 | 0,7407 | 8250 | 34.54 | 9.5944 | 9139 | 38.27 | 10.6306 | 11 655 | 48,80 | 13.5556 | -9,8 |  |  |  |  | 2.5119 | 100 | ОК | 2.5119 |  | 2511.9 | 0.5801 | 24
20 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.5944 | 9139 | 38.27 | 10.6306 | [8 empty] | 3.3213 | 0 |  | 3.3213 |  | 3321.3 | 0.5797 | 24
21 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.5944 | 9139 | 38.27 | 10.6306 | [8 empty] | 3.9458 | 0 |  | 3.9458 |  | 3945.8 | 0.58 | 24
22 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.5944 | 9139 | 38.27 | 10.6306 | [8 empty] | 2.6971 | 0 |  | 2.6971 |  | 2697.1
23 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.5944 | 9139 | 38.27 | 10.6306 | [8 empty] | 3.5623 | 0 |  | 3.5623 |  | 3562.3
24 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.5944 | 9139 | 38.27 | 10.6306 | [8 empty] | 2.7996 | 0 |  | 2.7996 |  | 2799.6 | 0.5798 | 23
25 | [13 empty] | 8250 | 34.54 | 9.5944 | 9139 | 38.27 | 10.6306 | [8 empty] | 1.6056 | 0 |  | 1.6056 |  | 1605.6 | 0.5796 | 23
26 | 91.29 | 4.19 | 1.102 | 0.124 | 0.21 | 0.005 | 0.052 | 0.044 | 0.062 | 0.001 | 1.37 | 1.55 | 0,7407 | 8257 | 34.57 | 9.6028 | 9147 | 38.3 | 10.6389 | 11 664 | 48,83 | 13.5639 | -12,2 |  | 0.001 | 0.002 | відсутні | 2.6144 | 100 | ОК | 2.6144 |  | 2614.4 | 0.5797 | 23
27 | [13 empty] | 8257 | 34.57 | 9.6028 | 9147 | 38.3 | 10.6389 | [8 empty] | 3.2813 | 0 |  | 3.2813 |  | 3281.3 | 0.578 | 22
28 | [13 empty] | 8257 | 34.57 | 9.6028 | 9147 | 38.3 | 10.6389 | [8 empty] | 3.5392 | 0 |  | 3.5392 |  | 3539.2 | 0.5782 | 22
29 | [13 empty] | 8257 | 34.57 | 9.6028 | 9147 | 38.3 | 10.6389 | [8 empty] | 3.1034 | 0 |  | 3.1034 |  | 3103.4
30 | [13 empty] | 8257 | 34.57 | 9.6028 | 9147 | 38.3 | 10.6389 | [8 empty] | 3.5223 | 0 |  | 3.5223 |  | 3522.3
31 | [13 empty] | 8257 | 34.57 | 9.6028 | 9147 | 38.3 | 10.6389 | [8 empty] | 1.8321 | 0 |  | 1.8321 |  | 1832.1 | 0.5789 | 22
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8250.0264 | 34.5398 | 9.5944 | 9139.6771 | 38.2698 | 10.6305 | Обсяг природного газу за місяць, з урахуванням ВТВ, всього: | [7 empty] | 94.148
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [11 empty] | Кучерук В. М. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [11 empty] | Кучерук Н. М. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [11 empty] | Кривулькін І. В. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата