## ПАТ "Полтавагаз"
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-6 Маршрут № 880
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Кременчуцьке ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" Полтавської області
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по ГРС Ліщинівка: ГРС Ліщинівка, ГРС Кобеляки, ГРС Суха Маячка
Кременчуцького промислового майданчика | [9 empty] | по газопроводу " Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" " за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис.м3 (обраховано на вузлах обліку газу)
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
[31 empty] | ASK | +/- поправка ASK |  | Густина відносна | Температура вх.
1 | 91.574 | 4.141 | 1.073 | 0.122 | 0.193 | 0.004 | 0.05 | 0.042 | 0.071 | 0.001 | 1.384 | 1.345 | 0.7375 | 8263 | 34.6 | 9.6111 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | 11698 | 48.98 | 13.6056 | -9.1 |  |  |  |  | 384.9395 | 100 | ОК | 384.9395 |  | 384939.5
2 | [13 empty] | 8263 | 34.6 | 9.6111 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 375.1941 | 0 |  | 375.1941 |  | 375194.1
3 | [13 empty] | 8263 | 34.6 | 9.6111 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 354.7165 | 0 |  | 354.7165 |  | 354716.5 | 0.5797 | 26
4 | [13 empty] | 8263 | 34.6 | 9.6111 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 332.0006 | 0 |  | 332.0006 |  | 332000.6 | 0.5795 | 26
5 | [13 empty] | 8263 | 34.6 | 9.6111 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 354.0582 | 0 |  | 354.0582 |  | 354058.2 | 0.5823 | 25
6 | [13 empty] | 8263 | 34.6 | 9.6111 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 358.2146 | 0 |  | 358.2146 |  | 358214.6 | 0.5822 | 15
7 | [13 empty] | 8263 | 34.6 | 9.6111 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 335.0177 | 0 |  | 335.0177 |  | 335017.7 | 0.582 | 15
8 | [13 empty] | 8263 | 34.6 | 9.6111 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 311.1276 | 0 |  | 311.1276 |  | 311127.6
9 | [13 empty] | 8263 | 34.6 | 9.6111 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 289.8013 | 0 |  | 289.8013 |  | 289801.3
10 | [13 empty] | 8263 | 34.6 | 9.6111 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 254.0422 | 0 |  | 254.0422 |  | 254042.2 | 0.5814 | 25
11 | [13 empty] | 8263 | 34.6 | 9.6111 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 243.9859 | 0 |  | 243.9859 |  | 243985.9 | 0.5809 | 25
12 | [13 empty] | 8263 | 34.6 | 9.6111 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 193.9617 | 0 |  | 193.9617 |  | 193961.7 | 0.5806 | 25
13 | [13 empty] | 8263 | 34.6 | 9.6111 | 9154 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 114.8438 | 0 |  | 114.8438 |  | 114843.8 | 0.5803 | 25
14 | 91.524 | 4.106 | 1.074 | 0.122 | 0.198 | 0.004 | 0.049 | 0.04 | 0.053 | 0.001 | 1.45 | 1.379 | 0.7376 | 8248 | 34.53 | 9.5917 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | 11676 | 48.89 | 13.5806 | -10.3 |  |  |  |  | 112.9753 | 100 | ОК | 112.9753 |  | 112975.3
15 | [13 empty] | 8248 | 34.53 | 9.5917 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | [8 empty] | 111.1993 | 0 |  | 111.1993 |  | 111199.3
16 | [13 empty] | 8248 | 34.53 | 9.5917 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | [8 empty] | 128.0188 | 0 |  | 128.0188 |  | 128018.8
17 | [13 empty] | 8248 | 34.53 | 9.5917 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | [8 empty] | 128.088 | 0 |  | 128.088 |  | 128088 | 0.5798 | 24
18 | [13 empty] | 8248 | 34.53 | 9.5917 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | [8 empty] | 116.0378 | 0 |  | 116.0378 |  | 116037.8 | 0.58 | 24
19 | [13 empty] | 8248 | 34.53 | 9.5917 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | [8 empty] | 112.7934 | 0 |  | 112.7934 |  | 112793.4 | 0.5801 | 24
20 | [13 empty] | 8248 | 34.53 | 9.5917 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | [8 empty] | 108.7166 | 0 |  | 108.7166 |  | 108716.6 | 0.5797 | 24
21 | 91.298 | 4.125 | 1.123 | 0.126 | 0.211 | 0.005 | 0.054 | 0.046 | 0.088 | 0.001 | 1.305 | 1.618 | 0.7419 | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9155 | 38.33 | 10.6472 | 11664 | 48.84 | 13.5667 | -13.6 |  |  |  |  | 115.9041 | 100 | ОК | 115.9041 |  | 115904.1 | 0.58 | 24
22 | [13 empty] | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9155 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 104.7492 | 0 |  | 104.7492 |  | 104749.2
23 | [13 empty] | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9155 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 103.141 | 0 |  | 103.141 |  | 103141
24 | [13 empty] | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9155 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 100.1665 | 0 |  | 100.1665 |  | 100166.5 | 0.5798 | 23
25 | [13 empty] | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9155 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 100.6403 | 0 |  | 100.6403 |  | 100640.3 | 0.5796 | 23
26 | [13 empty] | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9155 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 97.2156 | 0 |  | 97.2156 |  | 97215.6 | 0.5797 | 23
27 | [13 empty] | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9155 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 96.8214 | 0 |  | 96.8214 |  | 96821.4 | 0.578 | 22
28 | 91.156 | 4.21 | 1.145 | 0.128 | 0.221 | 0.005 | 0.055 | 0.046 | 0.068 | 0.001 | 1.334 | 1.631 | 0.7427 | 8265 | 34.61 | 9.6139 | 9156 | 38.33 | 10.6472 | 11660 | 48.82 | 13.5611 | -9.4 |  | 0.001 | 0.002 | відсутні | 94.8099 | 100 | ОК | 94.8099 |  | 94809.9 | 0.5782 | 22
29 | [13 empty] | 8265 | 34.61 | 9.6139 | 9156 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 96.6679 | 0 |  | 96.6679 |  | 96667.9
30 | [13 empty] | 8265 | 34.61 | 9.6139 | 9156 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 100.6352 | 0 |  | 100.6352 |  | 100635.2
31 | [13 empty] | 8265 | 34.61 | 9.6139 | 9156 | 38.33 | 10.6472 | [8 empty] | 107.3029 | 0 |  | 107.3029 |  | 107302.9 | 0.5789 | 22
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8261.1586 | 34.5909 | 9.6086 | 9152.0185 | 38.3202 | 10.6445 | Обсяг природного газу за місяць, з урахуванням ВТВ, всього: | [7 empty] | 5837.556
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [11 empty] | Кучерук В. М. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [11 empty] | Кучерук Н. М. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [11 empty] | Кривулькін І. В. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата