## ПВВГ Бурти
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-8 Маршрут № 870
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Кременчуцьке ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" Полтавської області
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по ПВВГ Бурти: ГРС Хорішки
Кременчуцького промислового майданчика | [9 empty] | по газопроводу " Єлець-Кременчук-Кривий Ріг" " за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
[31 empty] | ASK | +/- поправка ASK |  | Густина відносна | Температура вх.
1 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.93 | 9.5 | [8 empty] | 10.7551 | 0 |  | 10.7551 |  | 10755.1
2 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.93 | 9.5 | [8 empty] | 9.3741 | 0 |  | 9.3741 |  | 9374.1
3 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.93 | 9.5 | [8 empty] | 9.3393 | 0 |  | 9.3393 |  | 9339.3 | 0.5797 | 26
4 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.93 | 9.5 | [8 empty] | 11.5275 | 0 |  | 11.5275 |  | 11527.5 | 0.5795 | 26
5 | 96.322 | 1.997 | 0.613 | 0.098 | 0.097 | 0.002 | 0.018 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.669 | 0.151 | 0.6967 | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | 11 905 | 49,85 | 13.8472 | -23,4 |  |  |  |  | 12.1391 | 100 | ОК | 12.1391 |  | 12139.1 | 0.5823 | 25
6 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 11.6424 | 0 |  | 11.6424 |  | 11642.4 | 0.5822 | 15
7 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 12.6416 | 0 |  | 12.6416 |  | 12641.6 | 0.582 | 15
8 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 11.637 | 0 |  | 11.637 |  | 11637
9 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 10.4344 | 0 |  | 10.4344 |  | 10434.4
10 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 9.9013 | 0 |  | 9.9013 |  | 9901.3 | 0.5814 | 25
11 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 7.6203 | 0 |  | 7.6203 |  | 7620.3 | 0.5809 | 25
12 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 10.4378 | 0 |  | 10.4378 |  | 10437.8 | 0.5806 | 25
13 | 96.389 | 1.973 | 0.608 | 0.097 | 0.095 | 0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.004 | 0.644 | 0.148 | 0,6962 | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | 11 909 | 49,87 | 13.8528 | -22,6 |  |  |  |  | 11.5238 | 100 | ОК | 11.5238 |  | 11523.8 | 0.5803 | 25
14 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 11.0705 | 0 |  | 11.0705 |  | 11070.5
15 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 11.6387 | 0 |  | 11.6387 |  | 11638.7
16 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 12.0742 | 0 |  | 12.0742 |  | 12074.2
17 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 11.8413 | 0 |  | 11.8413 |  | 11841.3 | 0.5798 | 24
18 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9054 | 37.91 | 9.4944 | [8 empty] | 11.4419 | 0 |  | 11.4419 |  | 11441.9 | 0.58 | 24
19 | 96.207 | 2.05 | 0.642 | 0.104 | 0.103 | 0.001 | 0.02 | 0.014 | 0.013 | 0.007 | 0.684 | 0.155 | 0,6978 | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | 11 911 | 49,87 | 13.8528 | -22,2 |  |  |  |  | 11.3875 | 100 | ОК | 11.3875 |  | 11387.5 | 0.5801 | 24
20 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | [8 empty] | 11.3538 | 0 |  | 11.3538 |  | 11353.8 | 0.5797 | 24
21 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | [8 empty] | 12.0173 | 0 |  | 12.0173 |  | 12017.3 | 0.58 | 24
22 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | [8 empty] | 10.9034 | 0 |  | 10.9034 |  | 10903.4
23 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | [8 empty] | 8.8478 | 0 |  | 8.8478 |  | 8847.8
24 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | [8 empty] | 8.4486 | 0 |  | 8.4486 |  | 8448.6 | 0.5798 | 23
25 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | [8 empty] | 8.4569 | 0 |  | 8.4569 |  | 8456.9 | 0.5796 | 23
26 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9066 | 37.96 | 9.5083 | [8 empty] | 8.6397 | 0 |  | 8.6397 |  | 8639.7 | 0.5797 | 23
27 | 96.425 | 1.914 | 0.594 | 0.092 | 0.089 | 0 | 0.016 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.701 | 0.141 | 0,6957 | 8153 | 34.13 | 9.4806 | 9042 | 37.86 | 9.4806 | 11 898 | 49,81 | 13.8361 | -15,1 |  | 0 | 0 | відсутні | 8.1166 | 100 | ОК | 8.1166 |  | 8116.6 | 0.578 | 22
28 | [13 empty] | 8153 | 34.13 | 9.4806 | 9042 | 37.86 | 9.4806 | [8 empty] | 8.0858 | 0 |  | 8.0858 |  | 8085.8 | 0.5782 | 22
29 | [13 empty] | 8153 | 34.13 | 9.4806 | 9042 | 37.86 | 9.4806 | [8 empty] | 8.3198 | 0 |  | 8.3198 |  | 8319.8
30 | [13 empty] | 8153 | 34.13 | 9.4806 | 9042 | 37.86 | 9.4806 | [8 empty] | 8.5487 | 0 |  | 8.5487 |  | 8548.7
31 | [13 empty] | 8153 | 34.13 | 9.4806 | 9042 | 37.86 | 9.4806 | [8 empty] | 9.0745 | 0 |  | 9.0745 |  | 9074.5 | 0.5789 | 22
[28 empty] | 0 | 0 |  | 0
[28 empty] | 0 | 0 |  | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8165.8527 | 34.1885 | 9.4968 | 9056.0671 | 37.9185 | 9.4968 | Обсяг природного газу за місяць, з урахуванням ВТВ, всього | [7 empty] | 319.096
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [11 empty] | Кучерук В. М. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [11 empty] | Кучерук Н. М. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [11 empty] | Кривулькін І. В. | [6 empty] | 2017-01-03
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата