## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [8 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №19-26 | [16 empty] | маршрут № |  | 601
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [8 empty] | переданого п/м КС Борова Первомайського ЛВУМГ філії "УМГ "Харківтрансгаз" та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ | [8 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС) ГРС "Восток"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [8 empty] | з газопроводу "НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА" | [11 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 40.329 | 0
2 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 33.376 | 0
3 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 31.307 | 0
4 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 33.358 | 0
5 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 35.309 | 0
6 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 36.331 | 0
7 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 39.066 | 0
8 | 89.1223 | 4.8145 | 2.4919 | 0.309 | 0.6279 | 0.007 | 0.212 | 0.117 | 0.0894 | 0.0095 | 1.4895 | 0.71 | 0.7685 |  | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 |  | 50.4358 | 14.0099 | [5 empty] | 34.196 | 100 | ОК
9 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 26.473 | 0
10 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 29.926 | 0
11 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 29.083 | 0
12 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 34.363 | 0
13 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 39.825 | 0
14 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 39.583 | 0
15 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 34.344 | 0
16 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 37.134 | 0
17 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 36.537 | 0
18 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 31.534 | 0
19 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 29.961 | 0
20 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 31.3 | 0
21 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 37.905 | 0
22 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 29.741 | 0
23 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 29.828 | 0
24 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 30.253 | 0
25 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 29.044 | 0
26 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 28.854 | 0
27 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 28.648 | 0
28 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 27.768 | 0
29 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 27.984 | 0
30 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 29.16
31 | [14 empty] | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [8 empty] | 31.395 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 36.4362 | 10.1212 |  | 40.2879 | 11.1911 | [6 empty] | Всього* : |  | 1013.915
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [12 empty] | Журавель І.В. | [6 empty] | 03.01.2017 р.
|  |  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ | [12 empty] | Карапута В.М. | [6 empty] | 03.01.2017 р.
|  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [12 empty] | Юрченко В.М. | [6 empty] | 03.01.2017 р.
|  |  | Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ