## Хм.П
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [16 empty] | Маршрут№804
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Гусятинський промисловий майданчик Барське ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Барським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз" Хмельницької області
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по ГРС: Вишнівчик
Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ | [9 empty] | по газопроводу " ПРОГРЕС " за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3 (обраховано на вузлах обліку газу)
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
[31 empty] | ASK | +/- поправка ASK | Густина відносна | Температура вх.
1 | 96.258 | 2.058 | 0.646 | 0.106 | 0.104 | 0 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.008 | 0.608 | 0.157 | 0.6977 | 8182 | 34.26 | 9.5167 | 9074 | 37.99 | 9.5167 | 11922 | 49.92 | 13.8667 | -20.5 |  |  |  |  | 33.394 | 100 |  | 33.394 |  | 0.5793 | 19
2 | 96.255 | 2.062 | 0.643 | 0.104 | 0.099 | 0.001 | 0.02 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.625 | 0.156 | 0.6974 | 8176 | 34.24 | 9.5111 | 9068 | 37.98 | 9.5111 | 11917 | 49.9 | 13.8611 | -20.8 |  |  |  |  | 33.573 | 100 |  | 33.573 |  | 0.579 | 19
3 | [13 empty] | 8176 | 34.24 | 9.5111 | 9068 | 37.98 | 9.5111 | [8 empty] | 34.478 | 0 |  | 34.478
4 | [13 empty] | 8176 | 34.24 | 9.5111 | 9068 | 37.98 | 9.5111 | [8 empty] | 36.453 | 0 |  | 36.453
5 | 96.202 | 2.066 | 0.641 | 0.102 | 0.099 | 0.002 | 0.019 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.681 | 0.156 | 0.6976 | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9062 | 37.95 | 9.5028 | 11908 | 49.86 | 13.85 | -21 |  |  |  |  | 39.525 | 100 |  | 39.525 |  | 0.5792 | 18
6 | 96.247 | 2.046 | 0.634 | 0.101 | 0.098 | 0.003 | 0.018 | 0.013 | 0.012 | 0.009 | 0.662 | 0.157 | 0.6972 | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.93 | 9.5 | 11907 | 49.86 | 13.85 | -20.5 |  |  |  |  | 38.561 | 100 |  | 38.561 |  | 0.5789 | 18
7 | 96.266 | 2.04 | 0.635 | 0.102 | 0.1 | 0.002 | 0.019 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.645 | 0.151 | 0.6973 | 8174 | 34.22 | 9.5056 | 9065 | 37.96 | 9.5056 | 11913 | 49.88 | 13.8556 | -20.8 |  |  |  |  | 39.832 | 100 |  | 39.832 |  | 0.579 | 18
8 | 96.293 | 2.033 | 0.633 | 0.102 | 0.104 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.012 | 0.009 | 0.629 | 0.153 | 0.6971 | 8173 | 34.22 | 9.5056 | 9065 | 37.96 | 9.5056 | 11915 | 49.89 | 13.8583 | -20.8 |  |  |  |  | 38.91 | 100 |  | 38.91 |  | 0.5788 | 18
9 | 96.311 | 2.013 | 0.622 | 0.1 | 0.098 | 0.002 | 0.02 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | 0.651 | 0.151 | 0.6968 | 8167 | 34.2 | 9.5 | 9058 | 37.93 | 9.5 | 11910 | 49.87 | 13.8528 | -20.3 |  |  |  |  | 33.779 | 100 |  | 33.779 |  | 0.5785 | 17
10 | [13 empty] | 8167 | 34.2 | 9.5 | 9058 | 37.93 | 9.5 | [8 empty] | 30.372 | 0 |  | 30.372
11 | [13 empty] | 8167 | 34.2 | 9.5 | 9058 | 37.93 | 9.5 | [8 empty] | 27.303 | 0 |  | 27.303
12 | 96.5 | 1.917 | 0.587 | 0.094 | 0.094 | 0.001 | 0.018 | 0.01 | 0.015 | 0.007 | 0.612 | 0.145 | 0.6953 | 8158 | 34.15 | 9.4861 | 9046 | 37.88 | 9.4861 | 11907 | 49.86 | 13.85 | -21.1 |  |  |  |  | 30.872 | 100 |  | 30.872 |  | 0.5773 | 17
13 | 96.46 | 1.955 | 0.61 | 0.118 | 0.108 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.011 | 0.005 | 0.555 | 0.148 | 0.6962 | 8175 | 34.23 | 9.5083 | 9067 | 37.97 | 9.5083 | 11925 | 49.94 | 13.8722 | -21.5 |  |  |  |  | 37.947 | 100 |  | 37.947 |  | 0.578 | 16
14 | 96.468 | 1.9 | 0.582 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0.019 | 0.015 | 0.013 | 0.01 | 0.662 | 0.143 | 0.6956 | 8154 | 34.14 | 9.4833 | 9044 | 37.87 | 9.4833 | 11901 | 49.83 | 13.8417 | -20.8 |  |  |  |  | 37.991 | 100 |  | 37.991 |  | 0.5775 | 17
15 | 96.301 | 2 | 0.62 | 0.101 | 0.098 | 0 | 0.021 | 0.014 | 0.013 | 0.008 | 0.671 | 0.153 | 0.6966 | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9053 | 37.91 | 9.4944 | 11904 | 49.85 | 13.8472 | -21.6 |  |  |  |  | 37.243 | 100 |  | 37.243 |  | 0.5784 | 17
16 | 96.321 | 2.028 | 0.628 | 0.1 | 0.098 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.013 | 0.006 | 0.621 | 0.154 | 0.6969 | 8170 | 34.22 | 9.5056 | 9062 | 37.94 | 9.5056 | 11912 | 49.88 | 13.8556 | -20.8 |  |  |  |  | 39.817 | 100 |  | 39.817 |  | 0.5786 | 17
17 | [13 empty] | 8170 | 34.22 | 9.5056 | 9062 | 37.94 | 9.5056 | [8 empty] | 39.189 | 0 |  | 39.189
18 | [13 empty] | 8170 | 34.22 | 9.5056 | 9062 | 37.94 | 9.5056 | [8 empty] | 38.531 | 0 |  | 38.531
19 | 96.336 | 2.015 | 0.626 | 0.101 | 0.1 | 0.001 | 0.017 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.618 | 0.155 | 0.6971 | 8175 | 34.22 | 9.5056 | 9066 | 37.96 | 9.5056 | 11917 | 49.9 | 13.8611 | -21.5 |  |  |  |  | 37.502 | 100 |  | 37.502 |  | 0.5788 | 17
20 | 96.292 | 2.065 | 0.647 | 0.105 | 0.102 | 0.002 | 0.019 | 0.013 | 0.01 | 0.009 | 0.581 | 0.155 | 0.6973 | 8181 | 34.25 | 9.5139 | 9073 | 37.99 | 9.5139 | 11925 | 49.93 | 13.8694 | -21 |  |  |  |  | 35.392 | 100 |  | 35.392 |  | 0.5789 | 16
21 | 96.235 | 2.076 | 0.649 | 0.104 | 0.101 | 0 | 0.023 | 0.012 | 0.009 | 0.011 | 0.624 | 0.156 | 0.6976 | 8178 | 34.24 | 9.5111 | 9069 | 37.98 | 9.5111 | 11917 | 49.9 | 13.8611 | -21.5 |  |  |  |  | 35.083 | 100 |  | 35.083 |  | 0.5792 | 16
22 | 96.328 | 2.073 | 0.646 | 0.104 | 0.101 | 0.003 | 0.022 | 0.016 | 0.01 | 0.008 | 0.532 | 0.157 | 0.6973 | 8187 | 34.28 | 9.5222 | 9079 | 38.02 | 9.5222 | 11933 | 49.97 | 13.8806 | -21 |  |  |  |  | 36.661 | 100 |  | 36.661 |  | 0.5789 | 16
23 | 96.305 | 2.066 | 0.644 | 0.105 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.573 | 0.155 | 0.6972 | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.99 | 9.5139 | 11925 | 49.93 | 13.8694 | -21.3 |  |  |  |  | 36.356 | 100 |  | 36.356 |  | 0.5789 | 16
24 | [13 empty] | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.99 | 9.5139 | [8 empty] | 35.571 | 0 |  | 35.571
25 | [13 empty] | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.99 | 9.5139 | [8 empty] | 34.129 | 0 |  | 34.129
26 | 96.283 | 2.038 | 0.64 | 0.103 | 0.099 | 0.002 | 0.021 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.627 | 0.153 | 0.6973 | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9067 | 37.97 | 9.5083 | 11917 | 49.9 | 13.8611 | -21 |  |  |  |  | 33.6 | 100 |  | 33.6 |  | 0.5789 | 16
27 | 96.324 | 2.036 | 0.648 | 0.103 | 0.101 | 0.001 | 0.021 | 0.013 | 0.012 | 0.008 | 0.58 | 0.153 | 0.6971 | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9072 | 37.99 | 9.5139 | 11925 | 49.94 | 13.8722 | -20.8 |  |  |  |  | 32.968 | 100 |  | 32.968 |  | 0.5788 | 16
28 | 96.387 | 2.003 | 0.634 | 0.102 | 0.099 | 0.001 | 0.019 | 0.014 | 0.017 | 0.008 | 0.567 | 0.149 | 0.6967 | 8178 | 34.24 | 9.5111 | 9070 | 37.98 | 9.5111 | 11925 | 49.93 | 13.8694 | -21.3 |  | відсутн | відсутн | відсутн | 34.423 | 100 |  | 34.423 |  | 0.5784 | 16
29 | 96.402 | 1.988 | 0.631 | 0.101 | 0.096 | 0 | 0.018 | 0.012 | 0.011 | 0.006 | 0.585 | 0.15 | 0.6963 | 8172 | 34.22 | 9.5056 | 9063 | 37.96 | 9.5056 | 11920 | 49.92 | 13.8667 | -20.9 |  |  |  |  | 35.943 | 100 |  | 35.943 |  | 0.5782 | 15
30 | 96.378 | 2.006 | 0.632 | 0.101 | 0.098 | 0 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | 0.008 | 0.581 | 0.148 | 0.6966 | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9067 | 37.97 | 9.5083 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -20.7 |  |  |  |  | 37.569 | 100 |  | 37.569 |  | 0.5784 | 15
31 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9067 | 37.97 | 9.5083 | [8 empty] | 37.218 | 0 |  | 37.218
0
0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8173.4329 | 34.2236 | 9.5066 | 9064.7066 | 37.9591 | 9.5066 | [6 empty] | Всього: |  | 1108.654
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [22 empty] | ГРС |  | ВТВ
Вишнівчик
| Начальник Гусятинської ГКС | [11 empty] | Ільницький Р.О. | [7 empty] | 01.01.2017
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії Гусятинського промислового майданчика | [11 empty] | Тарапата О.І. | [7 empty] | 01.01.2017
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Економіст із збуту І категорії | [11 empty] | Мандра С.В. | [7 empty] | 01.01.2017
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Всього* - обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.