## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Угерське ВВР іСП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого_Стрийським ВУПЗГ_та прийнятого Стрийським УЕГГ ПВВГ ГРС Вівня
з газопроводу колектору відбору ГЗП Угерсько_за період з 01.02.2016 р.по 01.03.2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 95.7044 | 2.1376 | 0.5646 | 0.084 | 0.1114 | 0.0014 | 0.0294 | 0.0236 | 0.0196 | 0.0084 | 0.9039 | 0.4115 | 0.702 | 34.0742 | 8138.4829 | 37.78 | 9025.57 | 49.4944 | [5 empty] | 99.9998
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | 95.828 | 2.0637 | 0.5534 | 0.0789 | 0.1058 | 0.0009 | 0.0281 | 0.0216 | 0.0209 | 0.0062 | 0.8917 | 0.4008 | 0.701 | 34.0467 | 8131.9146 | 37.76 | 9018.29 | 49.4918 |  |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. | 100
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 95.8638 | 2.0347 | 0.5526 | 0.0798 | 0.1067 | 0.002 | 0.0281 | 0.0218 | 0.0183 | 0.006 | 0.9008 | 0.3855 | 0.7007 | 34.0401 | 8130.3382 | 37.75 | 9008.42 | 49.4943 | [5 empty] | 100.0001
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 95.9072 | 2.0042 | 0.5476 | 0.0805 | 0.1047 | 0.002 | 0.0276 | 0.0214 | 0.0211 | 0.0057 | 0.9041 | 0.3738 | 0.7004 | 34.0341 | 8128.9051 | 37.74 | 9014.96 | 49.4973 | [5 empty] | 99.9999
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | 95.882 | 2.0206 | 0.5514 | 0.0795 | 0.1041 | 0.0018 | 0.0276 | 0.0215 | 0.0146 | 0.0059 | 0.9027 | 0.3884 | 0.7004 | 34.03 | 8126.99 | 37.74 | 9012.83 | 49.48 | [5 empty] | 100.0001
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Угерського ВВРіСП | [8 empty] | Р.Корчак | [7 empty] | 29.02.2016 р
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [6 empty] | дата
| Начальник ХАЛ .2016р | [8 empty] | Л.Павлів | [7 empty] | 29.02.2016 р
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [6 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003