## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз"
ГРС-Колиндяни, ГРС Борщів, ГРС-Заліщики, ГРС-Товсте, ГРС-Торське, ГРС-Шутроминці
з газопроводу "УПУ" за період з 1.02.2016 р. по 09.03.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 95.9334 | 2.2528 | 0.7143 | 0.1132 | 0.1124 | 0.0007 | 0.0213 | 0.0152 | 0.0095 | 0.0032 | 0.6578 | 0.1662 | 0.7002 | 34.3405 | 8202 | 49.9427 | -20 |  |  |  | 100 | ОК
8 | 95.8679 | 2.2896 | 0.728 | 0.1163 | 0.1146 | 0.0024 | 0.0227 | 0.0162 | 0.0132 | 0.004 | 0.659 | 0.1661 | 0.7008 | 34.3698 | 8209 | 49.9593 | -19.1 |  |  |  | 100 | ОК
15 | 95.7148 | 2.3965 | 0.7622 | 0.1214 | 0.1199 | 0.0009 | 0.0229 | 0.0163 | 0.0083 | 0.0033 | 0.659 | 0.1745 | 0.702 | 34.4133 | 8219 | 49.9801 | -19.1 |  | 9.7e-05 | 9.2e-05 | 100 | ОК
22 | 95.5492 | 2.4946 | 0.8069 | 0.1293 | 0.1286 | 0.0052 | 0.0243 | 0.0172 | 0.0106 | 0.0034 | 0.6461 | 0.1846 | 0.7036 | 34.486 | 8237 | 50.0225 | -20.3 | не виявлено |  |  | 100 | ОК
29 | 95.6304 | 2.4524 | 0.7818 | 0.1251 | 0.1237 | 0.0015 | 0.023 | 0.0165 | 0.0092 | 0.0034 | 0.6549 | 0.1781 | 0.7027 | 34.4464 | 8227 | 49.9992 | -20.9 |  |  |  | 100 | ОК
0
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький |  |  |  |  | 04.03.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак |  |  |  |  | 04.03.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003