## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Краснопільський п/м Запорізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1548-2015 дійсне до 10.06.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "Харківтрансгаз" Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ " Дніпропетровськгаз" по ГРС 2 Новомосковськ, ГРС Спаське, ГРС Марьянівка, ГРС Гвардійське, ГРС Попасне
з газопроводу Пролетарська СПЗГ - Дніпропетровський п/в (точка відбору - ГРС-2 м. Новомосковськ) за період з 01.03.2016 по 31.03.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота згоряння нижча МДж/м³ | теплота згоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | 92.1355 | 4.1145 | 1.2141 | 0.1442 | 0.2286 | 0.0047 | 0.0828 | 0.0622 | 0.1531 | 0.0068 | 1.4866 | 0.367 | 0.7329 | 35.1586 | 8397 | 38.9412 | 9301 | 49.9206 | -9.9 | -4.2 |  | 0.0004 | 0.0001 | 100.0001
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 92.1439 | 4.168 | 1.256 | 0.1507 | 0.234 | 0.0021 | 0.0572 | 0.0499 | 0.1145 | 0.0082 | 1.4515 | 0.364 | 0.7316 | 35.1241 | 8389 | 38.9047 | 9292 | 49.9171 | -13.6 | -3.3 | відсутні | 0.0003 | 0.0001 | 100
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | 92.0743 | 4.1837 | 1.261 | 0.1522 | 0.2343 | 0.0025 | 0.0541 | 0.0522 | 0.1325 | 0.0081 | 1.4756 | 0.3695 | 0.7325 | 35.1453 | 8394 | 38.927 | 9298 | 49.9155 | -14.1 | -5.9 |  |  |  | 100
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [18 empty] | -14.6 | -6.7 |  |  |  | 0
22 | 92.1632 | 4.1403 | 1.2151 | 0.1451 | 0.2206 | 0.0018 | 0.0601 | 0.049 | 0.1222 | 0.0087 | 1.5081 | 0.3658 | 0.7312 | 35.073 | 8377 | 38.8491 | 9279 | 49.8596 | [5 empty] | 100
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [18 empty] | -14.3 | -6.2 | відсутні |  |  | 0
29 | 92.2554 | 4.0603 | 1.1989 | 0.145 | 0.2187 | 0.0027 | 0.0597 | 0.0533 | 0.1263 | 0.0084 | 1.5077 | 0.3635 | 0.7307 | 35.0533 | 8372 | 38.828 | 9274 | 49.8493 | [5 empty] | 99.9999
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Заступник начальника .2016р | [7 empty] | О.Б. Дереновський
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| В.о.завідувача лабораторії | [7 empty] | Ю.В.Огородник
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003