## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Угерське ВВР іСП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого_Стрийським ВУПЗГ_та прийнятого __Стрийським УЕГГ ПВВГ ГРС Нежухів,ГРС ГРС Стинава
з газопроводу __Іваники-Пукеничі Ду 500 _за період з _01.03.2016 р. по 05.04.2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 95.4925 | 2.4386 | 0.7791 | 0.1177 | 0.1276 | 0.0014 | 0.0274 | 0.0199 | 0.0067 | 0.0058 | 0.7328 | 0.2506 | 0.7039 | 34.39 | 8214.44 | 49.88 | 9107.53 | 49.88 | [5 empty] | 100.0001
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 95.3633 | 2.2772 | 0.6596 | 0.1021 | 0.1201 | 0.0023 | 0.0327 | 0.0238 | 0.02 | 0.0075 | 0.9534 | 0.438 | 0.7051 | 34.16 | 8159.12 | 37.88 | 9046.98 | 49.51 | [5 empty] | 100
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 91.6619 | 4.1191 | 0.9212 | 0.1194 | 0.161 | 0.0025 | 0.0419 | 0.0326 | 0.0287 | 0.0063 | 1.4237 | 1.4816 | 0.7352 | 34.35 | 8204.28 | 38.06 | 9090.67 | 48.72 |  |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. | 99.9999
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 95.5857 | 2.3436 | 0.7436 | 0.1193 | 0.1244 | 0.0024 | 0.0264 | 0.0194 | 0.0106 | 0.0065 | 0.7653 | 0.2528 | 0.7032 | 34.34 | 8202.04 | 38.08 | 9094.15 | 49.83 | [5 empty] | 100
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | 93.6837 | 3.1511 | 0.8219 | 0.1022 | 0.1403 | 0.0025 | 0.0361 | 0.0281 | 0.0236 | 0.0063 | 1.1615 | 0.8427 | 0.7185 | 34.3 | 8192.03 | 38.02 | 9080.35 | 49.22 | [5 empty] | 100
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Угерського ВВРіСП | [8 empty] | Р.Корчак | [8 empty] | 31.03.2016 р
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ .2016р | [8 empty] | А.Садовська | [8 empty] | 31.03.2016 р
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003