## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Лубенським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" на ГРС Чорнухи
з газопроводу ____Гнідинці-Шебелинка-Полтава-Київ(ШПК) __________за період з ___01.03.2016 року_______ по _______31.03.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 89.69 | 4.975 | 0.921 | 0.107 | 0.165 | 0.006 | 0.042 | 0.033 | 0.046 | 0.008 | 1.547 | 2.46 | 0.753 | 34.23 | 8168 | 37.91 | 9049 | 47.96 | [5 empty] | 100 | ОК
2 | 80.302 | 10.033 | 1.708 | 0.12 | 0.309 | 0 | 0.201 | 0.213 | 0.102 | 0.013 | 3.86 | 3.139 | 0.823 | 35.5 | 8472 | 39.24 | 9364 | 47.45 | -9.9 | -7.5 | відсут. | 0 | 2.6 | 100 | ОК
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | 80.538 | 9.956 | 1.514 | 0.083 | 0.249 | 0.004 | 0.175 | 0.169 | 0.07 | 0.016 | 3.993 | 3.233 | 0.818 | 35.11 | 8381 | 38.82 | 9266 | 47.1 | [5 empty] | 100
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | 79.625 | 10.274 | 1.727 | 0.114 | 0.277 | 0.004 | 0.169 | 0.161 | 0.062 | 0.012 | 4.359 | 3.216 | 0.825 | 35.21 | 8405 | 38.93 | 9291 | 47.04 | [5 empty] | 100
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | 90.718 | 4.555 | 0.921 | 0.108 | 0.162 | 0.006 | 0.041 | 0.032 | 0.042 | 0.04 | 1.578 | 1.797 | 0.743 | 34.31 | 8188 | 38.01 | 9071 | 48.4 | [5 empty] | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 82.422 | 8.851 | 1.462 | 0.097 | 0.201 | 0.005 | 0.147 | 0.135 | 0.063 | 0.015 | 3.787 | 2.815 | 0.803 | 34.91 | 8331 | 38.61 | 9215 | 47.29 | [5 empty] | 100
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. 31.03.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. 31.03.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003