## 01-1
Публічне акціонерне товариство " У К Р Т Р А Н С Г А З "
[8 empty] | Філія У М Г " К И Ї В Т Р А Н С Г А З " | [8 empty] | Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
[8 empty] | Б е р д и ч і в с ь к е Л В У М Г | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14
дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 4
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ"
по газопроводам Дашава-Київ (ДК), Київ-Захід України1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
( ГРС Вінниця Північна, ГРС Вінниця Південна, ГРС Вінниця Східна, ГРС Гнівань, ГРС Дружба,ГРС Ластівка, ГРС Хмільник, ГРС Сальниця, ГРС Подорожнє,ГРС Жданівка, ГРС Липятин, ГРС Калинівка, ГРС Корделівка,ГРС Люленці, ГРС Радівка, ГРС Хомутенці, ГРС Сальник, ГРС Козятин, ГРС Глухівці, ГРС Комсомольск, ГРС Перемога, ГРС Тернівка, ГРС Турбів )
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-04-01 |  |  |  | по | 2016-04-30
Дата | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе W(вище), МДж/м3 | Температура точки роси |  | маса механічних домішок, г/м3 | масова конц. мерка-птанової сірки, г/м3 | масова конц. сірководню, г/м3 | обсяг газу за добу, тис.м3
| Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Кисень | Азот | Диоксид вуглецю |  | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(нижчя), ккал/м3 | Q(вище), МДж/м3 | Q(вище), ккал/м3 |  | по волозі,ºС (Р=3,92МПа) | по вугле-водням,ºС
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | n-С4Н10 | neo-С5Н12 | i-С5Н12 | n-С5Н12 | С6Н14+вищ. | О2 | N2 | СO2 |  | при 20ºС; 101,325кПа
2016-04-01 | [18 empty] | -12.9 | -10.3 |  |  |  | 1005.774
2016-04-02 | [23 empty] | 1218.606
2016-04-03 | [23 empty] | 1084.337
2016-04-04 | 90.415 | 4.663 | 0.947 | 0.109 | 0.166 | 0.007 | 0.045 | 0.036 | 0.034 | 0.008 | 1.602 | 1.971 | 0.7459 | 34.283 | 8188 | 37.985 | 9072 | 48.278 | -11.3 | -10.3 |  |  |  | 966.413
2016-04-05 | [18 empty] | -12.8 | -10.9 |  |  |  | 819.623
2016-04-06 | [18 empty] | -13.8 | -10.6 |  |  |  | 693.921
2016-04-07 | [18 empty] | -13.7 | -10.9 |  |  |  | 588.309
2016-04-08 | [18 empty] | -13.5 | -11.6 |  |  |  | 546.237
2016-04-09 | [23 empty] | 549.92
2016-04-10 | [23 empty] | 523.389
2016-04-11 | 90.055 | 4.832 | 1.122 | 0.128 | 0.2 | 0.008 | 0.051 | 0.043 | 0.043 | 0.009 | 1.671 | 1.841 | 0.7494 | 34.509 | 8242 | 38.223 | 9129 | 48.473 | -13.1 | -10.9 |  |  |  | 545.697
2016-04-12 | [18 empty] | -13.5 | -10.3 |  |  |  | 546.208
2016-04-13 | [18 empty] | -13.4 | -9.7 |  |  |  | 565.4
2016-04-14 | [18 empty] | -14.2 | -11.9 |  |  |  | 527.653
2016-04-15 | [18 empty] | -13.5 | -11.6 |  |  |  | 744.953
2016-04-16 | [23 empty] | 634.323
2016-04-17 | [23 empty] | 533.519
2016-04-18 | 90.054 | 4.859 | 1.036 | 0.117 | 0.181 | 0.007 | 0.05 | 0.041 | 0.03 | 0.008 | 1.705 | 1.912 | 0.7485 | 34.394 | 8215 | 38.1 | 9100 | 48.341 | -11 | -10.9 |  |  |  | 505.019
2016-04-19 | [18 empty] | -10.4 | -10.7 |  |  |  | 554.41
2016-04-20 | [18 empty] | -11.1 | -10.9 |  |  |  | 694.254
2016-04-21 | [18 empty] | -10.9 | -10.6 | відс. | <0,006 | <0,02 | 851.328
2016-04-22 | [18 empty] | -10.7 | -10.6 |  |  |  | 749.821
2016-04-23 | [23 empty] | 709.875
2016-04-24 | [23 empty] | 649.029
2016-04-25 | 90.076 | 4.868 | 1.064 | 0.115 | 0.183 | 0.006 | 0.049 | 0.041 | 0.042 | 0.008 | 1.652 | 1.899 | 0.7488 | 34.442 | 8226 | 38.152 | 9112 | 48.404 | -11.4 | -10.9 |  |  |  | 687.752
2016-04-26 | [18 empty] | -11 | -11 |  |  |  | 931.368
2016-04-27 | [18 empty] | -10.4 | -10.7 |  |  |  | 753.441
2016-04-28 | [18 empty] | -9.9 | -10.2 |  |  |  | 710.497
2016-04-29 | [23 empty] | 622.627
2016-04-30 | [23 empty] | 644.638
Oбсяг газу за місяць, тис.м3 | [22 empty] | 21158.341
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Карась О.С.
Завідувач ВХАЛ | [13 empty] | Савченко О.М.