## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Донецькавтогаз" по ГРС Краматорськ, АГНКС м.Костянтинівка, ГРС Слов'янськ
з газопроводу Новопсков -Краматорськ за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | 92.1318 | 3.0626 | 0.5522 | 0.057 | 0.0857 | 0.0017 | 0.0118 | 0.0092 | 0.0058 | 0.0104 | 4.013 | 0.0588 | 0.7166 | 33.29 | 7952 | 36.9 | 8812 | 47.83 | [5 empty] | 100 | ОК
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | 92.1548 | 3.3177 | 0.5856 | 0.0479 | 0.0722 | 0.0031 | 0.0128 | 0.013 | 0.0061 | 0.0102 | 3.6812 | 0.0954 | 0.717 | 33.46 | 7993 | 37.08 | 8857 | 48.06 | [5 empty] | 100 | ОК
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 93.1221 | 3.7117 | 0.98 | 0.1338 | 0.1941 | 0.0088 | 0.0528 | 0.0439 | 0.103 | 0.0088 | 1.3725 | 0.2685 | 0.7228 | 34.85 | 8325 | 38.6 | 9220 | 49.83 |  |  | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | 92.5495 | 4.0911 | 0.9855 | 0.1261 | 0.2082 | 0.01 | 0.0596 | 0.0489 | 0.0947 | 0.0084 | 1.5564 | 0.2616 | 0.7261 | 34.91 | 8337 | 38.65 | 8231 | 49.78 | [5 empty] | 100
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | 92.4193 | 4.0924 | 1.0145 | 0.1335 | 0.222 | 0.0057 | 0.0692 | 0.0571 | 0.1453 | 0.0085 | 1.5261 | 0.3064 | 0.729 | 35.01 | 8362 | 38.77 | 9259 | 49.83 | [5 empty] | 100
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Головко Ю.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | Єрьоменко М.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Донецькавтогаз" по ГРС Краматорськ, АГНКС м.Костянтинівка, ГРС Слов'янськ
з газопроводу Новопсков -Краматорськ за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Краматорськ | АГНКС м.Костянтинівка | ГРС Слов'янськ
1 | 1230 | 2235.4 | 1250.7 | [17 empty] | 4716.1 | 33.42 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 2223.55 | 2199.42 | 894.1 | [17 empty] | 5317.07 | 33.42
3 | 1607.85 | 2976.58 | 604.48 | [17 empty] | 5188.91 | 33.42
4 | 2818.94 | 2550.83 | 1229.12 | [17 empty] | 6598.89 | 33.29
5 | 2072.02 | 2277.63 | 1504.18 | [17 empty] | 5853.83 | 33.29
6 | 1588.49 | 2043.9 | 1356.04 | [17 empty] | 4988.43 | 33.29
7 | 2090.64 | 3044.56 | 1532.74 | [17 empty] | 6667.94 | 33.29
8 | 1938.66 | 2540.67 | 1310.9 | [17 empty] | 5790.23 | 33.29
9 | 1195.96 | 2065.27 | 814.88 | [17 empty] | 4076.11 | 33.29
10 | 990.33 | 1558.96 | 587.77 | [17 empty] | 3137.06 | 33.29
11 | 3044.1 | 2997.52 | 1234.61 | [17 empty] | 7276.23 | 33.29
12 | 1957.6 | 2129.06 | 1552.46 | [17 empty] | 5639.12 | 33.46
13 | 2291.22 | 2457.06 | 1776.56 | [17 empty] | 6524.84 | 33.46
14 | 2210.6 | 2573.94 | 949.19 | [17 empty] | 5733.73 | 33.46
15 | 3643.79 | 3062.95 | 1088.64 | [17 empty] | 7795.38 | 34.85
16 | 1712.19 | 2991.65 | 521.24 | [17 empty] | 5225.08 | 34.85
17 | 600.69 | 2634.6 | 249.5 | [17 empty] | 3484.79 | 34.85
18 | 1766.81 | 3536.84 | 649.65 | [17 empty] | 5953.3 | 34.85
19 | 1975.01 | 4072.62 | 747.02 | [17 empty] | 6794.65 | 34.91
20 | 1430.91 | 2722.82 | 719.81 | [17 empty] | 4873.54 | 34.91
21 | 2862.42 | 2502.01 | 692.99 | [17 empty] | 6057.42 | 34.91
22 | 1746.81 | 2328.54 | 564.06 | [17 empty] | 4639.41 | 34.91
23 | 726.27 | 2417.99 | 534.59 | [17 empty] | 3678.85 | 34.91
24 | 447.14 | 1665.45 | 257.75 | [17 empty] | 2370.34 | 34.91
25 | 1234.94 | 3334.37 | 528.88 | [17 empty] | 5098.19 | 34.91
26 | 1629.56 | 2108.82 | 512.42 | [17 empty] | 4250.8 | 35.01
27 | 1787.54 | 2249.52 | 671.48 | [17 empty] | 4708.54 | 35.01
28 | 1755.5 | 2529 | 654.81 | [17 empty] | 4939.31 | 35.01
29 | 1744.87 | 2337.54 | 479.13 | [17 empty] | 4561.54 | 35.01
30 | 1053.9 | 1920.7 | 403.99 | [17 empty] | 3378.59 | 35.01
Загальний обсяг газу, м3 | 53378.31 | 76066.22 | 25873.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155318.22 | 34.1393 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | С.Г. Таушан
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Slav.AGNKS1 (осн.) за 4/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 1250.7 | 10.651 | 6.43 | 12.53 | A
2 | 894.1 | 7.619 | 6.34 | 4.78 | A
3 | 604.48 | 5.294 | 6.37 | 6.55 | A
4 | 1229.12 | 13.909 | 6.3 | 8.78 | A
5 | 1504.18 | 23,848* | 6,28* | 8,42* | ABC
6 | 1356.04 | 11.876 | 6.4 | 9.81 | A
7 | 1532.74 | 13.267 | 6.35 | 13.95 | A
8 | 1310.9 | 11.393 | 6.45 | 15.68 | A
9 | 814.88 | 7.057 | 6.37 | 16.77 | A
10 | 587.77 | 5.098 | 6.4 | 16.85 | A
11 | 1234.61 | 10.79 | 6.13 | 14.24 | A
12 | 1552.46 | 13.776 | 6.04 | 14.04 | A
13 | 1776.56 | 20.468 | 6.32 | 16.57 | A
14 | 949.19 | 16.401 | 6.55 | 16.46 | AB
15 | 1088.64 | 18.705 | 6.46 | 13.07 | A
16 | 521.24 | 8.884 | 6.5 | 10.08 | A
17 | 249.5 | 3.985 | 6.71 | 16.78 | A
18 | 649.65 | 10.947 | 6.17 | 18.63 | A
19 | 747.02 | 12.695 | 6.14 | 15.13 | AB
20 | 719.81 | 11.15 | 6.17 | 10.92 | A
21 | 692.99 | 9.177 | 6.23 | 7.5 | AB
22 | 564.06 | 7.398 | 6.3 | 11.76 | A
23 | 534.59 | 6.886 | 6.4 | 12.15 | A
24 | 257.75 | 3.351 | 6.43 | 17.05 | A
25 | 528.88 | 6.919 | 6.31 | 13.57 | A
26 | 512.42 | 6.143 | 6.26 | 12.59 | A
27 | 671.48 | 8.274 | 6.15 | 12.49 | A
28 | 654.81 | 8.026 | 6.21 | 12.08 | AB
29 | 479.13 | 5.76 | 6.31 | 13.66 | A
30 | 403.99 | 4.741 | 6.24 | 12.51 | A
Итого | 25873,66* | 10,150* | 6,32* | 12,85* | ABC