## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ТОВ "Кнауф Гипс Донбас" по ГРС Покровське
з газопроводу-відводу на ГРС 1,2 Вуглегірської ДРЕС за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [12 empty] | 0.7216 | [10 empty] | 0
2 | [12 empty] | 0.7219 | [10 empty] | 0
3 | [12 empty] | 0.7219 | [10 empty] | 0
4 | 92.1318 | 3.0626 | 0.5522 | 0.057 | 0.0857 | 0.0017 | 0.0118 | 0.0092 | 0.0058 | 0.0104 | 4.013 | 0.0588 | 0.7216 | 33.29 | 7952 | 36.9 | 8812 | 47.83 | [5 empty] | 100 | ОК
5 | [12 empty] | 0.7201 | [10 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0.7188 | [10 empty] | 0
7 | [12 empty] | 0.719 | [10 empty] | 0
8 | [12 empty] | 0.7189 | [10 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0.719 | [10 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0.7187 | [10 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0.7192 | [10 empty] | 0
12 | 92.1548 | 3.3177 | 0.5856 | 0.0479 | 0.0722 | 0.0031 | 0.0128 | 0.013 | 0.0061 | 0.0102 | 3.6812 | 0.0954 | 0.7192 | 33.46 | 7993 | 37.08 | 8857 | 48.06 | [5 empty] | 100 | ОК
13 | [12 empty] | 0.72 | [10 empty] | 0
14 | [12 empty] | 0.7199 | [10 empty] | 0
15 | 93.1221 | 3.7117 | 0.98 | 0.1338 | 0.1941 | 0.0088 | 0.0528 | 0.0439 | 0.103 | 0.0088 | 1.3725 | 0.2685 | 0.7196 | 34.85 | 8325 | 38.6 | 9220 | 49.83 |  |  | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100
16 | [12 empty] | 0.7264 | [10 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0.7284 | [10 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0.7189 | [10 empty] | 0
19 | 92.5495 | 4.0911 | 0.9855 | 0.1261 | 0.2082 | 0.01 | 0.0596 | 0.0489 | 0.0947 | 0.0084 | 1.5564 | 0.2616 | 0.719 | 34.91 | 8337 | 38.65 | 8231 | 49.78 | [5 empty] | 100
20 | [12 empty] | 0.725 | [10 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0.7194 | [10 empty] | 0
22 | [12 empty] | 0.7187 | [10 empty] | 0
23 | [12 empty] | 0.7187 | [10 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0.7279 | [10 empty] | 0
25 | [12 empty] | 0.7294 | [10 empty] | 0
26 | 92.4193 | 4.0924 | 1.0145 | 0.1335 | 0.222 | 0.0057 | 0.0692 | 0.0571 | 0.1453 | 0.0085 | 1.5261 | 0.3064 | 0.7299 | 35.01 | 8362 | 38.77 | 9259 | 49.83 | [5 empty] | 100
27 | [12 empty] | 0.7298 | [10 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0.7299 | [10 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0.7302 | [10 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0.7346 | [10 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Головко Ю.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | Єрьоменко М.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ТОВ "Кнауф Гипс Донбас" по ГРС Покровське
з газопроводу-відводу на ГРС 1,2 Вуглегірської ДРЕС за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Покровське
1 | 106907.61 | [19 empty] | 106907.61 | 33.42 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 1945.86 | [19 empty] | 1945.86 | 33.42
3 | 1002.55 | [19 empty] | 1002.55 | 33.42
4 | 118455.36 | [19 empty] | 118455.36 | 33.29
5 | 153088.84 | [19 empty] | 153088.84 | 33.29
6 | 111531.59 | [19 empty] | 111531.59 | 33.29
7 | 64401.19 | [19 empty] | 64401.19 | 33.29
8 | 38537.54 | [19 empty] | 38537.54 | 33.29
9 | 8951.84 | [19 empty] | 8951.84 | 33.29
10 | 32147.32 | [19 empty] | 32147.32 | 33.29
11 | 67929.87 | [19 empty] | 67929.87 | 33.29
12 | 111390.31 | [19 empty] | 111390.31 | 33.46
13 | 123112.13 | [19 empty] | 123112.13 | 33.46
14 | 120980.65 | [19 empty] | 120980.65 | 33.46
15 | 116313.24 | [19 empty] | 116313.24 | 34.85
16 | 72972.85 | [19 empty] | 72972.85 | 34.85
17 | 25147.64 | [19 empty] | 25147.64 | 34.85
18 | 45080.37 | [19 empty] | 45080.37 | 34.85
19 | 61132.45 | [19 empty] | 61132.45 | 34.91
20 | 80133.49 | [19 empty] | 80133.49 | 34.91
21 | 51780.1 | [19 empty] | 51780.1 | 34.91
22 | 45857.49 | [19 empty] | 45857.49 | 34.91
23 | 8675.94 | [19 empty] | 8675.94 | 34.91
24 | 56767.51 | [19 empty] | 56767.51 | 34.91
25 | 115647.12 | [19 empty] | 115647.12 | 34.91
26 | 122197.72 | [19 empty] | 122197.72 | 35.01
27 | 123676.28 | [19 empty] | 123676.28 | 35.01
28 | 125075.89 | [19 empty] | 125075.89 | 35.01
29 | 110300.73 | [19 empty] | 110300.73 | 35.01
30 | 72526.06 | [19 empty] | 72526.06 | 35.01
Загальний обсяг газу, м3 | 2293667.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293667.54 | 34.211 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | С.Г. Таушан
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Кнауф 1 (осн.) за 4/16.
День | V, м3 | V, м3
1 | 52559.64 | 54347.97 | 106907.61
2 | 487.03 | 1458.83 | 1945.86
3 | 0 | 1002.55 | 1002.55
4 | 57448.93 | 61006.43 | 118455.36
5 | 75271.98 | 77816.86 | 153088.84
6 | 54830.49 | 56701.1 | 111531.59
7 | 31681.01 | 32720.18 | 64401.19
8 | 18959.85 | 19577.69 | 38537.54
9 | 0 | 8951.84 | 8951.84
10 | 0 | 32147.32 | 32147.32
11 | 20702.29 | 47227.58 | 67929.87
12 | 54788.38 | 56601.93 | 111390.31
13 | 60560.72 | 62551.41 | 123112.13
14 | 59508.09 | 61472.56 | 120980.65
15 | 57202.63 | 59110.61 | 116313.24
16 | 35887.37 | 37085.48 | 72972.85
17 | 64.91 | 25082.73 | 25147.64
18 | 0 | 45080.37 | 45080.37
19 | 0 | 61132.45 | 61132.45
20 | 37916.72 | 42216.77 | 80133.49
21 | 25473.27 | 26306.83 | 51780.1
22 | 22561.06 | 23296.43 | 45857.49
23 | 0 | 8675.94 | 8675.94
24 | 18250.21 | 38517.3 | 56767.51
25 | 56893.76 | 58753.36 | 115647.12
26 | 60106.72 | 62091 | 122197.72
27 | 60825.9 | 62850.38 | 123676.28
28 | 61509.76 | 63566.13 | 125075.89
29 | 54247.96 | 56052.77 | 110300.73
30 | 35665.52 | 36860.54 | 72526.06
Итого | 1013404,18* | 1280263.36